Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie anestéziologického mobilného stolíka vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania dokumentácie, v prípade, že je stolík dodávaný v demonte, tak aj vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Ambulancie chronickej bolesti Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| --- | --- |
| Typ vybavenia, výrobca: |  |
| - Rozmery min. 59,4x45 cm |  |
| - Vrchná pracovná plocha z polyetylénu, ABS, resp. nerezu |  |
| - 5 zásuviek v kombinácii min. dvoch rôznych hĺbok |  |
| - Plastové boxy pre uloženie rôzneho zdravotníckeho materiálu nad pracovnou doskou min. 9 ks |  |
| - Držiak na alkoholovú dezinfekciu rúk |  |
| - Nádoba na katétre |  |
| - Sklopná, resp. výsuvná polička |  |
| - Kolieska, z nich min. 2 s brzdou |  |