**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie resuscitačného stolíka - 1 ks pre Ambulanciu chronickej bolesti vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je stolík dodaný v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Ambulancie chronickej bolesti Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná minimálna hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. Rozmery min. 60x45 cm |  |
| 1. Vrchná pracovná plocha z polyetylénu alebo ABS alebo nerezu |  |
| 1. Polica/držiak na defibrilátor |  |
| 1. Držiak O₂ fliaš s upínacími popruhmi |  |
| 1. Vyberateľný kôš na infekčný odpad |  |
| 1. 5 zásuviek v kombinácií min. dvoch rôznych hĺbok, zásuvky vypĺňajú celý stolík |  |
| 1. Manipulačná rúčka alebo integrovaný vyvýšený okraj pracovnej plochy o výške min. 48mm po troch stranách stolíka slúžiaci na manipuláciu so stolíkom |  |
| 1. Kolieska, z nich min. 2 s brzdou |  |