## MT Overovanie
Por. číslo | Variab. symbol | Ulica | Vlastníctvo | Typ merača | Meraná jednotka | Výrobné číslo | Typ prietokomeru | Výrobné číslo | DN | PN | Qn | Snímače teplôt | Výrobné číslo
|  | Kotolňa Kadnárova 3 | MČ
1 | 31000 | Kadnárova CSTE (ÚK+TÚV) | MČ | Multical 601 | GJ | 6328399/2008 | Ultraflow 65S | 08/6328399 | 200 | 25 | 400 | Kamstrup | 08/6328399
3 | 31001 | Horná 1 ÚK+TÚV | MČ | Multical 603 | GJ | 85252146/QD/2023 | Ultraflow 66S | 07/3698134 | 50 | 25 | 15 | Sontex | 04340893
4 | 31009 | Horná 3 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6689419/2010 | Ultraflow 54 | 2010/6689419 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3642306
5 | 31009 | Horná 3 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270005/2008 | Ultraflow 66S | 08/6270005 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 08/3755524
6 | 31029 | Kadnárova 2-4 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6689415/2010 | Ultraflow 54 | 2010/6689415 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3642319
7 | 31029 | Kadnárova 2-4 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270020/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270020 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3755484
8 | 31002 | Škola Kadnárova 7 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252101/ZH/2023 | Ultraflow 66S | 08/3755307 | 65 | 25 | 25 | Sontex | 4340891
9 | 31247 | Kadnárova 11 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252074/E5/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698083 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 06/3647586
10 | 31226 | Kadnárova 11 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270025/2008 | Ultraflow 65S | 2009/6431441 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3754742
11 | 31012 | Kadnárova 17 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6284313/2008 | Ultraflow 65S | 08/6344706 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/6326305
12 | 31012 | Kadnárova 17 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270024/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270024 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3750456
13 | 31013 | Kadnárova 23 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6331625/2008 | Ultraflow 65S | 08/3754696 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/6267365
14 | 31013 | Kadnárova 23 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270016/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270016 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3757544
15 | 31312 | Kadnárova 29 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252145/5B/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698124 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 15/5684272
16 | 31014 | Kadnárova 29 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270018/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270018 | 25 | 25 | 6 | Kamstrup | 08/3755511
17 | 31015 | Kadnárova 35 ÚK | MČ | Multical 603 | MWh | 85189814/4C/23 | Ultraflow 65S | 07/3688878 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 10/3884907
18 | 31015 | Kadnárova 35 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270019/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270019 | 25 | 25 | 6 | Kamstrup | 08/3750458
19 | 31016 | Kadnárova 41 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252143/EC/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698127 | 50 | 25 | 15 | Jumo | 113
20 | 31016 | Kadnárova 41 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270029/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270029 | 25 | 25 | 6 | Kamstrup | 08/3750462
21 | 31003 | Kadnárova 47 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6689420/2010 | Ultraflow 54 | 2010/6689420 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3619963
22 | 31227 | Kadnárova 53 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6689424/2010 | Ultraflow 54 | 2010/6689424 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3619948
23 | 31227 | Kadnárova 53 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270030/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270030 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3750461
24 | 31300 | Kadnárova 59 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252148/DP/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698121 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 15//5709719
25 | 31018 | Kadnárova 59 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270028/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270028 | 25 | 25 | 6 | Kamstrup | 08/3754741
26 | 31228 | Kadnárova 67 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6689425/2010 | Ultraflow 54 | 2010/6689425 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3642326
27 | 31227 | Kadnárova 67 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6331623/2008 | Ultraflow 65S | 08/3760886 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3754724
28 | 31219 | Hagarova 1 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252142/L2/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698116 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 07/3688871
29 | 31219 | Hagarova 1 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270014/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270014 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 08/3757556
30 | 31302 | Hagarova 3 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252069/79/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698063 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 10/3884908
31 | 31173 | Hagarova 3 TÚV | MČ | Multical 603 | MWh | 85252134/QV/23 | Ultraflow 65S | 07/3697742 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 08/3750440
32 | 31220 | Hagarova 5 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6689423/2010 | Ultraflow 54 | 2010/6689423 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3642315
33 | 31220 | Hagarova 5 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270007/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270007 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 08/3757569
34 | 31221 | Hagarova 11 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252046/6P/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698080 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 07/3688808
35 | 31221 | Hagarova 11 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270008/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270008 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 08/3754731
36 | 31222 | Hagarova 13 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6270012/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270012 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 08/3750451
37 | 31222 | Hagarova 13 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270011/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270011 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 08/3757553
38 | 31223 | Hagarova 15 ÚK | MČ | Multical 603 | MWh | 85252131/L4/23 | Ultraflow 65S | 08/3755741 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3751301
39 | 31223 | Hagarova 15 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270004/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270004 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 08/3754726
40 | 31022 | Hagarova 17 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6281504/2008 | Ultraflow 65S | 08/6281504 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3757578
41 | 31022 | Hagarova 17 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6281510/2008 | Ultraflow 65S | 08/6281510 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3757576
42 | 31021 | Hagarova 19 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6281502/2008 | Ultraflow 65S | 08/6281502 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3757577
43 | 31021 | Hagarova 19 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6281503/2008 | Ultraflow 65S | 08/6281503 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 07/3698261
44 | 31020 | Hagarova 21 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6337573/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270026 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3754718
45 | 31020 | Hagarova 21 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270013/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270013 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 08/3754722
46 | 31229 | Pekná cesta 3 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6689422/2010 | Ultraflow 54 | 2010/6689422 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3642323
47 | 31229 | Pekná cesta 3 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6689417/2010 | Ultraflow 54 | 2010/6689417 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 98/795261
48 | 31285 | Pekná cesta 9 -11 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252152/AS/2023 | Ultraflow 65S | 2011/7066333 | 40 | 25 | 10 | Kamstrup | 08/3757573
49 | 31230 | Pekná cesta 9 - 11 TÚV | MČ | Multical 603 | MWh | 85252133/XG/23 | Ultraflow 65S | 07/3697753 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 07/3698305
50 | 31032 | Cyprichova 1 - 3 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252158/GQ/2023 | Ultraflow 65S | 11/7066330 | 40 | 25 | 10 | Kamstrup | 07/3671457
51 | 31032 | Cyprichova 1 - 3 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270021/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270021 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3754730
52 | 31032 | Cyprichova 1 - 3 Sporiteľňa | MČ | Multical 603 | GJ | 85252082/S9/023 | Ultraflow 65S | 07/3698091 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 07/3673049
53 | 31008 | Hubeného 2 ZŠ ÚK | MČ | Multical 602 | GJ | 78202419/72/16 | Ultraflow 54 | 2016/78202419 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 16/78202419
54 | 31008 | Hubeného 2 ZŠ TÚV | MČ | Multical 602 | GJ | 78202418/7U/16 | Ultraflow 54 | 2016/78202418 | 20 | 16 | 2.5 | Kamstrup | 16/78202418
55 | 31033 | Cyprichova 4 ÚK | MČ | Multical 66C Tr.4 | GJ | 4438320/2007 | Ultraflow 65S | 2010/6689418 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 18/5892898
56 | 31033 | Cyprichova 4 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270022/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270022 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 07/3698281
57 | 31034 | Cyprichova 10 ÚK | MČ | Multical 66C Tr.4 | GJ | 4661600/2007 | Ultraflow 65S | 07/3677633 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 15/5725245
58 | 31004 | Cyprichova 10 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270023/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270023 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 20/7371620
59 | 31035 | Cyprichova 16 ÚK | MČ | Multical 66C Tr.4 | GJ | 4438311/2007 | Ultraflow 65S | 07/3677605 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 11/3950573
60 | 31035 | Cyprichova 16 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270017/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270017 | 25 | 25 | 6 | Kamstrup | 17/5813349
61 | 31004 | Cyprichova 20 - 22 ÚK+TÚV | MČ | Multical 603 | GJ | 85252040/AJ/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698135 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 10/3866376
62 | 31006 | Račianska 159 ÚK+TÚV | MČ | Multical 603 | GJ | 85252039/GL/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698130 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 07/3662409
63 | 31007 | Račianska 161 ÚK+TÚV | MČ | Multical 603 | GJ | 85252057/YV/2023 | Ultraflow 65S | 07/3714741 | 50 | 25 | 15 | Sontex | 92040826
|  | Kotolňa Experiment - OST Hečkova 2 | MČ
69 | 31224 | Hečkova 5 CSTE (ÚK+TÚV) | MČ | Multical 601 | GJ | 6802798/2011 | Ultraflow 65S | 2010/3873548 | 150 | 25 | 150 | Kamstrup | 10/3873549
70 | 31224 | Hečkova 5 ÚK administr. budova | MČ | Multical 601 | GJ | 6624104/2009 | Ultraflow 65S | 2009/6624104 | 20 | 16 | 2.5 | Kamstrup | 09/3811176
| 31224 | Hečkova 5 ÚK vlastná spotreba | MČ | Multical 603 | MWh | 85189815/GS/23 | Ultraflow 65S | 07/3698068 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 07/3698335
72 | 31036 | VS Hečkova 2 ÚK | MČ | Multical 603 | MWh | 85189840/LS/23 | Ultraflow 65S | 2010/6794116 | 80 | 25 | 40 | Kamstrup | 09/3811185
73 | 47001 | VS Hečkova 2 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6763410/2010 | Ultraflow 65S | 2010/6763410 | 25 | 25 | 6 | Kamstrup | 10/3860016
74 | 31036 | Hečkova 2-6 | MČ | Multical 603 | MWh | 85189833/PB/23 | Ultraflow 65S | 07/3698126 | 50 | 25 | 15 | Sontex | 16/5771806
75 | 31183 | Hečkova 12 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252102/DN/2023 | Ultraflow 65S | 2007/3677640 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3642307
76 | 31180 | Hečkova 14 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252099//4N/2023 | Ultraflow 65S | 2003/4488985 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 03/1220974
77 | 31181 | Hečkova 16 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252108/U8/2023 | Ultraflow 65S | 07/3658491 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 07/3658525
78 | 31042 | Kadnárova 94 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252044/KC/2023 | Ultraflow 65S | 2016/78073222 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 22/7479821
79 | 31043 | Kadnárova 96 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252128/F2/2023 | Ultraflow 65S | 07/3686118 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 92040597
80 | 31044 | Kadnárova 98 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252122/MN/2023 | Ultraflow 65S | 07/3688881 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 23/7550112
81 | 31045 | Kadnárova 100 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252042/XJ/2023 | Ultraflow 65S | 07/3688874 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 22/7499556
Kotolňa Experiment - OST Kadnárova 104 |  |  | MČ
82 | 31047 | Kadnárova 104 CSTE | MČ | Multical 603 | MWh | 85189832/7T/23 | Ultraflow 65S | 08/3755465 | 80 | 25 | 40 | Kamstrup | 15/5709710
83 | 31047 | Kadnárova 104 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252058/K3/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698119 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 09/3811194
84 | 31048 | Kadnárova 106 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252049/7H/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698118 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 07/3698329
85 | 31296 | Kadnárova 108 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252055/Z4/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698117 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 07/3698330
86 | 31050 | Sadmelijská 1 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252050/N7/2203 | Ultraflow 65S | 07/3698114 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 07/3698255
Kotolňa Barónka 1 Úžiny 1 |  |  | MČ
136 | 42000 | Kotolňa Barónka 1 Úžiny 1 CSTE | MČ | Multical 603 | MWh | 85189835/YG/23 | Ultraflow 65S | 07/3697883 | 100 | 25 | 60 | Kamstrup | 11/3950590
137 | 42000 | Kotolňa Barónka 1 Úžiny TÚV | MČ | Multical 603 | GJ | 85252100/LN/2023 | Ultraflow 65S | 2006/4956812 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3619958
138 | 42000 | Kotolňa Barónka 1 Úžiny VZT | MČ | Multical 602 | GJ | 65126035/2012 | Ultraflow 54S | 2012/65126035 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 12/4002507
139 | 42000 | Kotolňa Barónka 1 vlastná spotreba | MČ | Multical 602 | GJ | 69035228/2012 | Ultraflow 54S | 2012/69035228 | 20 | 16 | 1.5 | Kamstrup | 12/5504814
140 | 31184 | Úžiny 1 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252103/F5/2023 | Ultraflow 65S | 07/9677625 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3642310
141 | 31318 | Úžiny 3 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252052/7A/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698129 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3698341
142 | 31169 | Sadmelinská 3 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252141/J5/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698122 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 07/3673029
143 | 31075 | Sadmelinská 5 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252053/M6/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698125 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3647583
|  | Kotolňa Barónka 2 Plickova | MČ
144 | 43000 | Kotolňa Barónka 2 ÚK + TUV | MČ | Multical 602 | GJ | 69920704/2015 | Ultraflow 65S | 07/3697885 | 100 | 25 | 100 | Kamstrup | 16/5766647 | 2015-06-16 | 2019-06-15
145 | 43000 | Kotolňa Barónka 2 TÚV | MČ | Multical 603 | GJ | 85252107/CT/2023 | Ultraflow 65S | 06/3652716 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 06/5055300
146 | 43000 | Kotolňa Barónka 2 vl. spotreba ÚK | MČ | Multical 602 | GJ | 69817527/2015 | Ultraflow 65S | 2015/69817527 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 23/7550090
147 | 31076 | Novohorska 2-10 (4) | MČ | Multical 603 | GJ | 85252147/YQ/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698115 | 50 | 25 | 15 | Sontex | 97400731
148 | 31081 | Novohoská 12-20 (16) | MČ | Multical 603 | GJ | 85252054/UH/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698113 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 10/3884792
149 | 31082 | Novohorská 22-30 (30) | MČ | Multical 603 | GJ | 85252056/FB/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698131 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 07/3673046
150 | 31185 | Novohorská 32-42 (32) | MČ | Multical 603 | GJ | 85252051/EA/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698120 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 07/3688794
151 | 31078 | Plickova 3-5-7 | MČ | Multical 603 | MWh | 85189836/LY/23 | Ultraflow 65S | 07/3677667 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 10/3884802
152 | 31079 | Plickova 2-8-12 (8) | MČ | Multical 603 | GJ | 85252149/WE/2023 | Ultraflow 65S | 07/3677681 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 02/1121746
153 | 31080 | Materska Śkôlka | MČ | Multical 603 | MWh | 85189831/7U/23 | Ultraflow 65S | 07/3698133 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 07/3723370
|  | Kotolňa Barónka 4 | MČ
154 | 45000 | Kotolňa B4 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6328878/2008 | Ultraflow 65S | 08/6328878 | 100 | 25 | 60 | Kamstrup | 08/3757564
155 | 45000 | Kotolňa B4 TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6331618/2008 | Ultraflow 65S | 08/3760979 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 08/3768967
156 | 31187 | Kotolňa B4 ÚK Vlastná spotreba | MČ | Multical 601 | GJ | 6281507/2008 | Ultraflow 65S | 08/6281507 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/6308658
|  | Kotolňa B4 C pre ZŠ Plickova ??? | MČ | Multical 603 | MWh | 80990977/FC/21 | Ultraflow 54 | 21/80990977 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 21-7441956
157 | 31188 | Kafendova 2-6 | MČ | Multical 601 | GJ | 6270043/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270043 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 08/3750447
158 | 31189 | Kafendova 8 | MČ | Multical 601 | GJ | 6270034/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270034 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 08/3754723
159 | 31190 | Kafendova 10 | MČ | Multical 601 | GJ | 6270032/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270032 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 08/3754720
160 | 31191 | Kafendova 12 | MČ | Multical 601 | GJ | 6270033/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270033 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 08/3754705
161 | 31192 | Kafendova 14 | MČ | Multical 601 | GJ | 6270035/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270035 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 08/3755510
162 | 31193 | Kafendova 16 | MČ | Multical 601 | GJ | 6270031/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270031 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 08/3758280
163 | 31194 | Kafendova 18 | MČ | Multical 601 | GJ | 6270036/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270036 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 08/3758297
164 | 31232 | Kafendova 20-30 (22) | MČ | Multical 601 | GJ | 6270046/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270046 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 08/3750439
165 | 31186 | Kubačova 1-11 | MČ | Multical 601 | GJ | 6270040/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270040 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 08/3755481
166 | 31187 | Kubačova 13-17 | MČ | Multical 601 | GJ | 6270037/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270037 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 08/3754732
167 |  | OST ZŠ Plickova ÚK | MČ | Multical 603 | MWh | 84860409/32/22 | Ultraflow 54 | 22/7481077 | 80 | 25 | 40 | Kamstrup | 21/7439949
168 |  | OST ZŠ Plickova TÚV | MČ | Multical 603 | MWh | 84819017/KH/22 | Ultraflow 54 | 22/84819001 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 22/7499780
|  | Kotolňa Barónka 5 | MČ
169 | 46000 | Kotolňa B5 ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6328879/2008 | Ultraflow 65S | 08/6328879 | 100 | 25 | 60 | Kamstrup | 08/3750475
170 | 46000 | Kotolňa TÚV-B5 | MČ | Multical 601 | GJ | 6259934/2008 | Ultraflow 65S | 08/3755313 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 08/8161535
171 | 31195 | Kotolňa Barónka 5 vlastná spotreba | MČ | Multical 601 | GJ | 6281501/2008 | Ultraflow 65S | 08/6281501 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3688865
172 | 31182 | Jurkovičova 1 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252150/G8/2023 | Ultraflow 65S | 07/3677684 | 65 | 25 | 25 | Sontex | 92020241
173 | 31099 | Jurkovičova 3 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252156/ZA/2023 | Ultraflow 65S | 07/3677657 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 10/3866385
174 | 31094 | Mudrochova 1-11 (11) | MČ | Multical 603 | GJ | 85252106/Y9/2023 | Ultraflow 65S | 06/3652715 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 06/3647569
175 | 31262 | Mudrochova 13 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252155/7P/2023 | Ultraflow 65S | 07/3677676 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 07/3658506
176 | 31096 | Mudrochova 15 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252151/WX/2023 | Ultraflow 65S | 07/3677675 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 07/3698327
|  | PK Kubačova 21 | MČ
285 |  | PK Kubačova 21 ÚK MÚ | MČ | Multical 603 | MWh | 80711599/F4/20 | Ultraflow 54 | 2020/80711599 | 50 | 25 | 10 | Kamstrup | 20/80711599
|  | PK Detvianska 12 | MČ
284 |  | PK Detvianska 12 ÚK požiarnici | MČ | Multical 603 | kWh | 80639495/74/20 | Ultraflow 54 | 2020/80639495 | 20 | 16 | 3 | Kamstrup | 20/7379953
|  | Kotolňa Záhumenice | MČ
175 | 48000 | Záhumenice kotolňa CSTE | MČ | Multical 601 | GJ | 6914560/2011 | Ultraflow 65S | 07/3699587 | 200 | 25 | 400 | Kamstrup | 04/1264080
|  | Stredisko údržby zelene | MČ | Multical 601 | GJ | 6331630/2008 | Ultraflow 65S | 07/3697748 | 25 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 09/6431433
|  | PK Záhumenice - OST 1 Záhumenice | MČ
176 | 18911 | Závadská 22 CSTE | MČ | Multical 66C Tr.4 | GJ | 5203737/2007 | Ultraflow 65S | 07/3697882 | 100 | 25 | 60 | Kamstrup | 07/3698317
177 | 19039 | Závadská 22 TÚV | MČ | Multical 603 | GJ | 85252104/VX/2023 | Ultraflow 65S | 2006/5108040 | 80 | 25 | 40 | Kamstrup | 06/3619944
179 | 31104 | Závadská 18 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252154/DB/2023 | Ultraflow 65S | 07/3677655 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 11/7150110
180 | 31200 | Závadská 20 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252157/PH/2023 | Ultraflow 65S | 07/3677677 | 65 | 25 | 25 | Sontex | 93086038
181 | 31202 | Závadská 22 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252153/BE/2023 | Ultraflow 65S | 07/3677678 | 65 | 25 | 25 | Sontex | 92010195
|  | PK Záhumenice - OST 2 Záhumenice | MČ
182 | 18831 | Záhumenice VS-2-CSTE | MČ | Multical 66C Tr.4 | GJ | 5203744/2007 | Ultraflow 65S | 07/3697886 | 100 | 25 | 100 | Kamstrup | 07/3698310
183 | 19041 | Záhumenice VS-2-TÚV | MČ | Multical 603 | MWh | 85189866/RC/23 | Ultraflow 65S | 07/3677669 | 65 | 25 | 25 | Jumo | 00013
184 | 31111 | Závadská 4 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252210/6Y/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698078 | 40 | 16 | 10 | Jumo | 00424
185 | 31156 | Závadská 6 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252217/G5/2023 | Ultraflow 65S | 07/3672017 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 08/3762026
186 | 31157 | Závadská 8 | MČ | Multical 603 | GJ | 65252218/UZ/2023 | Ultraflow 65S | 07/3697754 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 07/3698318
187 | 31198 | Závadská 10 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252214/3W/2023 | Sono 2500CT | 966404N411 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 06/5111150
188 | 31199 | Závadská 12 | MČ | Multical 603 | GJ | 85128685/8B/2023 | Sono 2500CT | 966004N441/2001 | 25 | 16 | 6 | Danfoss | 965904N441/2001
189 | 31114 | Závadská 14 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252213/WG/2023 | Sono 2500CT | 289904Y343 | 40 | 25 | 10 | Danfoss | 886604Y362
190 | 31196 | Závadská 5 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252215/2W/2023 | Ultraflow 65S | 07/3681935 | 25 | 16 | 3.5 | Sontex | 04340851
191 | 31197 | Závadská 7 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252216/86/2023 | Ultraflow 54 | 2019/80375993 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 19/7323235
192 | 31111 | OST Obchod Billa | MČ | Multical 603 | MWh | 85189834/HB/23 | Ultraflow 65S | 07/3677679 | 65 | 25 | 25 | Sontex | 92060990
|  | PK Záhumenice - OST 3 Záhumenice | MČ
193 | 18935 | OST 3 Záhumenice ÚK+TÚV (CSTE) | MČ | Multical 601 | GJ | 6270049/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270049 | 100 | 25 | 100 | Kamstrup | 08/3758298
194 | 19057 | OST 3 Záhumenice TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270042/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270042 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 15/5729405
195 | 31116 | Gelnická 2 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252041/EP/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698077 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 07/2930013
196 | 31117 | Gelnická 4 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252076/AH/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698067 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 15/5684268
197 | 31198 | Gelnická 6 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252075/ZR/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698075 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 07/3662448
198 | 31203 | Gelnická 8 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252212/HD/2023 | Ultraflow 65S | 07/3688872 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 03/1213483
199 | 31167 | Gelnická 16 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252094/7R/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698076 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 07/3688803
200 | 31168 | Gelnická 18 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252048/W9/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698082 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 92010717
201 | 31125 | Gelnická 24 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252208/HM/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698066 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 92010699
202 | 31207 | Gelnická 26 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252211/8J/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698074 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 06/3647549
203 | 31208 | Gelnická 28 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252097/K5/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698064 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 07/3673048
204 | 31209 | Gelnická 30 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252098/RP/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698058 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 04340882
205 | 31129 | Rustaveliho 1 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252090/LG/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698081 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 92020153
206 | 31130 | Rustaveliho 3 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252127/US/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698061 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 92020236
207 | 31125 | Rustaveliho 5 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252093/HJ/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698070 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 95061496
|  | Kotolňa Záhumenice-Gelnická 34 | MČ
210 | 31132 | MŠ-Gelnická 34 ÚK ??? | MČ | Multical 603 | GJ | 85189837/8G/23 | Ultraflow 65S | 07/3698093 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 03/1186527
211 | 31132 | MŠ-Gelnická 34 TÚV ??? | MČ | Multical 603 | MWh | 85189817/QG/23 | Ultraflow 65S | 07/3697740 | 25 | 16 | 3 | Kamstrup | 07/3662426
|  | Kotolňa Záhumenice - OST 5 | MČ
212 | 18877 | OST 5 Záhumenice (nad Billou) CSTE | MČ | Multical 601 | GJ | 6270047/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270047 | 100 | 25 | 60 | Kamstrup | 08/6243848
213 | 19043 | OST 5 Záhumenice (nad Billou) TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270039/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270039 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 05/3537907
214 | 31138 | Cígelska 6 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252105/U9/2023 | Ultraflow 65S | 2007/3658487 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 06/3611300
215 | 31139 | Cígelska 8 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252096/H7/2023 | Ultraflow 65S | 07/3688873 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 03511295
216 | 31140 | Cígelska 10 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252119/4W/2023 | Ultraflow 65S | 2007/3658493 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 06/5094305
217 | 31141 | Cígelska 12 ÚK | MČ | Multical 603 | GJ | 85252095/SX/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698079 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 07/3698320
218 | 31283 | Osvetové stredisko Žarnovicka | MČ | Multical 603 | GJ | 85252045/3Y/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698053 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 10/3884904
|  | Kotolňa Záhumenice - OST 6 | MČ
219 | 18885 | OST 6 Záhumenice CSTE | MČ | Multical 601 | GJ | 6270048/2008 | Ultraflow 65S | 08/6270048 | 100 | 25 | 100 | Kamstrup | 15/5690533
220 | 19045 | OST 6 Záhumenice TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6270045/2008 | Ultraflow 65S | 07/3677695 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 06/3590201
221 | 31170 | Rustaveliho 12 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252120/6D/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698073 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 07/3698348
222 | 31171 | Rustaveliho 14 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252089/BE/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698090 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 2023/72916284
223 | 31172 | Rustaveliho 16 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252077/4D/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698089 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 92010149
224 | 31149 | Tbiliská 1- 3 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252144/MH/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698110 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 06/3647594
226 | 31158 | Tbiliská 5 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252139/BY/2023 | Ultraflow 65S | 07/3658501 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 07/3698328
227 | 31159 | Tbiliská 7 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252140/7U/2023 | Ultraflow 65S | 07/3668807 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 07/3698315
228 | 31150 | Tbiliská 9 - 13 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252121/UZ/2023 | Ultraflow 65S | 07/3686117 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 06/3647592
229 | 31150 | Tbiliská súp. č. 9841 Športový klub | MČ | Multical 602 | GJ | 69601358/2014 | Ultraflow 65S | 2014/69601358 | 20 | 16 | 0.6 | Kamstrup | 16/78075467
230 |  | OST MŠ Tbiliská 2 ÚK | MČ | Multical 603 | MWh | 84820258/WQ/22 | Ultraflow 54 | 2022/7481073 | 40 | 25 | 10 | Kamstrup | 22/7479843
231 |  | OST MŠ Tbiliská 2 TÚV | MČ | Multical 603 | MWh | 84820259/GE/22 | Ultraflow 54 | 2022/7481061 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 22/7479845
232 | 31100 | OST Základná Škola Tbiliská 4 | MČ | Multical 603 | MWh | 85189816/WJ/23 | Ultraflow 65S | 07/3677668 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 14/5608112
233 | 31172 | OST Tbiliská 6 Zdravotné Stredisko ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 6423841/2009 | Ultraflow 65 S | 2009/6423841 | 50 | 25 | 15 | Kamstrup | 09/6423841
234 | 31172 | OST Tbiliská 6 Zdrav. stredisko TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6431540/2009 | Ultraflow 65S | 07/5220073 | 20 | 16 | 1.5 | Kamstrup | 08/3762015
|  | Kotolňa Komisárky | MČ
89 | 44000 | Kotolňa Komisárky ÚK | MČ | Multical 66C Tr.4 | GJ | 5203739/2007 | Ultraflow 65S | 07/3697880 | 100 | 25 | 60 | Kamstrup | 07/3671432
90 | 44000 | Kotolňa Komisárky TÚV | MČ | Multical 601 | GJ | 6357997/2008 | Ultraflow 65S | 08/6357997 | 65 | 25 | 25 | Kamstrup | 08/6337584
91 | 44000 | Kot.Komisárky mer TÚV1 pre vet.24-27 | MČ | Multical 66C | GJ | 5076557/2006 | Ultraflow 65S V1 | 06/3619968 | 40 | 16 | 10 | Tento MT merá len pretečené množstvo vody
|  | Kot.Komisárky mer TÚV2 pre vet.24-27 | MČ |  | GJ |  | Ultraflow 65S V2 | 06/5055308 | 25 | 16 | 3.5
92 | 44000 | Kotolňa Komisárky VZT | MČ | Multical 601 | GJ | 7150113/2011 | Ultraflow 65S | 2011/7150113 | 32 | 16 | 3.5 | Kamstrup | 11/3950588
93 | 44000 | Kotolňa Komisárky vlastná spotr. ÚK | MČ | Multical 601 | GJ | 7150013/2011 | Ultraflow 65S | 11/7150013 | 15 | 16 | 0.6 | Kamstrup | 11/7150013
94 | 31210 | Karpatské Námestie 7 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252047/3D/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698072 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 00260684
95 | 31211 | Karpatské Námestie 8 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252124/ZP/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698069 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 92020128
96 | 31212 | Karpatské Námestie 9 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252125/FR/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698060 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 23/7539312
97 | 31213 | Karpatské Námestie 10 | MČ | Multical 603 | MWh | 85252135/QV/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698065 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 20/7372216
98 | 31289 | Karpatské Námestie 17 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252123/A7/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698047 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 07/3688848
99 | 31290 | Karpatské Námestie 18 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252070/5F/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698048 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 06/3643264
100 | 31060 | Karpatské Námestie 19 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252092/WW/2023 | Ultraflow 65S | 07/3677590 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 06/3619962
101 | 31065 | Karpatské Námestie 24 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252071/94/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698071 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 04/1294018
102 |  | Karpatské Námestie 24 TÚV | MČ | Multical 66C | GJ | 5108023/2006 | Ultraflow 65S V1 | 06/5037368 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 06/3647530
|  |  | MČ |  | GJ |  | Ultraflow 65S V2 | 06/5108023 | 20 | 16 | 1.5
103 | 31066 | Karpatské Námestie 25 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252126/AH/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698049 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 03511297
104 | 31067 | Karpatské Námestie 26 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252043/HC/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698052 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 92010829
105 | 31177 | Karpatské Námestie 27 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252091/GE/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698059 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 15/5691988
106 | 31177 | Karpatské Námestie 27 TÚV | MČ | Multical 66C | GJ | 5108024/2006 | Ultraflow 65S V1 | 06/3619857 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 06/3647528
|  |  | MČ |  | GJ |  | Ultraflow 65S V2 | 06/5108024 | 20 | 16 | 1.5
107 | 31178 | Karpatské Námestie 28 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252072/ZZ/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698050 | 40 | 16 | 10 | Kamstrup | 23/7539163
108 | 31179 | Karpatské Námestie 29 | MČ | Multical 603 | GJ | 85252078/GL/2023 | Ultraflow 65S | 07/3698054 | 40 | 16 | 10 | Sontex | 92010816
PK Dopravná - ŽSR (napája Paseky)
|  | DK Dopravná 57 (krčma) | MČ | Multical 603 | MWh | 80497627/MG/19 | Ultraflow 54 | 2019/80497627 | 25 | 16 | 6 | Kamstrup | 19/80497627
Note on C80: MITRUŠKA Vladislav: Protokol odovzdaný Fricovi na zriadenie odb. miesta v CHASTII
Note on C128: REZEK Vladimír (ENGIE SK): tech. suterén
Note on C139: REZEK Vladimír (ENGIE SK): Merač zrušený, zdemontovaný
Note on C145: REZEK Vladimír (ENGIE SK): Merač zrušený, zdemontovaný
Note on C176: REZEK Vladimír (ENGIE SK): merač zrušený, zdemontovaný
Note on C184: REZEK Vladimír (ENGIE SK): merač zrušený, zdemontovaný
Note on G18: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácie
Note on G68: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácie
Note on G69: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácie
Note on G71: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácie
Note on G80: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modrnizácie
Note on G86: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácia
Note on G95: MITRUŠKA Vladislav: Preveriť V. č. Multicalu na protokole o výmene tep. sním. je 69920704/2015
Note on G102: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácie
Note on G104: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácie
Note on G146: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácie
Note on G155: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácie
Note on G173: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácie
Note on G174: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácie
Note on G196: REZEK Vladimír (ENGIE SK): výmena v rámci modernizácie
Note on I185: MITRUŠKA Vladislav: pôvodný pritokomer v. č. 08/6270048 bol pre poruchu vymenený za 07/3677695
Note on K51: Mitruska: Na šmiráku je PN 16 v originály je PN 25 rok 2011.