## Príl.1kA2-Návrh na plnenie
Príloha č. 1 k časti A.2 (zároveň Príloha č. 1 k Rámcovej dohode)
Výkon servisnej činnosti a opráv technologického vybavenia rýchlostnej cesty v úsekoch R2 Žiar nad Hronom – obchvat, R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Návrh na plnenie kritéria
Kritériá | Návrh uchádzača (v € bez DPH)
Celková cena za servis, náhradné diely a opravu technologického vybavenia RC počas účinnosti RD: | 341089.19
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH: som/nie som platca DPH
...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Príl.č.1 B2-Servis ZnH I.
Príloha č. 1 k časti B2 (zároveň Príloha č. 2 k RD) - Cena za servis a údržbu technologického vybavenia rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Výkon servisnej činnosti a opráv technologického vybavenia rýchlostnej cesty v úsekoch R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Špecifikácia ceny
Časť: R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Technologické zariadenie: |  | Sčítač dopravy kombinovaný s TU (predmetom je len servis časti TU, technológiu sčítača dopravy rieši iná zmluva)
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
TU2 | TU-SČ | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | 1 | 2 | 24.94 | 49.88 | IV, X
TU3 | TU-SČ | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka | 1 | 2 | 14.964 | 29.92 | IV, X
TU4 | TU-SČ | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 1 | 2 | 24.94 | 49.88 | IV, X
TU5 | TU-SČ | Test komunikácie s hlavnou riadiacou jednotkou | 1 | 2 | 14.964 | 29.92 | IV, X
TU6 | TU-SČ | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému technologického uzla | 1 | 2 | 124.7 | 249.4 | IV, X
TU7 | TU-SČ | Meranie izolačných stavov a prechodových odporov | 1 | 2 | 19.952 | 39.9 | IV, X
TU8 | TU-SČ | Kontrola záložnej batérie | 1 | 2 | 9.976 | 19.96 | IV, X
TU9 | TU-SČ | Výstupné protokoly | 1 | 2 | 249.4 | 498.8 | IV, X
TU10 | TU-SČ | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa (raz za 4 roky) | 1 | 0.25 | 199.52 | 49.88 | 1x za 4 roky
[5 empty] | SPOLU: | 1017.54
Časť: R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Technologické zariadenie: |  | Kamerový dohľad kombinovaný s TU
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
kd1 | KD | Vyčistenie kamerového krytu otočnej kamery zvonku | 3 | 2 | 6.96 | 41.76 | IV, X
kd2 | KD | Vyčistenie otočného statívu zvonku | 3 | 2 | 3.48 | 20.88 | IV, X
kd3 | KD | Demontáž vonkajšieho kamerového krytu otočnej kamery | 3 | 1 | 6.96 | 20.88 | IV
kd4 | KD | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 3 | 1 | 6.96 | 20.88 | IV
kd5 | KD | Test napájacieho napätia na konektore kamery zvnútra | 3 | 1 | 1.74 | 5.22 | IV
kd6 | KD | Test napájacieho napätia na konektore objektívu zvnútra | 3 | 1 | 1.74 | 5.22 | IV
kd7 | KD | Demontáž objektívu od kamery vo vnútri krytu | 3 | 1 | 6.96 | 20.88 | IV
kd8 | KD | Vyčistenie šošoviek objektívu | 3 | 1 | 3.48 | 10.44 | IV
kd9 | KD | Test činnosti objektívu v závislosti od svetelných podmienok | 3 | 2 | 9.976 | 59.88 | IV, X
kd10 | KD | Spätná montáž objektívu ku kamere a jeho nastavenie | 3 | 1 | 10.44 | 31.32 | IV
kd11 | KD | Test činnosti kamery v závislosti od svetelných podmienok | 3 | 2 | 9.976 | 59.88 | IV, X
kd12 | KD | Načítanie stavu kamery prostredníctvom Notebook-u | 3 | 2 | 12.47 | 74.82 | IV, X
kd13 | KD | Kontrola prepäťových ochrán kamery - videosignál, RS485 | 3 | 2 | 29.928 | 179.58 | IV, X
kd14 | KD | Spätná montáž kamery a funkčný test | 3 | 1 | 13.92 | 41.76 | IV
kd15 | KD | Kontrola nastavenia objektívu na sledované scény | 3 | 2 | 24.94 | 149.64 | IV, X
kd16 | KD | Demontáž krytu otočného statívu | 3 | 1 | 49.88 | 149.64 | IV
kd17 | KD | Vyčistenie krytu otočného statívu zvnútra | 3 | 1 | 6.96 | 20.88 | IV
kd18 | KD | Test napájacieho napätia na konektore upevňovacie podstavec pre SNK Globe, | 3 | 2 | 6.96 | 41.76 | IV, X
kd19 | KD | Test činnosti statívu v závislosti od povelov ovl. pultu | 3 | 2 | 9.976 | 59.88 | IV, X
kd20 | KD | Kontrola nastavenia zarážiek koncových polôh statívu | 3 | 2 | 9.976 | 59.88 | IV, X
kd21 | KD | Kontrola prepäťových ochrán statívu - RS485 | 3 | 2 | 13.92 | 83.52 | IV, X
kd22 | KD | Spätná montáž statívu a funkčný test, kontrola vyhrievania | 3 | 1 | 9.976 | 29.94 | IV
kd23 | KD | Kontrola nastavenia otočného statívu na sledované scény | 3 | 2 | 14.964 | 89.76 | IV, X
kd24 | KD | Kontrola obrazu sledovanej scény | 3 | 2 | 9.976 | 59.88 | IV, X
kd25 | KD | Funkčný test kompletu | 3 | 2 | 19.952 | 119.7 | IV, X
kd26 | KD | údržba, čistenie čelných skiel ochranných krytov | 3 | 2 | 9.976 | 59.88 | IV, X
kd27 | KD | kontrola funkčnosti objektívov (kontrola funkčnosti clony, zoom objektívov, nastavenie koncových polôh, kontrola ostrosti) | 3 | 2 | 49.88 | 299.28 | IV, X
kd28 | KD | kontrola plynulosti pohybu otočných statívov | 3 | 2 | 14.964 | 89.76 | IV, X
kd29 | KD | Výstupné protokoly | 3 | 2 | 199.52 | 1197.12 | IV, X
Časť: R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Technologické zariadenie: |  | Kamerový dohľad kombinovaný s TU
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
kd30TU | TU-KD | Kontrola skrine rozvádzača zvonku a zvnútra | 3 | 2 | 42.92 | 257.52 | IV, X
kd31TU | TU-KD | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | 3 | 2 | 24.94 | 149.64 | IV, X
kd32TU | TU-KD | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka | 3 | 2 | 14.964 | 89.76 | IV, X
kd33TU | TU-KD | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 3 | 2 | 24.94 | 149.64 | IV, X
kd34TU | TU-KD | Test komunikácie s hlavnou riadiacou jednotkou | 3 | 2 | 12.47 | 74.82 | IV, X
kd35TU | TU-KD | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému technologického uzla | 3 | 2 | 124.7 | 748.2 | IV, X
kd36TU | TU-KD | Meranie izolačných stavov a prechodových odporov | 3 | 2 | 19.952 | 119.71 | IV, X
kd37TU | TU-KD | Kontrola záložnej batérie | 3 | 2 | 9.976 | 59.86 | IV, X
kd38TU | TU-KD | Kontrola dosky optického prevodníka | 3 | 2 | 59.856 | 359.14 | IV, X
kd39TU | TU-KD | Výstupné protokoly | 3 | 2 | 199.52 | 1197.12 | IV, X
kd40TU | TU-KD | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa (raz za 4 roky) | 3 | 0.25 | 243.6 | 182.7 | 1x za 4 roky
kd41LOP | KD | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC serverov | 1 | 1 | 168.2 | 168.2 | IV
kd42LOP | KD | Profylaktická prehliadka UTO PC serverov | 1 | 1 | 139.2 | 139.2 | IV
kd43LOP | KD | Údržba databázy a jej zálohovanie | 1 | 1 | 104.4 | 104.4 | IV
kd44LOP | KD | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 1 | 1 | 58 | 58 | IV
kd45LOP | KD | Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 1 | 1 | 104.4 | 104.4 | IV
kd46LOP | KD | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 1 | 34.8 | 34.8 | IV
kd47LOP | KD | Výstupné protokoly | 1 | 1 | 98.6 | 98.6 | IV
[5 empty] | SPOLU: | 7199.63
Časť: R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Technologické zariadenie: |  | WiFi kombinovaný s TU
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
WIFI1 | TU-WIFI | Kontrola vonkajších anténnych systémov, meranie základných parametrov antén | 1 | 1 | 174 | 174 | IV
TU1 | TU-WIFI | Kontrola skrine rozvádzača zvonku a zvnútra | 1 | 2 | 42.92 | 85.84 | IV, X
TU2 | TU-WIFI | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | 1 | 2 | 24.94 | 49.88 | IV, X
TU3 | TU-WIFI | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka | 1 | 2 | 14.964 | 29.93 | IV, X
TU4 | TU-WIFI | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 1 | 2 | 24.94 | 49.88 | IV, X
TU5 | TU-WIFI | Test komunikácie s hlavnou riadiacou jednotkou | 1 | 2 | 14.964 | 29.93 | IV, X
TU6 | TU-WIFI | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému technologického uzla | 1 | 2 | 124.7 | 249.4 | IV, X
TU7 | TU-WIFI | Meranie izolačných stavov a prechodových odporov | 1 | 2 | 19.952 | 39.9 | IV, X
TU8 | TU-WIFI | Kontrola záložnej batérie | 1 | 2 | 9.976 | 19.95 | IV, X
TU9 | TU-WIFI | Výstupné protokoly | 1 | 2 | 249.4 | 498.8 | IV, X
TU10 | TU-WIFI | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa (raz za 4 roky) | 1 | 0.25 | 199.52 | 49.88 | 1x za 4 roky
[5 empty] | SPOLU: | 1277.39
Časť: R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Technologické zariadenie: |  | Optické vedenia, Optické rozvádzače, Káblové vedenia, Rozvádzače NN
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
Optické vedenia
OK3 | kč | kontrola celkového útlmu technologických vlákien OK | 10 | 1 | 32.48 | 324.8 | IV
OK4 | kč | kontrola kontinuity technologických vlákien OK | 10 | 1 | 32.48 | 324.8 | IV
OK5 | kč | výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | 39.44 | 39.44 | IV
Optické rozvádzače (samostatne, alebo ako súčasť TU)
OR1 | kč | Vizuálna kontrola technického stavu | 5 | 1 | 39.44 | 197.2 | IV
OR2 | kč | Kontrola a čistenie optických portov | 5 | 1 | 23.2 | 116 | IV
OR3 | kč | Kontrola fixácie prepojovacích optických patchcordov | 5 | 1 | 6.96 | 34.8 | IV
Káblové vedenia
MK1 | kč | kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 9 | 1 | 57.42 | 516.78 | IV
MK2 | kč | kontrola uzemnenia, kontrola korodovania | 9 | 1 | 57.42 | 516.78 | IV
MK3 | kč | kontrola a meranie bleskozvodov | 3 | 1 | 57.42 | 172.26 | IV
MK4 | kč | Výstupné protokoly | 1 | 1 | 27.84 | 27.84 | IV
Rozvádzače NN
R1 | RN | Kontrola mechanického stavu rozvádzačov, premazanie zámkov rozvádzačov | 9 | 1 | 13.92 | 125.28 | IV
R2 | RN | Kontrola elektických spojov rozvádzačov, dotiahnutie svoriek a skrutkových spojov | 9 | 1 | 36.54 | 328.86 | IV
R3 | RN | Kontrola elektrických zariadení rozvádzačov | 9 | 1 | 111.36 | 1002.24 | IV
R4 | RN | Výstupné protokoly | 1 | 1 | 27.84 | 27.84 | IV
R5 | RN | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa (raz za 4 roky) | 9 | 0.25 | 243.6 | 548.1 | 1x za 4 roky
[5 empty] | SPOLU: | 4303.02
Časť: R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Technologické zariadenie: |  | Lokálne operátorské pracovisko
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
LOP1 | LOP | Údržba servera riadiaceho systému RC | 1 | 2 | 897.84 | 1795.68 | IV, X
LOP2 | LOP | Údržba vizualizačného SW | 1 | 1 | 448.92 | 448.92 | IV
LOP3 | LOP | Výstupné protokoly | 1 | 2 | 99.76 | 199.52 | IV, X
[5 empty] | SPOLU: | 2444.12
Časť: R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Technologické zariadenie: |  | Správy - Technologické vybavenie rýchlostnej cesty R2
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
TECH1 | Technologické vybavenie rýchlostnej cesty R2 | Správy o vykonávaní činnosti počas sezónnej údržby v elektronickej forme | 1 | 2 | 278.4 | 556.8 | V, XI
TECH2 | Technologické vybavenie rýchlostnej cesty R2 | Podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia rýchlostnej cesty R2 | 1 | 1 | 533.6 | 533.6 | II
[5 empty] | SPOLU: | 1090.4

## Príl.č.1.1 B2-ServisZV-PstrKrII
Príloha č. 1.1 k časti B2 (zároveň Príloha č. 3 k RD) - Cena za servis a údržbu technologického vybavenia rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Výkon servisnej činnosti a opráv technologického vybavenia rýchlostnej cesty v úsekoch R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Špecifikácia ceny
Časť: R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Technologické zariadenie |  | Technologické uzly a PDZ (RPDZ)
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
TU1 | TU / RPDZ | Kontrola tesnosti a neporušenosti skrine technológie, čistenie interiéru, ošetrenie zámku | 8 | 2 | 42.92 | 686.72 | IV, X
TU2 | TU | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | 4 | 2 | 24.94 | 199.52 | IV, X
TU3 | TU | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka | 4 | 2 | 14.964 | 119.68 | IV, X
TU4 | TU | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 4 | 2 | 24.94 | 199.52 | IV, X
TU5 | TU | Test komunikácie s hlavnou riadiacou jednotkou | 4 | 2 | 12.47 | 99.76 | IV, X
TU6 | TU | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému technologického uzla | 4 | 2 | 124.7 | 997.6 | IV, X
TU7 | TU | Meranie izolačných stavov a prechodových odporov | 4 | 2 | 19.952 | 159.6 | IV, X
TU8 | TU | Kontrola záložnej batérie | 4 | 2 | 9.976 | 79.84 | IV, X
TU9 | TU | Výstupné protokoly | 4 | 2 | 199.52 | 1596.16 | IV, X
PDZ1 | RPDZ | Kontrola a servis radiča PDZ | 4 | 1 | 299.28 | 1197.12 | IV
PDZ2 | PDZ | Kontrola a servis premennej dopravnej značky | 4 | 1 | 997.6 | 3990.4 | IV
TU10 | TU / RPDZ | Revízna prehliadka a skúška technologického zariadenia (TU + RPDZ) (raz za 4 roky) | 8 | 0.25 | 199.52 | 399.04 | 1x za 4 roky
[5 empty] | SPOLU: | 9724.96
Časť: R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Technologické zariadenie: |  | Kamerový dohľad
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
kd1 | KD | Vyčistenie kamerového krytu otočnej kamery zvonku | 4 | 2 | 6.96 | 55.68 | IV, X
kd2 | KD | Vyčistenie otočného statívu zvonku | 4 | 2 | 3.48 | 27.84 | IV, X
kd3 | KD | Demontáž vonkajšieho kamerového krytu otočnej kamery | 4 | 1 | 6.96 | 27.84 | IV
kd4 | KD | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 4 | 1 | 6.96 | 27.84 | IV
kd5 | KD | Test napájacieho napätia na konektore kamery zvnútra | 4 | 1 | 1.74 | 6.96 | IV
kd6 | KD | Test napájacieho napätia na konektore objektívu zvnútra | 4 | 1 | 1.74 | 6.96 | IV
kd7 | KD | Demontáž objektívu od kamery vo vnútri krytu | 4 | 1 | 6.96 | 27.84 | IV
kd8 | KD | Vyčistenie šošoviek objektívu | 4 | 1 | 3.48 | 13.92 | IV
kd9 | KD | Test činnosti objektívu v závislosti od svetelných podmienok | 4 | 2 | 9.976 | 79.84 | IV, X
kd10 | KD | Spätná montáž objektívu ku kamere a jeho nastavenie | 4 | 1 | 10.44 | 41.76 | IV
kd11 | KD | Test činnosti kamery v závislosti od svetelných podmienok | 4 | 2 | 9.976 | 79.84 | IV, X
kd12 | KD | Načítanie stavu kamery prostredníctvom Notebook-u | 4 | 2 | 12.47 | 99.76 | IV, X
kd13 | KD | Kontrola prepäťových ochrán kamery - videosignál, RS485 | 4 | 2 | 29.928 | 239.44 | IV, X
kd14 | KD | Spätná montáž kamery a funkčný test | 4 | 1 | 13.92 | 55.68 | IV
kd15 | KD | Kontrola nastavenia objektívu na sledované scény | 4 | 2 | 24.94 | 199.52 | IV, X
kd16 | KD | Demontáž krytu otočného statívu | 4 | 1 | 49.88 | 199.52 | IV
kd17 | KD | Vyčistenie krytu otočného statívu zvnútra | 4 | 1 | 6.96 | 27.84 | IV
kd18 | KD | Test napájacieho napätia na konektore upevňovacie podstavec pre SNK Globe, | 4 | 2 | 6.96 | 55.68 | IV, X
kd19 | KD | Test činnosti statívu v závislosti od povelov ovl. pultu | 4 | 2 | 9.976 | 79.84 | IV, X
kd20 | KD | Kontrola nastavenia zarážiek koncových polôh statívu | 4 | 2 | 9.976 | 79.84 | IV, X
kd21 | KD | Kontrola prepäťových ochrán statívu - RS485 | 4 | 2 | 13.92 | 111.36 | IV, X
kd22 | KD | Spätná montáž statívu a funkčný test, kontrola vyhrievania | 4 | 1 | 9.976 | 39.92 | IV
kd23 | KD | Kontrola nastavenia otočného statívu na sledované scény | 4 | 2 | 14.964 | 119.68 | IV, X
kd24 | KD | Kontrola obrazu sledovanej scény | 4 | 2 | 9.976 | 79.84 | IV, X
kd25 | KD | Funkčný test kompletu | 4 | 2 | 19.952 | 159.6 | IV, X
kd26 | KD | údržba, čistenie čelných skiel ochranných krytov | 4 | 2 | 9.976 | 79.84 | IV, X
kd27 | KD | kontrola funkčnosti objektívov (kontrola funkčnosti clony, zoom objektívov, nastavenie koncových polôh, kontrola ostrosti) | 4 | 2 | 49.88 | 399.04 | IV, X
kd28 | KD | kontrola plynulosti pohybu otočných statívov | 4 | 2 | 14.964 | 119.68 | IV, X
kd29 | KD | Výstupné protokoly | 4 | 2 | 199.52 | 1596.16 | IV, X
kd30 | KD | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa (TU + RPDZ) (raz za 4 roky) | 4 | 0.25 | 243.6 | 243.6 | 1x za 4 roky
kd31LOP | KD | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC serverov | 1 | 1 | 168.2 | 168.2 | IV
kd32LOP | KD | Profylaktická prehliadka UTO PC serverov | 1 | 1 | 139.2 | 139.2 | IV
kd33LOP | KD | Údržba databázy a jej zálohovanie | 1 | 1 | 104.4 | 104.4 | IV
kd34LOP | KD | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 1 | 1 | 58 | 58 | IV
kd35LOP | KD | Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 1 | 1 | 104.4 | 104.4 | IV
kd36LOP | KD | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 1 | 34.8 | 34.8 | IV
kd37LOP | KD | Výstupné protokoly | 1 | 1 | 98.6 | 98.6 | IV
[5 empty] | SPOLU: | 5089.76
Časť: R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Technologické zariadenie: |  | Optické vedenia, Optické rozvádzače, Káblové vedenia, Rozvádzače NN
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
Optické vedenia
OK1 | kč | kontrola celkového útlmu priebežných vlákien OK | 14 | 1 | 32.48 | 454.72 | IV
OK2 | kč | kontrola kontinuity priebežných vlákien OK | 14 | 1 | 32.48 | 454.72 | IV
OK3 | kč | kontrola celkového útlmu technologických vlákien OK | 10 | 1 | 32.48 | 324.8 | IV
OK4 | kč | kontrola kontinuity technologických vlákien OK | 10 | 1 | 32.48 | 324.8 | IV
OK5 | kč | výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | 39.44 | 39.44 | IV
Optické rozvádzače (samostatne, alebo ako súčasť TU)
OR1 | kč | Vizuálna kontrola technického stavu | 14 | 1 | 39.44 | 552.16 | IV
OR2 | kč | Kontrola a čistenie optických portov | 14 | 1 | 23.2 | 324.8 | IV
OR3 | kč | Kontrola fixácie prepojovacích optických patchcordov | 14 | 1 | 6.96 | 97.44 | IV
Káblové vedenia
MK1 | kč | kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 21 | 1 | 57.42 | 1205.82 | IV
MK2 | kč | kontrola uzemnenia, kontrola korodovania | 21 | 1 | 57.42 | 1205.82 | IV
MK3 | kč | kontrola a meranie bleskozvodov | 4 | 1 | 57.42 | 229.68 | IV
MK4 | kč | Výstupné protokoly | 1 | 1 | 27.84 | 27.84 | IV
Rozvádzače NN
R1 | RN | Kontrola mechanického stavu rozvádzačov, premazanie zámkov rozvádzačov | 21 | 1 | 13.92 | 292.32 | IV
R2 | RN | Kontrola elektických spojov rozvádzačov, dotiahnutie svoriek a skrutkových spojov | 21 | 1 | 36.54 | 767.34 | IV
R3 | RN | Kontrola elektrických zariadení rozvádzačov | 21 | 1 | 111.36 | 2338.56 | IV
R4 | RN | Výstupné protokoly | 21 | 1 | 27.84 | 584.64 | IIV
R5 | RN | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa (raz za 4 roky) | 21 | 0.25 | 243.6 | 1278.9 | 1x za 4 roky
[5 empty] | SPOLU: | 10503.8
Časť: R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Technologické zariadenie |  | Lokálne operátorské pracovisko
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
LOP1 | LOP | Údržba servera riadiaceho systému RC | 1 | 2 | 1446.52 | 2893.04 | IV, X
LOP2 | LOP | Údržba vizualizačného SW | 1 | 1 | 598.56 | 598.56 | IV
LOP3 | LOP | Výstupné protokoly | 1 | 2 | 99.76 | 199.52 | IV, X
[5 empty] | SPOLU: | 3691.12
Časť: R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Technologické zariadenie: |  | Správy - Technologické vybavenie rýchlostnej cesty R2
Položka číslo: | Zariadenie | Popis činnosti | Počet zariadení | Počet úkonov (za rok) | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac)
TECH3 | Technologické vybavenie rýchlostnej cesty R2 | Správy o vykonávaní činnosti počas sezónnej údržby v elektronickej forme | 1 | 2 | 325 | 650 | V, XI
TECH4 | Technologické vybavenie rýchlostnej cesty R2 | Podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia rýchlostnej cesty R2 | 1 | 1 | 580 | 580 | II
[5 empty] | SPOLU: | 1230

## Príl.č.2 B2-Sumár
Príloha č. 2 k časti B.2 (zároveň Príloha č.4 k Rámcovej dohode)
Výkon servisnej činnosti a opráv technologického vybavenia rýchlostnej cesty v úsekoch R2 Žiar nad Hronom – obchvat, R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Cena v EUR bez DPH
Servis tech. vybavenia R2 Žiar nad Hronom, obchvat
Sčítač dopravy kombinovaný s TU (predmetom je len servis časti TU, technológiu sčítača dopravy rieši iná zmluva) | 1017.54
Kamerový dohľad kombinovaný s TU | 7199.63
WiFi kombinovaný s TU | 1277.39
Optické vedenia, Optické rozvádzače, Káblové vedenia, Rozvádzače NN | 4303.02
Správy - Technologické vybavenie rýchlostnej cesty R2 | 1090.4
Lokálne operátorské pracovisko | 2444.12
Spolu: | 17332.1
Cena v EUR bez DPH
Servis tech. vybavenia R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Technologické uzly a PDZ (RPDZ) | 9724.96
Kamerový dohľad | 5089.76
Optické vedenia, Optické rozvádzače, Káblové vedenia, Rozvádzače NN | 10503.8
Správy - Technologické vybavenie rýchlostnej cesty R2 | 1230
Lokálne operátorské pracovisko | 3691.12
Spolu: | 30239.64
Cena v EUR bez DPH
Celková cena bez DPH v EUR za 1 rok: | 47571.74
Celková cena bez DPH v EUR za 4 roky: | 190286.96
*DPH 23% | 43766.0008
Celková cena s DPH v EUR za 4 roky: | 234052.9608
*v súvislosti s pripravovanou zmenou sadzby DPH od 1.1.2025 verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzači na účely prípravy a predloženia ponuky uvádzali sadzbu DPH platnú k dátumu, ktorým je lehota na predkladanie ponúk.

## Príl.č.3 B2-Zoznam ND
Príloha č. 3 k časti B.2 (zároveň Príloha č.5 k RD) - Zoznam náhradných dielov pre technologické vybavenie rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom – obchvat, R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Výkon servisnej činnosti a opráv technologického vybavenia rýchlostnej cesty v úsekoch R2 Žiar nad Hronom – obchvat, R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Por. Číslo | Položka | Opis ekvivalentu |  | Prepokladané množstvo počas trvania zmluvy | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena za ND pre obdobie trvania zmluvy v EUR bez DPH
|  | Výrobca | Typ
1 | Kamera EXSD270S20DN, 2MPx IP PTZ IR 100m, obj. 4,7-94mm |  |  | 1 | 8300 | 8300
2 | UPS APC 511 V14.08 |  |  | 2 | 430.1 | 860.2
3 | Marksman 660-16, 8HP loop Inputs, GR6616 |  |  | 1 | 7200 | 7200
4 | Cable 8 Loop inputs 17 Blade Terminals 1.5m, GR6660-001 |  |  | 1 | 88 | 88
5 | Lead for Marksman 66x, GR006657-000 |  |  | 1 | 830 | 830
6 | Injektor AlfoPlus PoE 230VAC, 60W |  |  | 1 | 29.7 | 29.7
7 | Server HP ProLaint ML310eG8v2 |  |  | 1 | 227.7 | 227.7
8 | NVIDIA GF GT 630 2GB DP PCIe x16 Crd |  |  | 1 | 35.2 | 35.2
9 | HP EliteDisplay E241 24-In Monitor IPS 1920x1200 VGA DVI DP |  |  | 4 | 108.9 | 435.6
10 | Switch EDS-508A-SS-SC-T 6x10/100T |  |  | 5 | 2255 | 11275
11 | Switch TP-LINK TL SG2424 |  |  | 2 | 145.2 | 290.4
12 | Industrial gigabit Ethernet switch PT-7828-F- HV - HV |  |  | 2 | 3268.1 | 6536.2
13 | Modul vstupov a výstupov Iologik E2242 |  |  | 4 | 847 | 3388
14 | Moxa Nport 5110 |  |  | 7 | 210.1 | 1470.7
15 | Modul komunikačný MOXA5150 |  |  | 7 | 193.6 | 1355.2
16 | Zdroj DRP 240-24 |  |  | 2 | 110 | 220
17 | Zdroj WDR 120-12, 12V/10A |  |  | 2 | 79.2 | 158.4
18 | Zdroj WDR240-24, 230VAC/24VDC |  |  | 5 | 150.7 | 753.5
19 | Anténa AlfoPlus 30cm 38GHz |  |  | 1 | 4180 | 4180
20 | Anténa AlfoPlus 60cm 38GHz |  |  | 1 | 4620 | 4620
21 | Spoj SIAE AlfoPlus 38 ODU High 38GHz |  |  | 1 | 4620 | 4620
22 | Spoj SIAE AlfoPlus 38 ODU Low 38GHz |  |  | 1 | 4620 | 4620
23 | FLP-B+C MAXI V |  |  | 1 | 118.162 | 118.16
24 | FLP-B+C MAXI V /2 |  |  | 1 | 195.184 | 195.18
25 | Záznamník real time DS9632NIST |  |  | 1 | 1350 | 1350
26 | HDD disk do záznamníka 4 TB |  |  | 4 | 107.8 | 431.2
27 | DS1003KI, 3D klávesnica RS485 |  |  | 1 | 300 | 300
28 | Zdroj 230X/24VAC-4A |  |  | 2 | 70.202 | 140.4
29 | Trafo 230/12V/1A |  |  | 1 | 8.25 | 8.25
30 | Termostat Stego |  |  | 5 | 14.718 | 73.6
31 | Vykurovacie teleso 60W Stego |  |  | 10 | 52.8 | 528
32 | Relé 40.52,8.240 |  |  | 10 | 12.65 | 126.5
33 | Prepäťová ochrana FTP Cat 5e (SALTEK) |  |  | 5 | 104.038 | 520.2
34 | Prepäťová ochrana DS42 VGS - 230 |  |  | 5 | 148.17 | 740.85
35 | Prepäťová ochrana FLP - B + C MAXI V/4 |  |  | 2 | 187.66 | 375.32
36 | Prepäťová ochrana FLP - B + C 12,5V/1+1 |  |  | 2 | 187 | 374
37 | Prepäťová ochrana B+C/TN-255 |  |  | 2 | 206.8 | 413.6
38 | Istč B2A/1 |  |  | 5 | 7.315 | 36.6
39 | Istč C4A/1 |  |  | 5 | 8.338 | 41.7
40 | Istč B4A/1 |  |  | 5 | 7.491 | 37.45
41 | Istč 25A/3 |  |  | 5 | 13.332 | 66.65
42 | Istč PL7 B20/3 |  |  | 5 | 12.639 | 63.2
43 | Istč PL7 B16/3 |  |  | 5 | 11.517 | 57.6
44 | Istč PL7 B16/1 |  |  | 5 | 3.157 | 15.8
45 | Istč PL7 B32/3 |  |  | 5 | 15.037 | 75.2
46 | Istč PL7 B16/3 |  |  | 5 | 11.517 | 57.6
47 | Istč PL7 B16/1 |  |  | 5 | 3.157 | 15.8
48 | Istč PL7 B10/1 |  |  | 5 | 3.63 | 18.15
49 | Istč PL7 B6/1 |  |  | 5 | 4.444 | 22.2
50 | Istč S241A-B6A |  |  | 2 | 4.411 | 8.82
51 | Prúdový chránič 16A, 30mA |  |  | 10 | 43.065 | 430.7
52 | Prúdový chránič PF7 - 40/4/01 |  |  | 3 | 44.473 | 133.41
53 | Prúdový chránič PF7 - 40/4/03 - 5/A |  |  | 2 | 66.99 | 133.98
54 | Prúdový chránič PF7 - 40/4/04/01 |  |  | 2 | 44.473 | 88.94
55 | Prúdový chránič PF7 - 25/2/01 |  |  | 2 | 37.895 | 75.8
56 | Prúdový chránič F271 16/100mA |  |  | 2 | 60.742 | 121.48
57 | Rozvádzač RN |  |  | 3 | 1100 | 3300
58 | Plastový pilier pre rozvádzače Thalasa |  |  | 3 | 1.1 | 3.3
59 | Kábel Patch Cat5E FTP 1m, čierny, INTELLINET |  |  | 5 | 0.77 | 3.85
60 | Akumulátor FG12-8D, 12V 8Ah, deep |  |  | 20 | 38.5 | 770
61 | Diel RAYCHEM POLT-24C/1XO-L12CEE05 |  |  | 5 | 275 | 1375
62 | Rozvádzač WME-O-060603-EA |  |  | 1 | 418 | 418
63 | Patchcord SM-SC-SC duplex 2m, SCSC09DYE2 |  |  | 5 | 8.8 | 44
64 | Pigtail SM SC- PC 9/125 2m FO02001 |  |  | 10 | 1.32 | 13.2
65 | Box distribučný opt. pre 4xSC adapt., LC duplex |  |  | 1 | 16.5 | 16.5
66 | Kábel Patch Cat5E FTP 2m, čierny, INTELLINET |  |  | 5 | 3.3 | 16.5
67 | Adapter Sm SC-SC (KE-SC-SM) |  |  | 5 | 0.55 | 2.75
68 | Kábel optický 4E9 G652D PE MLT CM |  |  | 10 | 0.77 | 7.7
69 | Držiak na stĺp pre inTEG, rozv. Š 650mm, IDO-MM-S66 |  |  | 1 | 50 | 50
70 | Skriňa vonkajšia outTEG OMR-SB-126506 |  |  | 1 | 650 | 650
71 | Diel RAYCHEM POLT-24C/1XO-L12CEE05 |  |  | 5 | 275 | 1375
72 | Diel RAYCHEM-BLMT-33/150-16 oko skrutkové |  |  | 5 | 13.2 | 66
73 | Rozvádzač WME-O-060603-EA |  |  | 1 | 418 | 418
74 | Tmel Emfimastic PMS 60, 600ml |  |  | 10 | 7.48 | 74.8
75 | Kábel F/UTP 4p C5E LSOH (4x2xAWG24), 100MHz |  |  | 10 | 0.66 | 6.6
76 | IE-2000-4TS-G-B IE 4 10/100,2 SFP Gig port, Base , CISCO IE-2000-4TS-G-B |  |  | 1 | 1243 | 1243
77 | IE-5000 with 12GE Copper PoE+, CISCO IE-5000 |  |  | 1 | 3870.9 | 3870.9
78 | IE-5000 SNTC-8X5XNBD 12x1G SFP+12x10/100/1000 + 4 1G/1, 5 rokov, CISCO IE-5000 |  |  | 1 | 2729.1 | 2729.1
79 | Higher PoE, 250W PSU for IE401, CISCO |  |  | 2 | 874.5 | 1749
80 | 110W AC to DC or High DC to DC 12/24V, CISCO |  |  | 2 | 968 | 1936
81 | 10GBASE-LR SFP Module for Exte, CISCO 10GBASE-LR |  |  | 1 | 1977.8 | 1977.8
82 | SPS-7110WCIS-HTR SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 10km, 1310nm (FP),LC, CISCO |  |  | 1 | 16.5 | 16.5
83 | LCD monitor 21.5" Dell P2214H Professional , DELL P2214H |  |  | 2 | 165 | 330
84 | Kamerová skriňa komplet vrátane výzbroje/AP komplet - DELTECH, a.s., DELTECH |  |  | 1 | 2160.4 | 2160.4
85 | NMS DataLoger, DELTECH HAJ400DT+ |  |  | 1 | 160 | 160
86 | Otočná kamera ROBOT 2MPx, IP 23X OPTICAL ZOOM, 16X DIGITAL ZOOM, WDR,3D DNR, DEFOG, IR 200M, 360° PTZ, IP66, Hikvision DS-2DY9185-AI2 |  |  | 1 | 4620 | 4620
87 | Spare IR reflector, Hikvision |  |  | 1 | 171 | 171
88 | Prevodík 2x RS232 na LAN. , Lantronix UDS-2100 |  |  | 2 | 358.6 | 717.2
89 | Napájací zdroj 24Vdc/2,5A, MEAN WELL MDR 60-24 |  |  | 2 | 25.3 | 50.6
90 | Napájací zdroj 12Vdc/1,1A, MEAN WELL DR-30-12 |  |  | 2 | 25.3 | 50.6
91 | Extender siete LAN, PoE, Metel LAN-EXT-BOX-NPD |  |  | 2 | 198 | 396
92 | IMC-21A-M-SC prevodník priemyselný , Moxa |  |  | 2 | 210.1 | 420.2
93 | I/O modul / I/O server, 8xDI NPN/PNP/dry, 8xDIO, Modbus/TCP, LAN, Moxa ioLogik E1212 |  |  | 2 | 237.6 | 475.2
94 | Chránič prúdový 2P 30mA AC 10kA MINIA, OEZ LFN-25-2-030AC |  |  | 2 | 66 | 132
95 | M25x1,5 UNI SPLIT GRAU KOMPLETT OHNE DE, PFLITSCH USG22554PC M25x1,5 |  |  | 2 | 25.3 | 50.6
96 | Pasívny simetrický člen 4K 1kanálových pasívnych video prevodníkov BNC |  |  | 1 | 15 | 15
97 | VDSL2 Industrial Ethernet Extender 701MI Series |  |  | 1 | 110 | 110
98 | VDSL2 SFP Modem For Long Reach Ethernet |  |  | 1 | 211.2 | 211.2
99 | EKI-1751 10/100BASE-T, Ethernet Over VDSL2 |  |  | 1 | 272.8 | 272.8
100 | EKI-1751I Industrial Ethernet Over VDSL2 with M12 |  |  | 1 | 308 | 308
101 | Vývodky odklápacie |  |  | 1 | 33 | 33
102 | Redukcia pre uchytenie kamerovej zostavy DS |  |  | 1 | 55 | 55
103 | 1469470000 1-fázový zdroj , PRO ECO 72W 24VDC (22-28V) 3A |  |  | 1 | 69.3 | 69.3
104 | Prepäťová ochrana, Saltek DA-275-DJ25 |  |  | 2 | 51.513 | 103.02
105 | Prepäťová ochrana, Saltek FLP-B+C MAXI V/2 |  |  | 2 | 194.7 | 389.4
106 | Prepäťová ochrana, Saltek FLP-12,5 V/4 S |  |  | 2 | 371.8 | 743.6
107 | Zvodič bleskových prúdov, Saltek BDG-24 |  |  | 2 | 122.331 | 244.66
108 | Prepäťová ochrana, Saltek DL-1G RJ45 |  |  | 2 | 104.038 | 208.08
109 | Prepäťová ochrana, Saltek DP-024-V/1-F16 |  |  | 2 | 82.192 | 164.38
110 | Prepojovacia krabica 315 x 264x122 mm , SCAME 653.05 |  |  | 1 | 115.5 | 115.5
111 | Doska montážna ALUBOX 315x264x122, SCAME 653.015 |  |  | 1 | 16.5 | 16.5
112 | Termostat do rozvádzača pre vykurovacie telesá, SCHNEIDER NSYCCOTHC 10A/250VAC 0-60°C 1V |  |  | 2 | 49.5 | 99
113 | Vyhrevné teleso 230V/55W, SCHNEIDER NSYCR50WU2C 230V/55W |  |  | 2 | 90.2 | 180.4
114 | Kamerová skrinka – 200x300x150mm, IP66, nerez 1.4404 NSYS3X3215 S3X 304L 300X200X150 + NSYMM32, SCHNEIDER Spacial S3X |  |  | 1 | 225.5 | 225.5
115 | Skriňa Thalassa, SCHNEIDER NSYPLM64 |  |  | 1 | 183.7 | 183.7
116 | Mont. plech, SCHNEIDER NSYMM64 |  |  | 1 | 22.572 | 22.57
117 | Bezp.vložka so zámkom č. 3524E do skrine AE, SCHNEIDER 2571000 |  |  | 1 | 6.93 | 6.93
118 | Upevnenie Thalassa, SCHNEIDER NSYSFP400 |  |  | 1 | 91.96 | 91.96
119 | Mini digital video transmitter, 1x CC and 2-way data, MM, Siqura UTF 4210 TX-MSA |  |  | 1 | 502.7 | 502.7
120 | Dual digital video receiver, 1x CC and 2-way data, MM, SA, Siqura UTF 4210 RX-2 /SA |  |  | 1 | 1174.8 | 1174.8
121 | Licencia pre videoserver, Siqura SP-PRO Base Diva-Sense |  |  | 1 | 403.7 | 403.7
122 | Licencie na pripojenie kamery -SP-VCH, Siqura SP-VCH |  |  | 1 | 132 | 132
123 | Videoserver DIVA (Maste, Slave), Siqura NVH-2608XR |  |  | 1 | 6010.4 | 6010.4
124 | Video Server Storage Disc, Siqura NVH-93TB 3TB |  |  | 1 | 346.5 | 346.5
125 | Klientska stanica , Siqura NVH-1101 |  |  | 1 | 2464 | 2464
126 | DVI výstup pre štyri monitory NVH-QUAD Quad DVI output for NVH-11xx, NVH-15xx, NVH-XS15xx, Siqura NVH-QUAD |  |  | 1 | 889.9 | 889.9
127 | I/O modul, Siqura NVH-IO |  |  | 1 | 796.4 | 796.4
128 | IP, MPEG2/4, H.264 Video encoder, Siqura C60 |  |  | 1 | 946 | 946
129 | Media converter, Siqura XSNet 3300MC |  |  | 1 | 177.1 | 177.1
130 | Surveillance Controller Desktop, USB, hall effect joystick, Siqura |  |  | 1 | 1540 | 1540
131 | Weatherproof Housing (330), Heater, Central Plug, RAL9016/703 kryt kamier, Siqura VHM/ZLB-W |  |  | 1 | 55 | 55
132 | TPLINK_TL-SG1008PE , TP LINK SG1008PE |  |  | 1 | 126.5 | 126.5
133 | Transformátor TRL012/ST44, 230VAC/24VAC, TPC TRL 012/ST44 230/24 150W |  |  | 1 | 121 | 121
134 | Rozv. stojanový 42U/800x1000 predné a zadne dvere perforov, Triton RMA-42-L81-CAY-A1-MAA |  |  | 1 | 649 | 649
135 | Podstavec s filtrom , Triton RAC-PO-X81-XN |  |  | 1 | 88 | 88
136 | Switch 5-port 10/100Mbps Ethernet switch, 2x , Zyxel ES-105A |  |  | 1 | 11.55 | 11.55
137 | Security Firewall, VPN: 10x IPSec/ 7x SSL (2 default ), 4x 1Gbps (3x LAN/DMZ, 1x WAN) USG40-EU0101F, Zyxel ZyWALL USG40 |  |  | 1 | 374 | 374
138 | Riadiaca jednotka GF111 |  |  | 1 | 440 | 440
139 | Riadiaca jednotka GE 3112 |  |  | 1 | 432.9211 | 432.92
140 | Maticový procesor GP 1222 |  |  | 1 | 91.8317 | 91.83
141 | Senzor osvetlenia GL 1 111 |  |  | 1 | 36.9712 | 36.97
142 | Genzor osvetlenia GL 2 111 |  |  | 1 | 32.2007 | 32.2
143 | Maticový kontakt závrtný SA211 |  |  | 1 | 4.7705 | 4.77
144 | Prepäťová ochrana Dbii SafeSurge |  |  | 2 | 88 | 176
145 | Zdroj spínací SP-320-5 |  |  | 2 | 82.5 | 165
146 | Modul LED GT2 112_DUO_W |  |  | 1 | 45 | 45
147 | Rozvádzač RD |  |  | 2 | 1200 | 2400
148 | Chránička KSXS 90 BK6m |  |  | 5 | 39.6 | 198
149 | Chránička DUOFLEX 50/40 |  |  | 5 | 0.77 | 3.85
150 | Chránička DUOFLEX 110 čierna |  |  | 5 | 1.76 | 8.8
151 | Chránička KSXS 90 BK6m |  |  | 5 | 39.6 | 198
152 | Trubka HDPE 40/34 |  |  | 10 | 0.605 | 6.1
153 | Vodič CBV 1,50 čierny |  |  | 10 | 1.65 | 16.5
154 | Napájací kábel CYA 16 zž |  |  | 10 | 1.76 | 17.6
155 | Vodič CYA /H07 V-K/ 25 zžl |  |  | 10 | 2.717 | 27.2
156 | Vodič CYSY 4x1,5, H05VV-F4G1,5 mm2 |  |  | 10 | 0.803 | 8
157 | Kábel CYSY 2x1 H05VV-F bi kruh |  |  | 10 | 0.286 | 2.9
158 | Kábel CYKY-O 2x1,5mm2 |  |  | 50 | 0.396 | 20
159 | Kábel CYKY J 3x1,5 |  |  | 50 | 0.528 | 26.5
160 | Kábel CYKY-J 3x2,5 |  |  | 50 | 0.836 | 42
161 | Kábel CYKY-J 3x4,0 mm2 |  |  | 10 | 1.419 | 14.2
162 | Kábel 1-CYKY-J 4x35mm2 |  |  | 10 | 16.83 | 168.3
163 | Napájací kábel CYKY J5x16 |  |  | 10 | 8.25 | 82.5
164 | Napájací kábel CYKY J5x25 |  |  | 10 | 14.938 | 149.4
165 | Napájací kábel CYKY J3x6 |  |  | 10 | 2.09 | 20.9
166 | Kábel CYKY-J 4x10,0 mm2 |  |  | 10 | 4.268 | 42.7
167 | Kábel CYKY 4Bx10 |  |  | 10 | 4.268 | 42.7
168 | Kábel TCEPKPFLE 100xN0,8 |  |  | 10 | 42.9 | 429
169 | Kábel TCEPKPFLE 5xN0,6 |  |  | 10 | 1.826 | 18.3
170 | Kábel TCEPKPFLE 10xN0,8 |  |  | 10 | 4.763 | 47.6
171 | Kábel TCEPKPFLE 25xN0,8 |  |  | 10 | 10.626 | 106.3
172 | Kábel TCEPKPFLE 50xN0,8 |  |  | 10 | 15.268 | 152.7
173 | Spojka káblová NITTO JCSA 440 |  |  | 2 | 22.55 | 45.1
174 | Spojka Plasson 7010 40x40 |  |  | 2 | 23.947 | 47.9
175 | Kábel FTP AWG24 cat 5e |  |  | 100 | 0.825 | 83
176 | Káblová optická spojka UCSO4-9 |  |  | 2 | 82.5 | 165
177 | Kábel optický SMF 48 vlákn, D656 vonkajší |  |  | 100 | 0.825 | 83
178 | Kábel optický SMF 24 vlákn, D652 vonkajší |  |  | 100 | 0.748 | 75
179 | Optický kábel 8 vláknový A-DF/ZN/2Y 2X4E9/125 0,36F3,5 |  |  | 100 | 0.682 | 68
[5 empty] | Spolu | 127477.23
Sumár ceny náhradných dielov R2
Cena v EUR bez DPH
Technologické vybavenie rýchl. cesty R2 Žiar nad Hronom – obchvat, R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
| Celková cena za náhradné diely v EUR bez DPH počas účinnosti zmluvy: | 127477.23
| *DPH 23% | 29319.7629
| Celková cena za náhradné diely v EUR s DPH počas účinnosti zmluvy: | 156796.9929
*v súvislosti s pripravovanou zmenou sadzby DPH od 1.1.2025 verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzači na účely prípravy a predloženia ponuky uvádzali sadzbu DPH platnú k dátumu, ktorým je lehota na predkladanie ponúk.

## Príl.č.4 B2 - HodSadzba
Príloha č. 4 k časti B.2 (zároveň Príloha č.6 k RD) - Cena za opravy technologického vybavenia rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom – obchvat, R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň (hodinová sadzba)
Výkon servisnej činnosti a opráv technologického vybavenia rýchlostnej cesty v úsekoch R2 Žiar nad Hronom – obchvat, R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň
Hodinové sadzby za opravy technologického vybavenia počas účinnosti Rámcovej dohody
Rozdelenie prác po profesiách | Predpokladaný počet hodín opráv | Hodinová sadzba za opravu/profesia (EUR bez DPH) | Celková cena za opravy v danej profesii
Elektro a montážne práce | 500 | 16.25 | 8125
Softvérové a programátorské práce | 100 | 40 | 4000
Stavebné práce | 160 | 15 | 2400
Projekčné práce | 20 | 40 | 800
Funkčné skúšky, testy a zaškolenie obsluhy | 50 | 40 | 2000
Projektový manažment | 50 | 49 | 2450
Ručné čistenie | 50 | 15 | 750
Činnosti revízneho technika | 70 | 40 | 2800
Cena za opravy tech. vybavenia RC počas účinnosti RD v EUR bez DPH |  |  | 23325