## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {2e156683-513a-4385-bfc1-e516bde3d482}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,001 | 20
[33 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2022-015_Z2024 | [25 empty] | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | ELEKTRO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI INŠTALÁCIOU KGJ | [25 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  |  | Levice | [8 empty] | Dátum: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
|  |  | Ing. Michal MIKULA | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Michal MIKULA | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 2022-015_Z2024
| Stavba: | [6 empty] | ELEKTRO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI INŠTALÁCIOU KGJ
| Miesto: | [6 empty] | Levice | [6 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1094.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {2e156683-513a-4385-bfc1-e516bde3d482} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2022-015_Z2024 |  |  |  | ELEKTRO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI INŠTALÁCIOU KGJ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 1094.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {2e156683-513a-4385-bfc1-e516bde3d482} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 2022-015_Z2024 - ELEKTRO ...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {2e156683-513a-4385-bfc1-e516bde3d482}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ELEKTRO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI INŠTALÁCIOU KGJ
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Levice |  |  | Dátum: | 0
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
ELEKTRO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI INŠTALÁCIOU KGJ
Miesto: |  |  | Levice |  |  | Dátum: | 0
Objednávateľ: |  |  | 0 |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | 0
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 01080202 - Rozvádzače | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 22-M - SLP systém - kabeláž | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | [5 empty] | 0
| 000 - Ostatné | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
ELEKTRO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI INŠTALÁCIOU KGJ
Miesto: |  |  | Levice |  |  | Dátum: | 0
Objednávateľ: |  |  | 0 |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1094.3862 |  | 36.6268 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30.645 |  | 3.408 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01080202 | Rozvádzače |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.43 |  | 0.075 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210194004 | Rozvádzač Rkgj montáž, osadenie a zapojenie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2007974087
2 | M | 357110003100 | Rozvádzač Rkgj podľa schémy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1372746526
3 | K | 210194007 | Rozvádzač RT1 montáž, osadenie a zapojenie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 379982381
4 | M | 357110007300 | Rozvádzač RT1 podľa schémy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -368609283
5 | K | 210194007A | Rozvádzač zabezpečeného VPN tunela napr. AXY SCHNEIDER SSD s možností pripojenia RIS a merania externého zdroja ku TWAN SSD, a.s. Komplet funkčná skúška SSD, revízia zapojenie cestovné, úprava fakturačného mer.projektová dokumentácia AXY dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1631570982
6 | K | A | Rozvádzač trafostanice úprava doplnenie deóna 400Adodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1922534350
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.215 |  | 3.333 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 564751114 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.295 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 978825467
8 | M | 583310002000 | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1 vrátane dovozu | t | 3.333 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 3.333 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 548102737
9 | K | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.295 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2013806795
10 | K | 577164431 | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.295 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2027523301
11 | K | 919735113 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.295 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 764081920
12 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku a likvidácia odpadu | t | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.598 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -894357256
13 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.295 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -424656950
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1053.1412 |  | 33.2188 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 419.9821 |  | 3.0972 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 210010067.S | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne | m | 68 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.099 | 6.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 832881386
15 | M | 345710000500 | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS | m | 68 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.01632 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -420742082
16 | M | 345710037600 | Príchytka pre rúrku z PVC CL 40 | ks | 136 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00136 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1182814034
17 | K | 210010091.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne | m | 320 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.086 | 27.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 872572594
18 | M | 286530129800.S | Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00035 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -439373018
19 | M | 345710005700.S | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 320 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0704 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 835270425
20 | K | 210010094 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne | m | 320 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.115 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1887625210
21 | M | 286530130100 | Spojka nasúvacia HDPE DN 110, 02110 FA, čierna, KOPOS | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0024 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 475119981
22 | M | 345710006000 | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, DN 110, KOPOS | m | 320 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00106 | 0.3392 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1204353239
23 | K | 210010583.S | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 25 uložená pevne | m | 68 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.088 | 5.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1723297148
24 | M | 345710000300 | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1525 KA, D 25, KOPOS | m | 68 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00952 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 239821935
25 | M | 345710000300.S | Rúrka tuhá hrdlová 1525 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 25 mm | m | 68 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00952 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -50714606
26 | M | 345710020025.S | Spojka 0225 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 25 mm | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00068 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -20427910
27 | M | 345710038524 | Príchytka plastová 5325 KB pre EN rúrky D 25 mm, svetlošedá PVC, KOPOS | ks | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1189921977
28 | K | 210011302 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.056 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 474133180
29 | M | 311310008410 | Hmoždinka natĺkacia 8x60 mm, pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu | ks | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0175 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1760858264
30 | K | 210020303 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.546 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 967058868
31 | M | 345750008600 | Žlab káblový MARS 62x50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00173 | 0.0346 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -433055357
32 | M | 345750011200 | Kryt káblového žľabu MARS 62 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00269 | 0.0538 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1810348450
33 | M | 345750012500 | Koleno 90° pre káblový žlab MARS 62x50 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00256 | 0.00512 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -41653654
34 | M | 345750025800 | Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 62 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0064 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1520142686
35 | M | 345750042800 | Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00192 | 0.0384 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -356338412
36 | M | 345750050900 | Zakončenie žľabu MARS 62x50 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00256 | 0.00256 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 2718720
37 | M | 345750053900 | Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm) | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00157 | 0.0157 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -2075043696
38 | M | 345750054200 | Upínka krytu pre káblový žlab MARS | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00039 | 0.0156 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1199669455
39 | M | 345750054400 | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -223193011
40 | K | 210020305 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.606 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1722244152
41 | M | 345750008700 | Žlab káblový MARS 125x50 mm | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00051 | 0.0204 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 870296202
42 | M | 345750011500 | Kryt káblového žľabu MARS 125 mm | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00064 | 0.0256 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 299266355
43 | M | 345750012600 | Koleno 90° pre káblový žlab MARS 125x50 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0128 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1594674870
44 | M | 345750026100 | Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 125 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 861268455
45 | M | 345750043000 | Nosník pre káblový žlab MARS 125 mm | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0032 | 0.128 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 824303367
46 | M | 345750044500 | Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 125 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00417 | 0.0417 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1197667401
47 | M | 345750047600 | Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0256 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1201411535
48 | M | 345750051000 | Zakončenie žľabu MARS 125x50 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 2050948806
49 | M | 345750053100 | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00256 | 0.0256 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1709572526
50 | M | 345750053900 | Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm) | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00157 | 0.0314 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 688056031
51 | M | 345750054200 | Upínka krytu pre káblový žlab MARS | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00039 | 0.0312 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 2123305742
52 | M | 345750054400 | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1287100047
53 | K | 210020780.S | Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek (typu PTV) hrúbka prepážky do 400 mm | m2 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.851 | 1.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -826029458
54 | K | 210100013.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.124 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1601893760
55 | M | 345720003900.S | Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1836906353
56 | M | 354310018500.S | Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1917103287
57 | K | 210100014.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.168 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -780748936
58 | M | 345720004100.S | Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 695164274
59 | M | 354310020500.S | Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -906380448
60 | K | 210100017.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.286 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1514816158
61 | M | 354310023600.S | Káblové oko medené lisovacie Cu 70x10 KU | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1778273427
62 | K | 210100019.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.405 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 221727719
63 | M | 354310026300.S | Káblové oko medené lisovacie CU 120x12 KU-L | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00176 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -813594791
64 | K | 210100285.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 150 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.142 | 4.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1269315940
65 | M | 345810007300.S | Koncovka pre štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K016-53/239 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 905679317
66 | K | 210120009.S | Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -497566277
67 | M | 345290013800.S | Odpínač valcových poistiek OPVP 14-3, 63A, veľkosť 14x51 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1809118524
68 | M | 345290015500.S | Poistková vložka valcová PV14 50A gG, veľkosť 14x51 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1680512007
69 | K | 210120503.S | Výkonové ističe vzduchové do 630 A, 3P | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -627027736
70 | M | 358220064480 | Spínací blok BH630NE305, 3 P, 630 A, 36 kA, pre BH630 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00597 | 0.00597 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -429739323
71 | M | 358220064490 | Nadprúdová spúšť SE-BH-0400-DTV3, charakteristika D, 400 A, nastavenie IR 160 - 400 A, pre BH630 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 481493476
72 | K | 210800108.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.03 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1033075220
73 | M | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0114 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1937445877
74 | K | 210800125.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 7x1,5 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.034 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1551426565
75 | M | 341110002500.S | Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0096 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1564173223
76 | K | 210800132.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 19x2,5 | m | 240 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.052 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 282933067
77 | M | 341110003200.S | Kábel medený CYKY-J 19x2,5 mm2 | m | 240 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00087 | 0.2088 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1761281015
78 | K | 210800163.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16 | m | 68 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.13 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -35820390
79 | M | 341110002400.S | Kábel medený CYKY 5x16 mm2 | m | 68 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00105 | 0.0714 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1828133524
80 | K | 210800637.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 150 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.138 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1784179163
81 | K | 210802225.SX | Kábel medený uložený voľne CMFM 300/500 V 5x4 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.037 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1785090062
82 | M | 341310007000.SX | Kábel medený flexibilný CMFM 5x4 mm2 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00036 | 0.0252 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -2019282842
83 | K | 210810018.S | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x120+70 | m | 300 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.188 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1807551356
84 | M | 341110005700.S | Kábel medený 1-CYKY 3x120+70 mm2 | m | 300 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00454 | 1.362 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1865509065
85 | K | 210872101.S | Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 3x1 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.022 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -168457986
86 | M | 341210001500.S | Kábel medený signálny JYTY 3x1 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -182408706
87 | K | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.437 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1887472123
88 | M | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1967730483
89 | M | 345290007400 | Poistková vložka PNA2 315A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 2, gG | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00141 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1536307775
90 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.07153 | 12.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1022848799
91 | M | 3540402700 | HR-Pásovina 30/4 | kg | 180 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.18 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 812891173
92 | M | 3540406500 | HR-Svorka SR 02 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1234962047
93 | K | 210220095 | Náter zvodového vodiča | m | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.032 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1917358038
94 | M | 5855658500 | Náter antikorózna ochrana, balenie 5kg, ozn.141 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1363729963
95 | K | 210950202.S | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg | m | 600 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.08 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -988639372
96 | K | 220111721.S | Tyč uzemňovacia, zasadenie do zeme prepojenie,bez zemných prác | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.44 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1176022493
97 | M | 426810026400.S | Tyč uzemňovacia, materiál oceľ S 235 žiarovo zinkovaná, dĺžka 1,5 m | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1559594556
98 | K | 210120103 | Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj PC | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.01506 | 0.04518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -15500030
99 | K | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 250 E | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.18 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 749656208
100 | M | 3410300258 | Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 250 E KA | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -27835769
101 | M | 3410301603 | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 485105175
102 | K | 210220650 | Svorka nerez 1.4301 k uzemňovacej tyči SJ | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.167 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2102978213
103 | M | 354410016700 | Svorka k uzemňovacej tyči D=20 nerez akosť 1.4301 označenie SJ 01 A2 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00456 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1347894160
104 | K | 210220670 | Ochranný uholník nerez 1.4301 OU | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 79114352
105 | M | 354410061000 | Uholník ochranný nerez akosť 1.4301 označenie OU 1,7 m A2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00161 | 0.00161 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1101963678
106 | K | 210220671 | Držiak ochranného uholníka nerez 1.4301 DU-Z,D a DOU | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.321 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2027556781
107 | M | 354410061300 | Držiak ochranného uholníka nerez akosť 1.4301 označenie DU Z | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00138 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 144254358
108 | K | 210220800 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 | m | 190 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.125 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 968954074
109 | M | 354410064200 | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al | kg | 21.375 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.021375 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -852930070
110 | M | 354410064200A | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi s PVC izoláciou, d 8 mm, Al | kg | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1855231453
111 | K | 210220810 | Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21 | ks | 160 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1838885099
112 | M | 354410035000 | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast | ks | 160 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.064 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 499746522
113 | M | 2469508100 | Lepidlo napr. MAMUT 290ml | tuba | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1778778186
114 | K | 210220831 | Zachytávač D3 - 3m komplet montáž vrátane podstavcu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.418 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2124099930
115 | M | 354410030600 | Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP30 Al vrátane betónového podstavca | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00158 | 0.00316 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 348446588
116 | K | 210222245.S | Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.117 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2028122196
117 | M | 354410004000.S | Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00045 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1405319025
118 | K | 210222253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.117 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -867292697
119 | M | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0021 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 42966365
120 | K | 211220101 | Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn D 8-10 mm, vrátane svoriek, prepoj.,izolácia spojov, priemysel. výstavba | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.061 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -511648680
121 | M | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm | kg | 36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.036 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1673841627
122 | M | 3540406800 | HR-Svorka SS | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -2108026557
123 | K | 210220301.S | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0601 | 9.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1624986561
124 | M | 341110012300.S | Vodič medený H07V-U 6 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 8e-05 | 0.012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1892862846
125 | K | 210220303.S | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0908 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 274813275
126 | M | 341110012400.S | Vodič medený H07V-U 10 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0096 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 488182567
127 | K | 210220303.S | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0908 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2010613592
128 | M | 341110012500.S | Vodič medený H07V-U 16 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -533618553
129 | K | 210290743.S | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 25 m) do 10 kW, vrátane zapojenia | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.129 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 498340269
130 | K | 210293012.S | Výmena Bernard svorky vrátane pásika Cu | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.45 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 217645649
131 | M | 354410006200.S | Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -893899555
132 | M | 354410066900.S | Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1903732281
133 | K | 220261661 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.026 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -771238656
134 | K | 94010702900050 | Vyvŕtanie a vypilovanie otvoru do D 50 mm | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.807 | 12.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1949743603
135 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 1.572 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1610817706
136 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 368.973 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1101180605
137 | K | PD | Presun dodávok | % | 1.572 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -316708449
138 | K | PM | Podružný materiál | % | 271.271 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1671153325
139 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 370.545 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2025962355
| D | 22-M | SLP systém - kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 79.7351 |  | 0.1216 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 220065002.SX | Montáž optického/metalického kábla, miestna sieť | m | 390 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.031 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1484277192
141 | M | 341030075014 | FTP 4x2x24 AWG Patch Dátový kábel LSOH CAT6A vonkajší zemný | m | 240 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0096 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1161429082
142 | M | OPT1 | SLP A/I-DQ(ZN)H 12xOM2 1100N optický kábel |  | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2050718999
143 | K | 220065055.S | Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1814627397
144 | K | 220110402.S | Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 008 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.02 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 815900651
145 | K | 220511031.S | Kábel v rúrkach | m | 400 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.06057 | 24.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1056335290
146 | M | 341230001800.S | Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2 | m | 400 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -315997108
147 | K | 220512014 | Ukončenie optickéhoo kábla 12žilového v RACKU (bod napojenia) materiál | pol | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.30857 | 0.61714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1219526296
148 | K | 388793012.S | Zaťahovanie kábelovodu HDPE do 40 mm | m | 240 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.149 | 35.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -911506407
149 | M | 286130068100.S | Chránička optického kábla DN 40, HDPE | m | 240 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -898277873
150 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 3.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1596632392
151 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 29.653 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1298773211
152 | K | PD | Presun dodávok | % | 3.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1772552698
153 | K | PM | Podružný materiál | % | 10.416 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1441755714
154 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 32.953 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1180498100
| D | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.8 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 360411111.S | Montáž a zapojenie frekvenčného meniča do 25 kW | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -390688518
156 | K | 360420320.S | Zapojenie regulátora čerpadla | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -965647335
157 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 1.384 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1129035141
158 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1.384 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1220870616
| D | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 0 | [5 empty] | 548.624 |  | 30 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 460201084.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 100 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.5048 | 315.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 167061903
160 | K | 460300006 | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 90 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0143 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 329268475
161 | K | 460420303 | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so na šírku 65 cm | m | 180 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.1885 | 33.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 82924578
162 | M | 5833712300 | Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1 vrátane dovozu | t | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -552347934
163 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 300 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.02491 | 7.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1377653828
164 | M | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 300 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1065662374
165 | K | 460560534.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 110 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.5551 | 83.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -560744912
166 | K | 460561084.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 100 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.8385 | 75.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 727312421
167 | K | 460620014.S | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 160 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.1963 | 31.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1579356727
168 | M | HZS02 | Odstavenie od siete | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -101550513
169 | M | 003 | Komplexné vyskúšanie | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1093266389
170 | M | HZS04 | Porealizačné geodetické zameranie inž. sieti - odovzdať zakreslenie + CD | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1393220605
171 | M | HZS05 | Predrealizačné zameranie existujúcich inž. sietí | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1742760328
172 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 162.076 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -910647287
| D | 000 | Ostatné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.364 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | 220261661.1 | Vyznačenie trasy zvodu podľa plánu | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2094202012
174 | K | HZS-001 | Revízia | nhod | 34 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 482054818
175 | K | HZS-002 | Skreslenie skutkového stavu | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -546725870
176 | K | HZS-005 | Nešpecifikovaná práca | hod | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1913950871
177 | K | HZS-009 | Koordinácia s inými profesiami | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1410822146
178 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1511514460
179 | K | PM | Podružný materiál | % | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1241032538
180 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -336723272
181 | K | PPV2 | Odstavenie od siete | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 641251982
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.6 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1792617668