Załącznik nr 2 do SWZ (MT.481.1.2025)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Świadczeniu  usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektu przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:

Usługi ochroniarskie - 79710000-4

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia  na terenie obiektu przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy od 28.02.2025 r. od godziny 15.00 do 28.02.2026 r. do godziny 15.00;

- Przedmiot umowy obejmuje usługi w zakresie:

- obsługi systemu przeciwpożarowego;

- ochrony terenu obiektu;

- obsługi systemu telewizji przemysłowej;

- obsługi i monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu;

- kontrole pomieszczeń;

- lokalizacji miejsca pożaru na podstawie sygnalizacji czujek SAP ( w czasie do 120s);

- natychmiastowe potwierdzenie sygnału pożaru po zlokalizowaniu miejsca występowania                     poprzez wciśnięcie przycisku ROP;

- Skasowanie sygnału SAP ( w czasie do 480s) w przypadku stwierdzenia, że pożar nie wystąpił w pomieszczeniu sygnalizowanym przez czujkę;

- każdorazowe informowanie Zarządcy obiektu o zadziałaniu systemu , SAP, awarii urządzeń technicznych oraz innych zdarzeniach w obiekcie.

- Informacje o systemie -  urządzeniach i instalacjach znajdujących się w obiekcie

- System Sygnalizacji Alarmu Pożarowego składający się z centrali BOSH FSP 500 znajdującej się w piwnicy pom. -1.21 Szaf dystrybucyjnych instalacji teletechnicznej wraz z panelem wyniesionym znajdującym się w pom. 1.26a Biuro kondygnacji 1 pietra. Do centrali podłączonych jest 286 szt. czujek dwufunkcyjnych oraz 24 szt. ROP-ów. Panel wyniesiony oraz centrala SAP umożliwiają sygnalizacje alarmu jego lokalizację oraz kontrolę alarmu. System SAP jest podłączony z systemem monitorowania alarmów pożarowych.

- System ten jest także połączony z systemem oddymiania klatek schodowych z przyciskami sterowania w klatkach oraz system opuszczania rolet przeciwpożarowych.

- System zarządzania  oświetleniem awaryjnym którego centrala zlokalizowana jest w piwnicy pom. -1.21 Szaf dystrybucyjnych instalacji teletechnicznej. System wskazuje, które oświetlenia awaryjne nie funkcjonuje prawidłowo.

- Systemy wind osobowych oraz do transportu posiłków i brudnych naczyń. System kontrolowany za pomocą przycisków na panelach w windzie oraz na kondygnacjach i poprzez klucze radiowe umożliwiające dostęp po godzinie 18:00 do pom. piwnicy.

- System sygnalizacji włamania i napadu składający się z centrali systemu znajdującej się 
w piwnicy pom. -1.21 Szaf dystrybucyjnych instalacji teletechnicznej oraz czujek na podczerwień, klawiatur LCD, sygnalizatorów optyczno – dźwiękowych.