## pre Časť 2 - Necertifikované
Výzva č. 14/2025 - Názov: DNS VAKM výzva 14/2025 pre závod Rožňava (Revúca-IBV) - pre Časť 2
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Fólia vystražná (biela) 300x0,075mm/100m | m | 600
2 | Čistič na zváranie rúr z PE na báze etylalkoholu 1L | ks | 2
3 | Popisovač na HDPE rúry, vodoodolný, šírka stopy minimálne 1mm | ks | 1
4 | Vodič CY 4,0mm zeleno-žltý | m | 600
5 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN100 PN10-16 | ks | 30
6 | Šachtová rúra PVC-U kanalizačná hladká "UD" DN 400/6000mm - nehrdlová (v bežných metroch) | ks | 11
7 | Šachtové dno PVC DN 400/160, 1x vstup, 1x výstup /príamy príetok/ | ks | 43
8 | PP šachtový prstenec (telo šachty) DN1000, H=1000mm, vrátane rebríka | ks | 6
9 | Medzisegmentové tesnenie DN1000 (kónus-prstenec-dno) | ks | 35
10 | Medzisegmentové tesnenie DN625 HRP (kónus - hybridný roznášací prstenec) | ks | 17
11 | Šachtový kónus PP DN 1000/625 vrátené rebríka ,možnosť skrátenia o 250mm | ks | 17
12 | Betónový rozn prstenec 1000/800 pre bežné poklopy DN 625 | ks | 17
13 | Šachtové dno PP DN 1000/315 ,oblúk - 165°/195° - prítok a odtok ako voľný koniec rúry, H využ.=435mm | ks | 3
14 | Šachtové dno PP DN 1000/315 ,rovný žľab - prítok a odtok ako voľný koniec rúry, H využ.=435mm | ks | 10
15 | Šachtové dno PP DN 1000/315 , oblúk - 150°/210° - prítok a odtok ako voľný koniec rúry, H využ.=435mm | ks | 1
16 | Šachtové dno PP DN 1000/315 ,rozbočka tvaru T, 180°/90° - prítok a odtok hrdlovaný, H využ.=435mm /prítok z ľava / | ks | 1
17 | Šachtové dno PP DN 1000/315 , oblúk - 135° - prítok hrdlovaný,odtok ako voľný koniec rúry, H využ.=935mm | ks | 1
18 | Šachtové dno PP DN 1000/315 , oblúk- 240° - prítok hrdlovaný,odtok ako voľný koniec rúry, H využ.=935mm | ks | 1
19 | Klbové obojstranné hrdlo PP- DN 315-plynule nastaviteľné o +/- 7,5°,horizontalne a vertikálne. | ks | 14
20 | PP šachtový prstenec (telo šachty) DN1000 H=250mm, vrátane rebríka | ks | 4
21 | Poklop kanalizačnej revíznej šachty DN 400, materíál PP, trieda zaťaženia A 15, nosnosť 1500 kg, neventilačný, na hladkú PVC-U rúru DN 400 | ks | 43
22 | PP šachtový prstenec (telo šachty) DN1000 H=500mm, vrátane rebríka | ks | 1
23 | PP šachtový prstenec (telo šachty) DN1000 H=750mm, vrátane rebríka | ks | 7
24 | Mazivo určené pre montáž hrdlových spojov 250 ml | ks | 5
Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač