## Rekapitulácia stavby (hidden)
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {dbbd02f5-8200-44c7-b9be-e031f93c7bf9}
[19 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,001 | 20
[32 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [17 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 202002 | [25 empty] | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  | Stavby 2020 2 | [25 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [12 empty] | KS: | [16 empty] | 0,001
|  | Miesto: | [12 empty] | Dátum: |  | 8. 7. 2020 | [14 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | False
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | #REF!
[7 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH | základná |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 202002
| Stavba: | [5 empty] | Stavby 2020 2
| Miesto: | [12 empty] | Dátum: |  | 8. 7. 2020
| Objednávateľ: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [12 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [10 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dbbd02f5-8200-44c7-b9be-e031f93c7bf9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2020 07 07 |  |  | NUSCH 3 NP | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {080ef779-59ce-4d70-a7c2-2b8730858744} | {dbbd02f5-8200-44c7-b9be-e031f93c7bf9} | 0

## PS103
ROZPOČET
Stavba:
BYTOVÝ DOM TERCHOVSKÁ
Objekt: |  | PS 103 POSILNENIE TRAFOSTANICE - VYBUDUJE ZDIS AKO VLASTNÚ INVESTÍCIU!!!
Miesto: |  |  | Bratislava, m.č. Ružinov |  |  | Dátum: | 2023-02-16
Objednávateľ: |  |  | Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |  |  | Projektant: | PaRELI, s.r.o.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | PaRELI, s.r.o., Ing. Peter Jašš
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | poznámka
|  |  | Náklady spolu |  |  |  | 0
|  |  | Technológia trafostanice - demontáž exist. zariadení |  |  |  | 0
1 | K | N/A | Odpojenie a demontáž transfromátora 400kVA | ks | 1 |  | 0
2 | K | N/A | Demontáž existujúcich VN a NN vedení | ks | 1 |  | 0
3 | K | N/A | Odpojenie a demontáž existujúceho NN rozvádzača | ks | 1 |  | 0
4 | K | N/A | Demontáž podružného matérialu | kpl | 1 |  | 0
5 | K | N/A | Likvidácia odpadu | ks | 3 |  | 0
|  |  | Technológia trafostanice - nové zariadenia |  |  |  | 0
6 | M | N/A | Transformátor olejový 22kV/0,42kV, 1000 kVA, LEMI TRAFO | ks | 1 |  | 0
7 | M | N/A | NN rozvádzač trafostanice NNK/12/1600, podľa špecifikácie ZSDIS | ks | 1 |  | 0
8 | M | N/A | VN 22kV kábel 1xN2XSY 1x120RM | m | 60 |  | 0
9 | M | N/A | NN kábel NYY 1x300 | m | 50 |  | 0
10 | M | N/A | Káblové príchytky VN | kpl. | 1 |  | 0
11 | M | N/A | Káblové príchytky NN | kpl. | 1 |  | 0
12 | K | N/A | Pospojovanie trafostanice (trafo+NN rozvádzač) | kpl. | 1 |  | 0
13 | M | N/A | Káblová lávka 50x400, vrátane príslušenstva | m | 5 |  | 0
14 | K | N/A | Káblový lávka 50x400 montáž | m | 5 |  | 0
15 | M | N/A | Svorky - krížové, pripojovacie, atď... | kpl. | 1 |  | 0
16 | M | N/A | Dielektrický koberec | m2 | 2 |  | 0
Pozn: Ak sú existujúce rozvody osvetlenia a zásuviek v sieti TN-C, zabezpečiť ich výmenu (spoločná spotreba NN rozvádzača je v sieti TN-S )
Pozn: Vonkajšia a vnútorná uzemňovacia sieť a vonkajšia ochrana proti zásahu je existujúca
|  |  | Trafostanica - ostatné práce |  |  |  | 0
17 | K | N/A | Zapojenie pôvodných a nových vývodov z NN rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
18 | K | N/A | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | kpl | 1 |  | 0
19 | K | N/A | Východisková OPaOS | hod | 2 |  | 0
20 | K | N/A | Dopravné náklady - materiál | kpl | 1 |  | 0
21 | K | N/A | Overenie dokumentácie pre zariadenia skupiny "A" technickou inšpekciou | ks | 1 |  | 0
22 | K | N/A | Úradná skúška vyhradených technických zariadení elektrických skupiny "A" | ks | 1 |  | 0
23 | K | N/A | Autorský dozor | hod | 1 |  | 0
24 | K | N/A | PPV | % | 3 |  | 0
25 | K | N/A | Podružný materiál | % | 5 |  | 0
26 | K | N/A | Nepredvídané práce | % | 0.5 |  | 0
Poznámky:
1 |  |  | VÝKAZ MATERIÁLU NIE JE ZÁVÄZNÝ. Každá firma, ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať rozpočet (výkaz výmer) podľa realizačnej dokumentácie. Prípadné chýbajúce položky je povinná doplniť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti projektu je potrebné riešiť s projektantom elektro. Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.
2 |  |  | V jednotlivých položkách rozpočtu (výkazu) sú zahrnuté náklady spojené na dopravu a presun materiálu a osôb po stavbe, prenájom a doprava strojov a zariadení, pomocné práce na stavbe.
3 |  |  | V jednotlivých položkách rozpočtu (výkazu) je zahrnutá montáž, osadenie, zapojenie, oživenie a pod. V jednotlivých položkách je zahrnutý kotviaci, réžijný a spojovací materiál, príslušenstvo a spotrebný materiál.
4 |  |  | Realizátor je povinný všetky použité materiály a komponenty pred ich dodaním odsúhlasiť s investorom resp. so stavebným dozorom. Formu odsúhlasenia jednotlivých položiek (katalógové listy, vzorky ...) urči investor alebo stavebný dozor.