PRÍLOHA č. 1 – Technická špecifikácia PREDMETU zákazky

Uchádzač vypracuje a v rámci ponuky predloží opis technického riešenia predmetu zákazky, z ktorého bude vyplývať spôsob vysporiadania sa s požiadavkami obstarávateľa vyplývajúcimi zo súťažných podkladov.

Uchádzač na základe vyššie uvedeného opíše návrh dodávok hlavných materiálov, zariadení a výrobkov (ďalej aj len „výrobky“), ktoré budú počas realizácie zabudované v rámci predmetu zákazky. Opisom technického riešenia uchádzač preukáže súlad ponúkaného technického riešenia a vecného rozsahu hmotných dodávok s požiadavkami obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch.

V opise technického riešenia uchádzač uvedie údaje o výrobkoch vymedzených v tabuľke č. 1 nižšie pre každú odovzdávaciu stanicu tepla samostatne; obstarávateľ s cieľom unifikácie požaduje, pokiaľ to bude možné, použitie rovnakých výrobkov. Obstarávateľ neumožňuje uviesť  alternatívne vymedzenie jednotlivých výrobkov.

Splnenie kvalitatívnych a technických parametrov vo vzťahu k príslušným výrobkom preukáže uchádzač v ponuke predložením certifikátov a/alebo katalógových listov (tam, kde to neprichádza do úvahy sa certifikáty a/alebo katalógové listy nepredkladajú).

| Pol. | Druh | Výrobca | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doskový výmenník pájkovaný |  |  |
| 2 | Regulátor diferenč. tlaku s obmedzovačom prietoku |  |  |
| 3 | Merač tepla-oddelené prevedenie |  |  |