|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| specifikace | množství | Cena/ks | Cena celkem |
| Miniserver compakt | 1 ks |  |  |
| Zdroj 24 V, 1,3A | 1 ks |  |  |
| DMX Extension | 8 ks |  |  |
| KNX Extension | 1 ks |  |  |
| KNX tlačítko 4 pozice | 3 ks |  |  |
| Speciální tablet včetně držáku na zeď | 1 ks |  |  |
| Systém – přepěťová ochrana | 1 ks |  |  |
| Rozvaděč – diagnostika, předrátování | 2 ks |  |  |
| Montáž + zprovoznění | 1 ks |  |  |
| Revizní zpráva | 1 ks |  |  |
| Programování – KNX tlačítko | 3 ks |  |  |
| Programování – efektová logika | 1 ks |  |  |
| Koordinace (efekty, montáže, zkouška) | 1 ks |  |  |
| Úklid, přesun hmot, drobný materiál | 1 ks |  |  |

Doprava 1 ks

Cena celkem