## 3. Rozpočet - štandard na výšku
ROZPOČET
Stavba: DFD Sása
Objekt: Výrobné zariadenia pre poľnohospodárstvo
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: Ing Lichý peter
Miesto: Sása |  |  |  | Dátum: 3.2.2025
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení
1 | 769-02-R | Dodávka lamel vent .72",8 ks vnut+ 2 ks stenových, +frekvenč meniče + regulácia | ks | 1
2 | 76901-R1 | Montaž vent stenových a vnútorných,72", mechan a el pripojenie+dopra náklady | ks | 10
| M | M
| 926 | Zariadenia pre poľnohospodárstvo
3 | 926-07-R | Montáž zábran , vrát a ostat zariadení | sub | 1
4 | 926-08-R | Zábrana ležiskového boxu | ks | 276
5 | 926-10-R | Žľab zábrana kohútuková | m | 119.4
6 | 926-11-R | Zábrana fixná v=1,4m | m | 19.2
7 | 926-13-R | branky otočné | m | 82.6
8 | 926-15-R | Rolovacie vráta, elektr,s diaľ. ovl,4000x4000 | ks | 2
9 | 926-16-R | Bočná rolovacia plachta 2x78 m | m | 156
10 | 926-13-R | D+M zhrňovacích lopát , lanových , automatických, | ks | 2
11 | 926-17-R | M-čerpadla na hnojovicu a armat zostavy | sub | 1
12 | 926-18-R | D-čerpadla na hnojovicu | ks | 1
13 | 926-19-R | Súbor ventilov napojení , prechodov potrubí | sub | 1
14 | 926-20-R | Vetracia štrbina, s deflektorom, š=1,4 m | m | 65
15 | 926-06-R | Rolovacie vráta elektr. š=3300 m m | ks | 4
16 | 926-05-R | Rolovacie vráta el š= 4500 mm | ks | 4
17 | 926-01-R | Napájacie žľaby nerezové, dl 4 m | ks | 8
Celkom