Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky: Odborné prehliadky, pravidelná údržba, skúšky, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu pre autonómne dýchacie prístroje, evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky, detekčné prístroje a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie a ich modifikácie, servis a revízie tlakových fliaš oceľových aj kompozitných, hasičských zásahových prilieb a školenia užívateľov prostriedkov protiplynovej služby vyrobených alebo zastúpených firmou MSA The Safety Company.

Parametre predmetu zákazky: Predmetom zákazky je uskutočnenie odborných prehliadok pravidelnej údržby, skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu a školenia užívateľov pre autonómne dýchacie prístroje (ďalej len „ADP“) evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky pretlakové a podtlakové, detekčné prístroje a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie, servis a revízie tlakových fliaš k ADP na stlačený vzduch, ktoré sú prostriedkami príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) zabezpečujúce ochranu dýchacích ciest, ochranu povrchu tela, detekciu nebezpečných látok pri zásahových činnostiach, bližšie špecifikovaných v Technickej špecifikácii tohto opisu predmetu zákazky, v období 48 mesiacov pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane dopravy a vykládky z/do zberných miest. Vzhľadom k tomu, že tieto prostriedky chránia život a zdravie príslušníkov HaZZ SR 
je nevyhnutné, aby sa dohliadlo na bezchybný technický stav týchto prostriedkov. V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov HaZZ SR a pokynov výrobcu týchto prostriedkov je potrebné zabezpečiť pravidelnú údržbu, odborné prehliadky, skúšky a opravy prostriedkov zaradených v HaZZ SR.

Termín plnenia: Dodávky na základe objednávok na 48 mesiacov od uzavretia zmluvy.

- Predmetom zákazky sú:

  - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na autonómnych dýchacích prístrojov (ADP) pretlakových s otvoreným okruhom od výrobcu MSA podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca,

  - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na autonómnych dýchacích prístrojov (ADP) s uzavretým okruhom od výrobcu MSA podľa servisných intervalov 
a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca

  - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na pľúcnych automatík (PA) výrobcu MSA podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca,

  - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na ochranných masiek (OM) výrobcu MSA podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca,

  - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na evakuačných sád (PA + OM) výrobcu MSA podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca,

  - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na protichemických ochranných plynotesných oblekov pretlkových aj nepretlakových výrobcu MSA, TRELLCHEM podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca,

  - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na kontrolných, meracích a testovacích zariadení výrobcu MSA a MENZL podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca,

  - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na tlakových nádob výrobcu MSA, Luxfer a iné podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca,

  - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na hasičských prilieb výrobcu MSA podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca,

  - Vykonanie odborných prehliadok, kalibrácie (justáže) a výmena senzorov na detekčnej technike MSA, ktoré odporúča výrobca,

  - Školenie a doškolovanie technikov na prostriedky protiplynovej služby (ďalej len „PPLS“) na kontrolu použití ADP, PA, OM, protichemických plynotesných ochranných oblekov, detekčných prístrojov skúšobných a meracích zariadení, hasičských prilieb a tlakových fliaš podľa potreby objednávateľa s vystavením certifikátu,

  - Vykonanie odborných prehliadok a opráv príslušenstva hasičských prilieb vrátane opráv a výmeny náhradných dielov na svietidlách ADALIT.

- Miesto plnenia:

Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru:

- KR HaZZ Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava,

- KR HaZZ Trnava, Vajanského 22, 917 77 Trnava,

- KR HaZZ Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín,

- KR HaZZ Nitra, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra,

- KR HaZZ Žilina, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina,

- KR HaZZ Banská Bystrica, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica,

- KR HaZZ Prešov, Požiarnická 1, 080 01 Prešov,

- KR HaZZ Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice.

Zariadenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava

- Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Továrenská I, 901 01 Malacky,

- Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina,

- Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné,

- Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava,

- Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline, Bytčianska 110, 010 03 Žilina - Považský Chlmec

- Výcvikové centrum HaZZ Lešť, 962 63 Pliešovce.

- Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia: ÁNO/NIE |
| --- | --- |
| Technická špecifikácia predmetu plnenia: - Autonómne dýchacie prístroje MSA (ADP): - Vykonať na nosiči ADP (BD96, AirGO, AirMaXX) všetkých typov pravidelnú ročnú kontrolu a výmenu náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonanej skúške, - Vykonať na nosiči ADP (BD96, AirGO, AirMaXX) všetkých typov generálnu prehliadku (1x za 9 rokov) výmenu redukčného ventilu po deviatych rokoch v intervale stanovenom výrobcom. Generálnou údržbou sa rozumie výmena výrobcom predpísaných dielov, odborná prehliadka a skúška a vydať protokol o vykonanej skúške, - Vykonať výmenu redukčného ventilu ADP RV E500 na RV DM04 SL a vydať protokol o vykonanej skúške, - Pľúcne automatiky (PA): - Vykonať ročnú servisnú prehliadku na pľúcnych automatikách typu LA96, M1, AutoMaXX, AutoMaXX N, kontrola a výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonanej skúške. - Vykonať trojročnú servisnú prehliadku na pľúcnych automatikách typu M1, AutoMaXX, AutoMaXX N kontrola a výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonane skúške. - Vykonať deväťročnú servisnú prehliadku na pľúcnych automatikách typu AutoMaXX, AutoMaXX N kontrola a výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonanej skúške. - Vykonať servisnú prehliadku a generálnu opravu pľúcnej automatiky typu AutoMaXX, AutoMaXX N s výmenou potrebných náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonanej skúške - Ochranné masky OM): - Vykonať ročnú servisnú prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať dvojročnú servisnú prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať štvorročnú servisnú prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať šesťročnú servisnú prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať dvanásťročnú servisnú prehliadku na ochranných celotvárových maskách k ADP všetkých typov, výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať servisnú prehliadku a generálnu opravu všetkých typov ochranných masiek s výmenou potrebných náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydať protokol o vykonanej skúške, - Evakuačné a vyvádzacie sady: - Vykonať servisné a revízne prehliadky na evakuačných dýchacích prístrojoch a vyvádzacích sadách v intervale 1 x za rok a vydať protokol o vykonanej skúške, - Vykonať servisné a revízne prehliadky na evakuačných dýchacích prístrojoch a vyvádzacích sadách s výmenou výrobcom predpísaných náhradných dielov v intervale 1 x za 3 roky a vydať protokol o vykonanej skúške, - Protichemické ochranné obleky MSA, Trellchem: - Vykonať servisné a revízne prehliadky na protichemických ochranných oblekoch plynotesných pretlakových, intervaly kontrol a výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať servisné a revízne prehliadky na protichemických ochranných oblekoch plynotesných nepretlakových, intervaly kontrol a výmena náhradných dielov podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokoluo vykonanej skúške, - Tlakové nádoby k ADP na stlačený vzduch: - Vykonať tlakové skúšky 1x za 5 rokov s výmenou náhradných dielov určených výrobcom na oceľových a kompozitných tlakových fľašiach a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať výmenu poistného ventilu na tlakových nádobách kompozitných aj oceľových vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Kontrolné a meracie prístroje a ich modifikácie: - Vykonať servisné a revízne prehliadky na testovacích zariadeniach na statické skúšky ADP MSA, Auer, Menzl, Trelltest, a kalibrácie podľa odporúčania výrobcu a vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Detekčná technika MSA: - Vykonať servisné a revízne prehliadky na detekčných prístrojoch a zariadeniach všetkých typov MSA justáže (kalibrácia) a výmena senzorov na detekčných prístrojoch podľa odporúčania výrobcu vydanie protokolu o vykonanej skúške, - Ochranné hasičské zásahové prilby: - Vykonať odbornú prehliadku, opravu, výmenu náhradných dielov a čistenie na ochranných hasičských zásahových prilbách MSA, - Vykonať odbornú prehliadku, opravu a výmenu náhradných dielov na príslušenstve k hasičským prilbám vrátane svietidiel ADALIT - Náhradné diely s možnosťou objednávky: Súčasťou zmluvy musí byť nákup náhradných dielov a spotrebného tovaru na vykonanie servisu a opráv na ADP, PA, OM, evakuačných sadách, protichemických oblekov, tlakových nádob, meracích a testovacích zriadení, ochranných hasičských zásahových prilieb, detektorov plynu objednávateľom na základe objednávky: - AirElite 4h náhradný vyvíjač kyslíka MSA, - AirElite 4h Batéria (náhradný diel), - O- krúžok VT hrdla ventilu, - Pracka popruhu na fľašu AirGo,AirMaXX, - Napinák popruhu fľaše AirGo, AirMaXX, - Náhradná obrúč spony AirGo, AirMaXX eXXtrem, - Spona upnutia fľaše AirGo,AirMaXX, eXXtrem, - Napinák spony upnutia fľaše AirGo, AirMaXX, eXXtrem, - Pracka upnutia fľaše na dých.prístroj BD 96, - Upínací pásik hadice, - Disk smerového ventilu, - Nosný popruh na masku 3S, - Návlek basic na tlakové fľaše 6-6,9l, čierny, - Návlek basic na tlakové fľaše 6-6,9l, žltý, - Držiak PA AutoMaXX, - Doska bedrového pásu, AirGo, SP, - Ochranný PVC návlek na celotvárovu masku k ADP, - Hadica AutoMaXX 500 krátka SP, - Upínacie popruhy k maske Ultra Elite, 3 S, - Tesnenie AutoMaXX, - Náhradná obrúč spony BD96, - Spona bedrového pásu AirMaXX, AirGo, - Spona bedrového pásu AirGo, AirMaXX, - CPS mazacia tyčinka na zdrhovadlo oblekov, - Kryt druhej prípojky ADP, - Náhradné diely – cenník: - Cenník náhradných dielov je súčasťou prílohy č. 2 - Cena za náhradné diely neuvedené v cenníku náhradných dielov bude vyúčtovaná na základe poskytovateľom predloženej ponuky, ktorú odsúhlasí objednávateľ. - Záruka: - Doba poskytovanej záruky na servisné práce musí byť minimálne 6 mesiace a na vymenené náhradné diely minimálne 24 mesiacov, záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky objednávateľom pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu zákazky konkrétnemu odberateľovi. - Iné požiadavky na predmet zákazky: - Uchádzač musí dokladovať dostatočný počet odborne spôsobilých technikov (minimálne traja), ktorí vlastnia potvrdenie (osvedčenie) výrobcu podľa bodu 3) servisovaných predmetov : protiplynovej služby, testovacích zariadení, protichemických oblekov, tlakových nádob a ventilov tlakových nádob, hasičských prilieb vrátane príslušenstva, únikových zariadení a detektorov plynu. - Uchádzač musí dokladovať poverenie od výrobcu (certifikát, alebo potvrdenie výrobcu podľa bodu 3) pre školiteľov (minimálne jeden) na školenie užívateľov prostriedkov protiplynovej služby, hasičských prilieb vrátane príslušenstva, testovacích zariadení a detekčných prístrojov. - Uchádzač musí dokladovať, že je autorizovaným servisným strediskom na území Slovenskej republiky (certifikát alebo potvrdenie výrobcu) pre servis predmetu zmluvy (podľa bodu 3): prostriedkov protiplynovej služby, testovacích zariadení, protichemických oblekov, tlakových nádob a ventilov tlakových nádob, hasičských prilieb vrátane príslušenstva, únikových zariadení, detektorov plynu, - Uchádzač musí dokladovať odbornú spôsobilosť na školenie technikov PPLS (minimálne jeden) na meranie a testovanie prístrojov protiplynovej služby po použití na statických meracích zariadeniach. Všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, prípadne úradný preklad do slovenského jazyka, akceptujeme český jazyk.. |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.