## Príloha č.12
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej časti a technologického vybavenia tunelov Svrčinovec, Poľana a Horelica a technologického vybavenia diaľnice
Tunel Horelica
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Príloha č. 11 - Sumár k Prílohe č. 12
spolu € (bez DPH)
| ISD - Servis | 0
| SO 470-00, 480-11 Silové napájacie a ovládacie vedenie pre potreby ISD | 0
| SO 470-00, 480-11, 490-11 Silové napájacie a ovládacie vedenie pre potreby ISD | 0
| SO 470-11.4 Elektrická zabezpečovacia signalizácia | 0
| SO 470-11.7_1 Technologické uzly (kamerový dohľad) | 0
| SO 470-11.7_2 Technologické uzly (premenné dopravné značenie) | 0
| SO 480-11 Kamerový dohľad | 0
| SO 490-11 Premenné dopravné značenie | 0
spolu € (bez DPH)
| Tunel Horelica - Servis | 0
| SO 206.13 Požiarny vodovod | 0
| PS 206.51 Napájanie elektrickou energiou, časť MG+UPS | 0
| PS 206.51 Napájanie elektrickou energiou | 0
| PS 206.52 Centrálny riadiaci systém | 0
| PS 206.52 Centrálny riadiaci systém, časť Vizualizácia | 0
| PS 206.52 Centrálny riadiaci systém, časť Meranie fyzikálnych veličín | 0
| PS 206.53 SOS kabíny | 0
| PS 206.53.1 Uzavretý TV okruh | 0
| PS 206.54 Elektrická požiarna signalizácia | 0
| PS 206.55 Bezdrôtové spojenie | 0
| PS 206.56 Osvetlenie | 0
| PS 206.57 Vetranie | 0
| PS 206.58 Riadenie dopravy | 0
| Tunelový rozhlas | 0
| Hodnotiace správy | 0
spolu € (bez DPH)
| Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: | 0
| Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: | 0
| DPH 23% | 0
| Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: | 0
V .................................. dňa ........................... |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD 470-00, 480-11
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.1)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
ISD: 470-00, 480-11 Silové napájacie a ovládacie vedenie pre potreby ISD
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | S1 | Optické káble | Kontrola celkového útlmu priebežných vlákien OK | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | S2 | Optické káble | Kontrola kontinuity priebežných vlákien OK | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
3 | S3 | Optické káble | Kontrola celkového útlmu technologických vlákien OK | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
4 | S4 | Optické káble | Kontrola kontinuity technologických vlákien OK | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
5 | SO 470-00, 480-00 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD 470-00, 480-11, 490-11
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.2)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
ISD: 470-00, 480-11, 490-11 Silové napájacie a ovládacie vedenie pre potreby ISD
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | S6 | Meteo Brodno, Krásno N/Kysucou | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, bleskozvod_2025, 2028 | 0.5 | 2 | [7 empty] | X |  | 0
|  | Meteo 1, 2, 3 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, bleskozvod | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | S7 | Metalické káble | Kontrola izolačných stavov MK a diaľkových MK | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
3 | S9 | Napájanie | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
4 | S10 | Napájanie | Kontrola zemnenia rozvádzačov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
5 | S11 | Napájanie | Kontrola uzemnenia - otvorenie šácht, kontrola korodovania | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
6 | R2 | Rozvádzač | Kontrola elektických spojov rozvádzačov, dotiahnutie svoriek a skrutkových spojov | 1 | 26 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
7 | R3 | Rozvádzač | Kontrola elektrických zariadení rozvádzačov | 1 | 26 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
8 | SO 470-00, 480-11, 490-11 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
9 | S12, S13, R5 | Napájanie, Rozvádzač | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, bleskozvodov | 0.5 | 26 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD 470-11.4
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.3)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
ISD: 470-11.4 Elektrická zabezpečovacia signalizácia
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | EZ1.C | EZS | Kontrola infrazávor AX100 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | EZ2.C | EZS | Kontrola mag. detekt. GP001 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
3 | EZ3.C | EZS | Kontrola napájacej sústavy EZS | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
4 | EZ4.C | EZS | Kontrola zálož. akumulátorov | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
5 | EZ5.C | EZS | Kontrola rele. obvodov VRO02 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
6 | EZ6.C | EZS | Kontrola funkcie RIZ | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
7 | EZ7.C | EZS | Kontrola hláseni udalostí na PTO | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
8 | EZ8.C | EZS | Kontrola činnosti EZS | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
9 | SO 470-11.4 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
10 | EZ9.C | EZS | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD 470-11.7 _ 1
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.4)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
ISD: 470-11.7 Technologické uzly
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | KD1U.C | TU1b, TU2a | Vizuálna kontrola signalizačných stavových LED | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
2 | KD2U.C | TU1b, TU2a | Vizuálna kontrola prepojovacích káblových spojov | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
3 | KD3U.C | TU1b, TU2a | Vizuálna kontrola dosky optického prevodníka | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
4 | KD4U.C | TU1b, TU2a | Vizuálna kontrola modulu prijímača LEV 86 (prevodníka 120/75 Ohm) | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
5 | KD5U.C | TU1b, TU2a | Vizuálne kontrola modulov optického vysielača | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
6 | KD6U.C | TU1b, TU2a | Test metalickej trasy - technologický uzol / kamera | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
7 | KD7U.C | TU1b, TU2a | Premeranie metalickej trasy FTP | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
8 | KD8U.C | TU1b, TU2a | Test komunikácie s kamerou | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
9 | KD9U.C | TU1b, TU2a | Načítanie stavu kamery prostredníctvom PC | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
10 | KD10U.C | TU1b, TU2a | Simulovaný test a kontrola otáčania cez PC, alebo BMS | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
11 | KD11U.C | TU1b, TU2a | Kontrola napájacieho zdroja a jednotlivých napätí | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
12 | KD12U.C | TU1b, TU2a | Vyčistenie technologického uzla od prachu a nečistôt | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
13 | KD13U.C | TU1b, TU2a | Kontrola tesnosti skrinky technologického uzla | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
14 | KD14U.C | TU1b, TU2a | Kontrola oteplenia dosiek technologického uzla | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
15 | KD15U.C | TU1b, TU2a | Test otáčania kamery, lokálne | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
16 | KD16U.C | TU1b, TU2a | Test ZOOM objektívu lokálne | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
17 | KD17U.C | TU1b, TU2a | Test prenosu signálu z kamery do dispečingu | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
18 | KD18U.C | TU1b, TU2a | Test riadenia kamery z dispečingu | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
19 | KD19U.C | TU1b, TU2a | Kontrola prepojovacích káblov | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
20 | KD20U.C | TU1b, TU2a | Kompletná funkčná skúška technologického uzla | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
21 | KD1V.C | PTO | Vizuálna kontrola signalizačných stavových LED | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
22 | KD2V.C | PTO | Vizuálna kontrola prepojovacích káblových prepojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
23 | KD3V.C | PTO | Vizuálna kontrola modulu videodeliča VVE 85 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
24 | KD4V.C | PTO | Premeranie videosignálu a nastavenie korekcií | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
25 | KD5V.C | PTO | Vizuálne kontrola modulov optického vysielača | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
26 | SO 470-11.7 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD 470-11.7 _ 2
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.5)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
ISD: 470-11.7 Technologické uzly
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | TU2.C | TU, RPDZ | Kontrola skrutkových spojov | 1 | 5 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
2 | TU3.C | TU, RPDZ | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | 1 | 5 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
3 | TU4.C | TU | Kontrola klimatizačnej jednotky | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
4 | TU5.C | TU, RPDZ | Kontrola prepojovacích vodičov | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
5 | TU6.C | TU, RPDZ | Kontrola signalizačných stavov stavových LED | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
6 | TU7.C | TU, RPDZ | Kontrola pripojovacích vodičov | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
7 | TU8.C | TU, RPDZ | Kontrola izolačného stavu prívodov | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
8 | TU9.C | TU, RPDZ | Kontrola linky PROFIBUS DP | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
9 | TU10.C | TU, RPDZ | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
10 | TU11.C | TU, RPDZ | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
11 | TU12.C | TU, RPDZ | Kontrola prepäťových ochrán | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
12 | TU13.C | TU, RPDZ | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
13 | TU14.C | TU, RPDZ | Test komunikácie s nadradeným PLC | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
14 | TU15.C | TU, RPDZ | Test komunikácie s operátorským pracoviskom a SCADA systémom | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
15 | TU16.C | TU, RPDZ | Kompletná skúška riadiaceho systému | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
16 | SO 470-11.7 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD 480-11
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.6)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
ISD: 480-11 Kamerový dohľad
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | KD1.C | KD1, KD2 | Vyčistenie kamerového krytu otočnej kamery zvonku | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
2 | KD2.C | KD1, KD2 | Vyčistenie otočného statívu zvonku | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
3 | KD3.C | KD1, KD2 | Demontáž vonkajšieho kamerového krytu otočnej kamery | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
4 | KD4.C | KD1, KD2 | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
5 | KD8.C | KD1, KD2 | Vyčistenie šošoviek objektívu | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
6 | KD9.C | KD1, KD2 | Test činnosti objektívu v závislosti od svetelných podmienok | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
7 | KD11.C | KD1, KD2 | Test činnosti kamery v závislosti od svetelných podmienok | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
8 | KD12.C | KD1, KD2 | Načítanie stavu kamery prostredníctvom Notebook-u | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
9 | KD13.C | KD1, KD2 | Kontrola prepäťových ochrán kamery - videosignál, RS485 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
10 | KD14.C | KD1, KD2 | Spätná montáž kamery a funkčný test | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
11 | KD19.C | KD1, KD2 | Test činnosti statívu v závislosti od povelov ovl. pultu | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
12 | KD22.C | KD1, KD2 | Kontrola vyhrievania | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
13 | KD23.C | KD1, KD2 | Kontrola nastavenia otočného statívu na sledované scény | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
14 | KD24.C | KD1, KD2 | Spätná montáž kompletu kamery | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
15 | KD25.C | KD1, KD2 | Kontrola obrazu sledovanej scény | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
16 | KD26.C | KD1, KD2 | Funkčný test kompletu | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
17 | SO 480-11 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné testy a protokoly | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
18 | Systémy, licencie a certifikáty | SO 480-11 (PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP) | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD 490-11
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.8)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
ISD: 490-11 Premenné dopravné značky
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | LN1.C | L-PDZ + blikač | Kontrola stavu značiek a blikačov | 1 | 17 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
2 | LN2.C | L-PDZ + blikač | Kontrola porúch a chyb. hl. PDZ | 1 | 17 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
3 | LN3.C | L-PDZ + blikač | Kontrola svoriek PDZ | 1 | 17 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
4 | LN4.C | L-PDZ + blikač | Kontrola napájacej časti PDZ | 1 | 17 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
5 | LN5.C | L-PDZ + blikač | Kontrola vykurovacích jed. PDZ | 1 | 17 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
6 | LN6.C | L-PDZ + blikač | Údržba, kontrola a nastavenie pohyblivých častí PDZ | 1 | 17 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
7 | LN7.C | L-PDZ + blikač | Údržba mechanických častí PDZ | 1 | 17 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
8 | LN8.C | L-PDZ + blikač | Kontrola a miestne testy PDZ | 1 | 17 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
9 | SO 490-11 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 1 | 17 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-13
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.9)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-13 Požiarny vodovod
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | ČS - v Kysuci | Čerpadlá | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | ČS - AT | Klatkostroj | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
3 | ČS - AT | Čerpadlá | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
4 | ČS - AT | Tlaková nádoba | Správa z vonkajšej prehliadky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
5 | ČS - AT | Tlaková nádoba | Správa z vnútornej prehliadky a skúšky tesnosti (24.04.2027) | 0.25 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
7 | PTO, TR, ZP, VP | Hasiace prístroje | Kontrola (potvrdenie) prenosných hasiacich prístrojov | 1 | 36 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
8 | TR, ZP, VP | Hydrant | Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov | 1 | 8 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
9 | TR, ZP, VP, Kysuca | Vodovod | Čistenie odberného miesta | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
10 | SO 206-13 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-51, MG+UPS
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.10)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-51 Napájanie elektrickou energiou, časť MG+UPS
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 |  | Dieselgenerátor MG PETRA 350 CSC | Profylaktická prehliadka MG - ročná = 1 ÚKON Kontrola motora MG: - čistoty motora - olejovej náplne - stavu hladiny paliva - stavu hladiny chladiacej kvapaliny - znečistenia vzduchového filtra - napnutia klinového remeňa - dobitia štartovacieho akumulátora, dotiahnutie svoriek akumulátora a ich ochrana špeciálnym tukom - funkčnosti dobíjačky akumulátora - funkčnosti predohrevu motora - kontrola/nastavenie ventilovej vôle a elektronickej vstrekovacej jednotky (len vyškolená osoba) - kontrola ochrany motora - výmena termostatov chladiaceho systému - kontrola/vyčistenie/skalibrovanie otáčkových/časovacích snímačov - kontrola turbodúchadla - kontrola dobíjacieho alternátora - kontrola štartéra - kontrola čerpadla chladiva | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
Kontrola elektrického rozvádzača MG: - čistoty rozvádzača - svoriek elektrických spojov a ich prípadné dotiahnutie - funkcia automatického testu - funkcia elektrických ochrán
Simulácia výadku el. siete a kontrola automatického nábehu MG: - kontrola dosiahnutia požadovaných prevádzkových parametrov po dobu cca 10 minút - kontrola chodu a tesnosti spojov (so zameraním na prípadné vytekanie prevádzkových náplní) - kontrola chodu generátora
2 |  | Dieselgenerátor MG PETRA 350 CSC | Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke el. zariadenia | 1 | 1 | [6 empty] | X | X |  | 0
3 |  | UPS 1, 2, BY-PASS | Profylaktická prehliadka UPS = 1 ÚKON Vizuálna kontrola záložného zdroja: - elektronických dosiek - kabeláže - ventilátorov - znečistenia ventilačných otvorov (filtrov) - batérií | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
Kontrola základných funkcií záložného zdroja: - zapnutie a vypnutie - normálne prevádzkové parametre (prítomná sieť) - režim zálohovania (simulácia výpadku siete, prechod do sieťového režimu) - dobíjanie batérií (korektné ukončenie) - simulácia preťaženia (ak je to možné) - manuálny By-Pass (ak je možné) - komunikácia (ak je súčasťou UPS)
Odstránenie prachu, výmena prachových filtrov
Kontrola mechanickej funkčnosti ventilátorov
Kontrola dotiahnutia svoriek el. svorkovníc a el. spojov
Kapacitný test batérií
Spísanie záverečného protokolu o vykonaní prehliadky
Prípadné vyhotovenie návrhu na vykonanie opravy, resp. doporučenia na výmenu batérií a pod.
4 |  | UPS 1, 2, BY-PASS | Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke el. zariadenia (spolu 2x UPS + 2x BM) | 1 | 1 | [6 empty] | X | X |  | 0
5 | PS 206-51, časť MG a UPS | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-51
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka c.11)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-51 Napájanie elektrickou energiou
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 |  | VN rozvodňa | Technicko-organizačné opatrenia - práce na príkaz B, zaistenie pracoviska | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
2 |  | VN rozvodňa | Kontrola kábelových trás - uloženie kábelov, rošty, žľaby, prepážky | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
3 |  | VN rozvodňa | Kontrola uzemnenia - otváranie šácht, kontrola korodovania | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
4 |  | VN pomôcky | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 1 | 1 | [6 empty] | X | X |  | 0
5 |  | VN rozvádzač R1 | Vizuálna kontrola mechanických častí VN rozvádzačov | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
6 |  | VN rozvádzač R1 | Utiahnutie všetkých el. spojov (hlavný systém prípojníc, odpínače, meracie prístroje, káble, ...) na správny moment podľa návodu na montáž | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
7 |  | VN rozvádzač R1 | Vyčistenie všetkých častí (odpínače, výkonové vypínače, ovl. mechanizmy a motory, ...) vysávačom a ich vizuálna kontrola | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
8 |  | VN rozvádzač R1 | Vykonanie zapnutia / vypnutia všetkých odpínačov a výkonových vypínačov, vrátane zemniacich nožov | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
9 |  | VN rozvádzač R1 | Pripojenie pomocného ovládacieho napätia (bez privedených impulzov diaľkového ovládania), na všetkých motoricky ovládaných prístrojoch a ovl. mechanizmoch vykonať jeden spínací cyklus | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
10 |  | VN rozvádzač R1 | Vyčistenie prípojnicového a káblového priestoru (spodok odpínača, prístrojových transformátorov, vodičov a výkonových vypínačov) | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
11 |  | VN rozvádzač R1 | Prítomnosť ovlád. napätia polohy vypínačov VN, vizuálna kontrola v kobkách | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
12 |  | VN rozvádzač R1 | Kontrola stavu ochrán | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
13 |  | VN transformátor T1, T2 | Vizuálna kontrola mechanických častí skríň VN transformátorov | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
14 |  | VN transformátor T1, T2 | Odpojenie transformátora od všetkých prívodov i uzemnených uzlov | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
15 |  | VN transformátor T1, T2 | Kontrola stavu prúdových svoriek a kontaktných plôch | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
16 |  | VN transformátor T1, T2 | Meranie izolačných odporov vinutia proti sebe a proti zemi | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
17 |  | VN transformátor T1, T2 | Kontrola vinutia, vývodov (poškodenie) | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
18 |  | VN transformátor T1, T2 | Vyčistenie častí tansformátorov od nečistôt a prachu ich vizuálna kontrola | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
19 |  | VN transformátor T1, T2 | Prefúknutie fransformátora stlačeným suchým vzduchom | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
20 |  | VN transformátor T1, T2 | Utiahnutie svoriek vývodov a odbočiek vinutia na správny moment podľa návodu na montáž | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
21 |  | VN transformátor T1, T2 | Kontrola ochranných zariadení (tepelná ochrana, dverný spínač) | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
22 |  | VN transformátor T1, T2 | Overenie funkčnosti relé tepelnej ochrany | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
23 |  | VN transformátor T1, T2 | Kontrola uzemnenia | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
24 |  | VN transformátor T1, T2 | Overenie správnosti vetrania skrine (očistenie od nečistôt) | 1 | 2 | [6 empty] | X |  |  | 0
25 | PS 206-51 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
26 | Napájanie tunela elektrickej energie - TS553 | SO 206-51 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia | 1 | 1 | [6 empty] | X | X |  | 0
27 | Napájanie tunela NN | PS 206-51, PS 206-52, PS 206-53, PS 206-53.1, PS 206-54, PS 206-55, PS 206-56, PS 206-57, PS 206-58, tunelový rozhlas | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia | 1 | 1 | [6 empty] | X | X |  | 0
28 | PTO a garáže | SO 206-04 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, elektroinštalácia, bleskozvod | 1 | 1 | [6 empty] | X | X |  | 0
29 | Verejné osvetlenie | SO 632-10, SO 633-00 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia | 1 | 1 | [6 empty] | X | X |  | 0
30 | Uzemnenie kábelovodu na mostných konštrukciách, uzemnenie tunela, uzemnenie dopravných portálov, uzemnenie únikovej chodby | SO 206-03, SO 206-05. SO 206-12 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, bleskozvod | 1 | 1 | [6 empty] | X | X |  | 0
31 | TS553, vrátane VN prípojky | SO 601-00, 602-00, 603-00, 604-00, 608-00, 612-00, 632-00 | Úradná skúška (27.10.2025) | 0.25 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
32 | Elektrická inštalácia tunela Horelica, uzemňovacia sústava elektrického zariadenia | PS 206-51, PS 206-52, PS 206-53, PS 206-53.1, PS 206-54, PS 206-55, PS 206-56, PS 206-57, PS 206-58, tunelový rozhlas, SO 206-12 | Úradná skúška (27.10.2025) | 0.25 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-52
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.12)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-52 Centrálny riadiaci systém
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 |  | R-CRS | Kontrola izolačného stavu prívodov | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 |  | R-CRS | Kontrola systémovej komunikácie - Industrial Ethernet | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
3 |  | R-CRS | Kontrola linky PROFIBUS DP | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
4 |  | R-CRS | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
5 |  | R-CRS | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
6 |  | R-CRS | Kontrola prepäťových ochrán | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
7 |  | R-CRS | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
8 |  | R-CRS | Test komunikácie s operátorským pracoviskom | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
9 |  | R-CRS | Kompletná skúška riadiaceho systému | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
10 |  | R-CRS | Skúška redundancie riadiaceho systému | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
11 |  | R-CRS | Analýzy systémových chybových hlásení | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
12 |  | R-CRS | Analýzy využitia systémových prostriedkov – pamäť, zaťaženie CPU | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
13 |  | R-CRS | Kontrola záložnej batérie SIMATIC | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
14 |  | R-TNR | Kontrola izolačného stavu prívodov | 1 | 5 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
15 |  | R-TNR | Kontrola systémovej komunikácie - Industrial Ethernet | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
16 |  | R-TNR | Kontrola linky PROFIBUS DP | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
17 |  | R-TNR | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
18 |  | R-TNR | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
19 |  | R-TNR | Kontrola prepäťových ochrán | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
20 |  | R-TNR | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
21 |  | R-TNR | Test komunikácie s nadradeným PLC | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
22 |  | R-TNR | Test komunikácie s operátorským pracoviskom | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
23 |  | R-TNR | Kompletná skúška riadiaceho systému | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
24 |  | R-TNR | Analýzy systémových chybových hlásení | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
25 |  | R-TNR | Analýzy využitia systémových prostriedkov – pamäť, zaťaženie CPU | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
26 |  | TU, R-CNR | Kontrola Klima jednotky | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
27 |  | TU, R-CNR | Kontrola izolačného stavu prívodov | 1 | 6 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
28 |  | TU, R-CNR | Kontrola systémovej komunikácie - Industrial Ethernet | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
29 |  | TU, R-CNR | Kontrola linky PROFIBUS DP | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
30 |  | TU, R-CNR | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
31 |  | TU, R-CNR | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
32 |  | TU, R-CNR | Kontrola prepäťových ochrán | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
33 |  | TU, R-CNR | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
34 |  | TU, R-CNR | Test komunikácie s nadradeným PLC | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
35 |  | TU, R-CNR | Test komunikácie s operátorským pracoviskom | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
36 |  | TU, R-CNR | Kompletná skúška riadiaceho systému | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
37 |  | TU, R-CNR | Analýzy systémových chybových hlásení | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
38 |  | TU, R-CNR | Analýzy využitia systémových prostriedkov – pamäť, zaťaženie CPU | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
39 |  | TU, R-CNR | Kontrolné záložnej batérie SIMATIC | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
40 |  | PS 206.54 | Kontrola signálov EPS | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
41 | PS 206-52 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
42 | Systémy, licencie a certifikáty | PS 206-52 (PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP) | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-52,Vizualizácia
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.13)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-52 Centrálny riadiaci systém, časť Vizualizácia
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 |  | PC WinCC | Kontrola systémových prostriedkov - PC, switch | 12 | 8 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
2 |  | PC WinCC | Údržba a kontrola systémových databáz | 12 | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
3 |  | PC WinCC | Kontrola archívov | 12 | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
4 |  | PC WinCC | Zálohovanie dát | 12 | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
5 |  | PC WinCC | Vykonanie testov funkčnosti redundancie WinCC | 12 | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
6 |  | PC WinCC | Kontrola systémovej komunikácie - Industrial Ethernet | 12 | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
7 |  | PC WinCC | Kontrola systémovej komunikácie - LAN | 12 | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
8 |  | PC WinCC | Analýza možných chýb | 12 | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
9 |  | PC WinCC | Analýzy systémových chybových hlásení | 12 | 6 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
10 |  | PC WinCC | Analýzy využitia systémových prostriedkov – pamäť, zaťaženie CPU | 12 | 6 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
11 |  | PC WinCC | Výstupné správy a protokoly | 12 | 6 |  |  |  | X | [5 empty] | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-52, MFV
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.14)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-52 Centrálny riadiaci systém, časť Meranie fyzikálnych veličín
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 |  | Merač opacity | Kalibrácia snímača | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
2 |  | Merač CO | Kalibrácia snímača | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
3 |  | Merač rýchlosti a smeru vetra | Kalibrácia snímača | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
4 |  | Merač diferenčného tlaku | Kalibrácia snímača | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
5 |  | Dymový hlásič | Kalibrácia snímača a kontrola riadiacej jednotky | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
6 |  | Merač teploty | Kalibrácia snímača | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
7 | PS 206-52, časť MFV | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-53
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.15)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-53 SOS kabíny
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 |  | SOS | Kontrola a vyčistenie hlavného a orientačného osvetlenia SOS skrine | 1 | 10 | [8 empty] | vykonáva NDS
2 |  | SOS | Kontrola a vyčistenie rozvádzačovej časti SOS skrine | 1 | 10 | [8 empty] | vykonáva NDS
3 |  | SOS | Kontrola a vyčistenie rozvádzača RSOSx a telefonnej skrinky MXSOSx (dotiahnutie vodivých spojov, kontrola stavu a označenia inštalovaných prístrojov) | 1 | 10 | [8 empty] | vykonáva NDS
4 |  | SOS | Kontrola a vyčistenie zásuvkových vývodov SOS skrine | 1 | 10 | [8 empty] | vykonáva NDS
5 |  | SOS | Kontrola a vyčistenie DZ telefón a obojstranného svetelného blikača | 1 | 10 | [8 empty] | vykonáva NDS
6 |  | SOS | Kontrola stavu a označenia káblových spojov realizovaných v rámci dodávky PS | 1 | 10 | [8 empty] | vykonáva NDS
7 |  | SOS | Preskúšanie všetkých funkcií SOS skrine podľa TP výrobcu | 1 | 10 | [8 empty] | vykonáva NDS
8 |  | SOS | Preskúšanie signálov na CRS tunela | 1 | 10 | [8 empty] | vykonáva NDS
9 |  | SOS | Kontrola a vyčistenie rozvádzača R-SOS (kontrola vodivých spojov, kontrola stavu a označenia inštalovaných prístrojov) | 1 | 10 | [8 empty] | vykonáva NDS
10 |  | SOS | Kontrola izolačného stavu a zemnenia v SOS skriniach s použitím ciachovaných prístrojov vrátane zhotovenia záznamu o meraní | 1 | 10 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
11 | PS 206-53 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-53.1
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.16)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-53.1 Uzavretý TV okruh
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Kamerový dohľad - pevná kamera | Pevná kamera | Načítanie stavu kamery PC, prípadná korekcia nastavenia parametrov kamery | 2 | 13 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Pevná kamera | Test činnosti kamery v závistosli od svetelných podmienok-cez PC | 2 | 13 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Objektív | Test činnosti pevného objektívu v závislosti od svetelných podmienok- cez PC | 2 | 13 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Pevná kamera | Kontrola nastavenia polohy pevnej kamery pre potreby dispečerov | 2 | 13 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Ochranný kryt kamery | Kontrola vyhrievania krytu (čelného skla a dosky pre upevnenie kamery) | 2 | 13 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Ochranný kryt kamery | Demontáž vonkajšieho kamerového krytu kamery | 1 | 13 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Ochranný kryt kamery | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 13 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Pevná kamera | Test napájacieho napätia na konektore kamery zvnútra krytu, kontrola prepäťových ochrán krytu | 1 | 13 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Objektív | Vyčistenie šošoviek objektívu | 1 | 13 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Pevná kamera | Spätná montáž kamery a funkčný test | 1 | 13 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | Kamerový dohľad - otočná kamera (kamera, zoom objektív, otočný statív) | Ochranný kryt kamery | Kontrola vyhrievania krytu (čelného skla a dosky pre upevnenie kamery) | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Kamera | Načítanie stavu kamery prostredníctvom PC, prípadná korekcia nastavenia parametrov kamery | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Kamera | Test činnosti kamery v závistosli od svetelných podmienok-cez PC | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Zoom objektív | Test činnosti zoomobjektívu v závislosti od svetelných podmienok- cez PC | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Otočný statív | Vyčistenie krytu otočneno statívu zvnútra, premazanie prevodov, kontrola vyhrievania statívu | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | AK 187 | Kontrola prepäťových ochrán kamery - napájanie, dáta | 2 | 9 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | AK 187 | Kontrola napájacích napätí na zdroji SV1 , kontrola tesnosti AK 187 | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Otočný statív | Kontrola nastavenia otočného statívu na sledované scény, kontrola pozícií | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Ochranný kryt kamery | Demontáž vonkajšieho kamerového krytu kamery | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Ochranný kryt kamery | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Zoom objektív | Vyčistenie šošoviek objektívu | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Kamera | Spätná montáž kamery a funkčný test | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Kamerový komplet | Funkčný test kompletu | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
3 | Prenosový systém - prijímače LEV 86/16-19" a LEV 100-19" | LEV 86/LEV 100/TM1 | Vizuálna kontrola signalizačných stavových LED na moduloch LEV a trafomodule TM 1 | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | BGT 3HU+ LEV moduly | Vizuálna kontrola prepojovacích káblových spojov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Komplet BGT 3HU vrátane modulov | Kontrola oteplenia napájacieho zdroja TM 1, dosiek LEV 86 a LEV 100 (5 x LEV 100 a 5 x LEV 86) | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Komplet BGT 3HU vrátane modulov | Kontrola napájacieho zdroja a jednotlivých napätí (5 x LEV 100 a 5 x LEV 86) | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | LEV 86 a LEV 100 | Premeranie kvality videosignálu a nastavenie korekcií na LEV moduloch | 2 | 15 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
4 | Kam. dohľad - komplet akt. videorozbočovač pre 15 kamier | Komplet VVE 85 | Vizuálna kontrola signalizačných stavových LED na moduloch VVE 85 a trafomodule TM 1 | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Komplet VVE 86 | Kontrola oteplenia napájacieho zdroja TM 1 a modulov aktívneho videorozbočovača (8 x VVE 85) | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Komplet VVE 87 | Kontrola kvality videosignálu na výstupe z videorozbočovača | 1 | 15 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
5 | Kamerový dohľad - digitálny záznam DMS-240-HSR a sieťová stanica PVIEW, Sense Server, Sense Klient 1, 2, Sense Stena 1, 2, 3, Encoder 1, 2, VDG Sense SW, SW01 CISCO CATALYST 2960-XR Series, SW02 CISCO Business 250 Series, zdroj GU1, GU2, HIKVISION DS-6901 UDI, Proscend VDSL2 102MI | DMS-240-HSR, Sense Server, Klient, Stena | Vizuálna kontrola signalizačných stavových LED a digitálneho displeja so stavovými údajmi, vrátane oteplenia | 2 | 7 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | DMS-240-HSR, Sense Server, Klient, Stena | Vizuálna kontrola prepojovacích káblových spojov | 2 | 7 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | DMS-240-HSR, Sense Server, Klient, Stena | Načítanie-export dát a chybových stavov DMS, Sense server, Sense klient a Sense Stena | 2 | 7 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | DMS-240-HSR, Sense Server, Klient, Stena | Kontrola nastavenia a test HDD DMS, Sense Klient, Sense Stena, kontrola kvality záznamov | 2 | 7 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | DMS-240-HSR, Sense Server, Klient, Stena | Výmena filtrov na chladiacich ventilároroch DMS, Sense Klient a Sense Stena | 1 | 7 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  | DMS-240-HSR, Sense Server, Klient, Stena | Test prepínania kamier a zobrazenia mutiscreen | 1 | 7 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  | DMS-240-HSR, Sense Server, Klient, Stena | Test komunikácie s PVIEW stanicou | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | CATALYST 2960-XR Series, Business 250 Series | Diagnostika stavu a systémových zápisov SW01 a SW02 CISCO | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Zdroj GU1, GU2 | Diagnostika stavu a parametrov zdroja GU1 a GU2 | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | HIKVISION DS-6901 UDI | Diagnostika stavu a parametrov decóder servra | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Proscend VDSL2 102MI | Diagnostika stavu a parametrov extendra | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Rozvádzače KSx | Kontrola a vyčistenie rozvádzačov KSx | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Encoder 1, 2 | Diagnostika stavu | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | DMS-240-HSR, Sense Server, Klient, Stena | Kompletná funkčná skúška digitálneho záznamu, záznamu jednotlivých kamier, kopírovanie nastavených parametrov | 1 | 7 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | VDG Sense SW | Test spojenia so Sense serverom, kontrola kvality a rychlosti prenosu, kontrola nastavenia VDG Sense | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | PVIEW | Test spojenia s PVIEW stanicou, kontrola kvality a rýchlosti prenosu, kontrola nastavenia PVIEW | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
6 | Kamerový dohľad - videocentrála VAZ 202 | videocentrála VAZ | Vizuálna kontrola signalizačných stavových LED | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | videocentrála VAZ | Vizuálna kontrola prepojovacích káblových spojov, prepojov a prípojov, putov, externých kontaktov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | videocentrála VAZ | Kontrola oteplenia dosiek ústredne VAZ | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | videocentrála VAZ | Kontrola komunikácia jednotlivých dosiek videoústredne navzájom cez servisný pult | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | videocentrála VAZ | Simulovaný test ústredne prostredníctvom PC a servisného programu pre kontrolu alarm vstupov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | videocentrála VAZ | Test prepínania kamier cez pulty BVZ 1 a 2 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  | videocentrála VAZ | Test prepínania monitorov cez pulty BVZ 1 a 2 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  | videocentrála VAZ | Test otáčania otočných statívov cez pulty BVZ 1 a 2 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  | videocentrála VAZ | Test komunikácie s ovládacími pultami | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | videocentrála VAZ | Test komunikácie s riadiacim systémom | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | videocentrála VAZ | Kompletná funkčná skúška videoústredne | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | videocentrála VAZ | Záverečný test celého systému | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | videocentrála VAZ | Archivácia nastavených parametrov ústredne VAZ | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | 19" skriňa/1-2 | Vyčistenie 19" skrine od prachu a nečistôt | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
7 | Videostena (PTO THOR) | videostena | Očistenie obrazovky monitora, Kontrola nastavenie parametrov monitora-jas, kontrast, farba | 2 | 8 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | videostena | Očistenie obrazovky monitora, Kontrola nastavenie parametrov monitora-jas, kontrast, farba | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
8 | Farebné LCD monitory (PTO SVR) | MDT421S | Očistenie obrazovky monitora, Kontrola nastavenie parametrov monitora-jas, kontrast, farba | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | TH-42LF30ER | Očistenie obrazovky monitora, Kontrola nastavenie parametrov monitora-jas, kontrast, farba | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
9 | Kamerový dohľad - velín - prijímacia strana | Komplet AWS 3000 RE+ ADS 1250 Astr | Vizuálna kontrola signalizačných stavových LED na moduloch optického prijímača pre videosignál a dáta RS 485 A strana | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Komplet AWS 3000 RE+ ADS 1250 Astr | Kontrola oteplenia modulov optického vysielača pre prenos videosignálu a dáta-A strana. Kontrola oteplenia zdroja MC 11 | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Komplet AWS 3000 RE | Premeranie kvality videosignálu za demodulátorom VFD prijímača AWS 3000, korekcia | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Komplet AWS 3000 RE+ ADS 1250 Astr | Kontrola optických prepojov na vstupe do prijímača AWS 3000 RE a ADS 1250, kontrola VF prepojov medzi optickým prijímačom AWS 3000 a aktívnym videorozbočovačom VVE 85 | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | VVE 85 | Vizuálna kontrola modulu videodeliča VVE 85 a kontrola kvality signálu | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
10 | PS 206-53.1 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
11 | Systémy, licencie a certifikáty | PS 206-53.1 (PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP) | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-54
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.17)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-54 Elektrická požiarna signalizácia
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | EPS | EPS /PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola zariadení EPS | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Denná kontrola EPS v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Mesačná kontrola EPS v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 8 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Štvrťročná kontrola EPS v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 3 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
|  |  | Ročná kontrola EPS v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania EPS a prenosu do CRS tunela | 12 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | vykonáva NDS
[14 empty] | spolu: | 0
* Všetky činnosti musia byť vykonávané v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-55
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.18)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-55 Bezdrôtové spojenie
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Rádiové spojenie | Rádio | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola vyžarovacích parametrov antén PTO ZP | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Meranie príjmu rádiového signálu PTO ZP | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola konektorov, spojov rádiového vyžarovacieho kábla | 2 | 12 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola vyžarovacieho kabelu | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola odbočovacích splitrov do UC - meranie útlmových parametrov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola prepojovacích dilatačných bodov | 2 | 8 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola konektorov celého vyžarovacieho systému tunela a UC | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a dotiahnutie montážnych klipov vyžarovacieho kabelu | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Meranie vyžarovacích parametrov v tuneli a UC - FM, 160MHz, MATRA,400MHz | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu celého rádiového systému PTO ZP | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie parametrov rádiových systémov tunela RX, TX | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola útlmových parametrov združovacích obvodov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola prepojovacích káblov aktívnych a pasívnych častí technológie | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola parametrov napájacích obvodov technológie | 2 | 7 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie rádiových FM vysielačov, prijímačov, enkoderov | 2 | 9 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie útlmových parametrov FM Rozbočovačov | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu celého rádiového systému Tunel, PTO ZP, PTO Horelica | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie útlmových parametrov optickej trasy ZP | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zmeranie parametrov systému MATRA - RX, TX | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola napájacích obvodov systému MATRA | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola chybových hlásení do systému CRS | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a vyčistenie zariadení dispečerského pracoviska PTO ZP | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a vyčistenie rádiového pultu pre vstup do FM | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a nastavenie systému GSM | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola antény v križovatke Oščadnica | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola optických prevodníkov - križovatka Oščadnica - PTO ZP | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a preverenie funkčnosti RPT 160MHz v križovatke Oščadnica | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Meranie citlivosti a výkonu RF 160MHz | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola napájacích zdrojov | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Protokol k profylaktickej prehliadke rádiových zariadení | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola a vyčistenie pracoviska PTO Horelica (ovládacích konzol, 19´´ rack) | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola, vyčistenie a odskúšanie záznamového zariadenia | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  | Tunel GSM | Kontrola útlmových parametrov združovacích obvodov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola prepojovacích kabelov aktívnych a pasívnych častí | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Oceľová konštrukcia | Kontrola a revízna správa (uzemnenie, bleskozvod, statika) | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | PS 206-55 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-56
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.19)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-56 Osvetlenie
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 |  | Osvetlenie tunela | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | 2 | 229 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola neporušiteľnosti krytia, tesnosti ochranných krytov a čistoty skiel svietidiel | 2 | 229 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Test spínania vrátane kontroly regulácie - lokálne, z CRS | 2 | 229 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie uchytenia | 2 | 229 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola jasomerov, očistenie optických plôch a tela jasomeru, reštart ovládania osvetlenia tunela | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
2 |  | Požiarne núdzové osvetlenie | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | 2 | 20 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola riadiacej jednotky presvetlenej združenej značky | 2 | 20 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola neporušiteľnosti krytia, tesnosti ochranných krytov a čistoty skiel združenej značky | 2 | 20 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Test spínania vrátane kontroly regulácie - lokálne, z CRS | 2 | 20 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola skurutkových spojov a konštrukcie uchytenia | 2 | 20 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
3 |  | Osvetlenie nášľapných plôch | Vizuálna kontrola neporušiteľnosti krytia, tesnosti ochranných krytov a čistoty skiel svietidiel | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola riadiacej jednotky svietidla | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Test spínania vrátane kontroly regulácie - lokálne, z CRS | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola (oprava) upevnenia nosnej konštrukcie (konzoly) k osteniu tunela | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
4 |  | Osvetlenie spojovacích chodieb a únikovej štôlne | Vizuálna kontrola neporušiteľnosti krytia, tesnosti ochranných krytov a čistoty skiel svietidiel | 2 | 44 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | 2 | 44 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola (oprava) upevnenia svietidla na nosnú konštrukciu (konzolu) | 2 | 44 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Test spínania - lokálne, z CRS | 2 | 44 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
5 | PS 206-56 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
spolu:
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 206-57
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.20)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-57 Vetranie
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Tunelová rúra * | Axiálny prúdový ventilátor APW 630 | Upevnenie lopatiek obežného kolesa | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Stav a dotiahnutie ochranných mreží | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Stav a dotiahnutie všetkých skrutiek | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Zanesenie povrchu lopatiek | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  | Motor ANGA 160 MG | Vyčistenie chladiacich plôch | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Pevné dotiahnutie elektr. prívodov | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Skriňa prevodníkov | Pevné dotiahnutie elektr. prívodov | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Snímač otáčok ISN 521 A | Ročná kontrola izolačného stavu | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Prevodník vibrácií JPK 2.2 | Kontrola nastavenia snímačov (vykoná autorizovaná firma) | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | Vetranie v spojkách | Protipožiarna klapka PKMS 90 | Funkčná skúška a revízia | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
3 | Obslužný objekt-vetranie | Systém Fujitsu a Daikin | Profylaktická kontrola klimatizačných zariadení - vonkajšia KJ | 1 | 7 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Systém Fujitsu a Daikin | Profylaktická kontrola klimatizačných zariadení - vnútorná KJ | 1 | 9 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Systém Fujitsu a Daikin | Profylaktická kontrola vzduchotechnických zariadení - VZT | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Protipožiarna klapka PKMS 90 | Funkčná skúška a revízia | 1 | 10 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
4 | PTO, PP1, PP2 | Frekvenčné meniče | kontrola, čistenie, nastavenie | 2 | 6 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
5 | PS 206-57 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
* na axiálných prúdových ventilátoroch v tunelovej rúre je platná zmluva na poskytovanie servisu do jarnej uzávery roku 2029
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## TČ 205-58
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.21)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica - technologická časť: 206-58 Riadenie dopravy
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 |  | LED PDZ (A1/2, B/C, A1T, A2T, BT, Inf. tabule) | Kontrola skrine LED PDZ zvonku a vnútra, očistenie | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola LED a jednotlivých symbolov | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a lokálny test komunikácie PDZ s CRS | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Diagnostika PDZ | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie pre DZ | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
2 |  | Informatívne merače rýchlosti | Kontrola skrine merača zvonku a vnútra, očistenie | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola LED a jednotlivých symbolov | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a lokálny test väzieb merača s CRS | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Diagnostika | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie pre zobrazovač | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola štatistických PC | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Zálohovanie štatistických dát | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
3 |  | Sčítač dopravy | Kontrola a lokálny test väzieb merača s CRS, diagnostika, kontrola porúch a chybových hlásení | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
4 |  | PDZL F1 + blikač | Kontrola porúch a chybových hlásení | 2 | 14 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola svoriek | 2 | 14 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacej časti | 2 | 14 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola vykurovacej jednotky | 2 | 14 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola blikača a vyčistenie paraboly | 2 | 14 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Údržba mechanických častí | 2 | 14 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola a nastavenie pohyblivých častí | 2 | 14 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
5 |  | Presvetlená značka ÚC | Kontrola svoriek | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola svetelného zdroja | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
6 |  | Osvetlenie núdzových východov SecuLED | Kontrola a vyčistenie rozvádzačov (RNO1, RNO2) | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola činnosti mechanických častí elektrických obvodov rozvádzača (RNO1, RNO2) | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia svoriek elektrických svorkovníc a elektrických spojov (RNO1, RNO2) | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola prepojovacich vodičov (RNO1, RNO2) | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola signalizačných stavových LED (RNO1, RNO2) | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola svetelného zdroja SecuLED, očistenie svietidiel (LED osvetlenie) | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
7 |  | Dopravné svetelné návestidlá - CSS LED | Kontrola telesa CSS - očistenie LED semafóru | 2 | 9 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Testy CSS z CRS | 2 | 9 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie pre CSS | 2 | 9 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola svetelného zdroja vyčistenie paraboly | 2 | 9 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
8 |  | Dopravné LED gombíky - SmartStud | Kontrola a očistenie LED gombíku | 2 | 98 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti a test riadenia s CRS | 2 | 98 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola generátora | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
9 | PS 206-58 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Tunelový rozhlas
Príloha č. 11 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.22)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunelový rozhlas
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 |  |  | Kontrola sieťovej riadiacej jednotky vrátane SW | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 |  |  | Kontrola výkonových zosilňovačov Prasideo | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
3 |  |  | Kontrola nabíjača batérií | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
4 |  |  | Kontrola koncovej a riadiacej dosky dohľadu nad linkami | 1 | 10 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
5 |  |  | Kontrola stanice a klávesnice hlásateľa | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
6 |  |  | Kontrola EVAC tlakových reproduktorov | 1 | 19 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
7 |  |  | Akustická skúška tunelových reproduktorov | 1 | 19 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
8 |  |  | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Hodnotiace správy
Príloha č. 11 – Hodnotiace správy (Tabuľka č.23)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Tunel Horelica
Cena za ročné správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o stave kybernetickej bezpečnosti
por. číslo | položka | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[5 empty] | mesačne (najneskôr do 10. kal. dní) | 1 x ročne (najneskôr do 28.02.)
Hodnotiace správy
1 | Technologické vybavenie tunela Horelica | správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
2 | Technologické vybavenie cesty I/11 - obchvat mesta | správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
3 | Technologické vybavenie tunela Horelica | podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia tunela Horelica | 1 | 1 |  | X |  | 0
4 | Technologické vybavenie cesty I/11 Čadca - obchvat mesta | podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia cesty I/11 Čadca | 1 | 1 |  | X |  | 0
5 | Kybernetická bezpečnosť | podrobná správa o stave kybernetickej bezpečnosti | 1 | 1 |  | X |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača