## Príloha č. 14
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej časti a technologického vybavenia tunelov Svrčinovec, Poľana a Horelica a technologického vybavenia diaľnice
Tunel Horelica
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Príloha č. 14: Sumár k Prílohe č. 13
spolu € (bez DPH)
| ISD - Náhradné diely | 0
spolu € (bez DPH)
| Tunel Horelica - Náhradné diely | 0
| PS 206.51 Napájanie elektrickou energiou | 0
| PS 206.52 Centrálny riadiaci systém | 0
| PS 206.53 SOS kabíny | 0
| PS 206.53.1 Uzavretý TV okruh | 0
| PS 206.54 Elektrická požiarna signalizácia | 0
| PS 206.55 Bezdrôtové spojenie | 0
| PS 206.56 Osvetlenie | 0
| PS 206.57 Vetranie | 0
| PS 206.58 Riadenie dopravy | 0
| Tunelový rozhlas | 0
spolu € (bez DPH)
| Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: | 0
| DPH 23% | 0
| Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: | 0
V .................................. dňa ........................... |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## PS 206-51
Príloha č. 13 – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.1)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
PS 206-51 Napájanie elektrickou energiou
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Vákuový vypínač | VD4M24W230.25 (630A, 25kV, zap., vyp. a podpäť. cievka a motorový pohon 230V, 50Hz) | ABB |  |  | 1 |  | 0
2 | Odpínač s poistkami a uzemňovačom | NALF 24.6. KS 275R, 24kV, 630A ovládacie napätie 230V, 50Hz | ABB |  |  | 1 |  | 0
3 | Pomocný spínač | pre NALF, 4/4 | ABB |  |  | 1 |  | 0
4 | Motorický pohon | UEMC 40A2, ovládacie napätie 230V, 50Hz schéma UEMC 81E | ABB |  |  | 1 |  | 0
5 | Vačkový spínač | S10JGD 2203 C8.155 (SA3) | ABB |  |  | 1 |  | 0
6 | Havarijná skratová ochrana | ERS 6/7, napáj. napätie 230V, 50Hz (F10) | ABB |  |  | 1 |  | 0
7 | Snímač HZO | EB31.2 | ABB |  |  | 1 |  | 0
8 | Elektronická spúšť | SE-BL-J800-DTV3 | OEZ |  |  | 1 |  | 0
9 | Elektronická spúšť | SE-BL-J800-V 001 | OEZ |  |  | 1 |  | 0
10 | Spínací blok | BL800SE301 | OEZ |  |  | 1 |  | 0
11 | Sledovač npätia | PF 400V S4X, 1 prepínací kontakt | OEZ |  |  | 1 |  | 0
12 | Vypínacia spúšť | V-BL-A230 | OEZ |  |  | 1 |  | 0
13 | Podpäťová spúšť | SP-BL-A230 | OEZ |  |  | 1 |  | 0
14 | Spínač | PS-BL-2200 | OEZ |  |  | 1 |  | 0
15 | Motorový pohon | MP-BL-X230 | OEZ |  |  | 1 |  | 0
16 | Istič | BA 511.37 In=400A | OEZ |  |  | 1 |  | 0
17 | Odpínač | BN 511.37-50 14 93 In=400A | OEZ |  |  | 1 |  | 0
18 | Vypínač | S100/ND In=100A |  |  |  | 1 |  | 0
19 | Istič | BA 51.37-50 14 93 In=160A | OEZ |  |  | 1 |  | 0
20 | Sledovač napätia | PF 400V S4X, 1 prepínací kontakt |  |  |  | 1 |  | 0
21 | Poistka PHN2-400 A gG | PHN2-400 A gG | OEZ |  |  | 14 |  | 0
22 | Poistkový odpínač OPV 10/3 | OPV 10/3 | OEZ |  |  | 4 |  | 0
23 | Poistka PV 10-6A gG | PV 10-6A gG | OEZ |  |  | 14 |  | 0
24 | Poistka PV 10-20A gG | PV 10-20A gG | OEZ |  |  | 14 |  | 0
25 | Istič LSN 2C/1 | LSN 2C/1 | OEZ |  |  | 3 |  | 0
26 | Lištový odpínač FD2-33/LM | FD2-33/LM | OEZ |  |  | 2 |  | 0
27 | Diaľková signalizácia SK-FD123 | SK-FD123 | OEZ |  |  | 2 |  | 0
28 | Diaľková signalizácia NK-FD123 | NK-FD123 | OEZ |  |  | 2 |  | 0
29 | Istič LSN 6B/1 | LSN 6B/1 | OEZ |  |  | 3 |  | 0
30 | Relé RP701KC 4P 230V 50Hz | RP701KC 4P 230V 50Hz | Eaton Elektortechnika |  |  | 2 |  | 0
31 | Signálna hlavica ZB5-AV033 | ZB5-AV033 | Schneider electric |  |  | 2 |  | 0
32 | Spínacia jednotka ZBE-203 | ZBE-203 | Schneider electric |  |  | 2 |  | 0
33 | Relé RP700PC 3P 230V 50Hz | RP700PC 3P 230V 50Hz | Eaton Elektortechnika |  |  | 3 |  | 0
34 | Poistka PHN1-224A gG | PHN1-224A gG | OEZ |  |  | 3 |  | 0
35 | Prúdový chránič LFI-6B/1N/0,03 | LFI-6B/1N/0,03 | OEZ |  |  | 3 |  | 0
36 | Prúdový chránič LFI-16B/1N/0,03 | LFI-16B/1N/0,03 | OEZ |  |  | 3 |  | 0
37 | Prúdový chránič LFI-25B/1N/0,03 | LFI-25B/1N/0,03 | OEZ |  |  | 3 |  | 0
38 | Poistka PH00-80A gG | PH00-80A gG | OEZ |  |  | 3 |  | 0
39 | Poistka VN WBP | VN WBP 24 kV 0,5A 310/23 mm S | ABB |  |  | 6 |  | 0
40 | Poistka PH00-10A gG | PH00-10A gG | OEZ |  |  | 3 |  | 0
41 | Akumulátor | 12V/7Ah |  |  |  | 4 |  | 0
UPS Delphys 160 DS
42 | Batéria 12V/85Ah 4 x 32 ks - 10 ročné | Wing UPS-2500 | GENESIS/ELTECO/A2B |  |  | 128 |  | 0
43 | Kondenzátor DC 5000uF | E909007 | ELTECO |  |  | 18 |  | 0
44 | Kondenzátor AC 200uF | E135098 | ELTECO |  |  | 18 |  | 0
45 | Ventilátor DIAM 225 | E170368 | ELTECO |  |  | 4 |  | 0
46 | Ventilátor DIAM 190 | E170428 | ELTECO |  |  | 2 |  | 0
47 | Ventilátor 230V | E170418 | ELTECO |  |  | 8 |  | 0
48 | Doska DU 100 | E964776T | ELTECO |  |  | 6 |  | 0
49 | Poistka 350A | E045218 | ELTECO |  |  | 6 |  | 0
50 | Poistka 700A | E045238 | ELTECO |  |  | 6 |  | 0
51 | IGBT | E985856 | ELTECO |  |  | 3 |  | 0
52 | IGBT driver DU 500 | E962497 | ELTECO |  |  | 3 |  | 0
53 | Doska interface FU 300 | E963296 | ELTECO |  |  | 1 |  | 0
54 | Doska snímačov FU 400 | E963326 | ELTECO |  |  | 1 |  | 0
55 | Driver usmerňovača FU 510 | E963356 | ELTECO |  |  | 1 |  | 0
56 | Driver by passu FU 520 | E963366 | ELTECO |  |  | 1 |  | 0
57 | Doska paralelu FU 310 | E963306 | ELTECO |  |  | 1 |  | 0
58 | Doska konektorov FU 610 | E963386 | ELTECO |  |  | 1 |  | 0
59 | Poistka 630A | E045308 | A2B |  |  | 6 |  | 0
60 | Blok 2 tyristorov 130A | E143388 | A2B |  |  | 12 |  | 0
61 | Blok 2 tyristorov 250A | E143558 | A2B |  |  | 6 |  | 0
62 | IGBT 2x400A | E145388 | A2B |  |  | 18 |  | 0
63 | Doska MT200 | E962566 | A2B |  |  | 2 |  | 0
64 | Doska FU 210 | E963286 | A2B |  |  | 2 |  | 0
65 | Doska FU 700 | E963416 | A2B |  |  | 6 |  | 0
66 | Doska FU 810 | E963816 | A2B |  |  | 2 |  | 0
67 | Doska DU 640 | E964266 | A2B |  |  | 2 |  | 0
68 | Zastava ovládacieho panelu | E942366 | A2B |  |  | 2 |  | 0
Motorgenerátor - PETRA 350 CSC
67 | Vzduchový filter | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
70 | Remeň alternátora | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
71 | Ventilátor | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
72 | Tesnenie krytu hláv | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 6 |  | 0
73 | Štartovacia batéria 12V/140Ah | podľa motora/PERKINS | Perkins, Bosch |  |  | 2 |  | 0
74 | Olejový filter | podľa motora/PERKINS | Perkins, MANN |  |  | 4 |  | 0
75 | Palivový filter | podľa motora/PERKINS | Perkins, MANN |  |  | 4 |  | 0
76 | Palivový filter s odlučovačom vody | podľa motora/PERKINS | Perkins, MANN |  |  | 4 |  | 0
77 | Vstrekovacie trysky | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 6 |  | 0
78 | Štartér | podľa motora/PERKINS | Perkins, Bosch |  |  | 1 |  | 0
79 | Remeň ventilátora | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
80 | Ručná palivová pumpa | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
81 | Turbodúchadlo | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
82 | Riadiaca jednotka | podľa motora/PERKINS | ELTECO |  |  | 1 |  | 0
83 | Motorový olej | 15W40 | MOGUL |  |  | 280 |  | 0
84 | Riadiaca jednotka motora ECU | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
85 | Snímač tlaku oleja | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
86 | Snímač teploty motora | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
87 | Snímač otáčok | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
88 | Chladiaca kvapalina zmes |  |  |  |  | 100 |  | 0
89 | Likvidácia nebezpečného odpadu |  |  |  |  | 400 |  | 0
90 | Automaticky regulátor napätia AVR | podľa generátora/MeccAlte | MECC ALTE |  |  | 1 |  | 0
91 | Vstrekovacie čerpadlo | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
92 | Palivová hadica | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
93 | Chladič motora | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
94 | Termostat chladiaceho systému | podľa motora/PERKINS | Perkins |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.
* Motorový olej , chladiaca kvapalinová zmes a likvidácia nebezpečného odpadu je predpokladané množstvo uvedená v Litroch
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## PS 206-52
Príloha č. 13 – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.2)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
PS 206-52 Centrálny riadiaci systém
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Server riadiaceho systému - Intel® Xeon® E5-2620v4, 8-core, 3GHz max, 16GBm RAID 5, HDD 300GB | Intel® Xeon® E5-2620v4, 8-core, 3GHz max, 16GBm RAID 5, HDD 300GB | HP |  |  | 1 |  | 0
2 | Pracovna stanica - Operator- Intel® Xeon® E5-1620, 3,5GHz, 4 jadra, Intel® vPro, 16GB DDR4, 256 GB SSD, NVIDIA Quadro M2000, 4GB | Intel® Xeon® E5-1620, 3,5GHz, 4 jadra, Intel® vPro, 16GB DDR4, 256 GB SSD, NVIDIA Quadro M2000, 4GB | HP |  |  | 2 |  | 0
3 | LCD monitor pre operátorov | DISPLAY B24W-7 LED, monitor 24", 1920x1200 | Fujitsu |  |  | 2 |  | 0
4 | Komunikačná karta do PC pre ethernet- SIMATIC NET, IE, CP 1613 PCI CARD FOR CONNECTION TO IND. ETHERNET (10/100MBIT/S) W. AUI/ITP AND RJ 45 INTERFACE VIA S7-1613, TF-1613, PG-1613 AND S7-REDCONNECT DRIVER F. WINDOWS NT 4.0, 2000 | SIMATIC NET, IE, CP 1613 PCI CARD 6GK1161-3AA00 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
5 | Komunikačný modul-SIMATIC DP, ET200M-RED-BUNDLE CONSISTING OF TWO IM153-2 AND ONE BUSMODULE IM/IM | SIMATIC DP, ET200M-RED, 6ES7153-2AR01-0XA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
6 | Komunikačný procesor- SIMATIC NET, CP 343-1 COMMUNICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-300 W. INDUSTR. ETHERNET VIA ISO AND TCP/IP, S7 COMM., FETCH/WRITE SEND/RECEIVE, WITH AND W/O RFC 10/100 MBIT | SIMATIC NET, CP 343-1 COMMUNICATIONS PROCESSOR, 6GK7343-1EX11-0XE0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
7 | Komunikačný procesor pre Industrial Ethernet - SIMATIC NET, CP 443-1 COMMUNICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-400 W. IND. ETHERN.,ISO/TCP/IP AND UDP S7 COMM.,FETCH/WRITE, DIAGNOST. EXPANSIONS, SEND/RECEIVE, WITH AND W/O RFC 1006, MULTICAST NTP, COMMISSIONING THROUGH LAN 10/100 MBIT | SIMATIC NET, CP 443-1, 6GK7443-1EX11-0XE0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
8 | Napájací zdroj SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS407;10A,120/230V UC,5V/10A DV FOR REDUNDANT USE | SIMATIC S7-400, 6ES7407-0KR00-0AA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
9 | Opticko-metalický prevodník Profibus DP - SIMATIC NET, PROFIBUS OLM/G12 V3.1 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 IF. AND 2 IF F. GLASS FO CABLES (4 BFOC SOCKETS) FOR STANDARD RANGES UP TO 2850 M, WITH SIGNAL. CONTACT A. MEAS. OUTPUT | Profibus DP - SIMATIC NET, PROFIBUS OLM/G12 V3.1, 6GK1502-3CB10 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
10 | Optický switch pre Industrial Ethernet - SIMATIC NET, OSM ITP62-LD OPTICAL SWITCH MODULE W. 2 FOC PORTS 100 MBIT/S LONG DISTANCE (FOC UP TO 26 KM),6 ITP PORTS 10/100 MBIT/S AND 8 DIGITAL INPUTS; REDUNDANT 24V DC SUPPLY, SIGNAL CONTACT INTEGRATED REDUNDANCY MANAGER WITH NETWORK MANAGEMENT | SIMATIC NET, OSM ITP62, 6GK1105-2AC10 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
11 | Karta digitalnych vstupov - SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 16DI, 24 V DC, 20 PIN | SM 321 DI16 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
12 | Karta digitalnych vystupov - SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED 16 DO, 24V DC, 0.5A, 20 PIN | SM 322 DO16 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
13 | Karta analogovych vstupov - SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED 8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA 0/4 TO 20MA, 16 BIT (55 MS) 1 COMMON POINT(50 V COM.) 40 PIN | SM 331 AE8 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
14 | Karta analógových vstupov - SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED 2 AI, 9/12/14 BITS RESOLUTION U/I/THERMOCOUPLE/RESISTANCE INTERRUPT, DIAGNOSTICS, 20 PIN REMOVE/INSERT W. BACKPLANE BUS | SM 331 2 AI, 9/12/14 BITS | Siemns |  |  | 2 |  | 0
15 | PLC ISD rady S7-300 | S7-315 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
16 | PLC rady S7-400 | S7-417H | Siemens |  |  | 1 |  | 0
17 | Disk pre server - HDD | HP ProLiant DL380 G9 Hot Swap 300GB, 10k | HP |  |  | 2 |  | 0
18 | Konektor - SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE OUTGOING CABLE (W X H X D): 15,8 X 54 X 34 MM TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITHOUT PG SOCKETS | konektor Profibus DP | Siemens |  |  | 10 |  | 0
19 | 19'' osvetlovacia jednotka 1U čierna | Triton RAB-OJ-X01-A1 | Trtiton |  |  | 1 |  | 0
20 | Prepäťová ochrana | FS 9E PB 6 | Dehn + Sohne |  |  | 10 |  | 0
21 | Prepäťová ochrana | DG T 275 FM | Dehn + Sohne |  |  | 10 |  | 0
22 | Prepäťová ochrana | DV TNS | Dehn + Sohne |  |  | 2 |  | 0
23 | Prepäťová ochrana | DSI DV | Dehn + Sohne |  |  | 2 |  | 0
24 | Relé | REL-MR- 24DC/21 - 2961105 | PHOENIX CONTACT |  |  | 1 |  | 0
25 | Náhradná patróna do merača CO | D-G 102 PM patróna | DURAG |  |  | 2 |  | 0
26 | Kombinovaný zvodič BXT ML2 BE HFS 5 | BXT ML2 BE HFS 5 920224 | Dehn + Sohne |  |  | 2 |  | 0
27 | Kombinovaný zvodič BXT ML2 BE S 24 | BXT ML2 BE S 24 920270 | Dehn + Sohne |  |  | 2 |  | 0
28 | Pätica 4-pólová BXT BAS k prepäťovým ochranám | BXT BAS 920300 | Dehn + Sohne |  |  | 2 |  | 0
29 | Konzola KVM - ATEN 1008M |  |  |  |  | 2 |  | 0
30 | ATEN integrovaný kábel | 2L-5202UP |  |  |  | 2 |  | 0
31 | Komparátor PKS3 | PKS3 - ukončená výroba | PPA Inžiniering |  |  | 6 |  | 0
32 | Kábel Profibus DP - LSNH | LSNH |  |  |  | 2 |  | 0
33 | SITOP PSU300S 40A stabilized power supply input: 400-500V 3AC output. 24VDC/40A | 6EP1437-2BA20 - SITOP PSU300S 40A stabilized power supply input: 400-500V 3AC output. 24VDC/40A | Siemens |  |  | 2 |  | 0
34 | Front konektor pre radu SIMATIC S7-300 Siemens | 6ES73 921AM000AA0 - Front konektor pre radu SIMATIC S7-300 Siemens |  |  |  | 2 |  | 0
35 | Istič PL7-C2-1 - 10kA |  |  |  |  | 2 |  | 0
36 | Istič PL7-C4-1 - 10kA |  |  |  |  | 2 |  | 0
37 | Istič PL7-C10-1 - 10kA |  |  |  |  | 2 |  | 0
38 | Istič PL7-C16-1 |  |  |  |  | 2 |  | 0
39 | Istič PL7-C4-2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
40 | Pätica k relé | REL-MR-24DC/21-pätica |  |  |  | 2 |  | 0
41 | Pomocný kontakt Z AHK (ZP-AHR) pre prístroje rady PL |  |  |  |  | 2 |  | 0
42 | Puzdro; rúrkové poistky; 5x20mm; Montáž: DIN; 6,3A; 800V |  |  |  |  | 2 |  | 0
43 | Záložné batérie k hlavnému PLC5: Simatic S7-400, Back-UP Battery 3.6 V/2.3 AH For PS 405 4A/10Aú20A and PS 407 4A/10A/20A | Simatic S7-400, Back-UP Battery | Siemens |  |  | 2 |  | 0
44 | Monitor opacity D-R 220 T | D-R200 T | Durag |  |  | 2 |  | 0
45 | Detektor CO D-G 102 PM (Dräger Polytron 7000) | D-G 102 PM | Durag |  |  | 2 |  | 0
46 | Zariadenie na meranie smeru a rýchlosti prúdenia vzduchu D-FL 220T | D-FL 200T | Durag |  |  | 1 |  | 0
47 | Zariadenie na meranie diferenčného tlaku BHV 5355 |  |  |  |  | 1 |  | 0
48 | Zariadenie na meranie teploty v prepoj. chodbách T 1010 |  |  |  |  | 1 |  | 0
49 | Zariadenie na meranie teploty v tunelovej rúre P 5102 LT |  |  |  |  | 1 |  | 0
50 | D-R 220 SP PCB | ND k meraniu opacity D-R 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
51 | D-R 220 SP Emitting LED Module | ND k meraniu opacity D-R 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
52 | D-R 220 Stepper motor | ND k meraniu opacity D-R 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
53 | D-R 220 clamping ring | ND k meraniu opacity D-R 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
54 | D-R 220 SP Case sealing | ND k meraniu opacity D-R 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
55 | D-R 220 Terminal-Box | ND k meraniu opacity D-R 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
56 | D-R 220 dust protection with adjusting | ND k meraniu opacity D-R 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
57 | D-R 220 Reflector insert | ND k meraniu opacity D-R 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
58 | D-FL 220 Terminal-Box | ND k meraniu vetra D-FL 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
59 | D-FL 220 PCB No1/40kHz | ND k meraniu vetra D-FL 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
60 | D-FL 220 SP PCB No2 | ND k meraniu vetra D-FL 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
61 | D-FL 220 SP PCB No3 and No4 set | ND k meraniu vetra D-FL 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
62 | D-FL 220T SP housing incl. electronics | ND k meraniu vetra D-FL 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
63 | D-FL 220 SP pressure compensation plug | ND k meraniu vetra D-FL 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
64 | D-FL 220T SP set of gaskets | ND k meraniu vetra D-FL 220T | Durag |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
...............................................
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## PS 206-53
Príloha č. 13 – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.3)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
PS 206-53 SOS kabíny
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | ÚSTREDŇA SOS - HiPath 3500 V4.0 s USV 2S (A01) - základová doska | Hipath 3500 V4.0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
2 | Digitálny operátorsky prístroj | Optipoint 500 Standart | Siemens |  |  | 1 |  | 0
3 | Rozširujúca konzola OptiPoint Key | konzola OptiPoint Key | Siemens |  |  | 1 |  | 0
4 | PC pre záznamové zariadenie | Intel® E5504 2.04GHz, 4GB DDR3 GC 512MB, 160GB SATA | HP |  |  | 1 |  | 0
5 | TU telefón | UB 4FP 15317 LODNÍ |  |  |  | 1 |  | 0
6 | Blikač | Multi-Light 220 LED L8II 670/1-NiBus 12/24V DC |  |  |  | 10 |  | 0
7 | Vykurovací článok | SK3105 | RITTAL |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## PS 206-53.1
Príloha č. 13 – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.4)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
PS 206-53.1 Uzavretý TV okruh
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | PC-konfigurovateľná farebná CCD kamera | FAC 858 I | Funkwerk plettac |  |  | 2 |  | 0
2 | Systémový ochranný kryt so zdrojom, eloxovaný | WN-2-Elox | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
3 | Objektív s videosignálom riadenou clonou | F 1,3/16 (resp. 12 mm) VSS | Eneo, Computar |  |  | 2 |  | 0
4 | Motorický zoomobjektív, videosignálom riadená clona | F 1,8/10-100 mm, VSS | Eneo, Computar |  |  | 1 |  | 0
5 | Nastaviteľná konzola, eloxovaná | ES 76 Elox | Funkwerk plettac |  |  | 12 |  | 0
6 | Konektor B-30 pre systémový kábel a pre systémový ochranný kryt W2-N, eloxovaný | B-30( WN-F/B - WN konektor M/B, obj.č. GXL0131) | Funkwerk plettac |  |  | 12 |  | 0
7 | Kompletný rozvádzač pre otočný statív, kameru, motor-zoom objektív a vyhrievanie | AK 187 Komplet | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
8 | Prijímač pre prenos videosignálu cez tvistovaný dvojvodič (pre prenos. vzdialenosť - zosilnenie pre 450-1.600 m-8 bis 50 dB, pre jeden videosignál) | LE 100-19" | Funkwerk plettac |  |  | 2 |  | 0
9 | Prijímač pre prenos videosignálu cez tvistovaný dvojvodič, (pre prenos. vzdialenosť - zosilnenie pre 0-450 m-0 bis 16 dB, pre dva videosignály) | LEV 86-19" | Funkwerk plettac |  |  | 2 |  | 0
10 | Trafomodul BGT 3HE | TM1 | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
11 | Doska aktívneho deliča videosignálu | VVE 85 | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
12 | Náhradný komponent pre videoalarm centrálu - doska videovstupov DKm 16/16 | DKM 11 | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
13 | Náhradný komponent pre videoalarm centrálu - doska videovýstupov DKV 01 | DKV 01 | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
14 | Náhradný komponent pre videoalarm centrálu - contorler DZC 10- Riadiaca jednostka VAZ 200 | DZC 10 | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
15 | Náhradný komponent pre videoalarm centrálu - Univerzálna doska V/V- DZU 01 | DZU 01 | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
16 | Náhradný komponent pre videoalarm centrálu - Zdroj PS 21 | PS 21 | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
17 | Náhradný komponent pre videoalarm centrálu - aktívny hviezdicový zlužovač Sternkoppler DZV 10 | DZV 10 | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
18 | Otočný statív pre kamery - plettac protokol pre spoluprácu s videoalarm centrálou VAZ 200 | SNK Globe for WD | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
19 | DS-2DY9185-A12( IP 66 ) Otočná IP kamera s IR adaptívnym prisvietením, senzor 1/1,9“ progressive Scan CMOS, rozlíšenie - počet bodov 1920 x 1080 FULL HD , svetelná citlivosť Farba 0,002 lux (F1,5, AGC ON), Č/B 0,0002 lux ((F1,5, AGC ON), podmienka plne integrovaná do existujúceho systému SSUD 2 - SENSE, licencia na pripojenie kamery | DS-2DY9185-A12 | Hikvison |  |  | 1 |  | 0
20 | Video server pre zobrazovanie a záznam kamier z tunela a priľahlého ISD, vrátane licencie SP SENSE | NVH - 2608 XR | Siqura |  |  | 1 |  | 0
21 | Video klient - zobrazovacia a dekódovacia stanica | NVH 1101 | Siqura |  |  | 2 |  | 0
22 | Serverovské 4 TB HDD | NVH TB | Siqura |  |  | 4 |  | 0
23 | 6x I/O contacts, Ethernet interface pre pipojwenie k SENSE serveru | NVH-IO | Siqura |  |  | 4 |  | 0
24 | Controller, Desktop, USB,joystick | Surveillance Controller | Siqura |  |  | 4 |  | 0
25 | Sense Pro video channel license | SP-VCH | Siqura |  |  | 18 |  | 0
26 | Compact 1-ch video encoder, dual stream H.264/MJPEG, 960H, zdroj | EVE ONE V1 | Siqura |  |  | 1 |  | 0
27 | Compact 4-ch video encoder, dual stream H.264/MJPEG, 960H, zdroj | EVE FOUR V1 | Siqura |  |  | 8 |  | 0
28 | 16-ch modular video encoder, 1U 19-inch rack, dual stream H.264/MJPEG, 960H, PSU | EVE 4x4 V2 | Siqura |  |  | 4 |  | 0
29 | MPEG-2/-4/MJPEG video encoder w/audio, data, & CCs, version rack-mount models | C-60 EMC/RM | Siqura |  |  | 5 |  | 0
30 | MPEG-2/-4/MJPEG video encoder w/audio, data, & CCs, Stand-alone vrátane zdroja PSR | C-60 EMC/SA | Siqura |  |  | 5 |  | 0
31 | Siqura S-60 D lP /RM, Ethernet MPEG-2 videomulti-decoder-video/audio, data, CC | S-60/D/MC | Siqura |  |  | 5 |  | 0
32 | Sada prevodníkov pre vytvorenei IP siete medzi TÚ a kamerou po dvojvodiči-vysielač- prijímač -moduly umožňujúce vytvorenie 10 alebo 100 Mbps LAN sieť po dvojvodiči- do vzdialenosti 2 km | Industrial VDSL exteder-pár |  |  |  | 1 |  | 0
33 | Kamerová skrinka - kompletný zdroj pre nový statív s kamerou s IR reflektorom , pasívnymi a aktívnymi prvkami pre pripojenie do IP siete, ochranami proti prepätiu | PSKS | DELTECH |  |  | 1 |  | 0
34 | MC-11 AC- Skupinový nosič a zdroj pre moduly C-60, S-60 D | MC - 11 | Siqura |  |  | 1 |  | 0
35 | IE-2000, dátový prepínač 16 x RJ45 a 4 x SFP + SFP moduly, zdroj | IE 2000; | CISCO |  |  | 1 |  | 0
36 | Ovládací panel pre VAZ 200 s 3D joyistickom | MBMS/BVZ+3D Joyistick | Funkwerk plettac |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka 1: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.
Poznámka 2: Súčasťou náhradných dielov PS 206-53.1 sú aj náhradné diely kamerového dohľadu, ktorý je súčasťou informačného systému diaľnice.
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## PS 206-54
Príloha č. 13 – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.5)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
PS 206-54 Elektrická požiarna signalizácia
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Ústredňa EPS | FC2040 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
2 | Terminál EPS | FT2010 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
3 | Riadiaca jednotka | OTS100 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
4 | Nasávací dymový hlásič | FDA241 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
5 | Viacsenzorový kombinovaný hlásič | FDOOT241-A9 | Siemens |  |  | 3 |  | 0
6 | Tlačidlový hlásič požiaru | FDM223 | Siemens |  |  | 3 |  | 0
7 | Tlačidlový hlásič požiaru | FDM243H | Siemens |  |  | 2 |  | 0
8 | Akustická sihnalizácia - Hukačka | AGN 24.6 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
9 | Optická signalizácia | DJ1192 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
10 | Vstupný modul | FDCI222 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
11 | Vstupno/výstupný modul | FDCIO222 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
12 | OTS Optický kábel | Fibro laser II | Siemens |  |  | 1 |  | 0
13 | Zdroj pre OTS | MN7002 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
14 | Akumulátor 12V, 45Ah, VDS | FA2007-A1 |  |  |  | 1 |  | 0
15 | Vyhrievanie hlásiča | FDBH291 |  |  |  | 3 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## PS 206-55
Príloha č. 13 – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.6)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
PS 206-55 Bezdrôtové spojenie
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Dopravné rádio Zariadenie pre vstup do vysielania príslušných FM staníc so vzdialeným prístupom cez eternet, Možnosť vstupu do PS - textové správy | LUCOM | RDS ENCODER (1U) - LC-RDS-31 |  |  | 1 |  | 0
2 | Zariadenie pre riadenie jednotlivých RDS encoderov a výber módu prevádzky, monitoring cez LCD | LUCOM | RDS/MPX MONITOR (1U) - LC-FMM-15 |  |  | 1 |  | 0
3 | Zdroj pre napájanie prvkov rádiovej technológie, s diaľkovým dohľadom cez ETH, 4x alarmové výstupy do CRS | LUCOM | Napájací zdroj (1U) - LC-Power-25 |  |  | 1 |  | 0
4 | Zariadenie pre priamu komunikáciu obsluhy a vstup do FM vysielania s automatickými správami, nahrávanie cez USB a SD-card, Touch ovládanie v slovenskom jazyku | LUCOM | RADIO TOUCH CONTROLL LC-376-14 |  |  | 1 |  | 0
5 | FM combiner naladený pre príslušné frekvencie podľa finálneho výberu šírených FM staníc zaradený za vysielačmi (výkonový), odstup kanálov viac ako 50dB | LUCOM | FM combiner 4/1 - LC-comb-4/1 |  |  | 1 |  | 0
6 | Súbor cobiner - FM,MB,VHF,UHF | LUCOM | Combiner - LC-S-15 - 25 |  |  | 1 |  | 0
7 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, LCD monitoring | LUCOM | Digitálny FM MPX prijímač 88,0-108,0 MHz (1U) - LC-FM-22 |  |  | 1 |  | 0
8 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, LCD monitoring | LUCOM | Digitálny FM vysielač 88,0-108,0 MHz (1U) - LC-FM-12 |  |  | 1 |  | 0
9 | Zariadenie pre spracovanie alarmových hlásení technológie RDST, vzdialený prístup cez ETH, zasielanie alarmových SMS, LCD monitoring | LUCOM | alarmový router (1U) - LC-A-204 |  |  | 1 |  | 0
10 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, prevádzka tetrapol | LUCOM | Pásmový obojsmerný zosilňovač LC-RPT-125 |  |  | 1 |  | 0
11 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, zabezpečenie duplexnej a simplexnej rádiovej komunikácie, citlivosť -115dBm, LCD monitoring | LUCOM | Digital transceiver (2U) - LC-RPT-1051MB |  |  | 1 |  | 0
12 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, zabezpečenie duplexnej a simplexnej rádiovej komunikácie , citlivosť -115dBm, citlivosť -115dBm, LCD monitoring | LUCOM | Digital transceiver (2U) - LC-RPT-1052VHF |  |  | 1 |  | 0
13 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, zabezpečenie duplexnej a simplexnej rádiovej komunikácie, citlivosť -115dBm, LCD monitoring | LUCOM | Digital transceiver (2U) - LC-RPT-1053UHF |  |  | 1 |  | 0
14 | Optické rozhrania a prevodníky,Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS | LUCOM | RPT Controll Data (2U) - LC-F-105 |  |  | 1 |  | 0
15 | Digital FM sel.amplifier | LUCOM | LC-912-18 |  |  | 1 |  | 0
16 | Smerová / Všesmerová anténa s uchytením na konzolu | LUCOM | Anténa VHF , UHF, Tetrapol |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## PS 206-56
Príloha č. 13 – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.7)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
PS 206-56 Osvetlenie tunela
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Jasomer typ L20 s proj. ozn.BQ1, BQ2 aj s príslušenstvom | L20 s | Schréder Praha |  |  | 1 |  | 0
2 | Prevodník SIMEAS - T | 7 KG 6113 2AN 170, vstup-0-1 A str., výstup 0-20mA, napájacie nap. 230V, 50Hz | Siemens |  |  | 2 |  | 0
3 | SIEMENS LOGO | LONG! R 230 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
4 | Rozširujúci modul LOGO! | Logo DM8 230R | Siemens |  |  | 2 |  | 0
5 | BROLL Emergency Exit Luminaire B01-014-0160-130-A LED svietidlo osvetlenia nášľapných plôch, 120 W, IP65 | kombinované B01-014-0160-130-A | BROLL |  |  | 1 |  | 0
Žľaby
6 | Žľab nerezový 3000x200x60 | 200H60/3E | STRADER |  |  | 50 |  | 0
7 | Spojka žľabu nerezová | H60E | STRADER |  |  | 50 |  | 0
8 | Skrutka s polguľ. Hlavou nerezová | M6 x 12E | STRADER |  |  | 10 |  | 0
9 | Spojovací plech nerezový | 200E | STRADER |  |  | 50 |  | 0
10 | Závitová tyč nerezová | M10/1E | STRADER |  |  | 50 |  | 0
11 | C - uholník nerezový 40x40x300 | 40H40/03E | STRADER |  |  | 50 |  | 0
12 | Podložka veľkoplošná nerezová | 6E | STRADER |  |  | 10 |  | 0
13 | podložka nerezová | 10E | STRADER |  |  | 20 |  | 0
14 | Matica nerezová | M10E | STRADER |  |  | 20 |  | 0
15 | Držiak stropný nerezový |  | STRADER |  |  | 50 |  | 0
16 | Kotva prievlaková nerezová | M10 x 80E | STRADER |  |  | 50 |  | 0
17 | Izolačná podložka dosková 60x40x2 |  | STRADER |  |  | 100 |  | 0
18 | Izolačná podložka klobúčiková | M10 D24/7 | STRADER |  |  | 100 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## PS 206-57
Príloha č. 13 – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.8)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
PS 206-57 Vetranie
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Diferenčný tlakový snímač | BHV 5355 | BHV senzory |  |  | 1 |  | 0
2 | Jednokanálový prevodník vibrácií | JPK 2.2 | AURA, a.s., Milevsko |  |  | 1 |  | 0
3 | Snímač vibrácií | SV 156 | AURA, a.s., Milevsko |  |  | 1 |  | 0
4 | Modul indukčný snímač otáčania | ISN 521.1A | AURA, a.s., Milevsko |  |  | 1 |  | 0
5 | Sonda snímača otáčania | ISN 520.1 (alebo 520.2) | AURA, a.s., Milevsko |  |  | 1 |  | 0
6 | Obežné koleso |  | AURA, a.s., Milevsko |  |  | 1 |  | 0
7 | Motor 400V/50 Hz | ANGA-160 MD-02E | Loher Gmbh |  |  | 1 |  | 0
8 | Lopatky |  | AURA, a.s., Milevsko |  |  | 1 |  | 0
9 | Stator |  | AURA, a.s., Milevsko |  |  | 1 |  | 0
10 | Skriňa motora |  |  |  |  | 1 |  | 0
11 | Skriňa ventilátora |  |  |  |  | 1 |  | 0
12 | Tlmič hluku |  |  |  |  | 2 |  | 0
13 | Poistné lano |  |  |  |  | 2 |  | 0
14 | Sacia dýza |  |  |  |  | 2 |  | 0
15 | Ochranná mriežka |  |  |  |  | 2 |  | 0
16 | Externá svorkovnica motora |  |  |  |  | 1 |  | 0
17 | Prepojovacia krabica so svorkovnicou |  | AURA, a.s., Milevsko |  |  | 1 |  | 0
18 | Ultrazvukový snímač rýchlosti a smeru prúdenia vzduchu |  |  |  |  | 1 |  | 0
19 | Detektor dymu FireGuard 2, riadiaca pripojovacia jednotka SIPORT 2 Power Rel, vyhrievacie teleso, univerzálna nastaviteľná montážna konzola 0-90° |  |  |  |  | 1 |  | 0
20 | Príručná nastavovacia jednotka SICON-C pre inštaláciu detektorov s farebným grafickým dotykovým displejom, kalibračná tyčka pre kalibráciu detektoru |  |  |  |  | 1 |  | 0
21 | Odporový snímač teploty priestorový s programovateľným prevodníkom |  |  |  |  | 1 |  | 0
22 | Senzor diferenčného tlaku s prevodníkom |  |  |  |  | 1 |  | 0
23 | Radarový sčítač dopravy |  |  |  |  | 1 |  | 0
24 | Frekvenčný menič | UNIFREM 230 000M |  |  |  | 1 |  | 0
25 | Odnímateľný ovládací panel pre nastavenie a servis | UNIPANEL-1 |  |  |  | 1 |  | 0
26 | Vstupná digitálna karta SIEMENS | SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, DI16 | SIEMENS |  |  | 1 |  | 0
27 | Vstupná analógová karta SIEMENS, | SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, AI8 | SIEMENS |  |  | 1 |  | 0
28 | výstupná analógová karta SIEMENS, | SIMATIC S7-300, ANALOG OUTPUT SM 332, AO2 | SIEMENS |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## PS 206-58
Príloha č. 13 – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.9)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
PS 206-58 Riadenie dopravy
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Centrálna riadiaca procesorová Simatic S7-300 | CPU 315-2DP | Siemens |  |  | 1 |  | 0
2 | Komunikačný prcesor pre pripojenie na S7-300 | CP 343-1 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
3 | Komunikačný modul- SIMATIC DP, ET 200M DISTRIBUTED I/O SYSTEM FOR MAX. 8 S7-300 MODULES | SIMATIC DP, ET 200M DISTRIBUTED I/O SYSTEM 6ES7153-1AA03-0XB0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
4 | Karta digitalnych vstupov - SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 16DI, 24 V DC, 20 PIN | SM 321 DI16 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
5 | Karta digitalnych vystupov - SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED 16 DO, 24V DC, 0.5A, 20 PIN | SM 322 DO16 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
6 | Konektor- SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE OUTGOING CABLE (W X H X D): 15,8 X 54 X 34 MM TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITHOUT PG SOCKETS | konektor Profibus DP | Siemens |  |  | 10 |  | 0
7 | Napájací zdroj Siemens | Sitop Power 10 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
8 | Prepäťová ochrana | BCT MODUL BD HF5 - ukončená výroba | Dehn+Sohne |  |  | 10 |  | 0
9 | Prepäťová ochrana | BCT MODUL BE 24 - ukončená výroba | Dehn+ Sohne |  |  | 10 |  | 0
10 | Kombinovaný zvodič BXT ML2 BE HFS 5 | BXT ML2 BE HFS 5 920224 | Dehn + Sohne |  |  | 2 |  | 0
11 | Kombinovaný zvodič BXT ML2 BE S 24 | BXT ML2 BE S 24 920270 | Dehn + Sohne |  |  | 2 |  | 0
12 | Pätica 4-pólová BXT BAS k prepäťovým ochranám | BXT BAS 920300 | Dehn + Sohne |  |  | 2 |  | 0
13 | Žiarovka OSRAM SIRIUS 5OW/10V | Žiarovka 50W/10V | OSRAM |  |  | 200 |  | 0
14 | Žiarovka OSRAM SIG 1546 100W | Žiarovka 100W/230V | OSRAM |  |  | 10 |  | 0
15 | SBH/GS - Výkonová karta do PDZ, 230 VAC, 8 IO | Výkonová karta | Elsig |  |  | 5 |  | 0
16 | Náhradné trafo do karty ZNATRAF |  |  |  |  | 2 |  | 0
17 | Motorček PAMOT 5, (ND lamel. značky) | PAMOT 5 |  |  |  | 5 |  | 0
18 | Doska s transformátorom ZNATRAF (ND lamel. značky) | ZNATRAF |  |  |  | 1 |  | 0
19 | Doska CPU (ND lamel. značky) |  |  |  |  | 1 |  | 0
20 | ZNATRAF s bleskojistkou |  |  |  |  | 1 |  | 0
21 | TRAFO – Tronic 0502737 | Tronic 0502737 |  |  |  | 5 |  | 0
22 | Napájací zdroj do PDZ 20A |  |  |  |  | 1 |  | 0
23 | Vykurovacie teleso – Ohrev skrine 45W 110-230W |  |  |  |  | 1 |  | 0
24 | Centrálny riadiaci modul do PDZ | CPU Karta | Elsig |  |  | 1 |  | 0
25 | IO karta do fázorovej PDZ | IO Karta | Elsig |  |  | 1 |  | 0
26 | ZNACPU (ND lamel. značky) |  | LP-Praha |  |  | 1 |  | 0
27 | ZNASPIN (ND lamel. značky) |  | LP-Praha |  |  | 1 |  | 0
28 | ZNABUD (ND lamel. značky) |  | LP-Praha |  |  | 1 |  | 0
29 | YNAZDR (ND lamel. značky) |  | LP-Praha |  |  | 1 |  | 0
30 | Doprvaná značka II19a / II19b |  | ERPLAST |  |  | 1 |  | 0
31 | Doprvaná značka II1a |  | ERPLAST |  |  | 1 |  | 0
32 | Obojstranný LED blikač pre DZ II1a |  | MITSUBISHI |  |  | 1 |  | 0
33 | LED PDZ A1/2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
34 | LED PDZ B/C |  |  |  |  | 1 |  | 0
35 | LED PDZ A1T |  |  |  |  | 1 |  | 0
36 | LED PDZ A2T |  |  |  |  | 1 |  | 0
37 | LED PDZ BT |  |  |  |  | 1 |  | 0
38 | Lamelové PDZ |  |  |  |  | 1 |  | 0
39 | Informatívne meranie okamžitej rýchlosti |  |  |  |  | 1 |  | 0
40 | Návestidlo 3-komorové (semafór) |  |  |  |  | 1 |  | 0
41 | Informačný panel |  |  |  |  | 1 |  | 0
42 | LED vložka do návestidla |  |  |  |  | 1 |  | 0
43 | LED gombík |  |  |  |  | 20 |  | 0
44 | Generátor vozovkového osvetlenia |  |  |  |  | 2 |  | 0
45 | Kábel vozovkového osvetlenia (m) |  |  |  |  | 50 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD
Príloha č. 13 – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.10)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
Informačný systém diaľnice
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
Sčítač dopravy
1 | Slučka indukčná | CYA 1,5 | VUKI |  |  | 2 |  | 0
2 | Náhradná elektronika sčítača - kompletná zostava |  | Golden River/SWARCO |  |  | 1 |  | 0
Premenné dopravné značky
3 | Radič návestného rezu | Radič | Vybraný dodavateľ |  |  | 1 |  | 0
4 | Dopravný rez - 3 značky plnomaticové RGB LED - rozmery 2 000 mm (výška) a 1 500 mm (šírka) | Plnomaticová RGB | Vybraný dodavateľ |  |  | 3 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka 1: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.
Poznámka 2: V súčasnosti už nie je možné získať žiadne náhradné diely na existujúce PDZ značky Bredar Ag, preto náhradné diely pre Premenné dopravné značky sú riešené ako novonavrhnuté typy.
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Tunelový rozhlas
Príloha č. 13 – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.11)
Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta
PS xxx-xx - Tunelový rozhlas
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Praesideo - sieťová riadiaca jednotka (vrátane PRS-SW) | PRS-NCO3 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
2 | Praesideo - výkonový zosilňovač 2x250W | PRS-2P250 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
3 | Praesideo - výkonový zosilňovač 1x500W | PRS-1P500 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
4 | Praesideo - nabíjač baterií, 48V, EN54-4 | PRS-48CH12 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
5 | Praesideo - riadiaca doska dohľadu nad linkami | LBB4440/00 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
6 | Praesideo - koncová doska dohľadu nad linkami | LBB4443/00 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
7 | Praesideo - stanica hlásateľa | LBB4430/00 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
8 | Praesideo - klávesnica stanice hlásateľa | LBB4432/00 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
9 | Praesideo - sieťový kábel s konektormi 0,5 m | LBB4416/01 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
10 | Praesideo - sieťový kábel s konektormi 50 m | LBB4416/50 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
11 | Praesideo - IP audio interface | PRS-1AIP1 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
12 | Tlakový reproduktor 10W, EVAC | LH1-10M10E | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
13 | Tlakový reproduktor 25W/14", EVAC | LBC3482/00 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
14 | Tlakový reproduktor 35W/20", EVAC | LBC3483/00 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača