## USG
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - Intra - operačné ultrazvukové prístroje
Úvodné informácie
Projekt |  | 1. časť - intra - operačné ultrazvukové prístroje
Krajina / Mesto |  | Slovenská Republika / Banská Bystrica
Záujemca / uchádzač
Kalkulácia ceny
Časť 1 - Ultrazvukové prístroje - NÁZOV POLOŽKY |  | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH | DPH | NAVRHOVANÁ CENA MJ € s DPH | Cena celkom v € bez DPH | Cena celkom v € s DPH
Prenosný ultrazvukový prístroj |  | ks | 6 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Časť 2 - Príslušenstvo - Názov položky |  | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH | DPH | NAVRHOVANÁ CENA MJ € s DPH | Cena celkom v € bez DPH | Cena celkom v € s DPH
Konvexná sonda vrátane resterilizovateľného bioptického adaptéra pre punkciu pod USG kontrolou, min. 192 elementov |  | ks | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Intra-operačná sonda pripojiteľná k robotickému chirurgickému systému daVinci, min.95 elementov |  | ks | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Triplanárna transrektálna sonda vrátane resetrilizovateľného bioptického adaptéra, špecializovaná pre transrektálny punkčný prístup, min. 128 + 192 elementov (vybavená tesniacim konektorom pre dezinfekciu celej sondy, vrátane ponoru celej sondy do tekutiny/plazmy |  | ks | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Intra-operačná sonda s priemerom <10 mm (laparoskopická) |  | ks | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Transvaginálna sonda |  | ks | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Biplanárna transrektálna sonda |  | ks | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Intra-operačná sonda T-shape (laparotomická) |  | ks | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Časť 3 - Špecializovaný softvér (rozšírenia základného softvéru ultrazvukového prístroja) |  | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH | DPH | NAVRHOVANÁ CENA MJ € s DPH | Cena celkom v € bez DPH | Cena celkom v € s DPH
Softvér pre vyšetrenie kontrastnou látkou |  | ks | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Fúzia obrazu s CT/MRI na intraopečných sondách |  | ks | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Automatický výpočet PSA k danému objemu prostaty |  | ks | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Časť 4 - Služby pozáručného servisu - opcia |  | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ* | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH | DPH | NAVRHOVANÁ CENA MJ € s DPH | Cena celkom v € bez DPH | Cena celkom v € s DPH
Poskytovanie služieb pozáručného servisu ultrazvukových prístrojov |  | mesiac | 432 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Poskytovanie služieb pozáručného servisu sond |  | mesiac | 1368 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA SPOLU ZA PREDMET ZÁKAZKY | [6 empty] | 0 | 0
*Pre účely výpočtu predpokladanej hondoty zákazky verejný obstarávateľ požaduje nacenenie 72 mesiacov služieb pozáručného servisu. Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že túto položku je potrebné naceniť v kontexte návrhu výpočtu kritéria na vyhodnotenie ponúk a v kontexte ustanovení rámcovej kúpnej zmluvy, nejmä, nie však výlučne ustanovení o inflačnej doložke a opcii na služby pozáručného servisu.
V: | Dátum:
Podpis a pečiatka: