SEKCIA EKONOMIKY odbor verejného obstarávania

Pribinová 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci uchádzači zaradení do ID 36478 (prostredníctvom systému JOSEPHINE) |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO2-2025/0006000697-002 | Mgr. Petronela Pitoňáková | 24.06. 2025 |

Vec: Zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1

Na základe  doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok_DNS“ v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Zariadenie na stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla s príslušenstvom“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSPEHINE, na Elektronickej tabuli v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1

Dobrý deň,
žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu/vysvetlenie - Opis predmetu zákazky, položka:
Tlakové fľaše so stlačeným kyslíkom a dusíkom o minimálnej čistote 98%(m/m), Požadovaný - 1 kus každej fľaše

Z uvedenej požiadavky nie je jasné, či obstarávateľ požaduje zabezpečiť kúpu alebo prenájom uvedených tlakových fliaš. Či už to bude kúpa alebo prenájom, z každou formou sú spojené extra výdavky a povinnosti, ktoré musia byť zohľadnené pri tvorbe ponuky.

Kúpa - tlakové fľaše sú vybrané zariadenia a majiteľ je povinný pravidelne (polročne) vykonávať údržbu a certifikáciu uvedených zariadení. Preto je potrebné počítať, že uvedenú povinnosť by uchádzač previedol na obstarávateľa. Pri plnení plynov, spoločnosti dodávajúce tieto služby, budú vykonávať plnenie iba do týchto fliaš (čím sa proces predĺži a aj predraží.

Nájom - všetky uvedené povinnosti preberá dodávateľ plynov (t.j. údržbu aj certifikáciu) a dodávateľ plynov vykoná iba jednoduchú výmenu fľaše za fľašu. V tomto prípade je vhodné, aby obstarávateľ uviedol na akú dobu prenájom požaduje, aby sa náklady na prenájom zohľadnili/ započítali do ceny zákazky. Zvyčajne sa uvedená doba zhoduje s dobou záruky (24 mes.)

Odpoveď k otázke č.1

Jedna sa len o opis zariadenia, ktoré musí spĺňať príslušnú normu. Do zariadenia musia byť dodávané predpísané plyny o danej koncentrácií (čistote plynu). Tlakové fľaše s definovaným plynom bude dodávať centrum podpory.

S pozdravom

.........................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR