**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie pojazdných vozíkov na použité a čisté prádlo – 4 ks, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky***uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| 1. vonkajšie rozmery: HxŠxV 500-580x620-1320x920-1140 mm
 |  |
| 1. materiál: kovová konštrukcia upravená práškovou technológiou alebo nerez AISI304
 |  |
| 1. priestor pre min.1 vrece
 |  |
| 1. 4 kolieska s priemerom min. 75 mm, z toho 2 kolieska s brzdou
 |  |
| 1. min. 2 police pre uloženie čistého prádla
 |  |
| 1. vozík dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve
 |  |