Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie pojazdných vozíkov na použité a čisté prádlo – 4 ks, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

| Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| --- | --- |
| - vonkajšie rozmery: HxŠxV 500-580x620-1320x920-1140 mm |  |
| - materiál: kovová konštrukcia upravená práškovou technológiou alebo nerez AISI304 |  |
| - priestor pre min.1 vrece |  |
| - 4 kolieska s priemerom min. 75 mm, z toho 2 kolieska s brzdou |  |
| - min. 2 police pre uloženie čistého prádla |  |
| - vozík dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |