**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie vozíkov na prádlo - vrecových vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky**  *uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| **Pojazdný vozík na použité prádlo s 1 vrecom – 5ks** |  |
| 1. vozík pre uchytenie 1 vreca |  |
| 1. materiál konštrukcie – nerez AISI304 alebo oceľ s práškovou farbou |  |
| 1. vonkajšie rozmery: HxŠxV 510-580x320-530x910-1080 mm |  |
| 1. s vekom, ovládanie nožným pedálom |  |
| 1. 4 kolieska s priemerom min. 50 mm, z toho 2 kolieska s brzdou |  |
| 1. vozík dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |
| **Pojazdný vozík na použité prádlo s 2 vrecami – 7 ks** |  |
| 1. vozík pre uchytenie 2 vriec |  |
| 1. materiál konštrukcie – nerez AISI304 alebo oceľ s práškovou farbou |  |
| 1. vonkajšie rozmery: HxŠxV 510-660x650-1030x910-1080 mm |  |
| 1. s vekom, ovládanie nožným pedálom |  |
| 1. 4 kolieska s priemerom min. 50 mm, z toho 2 kolieska s brzdou |  |
| 1. vozík dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |