Zn.spr. S.270.3.2025 Zał. nr 2 do SWZ

**Szczegółowy zakres planowanych robót:**

**2a. Odbudowa kompleksu stawów – Stare Stawy o powierzchni ok. 13 ha położonych w Gminie Wyry, obręb DLP6; działki nr 932, 933, 943, 941**

Założenia:

- odbudowa stawów, zwiększenie pojemności retencyjnej o 70 000m3 z możliwością wykonania zalewiska

- remont/ wymiana urządzeń stawowych,

- naprawa i odbudowa grobli,

- odbudowa rowów opaskowych

- zabezpieczenia grobli przeciw bobrom,

- zabezpieczenie grobli czołowej narzutem kamiennym z wymianą lub remontem zastawki na potoku Żwakowskim z wykonaniem przepławki dla ryb

- udrożnienie rowów doprowadzających/ zasilających

**2.b. Przebudowa stawu Wspólnik- o powierzchni ok. 11,5 ha położony w Gminie Kobiór, obręb Kobiór, km 11 działki nr 251, 414/250, 416/249**

Założenia:

- odbudowa stawów, zwiększenie pojemności retencyjnej o 30 000 m3

- remont /wymiana urządzeń stawowych

- naprawa i odbudowa grobli,

- odbudowa rowów opaskowych

- udrożnienie rowów doprowadzających/ zasilających

- wykonanie zastawki na rowie i przekierowanie wody do rowu opaskowego

- odtworzenie uwodnienia mokradeł i zasilenie terenu zlądowaciałego wodami z rowu opaskowego

- przebudowa punktu czerpania wody

**2.c. Przebudowa stawu Dąbrowica o pow. ok. 7,5 ha położony w Gminie Kobiór, km11 działki nr 259, 260, 371/244, 373/243**

Założenia:

- odbudowa stawu, zwiększenie pojemności retencyjnej o 15 000 m3

- naprawa i odbudowa grobli,

- odbudowa rowów opaskowych

- udrożnienie rowów doprowadzających/ zasilających

- wykonanie zastawki na rowie i przekierowanie wody do rowu opaskowego

- odtworzenie uwodnienia mokradeł i zasilenie terenu zlądowaciałego w wodami z rowu zasilającego

- połączenie hydrauliczne terenu mokradłowego z terenem sąsiadującego bagna

- przebudowa punktu czerpania wody