## Vrch. str.
VÝKAZ VÝMER
Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie, opakovaná súťaž

## Rek. obj.
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Stavba: | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie, opakovaná súťaž
Číslo objektu | Názov objektu | Cena celkom (EUR) | * kliknutím na číslo objektu sa presuniete do objektu
SO 01 | Stavebné úpravy na budove výhybne | 0
PS 01 | Diaľkové ovládanie (DOZZ) Výh. Slatinka | 0
PS 02 | Úprava priecestných zabezpečovacích zariadení | 0
PS 03 | Diaľkové ovládanie NZE, EOV a VO Výh. Slatinka | 0
PS 04 | OZNAMOVACIE ZARIADENIE (DZ a RZ)
PS 04.1a | Vyh. Slatinka DZ | 0
PS 04.1b | ŽST Zvolen nákladná stanica | 0
PS 04.2 | Oznamovacie zariadenie (MK) | 0
PS 04.3 | EPS | 0
PS 04.4 | EZS | 0
Základná vytyčovacia sieť
Zmluvná cena celkom |  | 0

## SO 01
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie, opakovaná súťaž
Objekt: |  | SO 01 Stavebné úpravy na budove výhybne
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia) | *späť na Rek. obj.
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | K | 349234841.S | Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) ríms podokenných a nadokenných | m | 23.735 |  | 0
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
2 | K | 610991111.S | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 87.88 |  | 0
3 | K | 611460122.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady | m2 | 50.009 |  | 0
4 | K | 611460242.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm | m2 | 50.009 |  | 0
5 | K | 611460385.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm | m2 | 50.009 |  | 0
6 | K | 612425931.S | Omietka vápennocementová vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 32.367 |  | 0
7 | K | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 32.367 |  | 0
8 | K | 621460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu penetráciou pod omietky a nátery | m2 | 32.367 |  | 0
9 | K | 622425931.1 | Omietka vápennocementová vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 20.567 |  | 0
10 | K | 622460122.1 | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady | m2 | 20.567 |  | 0
11 | K | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 20.567 |  | 0
12 | K | 622491310.S | Fasádny náter silikátový, dvojnásobný, opravný | m2 | 35.61 |  | 0
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
13 | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 183.461 |  | 0
14 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 229.43 |  | 0
15 | K | 967031132.1 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, v murive tehl. na maltu, -0,05700t | m2 | 21.452 |  | 0
16 | K | 968061112.S | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t | ks | 5 |  | 0
17 | K | 968061113.S | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t | ks | 8 |  | 0
18 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 4 |  | 0
19 | K | 968062245.S | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t | m2 | 11.253 |  | 0
20 | K | 968062246.S | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t | m2 | 3.135 |  | 0
21 | K | 968062456.S | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t | m2 | 7.487 |  | 0
22 | K | 978011191.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t | m2 | 50.009 |  | 0
23 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 5.045 |  | 0
24 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 100.9 |  | 0
25 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 5.045 |  | 0
26 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 20.18 |  | 0
27 | K | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 5.045 |  | 0
| D | 99 | Presun hmôt HSV
28 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 13.856 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV
| D | 766 | Konštrukcie stolárske
29 | K | 766621400.S | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 45.89 |  | 0
30 | M | 283290005800.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 45.89 |  | 0
31 | M | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 45.89 |  | 0
32 | M | 611410005301.1 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 1 |  | 0
33 | M | 611410006701.1 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1690x850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 4 |  | 0
34 | M | 611410010301.1 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x2090 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 1 |  | 0
35 | M | 611410010302.1 | Plastové okno dvojkrídlové OS+P, vxš 1500x1190 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 2 |  | 0
36 | M | 611410010303.1 | Plastové okno dvojkrídlové OS+P, vxš 1500x1115 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 1 |  | 0
37 | K | 766641161.S | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí | m | 6.53 |  | 0
38 | M | 611410041191.1 | Dvere plastové vchodové dvojkrídlové plné vxš 2100x1165 mm, farba biela, vrátane kovania, kľučiek | ks | 1 |  | 0
39 | K | 766662112.S | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1 |  | 0
40 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 1 |  | 0
41 | M | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, plné, 900x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné | ks | 1 |  | 0
42 | K | 766662132.S | Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1 |  | 0
43 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 1 |  | 0
44 | M | 611610000901.1 | Dvere vnútorné dvojkrídlové, plné, 1200x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné | ks | 1 |  | 0
45 | K | 766694149.1 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm | m | 19.17 |  | 0
46 | M | 611560000409.1 | Parapetná doska plastová, šírka do 300 mm, komôrková vnútorná, biela | m | 9.585 |  | 0
47 | M | 611560000609.1 | Parapetná doska plastová, šírka do 300 mm, komôrková vonkajšia, biela | m | 9.585 |  | 0
48 | M | 611560000809.1 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela | ks | 9 |  | 0
49 | M | 611560009809.1 | Plastové krytky k vonkajším parapetom plastovým, pár, vo farbe biela | ks | 9 |  | 0
50 | K | 766695212.S | Montáž prahu dverí, jednokrídlových | ks | 1 |  | 0
51 | M | 611890004400.S | Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka do 350 mm | ks | 1 |  | 0
52 | K | 766695232.S | Montáž prahu dverí, dvojkrídlových | ks | 1 |  | 0
53 | M | 611890005200.S | Prah dubový, dĺžka 1210 mm, šírka do 350 mm | ks | 1 |  | 0
54 | K | 766702111.S | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | ks | 1 |  | 0
55 | M | 611810002401.1 | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 1 |  | 0
56 | K | 766702121.S | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové | ks | 1 |  | 0
57 | M | 611810007000.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1200 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre dvojkrídlové dvere | ks | 1 |  | 0
58 | K | 998766101.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0.967 |  | 0
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
59 | K | 767662119.1 | Montáž mreží pevných atyp., s nosným rámom, kotvenie chem.kotvami | m2 | 32.057 |  | 0
60 | M | 611340990001.1 | Mreža z tahokovu v nosnom oceľ. ráme, atyp., pevná, vrátane povrchovej úpravy, podľa PD | m2 | 34.622 |  | 0
61 | K | 767663119.1 | Montáž mreží otváravých atyp., s nosným rámom, kotvenie chem.kotvami | m2 | 11.582 |  | 0
62 | M | 611340990002.1 | Mreža z tahokovu v nosnom oceľ. ráme, atyp., otváravá, so zámkom, vrátane povrchovej úpravy, podľa PD | m2 | 12.509 |  | 0
63 | K | 767773119.1 | Montáž klietok pre VZT jednotky, atyp., s nosným rámom, kotvenie chem.kotvami a do nosnej konzoly VZT jednotiek | m2 | 9.006 |  | 0
64 | M | 611340990003.1 | Klietka z tahokovu v nosnom oceľ. ráme, atyp., otváravá, so zámkom, vrátane povrchovej úpravy, podľa PD | m2 | 9.726 |  | 0
65 | K | 998767101.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 1.118 |  | 0
| D | 784 | Maľby
66 | K | 784402801.S | Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t | m2 | 341.418 |  | 0
67 | K | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 391.427 |  | 0
68 | K | 784422911.S | Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 391.427 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0

## PS 01
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie, opakovaná súťaž
Objekt: |  | PS 01 Diaľkové ovládanie (DOZZ) Výh. Slatinka
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia) | *späť na Rek. obj.
| D | 21-Md | Dodávka
1 | M | 210000701 | Priecestné upozorňovadlo na návestidlo s číslom 1 | ks | 9 |  | 0
2 | M | 210000703 | Skriňa datová 19" LAURA-DOZ-U40 | ks | 1 |  | 0
3 | M | 210000704 | Centrála DOZZ | ks | 1 |  | 0
4 | M | 210000705 | Zostava TEDIS | ks | 4 |  | 0
5 | M | 210000707 | Modem MOXA NPORT S8455I-SS-SC | ks | 1 |  | 0
6 | M | 210000713 | DNO v DK ŽST Slavec jaskyňa | ks | 1 |  | 0
7 | M | 210000714 | Obslužné počítačové pracovisko | ks | 1 |  | 0
8 | M | 210000715 | Trezor stolový | ks | 1 |  | 0
9 | M | 210000717 | Monitor | ks | 2 |  | 0
10 | M | 210000718 | Zostava stolov | ks | 1 |  | 0
11 | M | 210000719 | Diagnostické pracovisko údržby | ks | 1 |  | 0
12 | M | 210000725 | Doplnenie do rel. stojana | ks | 3 |  | 0
13 | M | 210000726 | Úprava reléových stojanov | ks | 6 |  | 0
15 | M | 210000730 | Náklady na úpravu vedenia dopravnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
| D | 21-Mm | Montáž
16 | K | 210000702 | Montáž upozorňovadla na svět. návěstidlo AŽD | ks | 9 |  | 0
17 | K | 210000706 | Montáž zostavy TEDIS | ks | 4 |  | 0
18 | K | 210000708 | Montáž modemu MOXA | ks | 1 |  | 0
19 | K | 210000709 | Software systémový pre REMOTE 98 | ks | 1 |  | 0
20 | K | 210000710 | Software adresný pre REMOTE 98 | ks | 1 |  | 0
21 | K | 210000711 | Skúšanie a regulovanie diagnostiky | ks | 1 |  | 0
22 | K | 210000712 | Demontáž úplná riadiaceho pultu - 1 sekcia | ks | 7 |  | 0
23 | K | 210000716 | Montáž obslužného počítačového pracoviska | hod | 50 |  | 0
24 | K | 210000720 | Montáž diagnostického pracoviska AKsignal REMOTE | ks | 1 |  | 0
25 | K | 210000721 | Zabezpečovacia ústredňa montážné práce ocenené HZS | hod | 400 |  | 0
26 | K | 210000722 | Regulácia a skúšanie zab.zar. montážne práce ocenené HZS | hod | 40 |  | 0
27 | K | 210000723 | Fun.dod.sk-zab.zar.-príp.ku komplex. skúškam za 1 jazdnú cestu do 30 výhybiek | ks | 24 |  | 0
28 | K | 210000724 | Východzia technická revízia zab.zar. HZS | hod | 40 |  | 0
30 | K | 210000728 | Preskúšanie jazdných ciest (vlakových i posunových) za 1 vlakovú cestu | ks | 24 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0

## PS 02
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie, opakovaná súťaž
Objekt: |  | PS 02 Úprava priecestných zabezpečovacích zariadení
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia) | *späť na Rek. obj.
| D | 21-Md | Dodávka
1 | M | 210000801 | Zostava TEDIS | ks | 2 |  | 0
2 | M | 210000803 | Modem MOXA NPORT S8455I-SS-SC | ks | 4 |  | 0
3 | M | 210000805 | Stojan zabezpečovací reléový | ks | 1 |  | 0
4 | M | 210000807 | Chránička HDPE 40/33 | m | 1750 |  | 0
5 | M | 210000808 | Optický kábel 12 vl. | km | 1.8 |  | 0
6 | M | 210000816 | Optický rozvádzač | ks | 1 |  | 0
7 | M | 210000820 | Doplnenie do rel. stojana | ks | 2 |  | 0
| D | 21-Mm | Montáž
9 | K | 210000802 | Montáž zostavy TEDIS | ks | 2 |  | 0
10 | K | 210000804 | Montáž modemu MOXA | ks | 4 |  | 0
11 | K | 210000806 | Montáž zabezpečovacieho stojanu reléového | ks | 1 |  | 0
12 | K | 210000809 | Zatiahnutie optického kábla do ochrannej HDPE trubky | m | 1800 |  | 0
13 | K | 210000810 | Ukončenie OK v optickom rozvádzači pre 24 vlákien | ks | 4 |  | 0
14 | K | 210000811 | Meranie útlmu OK na dvoch vlnových dĺžkach s 12 vláknami | ks | 2 |  | 0
15 | K | 210000812 | Komplexné vyskúšanie úseku OK s 12 vláknami pre 2 vlnové dĺžky | ks | 2 |  | 0
16 | K | 210000813 | Hlbenie kabelovej ryhy 35 cm širokej, 80 cm hlbokej zemina trieda 4 - ručne | m | 1500 |  | 0
17 | K | 210000814 | Ručný zához kabelovej ryhy 35 cm širokej, 80 cm hlbokej zemina triedy 4 | m | 1500 |  | 0
18 | K | 210000815 | Rozvinutie a uloženie fólie výstražnej z PVC-modrá šírka 34 cm | m | 1500 |  | 0
19 | K | 210000817 | Montáž 19" optického rozvádzača | ks | 1 |  | 0
20 | K | 210000818 | Zabezpečovacia ústredňa montážne práce ocenené HZS | hod | 185 |  | 0
21 | K | 210000819 | Regulácia a skúšanie zab.zar. montážne práce ocenené HZS | hod | 160 |  | 0
22 | K | 210000821 | Fun.dod.sk-zab.zar.-príp.ku komplex. skúškam - PZZ. na jednokoľajnj trati so závorami | ks | 4 |  | 0
23 | K | 210000822 | Komplex. skúšky PZZ na jednokoľajnej trati so závorami | ks | 4 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0

## PS 03
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie, opakovaná súťaž
Objekt: |  | PS 03 Diaľkové ovládanie NZE, EOV a VO Výh. Slatinka
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia) | *späť na Rek. obj.
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | K | 971011211.S | Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0,25 m2, -0,01300t | ks | 8 |  | 0
2 | K | 971035804.S | Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t | cm | 90 |  | 0
3 | M | 585410000130.S | Sadra šedá, balenie 30 kg | ks | 2 |  | 0
4 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.105 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M
| D | 21-M | Elektromontáže
5 | K | 210010025.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne | m | 25 |  | 0
6 | M | 345710009100.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20 | m | 25 |  | 0
7 | K | 210010027.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne | m | 25 |  | 0
8 | M | 345710009300.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32 | m | 25 |  | 0
9 | K | 210010110.S | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 55 |  | 0
10 | M | 345750065150.S | Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm | m | 55 |  | 0
11 | K | 210010113.S | Lišta elektroinštalačná z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia | m | 30 |  | 0
12 | M | 345750057200.S | Kanál elektroinštalačný z PVC, 100x40 mm | m | 30 |  | 0
13 | K | 210010351.S | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 10 |  | 0
14 | M | 345410013000.S | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 | ks | 10 |  | 0
15 | K | 210010802.S | Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia | m | 50 |  | 0
16 | M | 345750064610.S | Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm | m | 50 |  | 0
17 | K | 210011306.S | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | ks | 550 |  | 0
18 | M | 311310002800.S | Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm | ks | 550 |  | 0
19 | K | 210011308.S | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 12 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | ks | 28 |  | 0
20 | M | 311310003000.S | Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm | ks | 28 |  | 0
21 | K | 210023084000.SA | Demontáž pôvodného záložného zdroja NZE, rozobratie, demontáž potrubných vedení a káblov, odvoz | ks | 1 |  | 0
22 | K | 210023084001.SA | Montáž záložného zdroja NZE vrátane dopravných nákladov, zapojenie MG na vopred pripravené káblové rozvody a uzemnenie, uvedenie do prevádzky, manipulácia s PHM - preprava a doplnenie nádrže, zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  | 0
23 | M | IEP220840010 | Motorgenerátor so spaľovacím motorom, zál. výkon LTP 55kVA/44kW, men. výkon PRP 50kVA/40kW, riadiaci rozvádzač s riadiacou jednotkou, Nabíjačka, Predohrev, Náplne, protihluk. kryt, elektron. reg. otáčok G2, bezp. signalizácia | ks | 1 |  | 0
24 | M | IEP220840011 | R-NZE - Rozvádzač automatického záskoku NZE, kompletne vyzbrojený rozvádzač pre aut. prepínanie na záložné napájanie, 3f, 400V/50Hz, 80A, min.IP23/IP20 | ks | 1 |  | 0
25 | M | IEP220840012 | Montážny materiál pre osadenie NZE, drobný montážny a spojovací materiál, antivibračná rohož pod MG, sada ochranných pomôcok (okuliare, rukavice, chránič sluchu) | ks | 1 |  | 0
26 | M | IEP220840013 | Výfukové potrubie vyvedené min 1,5 m nad atiku v súlade s Prílohou č. 9 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. , výroba, dodanie, montáž a revízia vydaná odborne spôsobilou osobou | ks | 1 |  | 0
27 | M | IEP220840012 | Montážny materiál pre osadenie NZE, drobný montážny a spojovací materiál, antivibračná rohož pod MG, sada ochranných pomôcok (okuliare, rukavice, chránič sluchu) | ks | 1 |  | 0
28 | M | IEP220840014 | Potrubie pre prívod a odvod vzduchu, vrátane žalúzií v stenových otvoroch, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
29 | M | IEP220840015 | Odborné stanovisko od oprávnenej osoby, pred uvedením strojného zariadenia do prevádzky v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nádväznosti na §5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. | ks | 1 |  | 0
30 | M | IEP220840016 | Správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky prepojenie NZE s R-NZE a uzemnenie podľa postupov uvedených v STN 33 2000-6 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 33 2000-1 | ks | 1 |  | 0
31 | K | 210100001.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 185 |  | 0
32 | K | 210100002.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 30 |  | 0
33 | K | 210100003.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 24 |  | 0
34 | K | 210100004.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 26 |  | 0
35 | K | 210100006.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 | ks | 2 |  | 0
36 | K | 210110064.S | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač | ks | 1 |  | 0
37 | M | 374410007300.S | Súmrakový spínač s externým senzorom, 1-50000 lx, výstup 1x16A prepínací, IP56 | ks | 1 |  | 0
38 | K | 210190002.S | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 7 |  | 0
39 | M | IEP220840021 | Rozvádzač R-DO1 - rozvádzač pre silnoprúdové napájanie, kompletne vyzbrojená nástenná rozvodinca, 3F prívod In=25A, 12x 1F istený vývod , svorkovnica (v zmysle dokumentácie) vrátane výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
40 | M | IEP220840022 | Rozvádzač R-DO2 - rozvádzač pre silnoprúdové napájanie, kompletne vyzbrojená nástenná rozvodinca, 3F prívod In=25A, 12x 1F istený vývod , svorkovnica (v zmysle dokumentácie) vrátane výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
41 | M | IEP220840023 | Rozvádzač RO-EOV - rozvádzač pre silnoprúdové napájanie a spínanie EOV, kompletne vyzbrojená nástenná rozvodinca, 3F prívod In=25A, 4x 3F istený spínaný vývod, ovl R-0-A, signalizácia stavu, svorky (v zmysle dokumentácie) vrátane výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
42 | M | IEP220840024 | Rozvádzač RVO - rozvádzač pre silnoprúdové napájanie a spínanie VO, kompletne vyzbrojená nástenná rozvodinca, 3F prívod In=25A, 4x 3F istený spínaný vývod, ovl R-0-A, signalizácia stavu, svorky (v zmysle dokumentácie) vrátane výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
43 | M | IEP220840025 | Rozvádzač KZ-EOV - rozvádzač pre komunikačné zariadenie, vyzbrojená nástenná rozvodinca, 1F prívod In=16A, komunikačné PLC (8x DI, 8xDO, LAN etehernet), svorky (v zmysle dokumentácie) vrátane výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
44 | M | IEP220840026 | Rozvádzač KZ-VO - rozvádzač pre komunikačné zariadenie, vyzbrojená nástenná rozvodinca, 1F prívod In=16A, komunikačné PLC (8x DI, 8xDO, LAN etehernet), svorky (v zmysle dokumentácie) vrátane výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
45 | M | IEP220840027 | Rozvádzač KZ-NZE - rozvádzač pre komunikačné zariadenie, vyzbrojená nástenná rozvodinca, 1F prívod In=16A, komunikačné PLC (8x DI, 8xDO, LAN etehernet), svorky (v zmysle dokumentácie) vrátane výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
46 | K | 210110064.S1 | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, dažďový snímač | ks | 1 |  | 0
47 | M | IEP220840031 | Dažďový snímač pre EOV | ks | 1 |  | 0
48 | K | 210110064.S2 | Montáž snímača teploty | ks | 1 |  | 0
49 | M | IEP220840032 | Koľajový snímač teploty (TCK-2) | ks | 1 |  | 0
50 | K | 210190002.S-D | Demontáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 2 |  | 0
51 | K | 210190051.S-D | Demontáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg | ks | 2 |  | 0
52 | K | 210220301.S | Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 4-6 mm2 | m | 60 |  | 0
53 | M | 341110012300.S | Vodič medený H07V-U 6 mm2 | m | 60 |  | 0
54 | K | 210800147.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 160 |  | 0
55 | M | 341110000800.S | Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 160 |  | 0
56 | K | 210800158.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 40 |  | 0
57 | M | 341110001900.S | Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
58 | K | 210800161.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 80 |  | 0
59 | M | 341110002200.S | Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 | m | 80 |  | 0
60 | K | 210800164.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 7x1,5 | m | 20 |  | 0
61 | M | 341110002500.S | Kábel medený CYKY-J 7x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
62 | K | 210800167.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 12x1,5 | m | 65 |  | 0
63 | M | 341110002800.S | Kábel medený CYKY-J 12x1,5 mm2 | m | 65 |  | 0
64 | K | 210800633.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 50 | m | 20 |  | 0
65 | M | 341310009600.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 50 mm2 | m | 20 |  | 0
66 | K | 210810060.S | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25 | m | 20 |  | 0
67 | M | 341110006100.S | Kábel medený 1-CYKY-J 4x25 mm2 | m | 20 |  | 0
68 | K | 210872022.S | Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1 | m | 50 |  | 0
69 | M | 341210004400.S | Kábel medený signálny JEFY 4x1 mm2 | m | 50 |  | 0
70 | K | 210872026.S | Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 12x1 | m | 60 |  | 0
71 | M | 341210004800.S | Kábel medený signálny JEFY 12x1 mm2 | m | 60 |  | 0
| D | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
72 | K | 220511025.S | Montáž konektoru (zástrčky) | ks | 8 |  | 0
73 | M | 383150009400.S | Konektor RJ45/s ACS, Cat.6, tienený, univerzálny (lanko/drôt) | ks | 8 |  | 0
74 | K | 220511026.S | Montáž gumovej kábelovej prechodky | ks | 8 |  | 0
75 | M | 383150028600.S | Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45 | ks | 8 |  | 0
76 | K | 220511033.S | Kábel uložený do lišty | m | 60 |  | 0
77 | M | 341230001700.S | Kábel medený dátový UTP-AWG LSOH 4x2x23 mm2 kat.6 | m | 60 |  | 0
78 | M | IEP220840091 | DOOS - PC pracovisko diaľkového dohľadu Zvolen nákladná stanica - výpravca DK spoločné pre VO, EOV a NZE, PC stanica Windows 11, 32GB RAM, 512GB SSD, monitor 32", klávesnica a myš | ks | 1 |  | 0
79 | M | IEP220840094 | Záložný zdroj UPS pre PC pracovisko, online, 1000VA, 10minút, 230V/50Hz, IP20 | ks | 1 |  | 0
80 | M | IEP220840092 | Komunikačný softvér - naprogramovanie 3x PLC pre zber dát a diaľkové ovládanie zo NŽST Zvolen, prenos cez sieť železničných telekomunikácií, odskúšanie a vyladenie , zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  | 0
81 | M | IEP220840093 | Vizualizačný softvér - pre pracovisko DOOS v NŽST Zvolen, diaľkové ovládanie EOV, VO a NZE vo výhybni Slatinka, odskúšanie a vyladenie , zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  | 0
| D | OST | Ostatné
82 | K | OST-001 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení | ks | 1 |  | 0
83 | K | OST-002 | Ostatné demontážne práce - demontáž vedemí a nosného systému | hod | 20 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0

## PS 04.1a
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie, opakovaná súťaž
Objekt: |  | PS 04 OZNAMOVACIE ZARIADENIE (DZ a RZ)
Časť: |  | PS 04.1a Vyh. Slatinka DZ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia) | *späť na Rek. obj.
| D | 21-Md | Dodávka
1 | M | 19 RACK 47U | 19" RACK 47U, 600x600, kompletná zostava | ks | 1 |  | 0
2 | M | NN-230-RACK | Rozvodnica NN pre 19“ rack | ks | 1 |  | 0
3 | M | ELI nn | Dodávka napájací rozvod zariadení, komplet | ks | 1 |  | 0
4 | M | ALFA-ERACK-ZP | Etáž do 19" rackovej skrine pre systémy zapojovač/prepojovač ALFA | ks | 1 |  | 0
5 | M | ALFA-AUT3-0 | Doska AUT liniek s identifikáciou čísla volajúceho | ks | 1 |  | 0
6 | M | ALFA-RDZ2-0 | Doska RDZ liniek | ks | 1 |  | 0
7 | M | ALFA-MB5-Z | Doska MB liniek zapojovača | ks | 3 |  | 0
8 | M | ALFA-ORU-G | Doska ovládania rozhlasovej ústredne | ks | 1 |  | 0
9 | M | ALFA-DR-1 | Doska riadenia 2W | ks | 1 |  | 0
10 | M | ALFA-BDD-0 | Blok diaľkového dohľadu spojovacieho systému ALFA | ks | 1 |  | 0
11 | M | MIKRO-PL-10 | Prepínanie liniek pre 10 liniek | ks | 1 |  | 0
12 | M | ALFA-HRL-10 | Hlavný rozvod pre 10 liniek | ks | 1 |  | 0
13 | M | ALFA-PPO-10 | Prepäťové ochrany pre 10 liniek | ks | 1 |  | 0
14 | M | B-TR-48 | Vysokoimpedančný oddeľovací transformátor | ks | 2 |  | 0
15 | M | B-TR-51 | Oddeľovací transformátor 600:600 | ks | 12 |  | 0
16 | M | 2209802501 | Systémová kabeláž | kpl | 1 |  | 0
17 | M | PSE1-MUX-0M | Multiplexer pre E1 | ks | 1 |  | 0
18 | M | M-MUX-SLAVE | Modul diaľkového ovládania spojovacích systémov ALFA - MULTIMASTER | ks | 1 |  | 0
19 | M | M-MUX-DD | Modul diaľkového dohľadu pre multiplexer | ks | 1 |  | 0
20 | M | BZR-24-U | Zálohovaný zdroj DC24 | ks | 2 |  | 0
21 | M | ALFA-OP32-MUD | Obsluhovací pult s displejom 32 tlačidiel | ks | 1 |  | 0
22 | M | MIKRO-Z-0 | Zapojovač bez modulov | ks | 1 |  | 0
23 | M | M-MB-0 | Modul MB linky | ks | 9 |  | 0
24 | M | M-RDZ-0 | Modul RDZ linky | ks | 2 |  | 0
25 | M | M-AUT-1 | Modul AUT linky | ks | 1 |  | 0
26 | M | M-OL-0 | Modul odposluchu linky | ks | 1 |  | 0
27 | M | M-ANZ-Z | Modul aktivácie nahrávacieho zariadenia zapínací | ks | 1 |  | 0
28 | M | REVOC-U-2 | Záznamový systém REVOC pre 2 vstupy | ks | 1 |  | 0
29 | M | REVOC-IFC-N | Blok prispôsobenia | ks | 1 |  | 0
30 | M | BZ-230-1000R | Zálohovaný zdroj UPS 230V/1000VA/REVOC pre 19“ rack | ks | 1 |  | 0
31 | M | RRU-U-3M | Riadenie rozhlasovej ústredne | ks | 1 |  | 0
32 | M | RRU-VZ-400 | Zosilňovač pre 100V rozvod 400W | ks | 1 |  | 0
33 | M | RRU-NU-6V | Regulátor nastavenia úrovne pre rozhlasové vetvy | ks | 1 |  | 0
34 | M | RRU-OP-GDA | Obsluhovací pult rozhlasovej ústredne so vstupom pre automatické hlásenie | ks | 1 |  | 0
| D | 21-Mm | Montáž
35 | K | 3499001111 | Napájací rozvod zariadení, komplet | ks | 1 |  | 0
36 | K | 2209803501 | Montáž, konfigurácia a nastavenie multiplexera | ks | 1 |  | 0
37 | K | 2209804501 | Montáž, šefmontáž a konfigurácia systému ALFA | ks | 1 |  | 0
38 | K | 2209805501 | Montáž a šefmontáž záznamového systému REVOC | ks | 1 |  | 0
39 | K | 2209804551 | Integrácia záznamového systému REVOC do servera REVOC v OR Zvolen | ks | 1 |  | 0
40 | K | 2209806501 | Montáž a šefmontáž rozhlasového zariadenia | ks | 1 |  | 0
41 | K | 2209806541 | Záverečné meranie rozhlas.zariad.400 W s meraním ZR,meranie charakteristík,vyprac.protokolu | ks | 1 |  | 0
42 | K | 2209806581 | Hygienické meranie hladiny hluku notifikovanou osobou | ks | 1 |  | 0
43 | K | HZS - 1 | Príprava ku komplexnému vyskúšaniu | hod | 8 |  | 0
44 | K | HZS - 2 | Revízia zariadenia, preskúšanie, revízne správy | hod | 12 |  | 0
45 | K | HZS -1 | Zaškolenie obsluhy | hod | 8 |  | 0
46 | K | HZS -1.1 | Záverečné vyskúšanie | hod | 10 |  | 0
47 | K | 2209803555 | Demontáž pôvodných zariadení s rozvodom, komplet | sada | 1 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0

## PS 04.1b
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie, opakovaná súťaž
Objekt: |  | PS 04 OZNAMOVACIE ZARIADENIE (DZ a RZ)
Časť: |  | PS 04.1b ŽST Zvolen nákladná stanica
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia) | *späť na Rek. obj.
| D | 21-Md | Dodávka
1 | M | 19 RACK 47U | 19" RACK 47U, 600x600, kompletná zostava | ks | 2 |  | 0
2 | M | NN-230-RACK | Rozvodnica NN pre 19“ rack | ks | 2 |  | 0
3 | M | ELI nn | Dodávka napájací rozvod zariadení, komplet | ks | 1 |  | 0
4 | M | ALFA-ERACK-ZP | Etáž do 19" rackovej skrine pre systémy zapojovač/prepojovač ALFA | ks | 1 |  | 0
5 | M | ALFA-AUT3-0 | Doska AUT liniek s identifikáciou čísla volajúceho | ks | 1 |  | 0
6 | M | ALFA-RDZ2-0 | Doska RDZ liniek | ks | 2 |  | 0
7 | M | ALFA-MB5-Z | Doska MB liniek zapojovača | ks | 3 |  | 0
8 | M | ALFA-ORU-G | Doska ovládania rozhlasovej ústredne | ks | 1 |  | 0
9 | M | ALFA-DR-1 | Doska riadenia 2W | ks | 1 |  | 0
10 | M | ALFA-BDD-0 | Blok diaľkového dohľadu spojovacieho systému ALFA | ks | 1 |  | 0
11 | M | MIKRO-PL-10 | Prepínanie liniek pre 10 liniek | ks | 2 |  | 0
12 | M | ALFA-HRL-10 | Hlavný rozvod pre 10 liniek | ks | 2 |  | 0
13 | M | ALFA-PPO-10 | Prepäťové ochrany pre 10 liniek | ks | 2 |  | 0
14 | M | B-TR-48 | Vysokoimpedančný oddeľovací transformátor | ks | 4 |  | 0
15 | M | B-TR-51 | Oddeľovací transformátor 600:600 | ks | 12 |  | 0
16 | M | 2209802505 | Systémová kabeláž | kpl | 1 |  | 0
17 | M | PSE1-MUX-0M | Multiplexer pre E1 | ks | 2 |  | 0
18 | M | M-MUX-SLAVE | Modul diaľkového ovládania spojovacích systémov ALFA - MULTIMASTER | ks | 1 |  | 0
19 | M | M-MUX-DD | Modul diaľkového dohľadu pre multiplexer | ks | 2 |  | 0
20 | M | M-MUX-MASTR | Modul diaľkového ovládania spojovacích systémov ALFA - MULTIMASTER | ks | 1 |  | 0
21 | M | ALFA-DO-RJ | Riadiaca jednotka diaľkového ovládania systémov ALFA | ks | 1 |  | 0
22 | M | BZR-24-U | Zálohovaný zdroj DC24 | ks | 3 |  | 0
23 | M | ALFA-OPPC-TIPRO | Zostava počítača pre OPPC TIPRO | ks | 1 |  | 0
24 | M | HTP-IOP-0 | Hlasitá hovorová súprava k obsluhovaciemu pultu PC | ks | 1 |  | 0
25 | M | ALFA-TIPRO-MT | Tichá hovorová súprava k obsluhovaciemu pultu PC TIPRO, 4W | ks | 1 |  | 0
26 | M | ALFA-IOP-U | Interface obsluhovacieho pultu PC univerzálny s príslušenstvom | ks | 1 |  | 0
27 | M | DCDC-24V12-48 | DC/DC menič 24 V/12V/48W | ks | 1 |  | 0
28 | M | OPPC-SW-DK | Programové vybavenie obsluhovacieho pultu PC pre diaľkovú komunikáciu | ks | 1 |  | 0
29 | M | REVOC-ALFA-1 | Programové vybavenie do OPPC pre záznam hovoru v systéme ALFA | ks | 1 |  | 0
30 | M | ALFA-OP32-MUD | Obsluhovací pult s displejom 32 tlačidiel | ks | 1 |  | 0
31 | M | MIKRO-Z-0 | Zapojovač bez modulov | ks | 1 |  | 0
32 | M | M-MB-0 | Modul MB linky | ks | 10 |  | 0
33 | M | M-RDZ-0 | Modul RDZ linky | ks | 2 |  | 0
34 | M | M-OL-0 | Modul odposluchu linky | ks | 1 |  | 0
35 | M | M-ANZ-Z | Modul aktivácie nahrávacieho zariadenia zapínací | ks | 1 |  | 0
36 | M | REVOC-U-6 | Záznamový systém REVOC pre 6 vstupy | ks | 1 |  | 0
37 | M | REVOC-IFC-N | Blok prispôsobenia | ks | 2 |  | 0
38 | M | BZ-230-1000R | Zálohovaný zdroj UPS 230V/1000VA/REVOC pre 19“ rack | ks | 1 |  | 0
39 | M | RRU-U-3M | Riadenie rozhlasovej ústredne | ks | 1 |  | 0
40 | M | RRU-VZ-100 | Zosilňovač pre 100V rozvod 100W | ks | 1 |  | 0
41 | M | RRU-NU-6V | Regulátor nastavenia úrovne pre rozhlasové vetvy | ks | 1 |  | 0
42 | M | RRU-OP-GDA | Obsluhovací pult rozhlasovej ústredne so vstupom pre automatické hlásenie | ks | 1 |  | 0
43 | M | IFC-RRU-PC | Interface medzi RRU a PC | ks | 1 |  | 0
44 | M | REVOC-IFC-MOT | Blok prispôsobenia k rádiostanici MOTOROLA | ks | 1 |  | 0
| D | 21-Mm | Montáž
45 | K | 3499001115 | Montáž napájací rozvod zariadení, komplet | ks | 1 |  | 0
46 | K | 2209803501 | Montáž, konfigurácia a nastavenie multiplexera | ks | 2 |  | 0
47 | K | 2209804505 | Montáž, šefmontáž a konfigurácia systému ALFA | ks | 1 |  | 0
48 | K | 2209805501 | Montáž a šefmontáž záznamového systému REVOC | ks | 1 |  | 0
49 | K | 2209804551 | Integrácia záznamového systému REVOC do servera REVOC v OR Zvolen | ks | 1 |  | 0
50 | K | 2209806501 | Montáž a šefmontáž rozhlasového zariadenia | ks | 1 |  | 0
51 | K | 2209806541 | Záverečné meranie rozhlas.zariad.100 W s meraním ZR,meranie charakteristík,vyprac.protokolu | ks | 1 |  | 0
52 | K | 2209806581 | Hygienické meranie hladiny hluku notifikovanou osobou | ks | 1 |  | 0
53 | K | HZS - 1 | Príprava ku komplexnému vyskúšaniu | hod | 16 |  | 0
54 | K | HZS - 2 | Revízia zariadenia, preskúšanie, revízne správy | hod | 24 |  | 0
55 | K | HZS -1 | Zaškolenie obsluhy | hod | 16 |  | 0
56 | K | HZS -1.1 | Záverečné vyskúšanie | hod | 20 |  | 0
57 | K | 2209803551 | Demontáž pôvodných zariadení s rozvodom, komplet | sada | 1 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0

## PS 04.2
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie, opakovaná súťaž
Objekt: |  | PS 04 OZNAMOVACIE ZARIADENIE (DZ a RZ)
Časť: |  | PS 04.2 Oznamovacie zariadenie (MK)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia) | *späť na Rek. obj.
| D | 21-Md | Dodávka
1 | M | 210000107 | Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm | m | 120 |  | 0
2 | M | 210000114 | Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný TK1(17x14cm/10, 5x10 cm) | m | 200 |  | 0
3 | M | 210000115 | Kábel medený TCEKPLLEZE 5XN 0,8 | m | 3290 |  | 0
4 | M | 210000118 | Vonkajší telefonny objekt ŽSR | ks | 7 |  | 0
5 | M | 210000119 | Základ, sĺpik pre VTO | ks | 6 |  | 0
6 | M | 210000128 | Doplnenie do rel. stojana | ks | 1 |  | 0
| D | 21-Mm | Montáž
8 | K | 210000102 | Zriadenie a odstránenie podvalov. prov. | ks | 4 |  | 0
9 | K | 210000103 | Vytýč. trate kábelového vedenia | km | 3.29 |  | 0
10 | K | 210000104 | Jama pre zriadenie káblovej rezervy v zemine triedy 4 | ks | 4 |  | 0
11 | K | 210000105 | Obnaženie exist. káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 3290 |  | 0
12 | K | 210000106 | Výkop a zásyp pre káblovú spojku v zemina triedy 4 | ks | 4 |  | 0
13 | K | 210000108 | Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 3 m hĺbky do 2 m | m | 120 |  | 0
14 | K | 210000109 | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 100 |  | 0
15 | K | 210000110 | Provizórne zaistenie kábla vo výkope pri súbehu | ks | 30 |  | 0
16 | K | 210000111 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 200 |  | 0
17 | K | 210000112 | Fólia modrá v m | ks | 200 |  | 0
18 | K | 210000113 | Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodanim piesku a tehál | ks | 10 |  | 0
19 | K | 210000115 | Kábel medený TCEKPLLEZE 5XN 0,8 | m | 3290 |  | 0
20 | K | 210000116 | Príprava bubna, káblov,meranie,rezanie,odpancierovanie,úprava dvoch koncov káblov do 100 žíl | ks | 8 |  | 0
21 | K | 210000117 | Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, úprava a uzavretia koncov-kábel telefónny do 48 žíl | ks | 10 |  | 0
22 | K | 210000118 | Vonkajší telefonny objekt ŽSR | ks | 7 |  | 0
23 | K | 210000119 | Základ, sĺpik pre VTO | ks | 6 |  | 0
24 | K | 210000120 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 200 |  | 0
25 | K | 210000121 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 40 |  | 0
26 | K | 210000122 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m | 200 |  | 0
27 | K | 210000123 | Geodetické práce pri miestnej kábel. sieti | hod | 12 |  | 0
28 | K | 210000124 | Zabezpečovacia ústredňa montážné práce ocenené HZS | hod | 120 |  | 0
29 | K | 210000125 | Regulácia a skúšanie oznam.zar. montážné práce ocenené HZS | hod | 40 |  | 0
30 | K | 210000126 | Fun.dod.sk-zab.zar.-príp.ku komplex. skúškam za 1 jazdnú cestu do 30 výhybiek | ks | 24 |  | 0
31 | M | 210000127 | Východzia technická revízia oznam.zar. HZS | hod | 40 |  | 0
33 | K | 210000130 | Preskúšanie jazdných ciest (vlakových i posunových) za 1 vlakovú cestu | ks | 24 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0

## PS 04.3
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie, opakovaná súťaž
Objekt: |  | PS 04 OZNAMOVACIE ZARIADENIE (DZ a RZ)
Časť: |  | PS 04.3 EPS
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia) | *späť na Rek. obj.
| D | 21-Md | Dodávka
1 | M | 210000001 | Modulárna analogová ústredňa LITES MHU 116-SK | ks | 1 |  | 0
2 | M | 210000002 | Linková doska DLI-1 | ks | 1 |  | 0
3 | M | 210000003 | Doska master na sieťovanie ústrední DMA-1 | ks | 1 |  | 0
4 | M | 210000004 | Doska periferii, pripojenie nadstavby DPE-1 | ks | 1 |  | 0
5 | M | 210000005 | Akumulátor 12V/14Ah ST120 | ks | 2 |  | 0
6 | M | 210000006 | Modul na sieťovanie ústrední po SM optike FDX60S2M | ks | 2 |  | 0
7 | M | 210000007 | Tablo obsluhy MHS 817 | ks | 1 |  | 0
8 | M | 210000008 | Napájací zdroj 24V/1,5A miesto pre dva Aku | ks | 1 |  | 0
9 | M | 210000009 | Aku bateria 12V/8,5Ah typ ST90 | ks | 4 |  | 0
10 | M | 210000010 | Multisenzorový hlásič MHG862 | ks | 17 |  | 0
11 | M | 210000011 | Zásuvka, pätica pre aut. Hlásiče MHY 734 | ks | 17 |  | 0
12 | M | 210000012 | Hlásič tlačidlový MHA 142 | ks | 4 |  | 0
13 | M | 210000013 | Ochranný priehľadný kryt tlač. hlásiča ALCI100 | ks | 4 |  | 0
14 | M | 210000014 | Piktogram tlačitkového hlasiča EPS | ks | 4 |  | 0
15 | M | 210000015 | Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 (B2ca,s1,d1,a1) | m | 250 |  | 0
16 | M | 210000016 | Kábel CXKH 2x1,5 (B2ca,s1,d1,a1) | m | 40 |  | 0
17 | M | 210000017 | Kábelové príchytky OBO (B2ca,s1,d1,a1) | ks | 100 |  | 0
18 | M | 210000018 | Lišta el.inštalačná 20/20 | m | 200 |  | 0
19 | M | 210000019 | Licencia pre integráciu do C4 | ks | 1 |  | 0
20 | M | 210000020 | Vizualizacia Vyh. Slatinka v C4 | ks | 1 |  | 0
21 | M | 210000021 | Skúšobné prípravky EPS (skúš. plyn a tyč, kľúče k tlač. Hlásičom) | sada | 1 |  | 0
22 | M | 210000022 | Prierazy steny do hr. 30cm, pož. tesnenie | ks | 20 |  | 0
23 | M | 210000023 | Drobný elektroinšt. materiál | sub | 1 |  | 0
24 | M | 210000024 | Zaškolenie obsluhy, certifikát | hod | 8 |  | 0
25 | M | 210000025 | Oživenie systému EPS | ks | 1 |  | 0
26 | M | 210000026 | Programovanie ústredne EPS | ks | 1 |  | 0
27 | M | 210000027 | Projektová dokumentácia pre realizáciu | ks | 1 |  | 0
28 | M | 210000028 | Odborná prehliadka, skúška, vychodisková revízia vyhl.508/2009 | ks | 1 |  | 0
29 | M | 210000029 | Prevádzková kniha EPS | ks | 1 |  | 0
| D | 21-Mm | Montáž
30 | K | 210000001 | Modulárna analogová ústredňa LITES MHU 116-SK | ks | 1 |  | 0
31 | K | 210000002 | Linková doska DLI-1 | ks | 1 |  | 0
32 | K | 210000003 | Doska master na sieťovanie ústrední DMA-1 | ks | 1 |  | 0
33 | K | 210000004 | Doska periferii, pripojenie nadstavby DPE-1 | ks | 1 |  | 0
34 | K | 210000005 | Akumulátor 12V/14Ah ST120 | ks | 2 |  | 0
35 | K | 210000006 | Modul na sieťovanie ústrední po SM optike FDX60S2M | ks | 2 |  | 0
36 | K | 210000007 | Tablo obsluhy MHS 817 | ks | 1 |  | 0
37 | K | 210000008 | Napájací zdroj 24V/1,5A miesto pre dva Aku | ks | 1 |  | 0
38 | K | 210000009 | Aku bateria 12V/8,5Ah typ ST90 | ks | 4 |  | 0
39 | K | 210000010 | Multisenzorový hlásič MHG862 | ks | 17 |  | 0
40 | K | 210000011 | Zásuvka, pätica pre aut. Hlásiče MHY 734 | ks | 17 |  | 0
41 | K | 210000012 | Hlásič tlačidlový MHA 142 | ks | 4 |  | 0
42 | K | 210000015 | Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 (B2ca,s1,d1,a1) | m | 250 |  | 0
43 | K | 210000016 | Kábel CXKH 2x1,5 (B2ca,s1,d1,a1) | m | 40 |  | 0
44 | K | 210000017 | Kábelové príchytky OBO (B2ca,s1,d1,a1) | ks | 100 |  | 0
45 | K | 210000018 | Lišta el.inštalačná 20/20 | m | 200 |  | 0
46 | K | 210000022 | Prierazy steny do hr. 30cm, pož. tesnenie | ks | 20 |  | 0
47 | K | 210000023 | Drobný elektroinšt. materiál | sub | 1 |  | 0
| D | 21-Mdm | Demontáž exist EPS LITES
48 | K | 210000030 | Demotáž ústredne MHU 103 vr. Aku baterii | ks | 1 |  | 0
49 | K | 210000031 | Demontáž hlásičov MHG101, 102, 103 | ks | 12 |  | 0
50 | K | 210000032 | Ekolog. likvidácia ionizačných lásičov | ks | 2 |  | 0
51 | K | 210000033 | Demonáž káblov NCYY | m | 100 |  | 0
52 | K | 210000034 | Demontáž kabel. Líšt / roštov | ks | 100 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0

## PS 04.4
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie, opakovaná súťaž
Objekt: |  | PS 04 OZNAMOVACIE ZARIADENIE (DZ a RZ)
Časť: |  | PS 04.4 EZS
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia) | *späť na Rek. obj.
| D | 21-Md | Dodávka
1 | M | 210000301 | Silový kábel medený 750 - 1000 V, voľne uložený CYKY-J 3x1,5 | m | 20 |  | 0
2 | M | 210000303 | Drážka pre el. inštal. trubku pr.29 | m | 150 |  | 0
3 | M | 210000305 | Kábel WC106W, tienený, 6 žilový | m | 100 |  | 0
4 | M | 210000306 | Kábel WS104W, tienený, 4 žilový | m | 50 |  | 0
5 | M | 210000307 | Kábel dátový FTP 4x2x0,5 mm2 | m | 100 |  | 0
6 | M | 210000309 | Ústredňa PSN ATS4500A-IP-MM (8-512 zón, 64 oblastí) | ks | 1 |  | 0
7 | M | 210000310 | Doska rozšírenia o 8 vstupov ATS608 (do ústredne) | ks | 1 |  | 0
8 | M | 210000311 | GSM/GPRS/SMS modul ATS7320 | ks | 1 |  | 0
9 | M | 210000312 | Akumulátor 12V/18 Ah, VdS BS 131N | ks | 1 |  | 0
10 | M | 210000313 | Ovládacia klávesnica s integrovanou čítačkou ATS1135 | ks | 4 |  | 0
11 | M | 210000314 | Prístupové čipové karty, naprogramovanie | ks | 20 |  | 0
12 | M | 210000315 | Doplnkový zdroj DZN13S/5A 12V/5A | ks | 1 |  | 0
13 | M | 210000316 | Akumulátor 12V/18 Ah, VdS BS 131N | ks | 2 |  | 0
14 | M | 210000317 | Rozširovací modul max 16 vstupov bez zdroja ATS1210LE | ks | 1 |  | 0
15 | M | 210000320 | Doska rozšírenia o 8 vstupov ATS1202 | ks | 2 |  | 0
16 | M | 210000321 | Programátor prístupových kariet | ks | 1 |  | 0
17 | M | 210000322 | Digitálny priestorový snímač PIR VE1012 (12m, 9 záclon, 4k7) | ks | 10 |  | 0
18 | M | 210000324 | Digitálny priestorový snímač PIR - nahr. Diel | ks | 1 |  | 0
19 | M | 210000325 | Magnetický kontakt PSN DC101R4.7 (NC+tamper, 4k7, 15mm) | ks | 26 |  | 0
20 | M | 210000326 | Magnetický kontakt PSN DC101R4.7 - náhr. diel | ks | 2 |  | 0
21 | M | 210000328 | Panikové tlačidlo HB304 | ks | 1 |  | 0
22 | M | 210000329 | Prierazy steny do h. 30cm, pož. Utesnenie | ks | 10 |  | 0
23 | M | 210000330 | Drobný el.inštalačný materiál | sub | 1 |  | 0
24 | M | 210000332 | Licencia do nadstav. Systému, vizualizácia | kpl | 1 |  | 0
25 | M | 210000334 | Úradna skúška, Revízia zariadenia | kpl | 1 |  | 0
26 | M | 210000335 | Zaškolenie obsluhy | hod | 8 |  | 0
28 | M | 210000337 | Skúšobná prevádzka, uvedenie systému do trvalej prevádzky | hod | 24 |  | 0
| D | 21-Mm | Montáž
29 | K | 210000301 | Silový kábel medený 750 - 1000 V, voľne uložený CYKY-J 3x1,5 | m | 20 |  | 0
30 | K | 210000302 | Montáž kabeláže PSN uložené v elektroinštalačných trubkách | m | 200 |  | 0
31 | K | 210000303 | Drážka pre el. inštal. trubku pr.29 | m | 150 |  | 0
32 | K | 210000304 | Montáž kabeláže PSN uložené na el.inštal. žľabe | m | 150 |  | 0
33 | K | 210000305 | Kábel WC106W, tienený, 6 žilový | m | 100 |  | 0
34 | K | 210000306 | Kábel WS104W, tienený, 4 žilový | m | 50 |  | 0
35 | K | 210000307 | Kábel dátový FTP 4x2x0,5 mm2 | m | 100 |  | 0
36 | K | 210000308 | Programovanie a oživenie systému PSN | ks | 1 |  | 0
37 | K | 210000309 | Ústredňa PSN ATS4500A-IP-MM (8-512 zón, 64 oblastí) | ks | 1 |  | 0
38 | K | 210000310 | Doska rozšírenia o 8 vstupov ATS608 (do ústredne) | ks | 1 |  | 0
39 | K | 210000311 | GSM/GPRS/SMS modul ATS7320 | ks | 1 |  | 0
40 | K | 210000312 | Akumulátor 12V/18 Ah, VdS BS 131N | ks | 1 |  | 0
41 | K | 210000313 | Ovládacia klávesnica s integrovanou čítačkou ATS1135 | ks | 4 |  | 0
42 | K | 210000314 | Prístupové čipové karty, naprogramovanie | ks | 20 |  | 0
43 | K | 210000315 | Doplnkový zdroj DZN13S/5A 12V/5A | ks | 1 |  | 0
44 | K | 210000316 | Akumulátor 12V/18 Ah, VdS BS 131N | ks | 2 |  | 0
45 | K | 210000317 | Rozširovací modul max 16 vstupov bez zdroja ATS1210LE | ks | 1 |  | 0
46 | K | 210000320 | Doska rozšírenia o 8 vstupov ATS1202 | ks | 2 |  | 0
47 | K | 210000322 | Digitálny priestorový snímač PIR VE1012 (12m, 9 záclon, 4k7) | ks | 10 |  | 0
48 | K | 210000325 | Magnetický kontakt PSN DC101R4.7 (NC+tamper, 4k7, 15mm) | ks | 26 |  | 0
51 | K | 210000329 | Prierazy steny do h. 30cm, pož. Utesnenie | ks | 10 |  | 0
52 | K | 210000330 | Drobný el.inštalačný materiál | sub | 1 |  | 0
53 | K | 210000331 | Stav. mont. práce náročné ucelené - odborné, remes. (Tr 3) | hod | 40 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0

## Prac.sily
Pracovné sily
PČ | Popis | MJ | Jednotková cena [EUR]
1 | Nekvalifikovaný pracovník | hod
2 | Kvalifikovaný pracovník | hod
3 | Šofér | hod
4 | Prevádzkový pracovník | hod
5 | Remeselník | hod

## Zar.
Zariadenia a iné
PČ | Popis | MJ | Jednotková cena [EUR]
1 | Traktor kolesový | hod
2 | Rýpadlo na hĺbenie výkopov | hod
3 | Rýpadlo na kolesovom podvozku DH-112, Poclain | hod
4 | Buldozér | hod
5 | Vibračný valec | hod
6 | Koľajový žeriav | hod
7 | Autožeriav | hod
8 | Hydraulické kladivo | hod
9 | Súprava na zváranie koľajníc | hod
10 | Píla na rezanie asfaltu (betónu) | hod
11 | Montážny a merací vlak TV (MVTV) | hod
12 | Súprava na vrtanie koľajníc | hod
13 | Píla na rezanie koľajníc | hod
14 | Linka na drvenie kameniva (recyklačná linka) | hod
15 | Baranidlo | hod
16 | Súprava na riadený pretlak | hod
17 | Automatická strojná podbíjačka koľajová | hod
18 | Automatická strojná podbíjačka výhybková | hod
19 | Celoprofilová čistička koľajového lôžka | hod
20 | Súprava na odvoz odpadu po čistení v objeme min 150 m3 | hod
21 | Stroj na úpravu koľajového lôžka koľaje (PUŠL,SSP,KP) | hod
22 | Dynamický stabilizátor koľajového lôžka | hod
23 | Stroj na trhanie koľajových polí | hod
24 | Stroj na kladenie koľajových polí | hod
25 | Výklopný vozeň (Dumpcar alebo ekvivalent) | hod
26 | Výsypný vozeň (SAV alebo ekvivalent) | hod
27 | Vozeň na prepravu koľajových polí | hod
28 | Hnacie dráhové vozidlo nezávislej trakcie aj s obsluhou | hod
29 | Hnacie dráhové vozidlo závislej trakcie aj s obsluhou | hod
30 | Motorový univerzálný vozík (MUV) | hod
31 | Dvojcestný zemný stroj | hod
32 | Cestné vozidlo do 3.5t | hod
33 | Nákladné vozidlo nad 3.5t | hod
34 | Nákladné vozidlo d0 9t | hod
35 | Ťažné hnacie vozidlo k pracovnýcm súpravám | hod
36 | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | hod