### odpovede na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov

č. 1-3

| Identifikácia obstarávateľa: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky: | DNS VAKM výzva 42/2025 pre závod Humenné v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ (v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) |
| Číslo spisu zákazky v DNS: | 17/2023-188 |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 42/2025 s názvom „DNS VAKM výzva 42/2025 pre závod Humenné" zverejneného dňa 16.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

### Otázka č. 1:

### Dobrý deň, ### Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacieho termínu k Výzve č. 42/2025 pre závod Humenné - Príloha č. 3 pre Časť 1 Cenový návrh na plnenie kritérií: ### Položka č. 20 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN10 d315/5000mm = 1ks ### Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 6 - 8 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 1:

Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

### Otázka č. 2:

Žiadosť o predĺženie termínu dodania tovaru časť 2 Žiadame predĺžiť termín dodania u položky c. 4, výzva c. 42/2025 - Zavzdušňovači a odvzdušňovací ventil závitový DN1, PN16. Termín žiadame predĺžiť na 4 týždne od objednania tovaru.

### Odpoveď na Otázku č. 2:

Obstarávateľ trvá na termíne dodania položky č. 4, tak ako to bolo uvedené vo Výzve na predloženie ponúk č 42/2025 t.j.: „Termín dodania: do 4 týždňov odo dňa doručenia objednávky“.

### Otázka č. 3:

Žiadosť o predĺženie termínu dodania tovaru časť 1 Žiadame o predĺženie termínu dodania tovaru a to konkrétne u položiek c. 18, 19 a 20 - výzva c. 42/2025 časť 1. Termín žiadame predĺžiť na 8 týždňov od objedania.

### Odpoveď na Otázku č. 3:

Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

kontaktná osoba poverená realizáciou verejného

obstarávania