### odpovede na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov

č. 1 - 4

| Identifikácia obstarávateľa: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky: | DNS VAKM výzva 43/2025 pre závod Prešov, Jesenná 16 v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ (v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) |
| Číslo spisu zákazky v DNS: | 17/2023-189 |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 43/2025 s názvom „DNS VAKM výzva 43/2025 pre závod Prešov, Jesenná 16" zverejneného dňa 16.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

### Otázka č. 1:

### Dobrý deň, ### Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 43/2025 pre závod Prešov - Príloha č. 3 pre Časť 1 Cenový návrh na plnenie kritérií - opis CP pre časť 1,2: ### Časť 1 ### Položka č. 36 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm = 40ks ### Položka č. 37 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm = 30ks ### Položka č. 38 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm = 40ks ### Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4-6 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 1:

Obstarávateľ pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk v zmysle odpovede na otázku č. 3

### Otázka č. 2:

### Časť 2 ### Položka č. 8 Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava, pre odvzdušnenie, DN80, PN 0,1 - PN 6, s výpustným ventilom, L=1055mm = 1ks ### Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 5-6 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 2:

### Obstarávateľ pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk v zmysle odpovede na otázku č. 3

### Otázka č. 3:

### Žiadame o predĺženie termínu dodania tovaru - výzva c. 43/2025, časť 1 a to konkrétne na položky c. 36, 37, 38, 58. Termín dodania tovaru žiadame predĺžiť na 8 týždňov od objednania tovaru.

### Odpoveď na Otázku č. 3:

### Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

### Otázka č. 4:

### Žiadame o predĺženie termínu dodania tovaru - výzva c. 43/2025 - časť 2 Termín žiadame predĺžiť u týchto položiek: 8, 9, 10 a 22. Termín žiadame predĺžiť na 8 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 4:

### Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

kontaktná osoba poverená realizáciou verejného

obstarávania