### odpovede na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov

č. 1 - 5

| Identifikácia obstarávateľa: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky: | DNS VAKM výzva 45/2025 pre závod HS Stavby v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ (v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) |
| Číslo spisu zákazky v DNS: | 17/2023-192 |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 45/2025 s názvom „DNS VAKM výzva 45/2025 pre závod HS Stavby" zverejneného dňa 16.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

### Otázka č. 1:

### Dobrý deň, ### Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 45/2025 pre závod HS Stavby - Príloha č. 3 pre Časť 1,2 Cenový návrh na plnenie kritérií ### Časť 1 ### Položka č. 5 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN200/150 PN10 = 3ks ### Položka č. 7 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN400/300 PN10 ### Položka č. 14 Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN16 L=180 mm s laternou pre servopohon = 2ks ### Položka č. 18 Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN250/250 PN10 = 1ks ### Položka č. 19 Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN250/150 PN10 = 1ks ### Položka č. 27 Posúvač liatinový prírubový krátky DN125 PN16 L=200 mm s laternou pre servopohon = 2ks ### Položka č. 29 Posúvač liatinový prírubový krátky DN200 PN10 L=230 mm s laternou pre servopohon = 4ks ### Položka č. 38 Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN250 2,0-2,5m ( kompatibilá s posúvačom DN 250 pol. 30 a so stojanom pol.8 necertifikované) = 2ks ### Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4-6 týždňov od objednania ### Položka č. 8 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN400/200 PN10 = 1ks ### Položka č. 9 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN400/250 PN10 = 3ks ### Položka č. 10 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN400/150 PN10 = 1ks ### Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 16 týždňov od objednania ### Položka č.22 Prírubová spojka E DN400 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) = 3ks ### Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 6 -7 týždňov od objednania

### Odpoveď na Otázku č. 1:

Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

### Otázka č. 2:

### Časť 2 ### Položka č. 7 Montážna vložka typ BF 3 DN300 PN10 (pitná voda) L1 - 220 = 3ks ### Položka č. 8 Stojan pre armatúry s ručným kolesom a ukazovateľom polohy DN 250 - nerezový (kompatibilný so zemnou súpravou pol. 38 a s posúvačom DN 250 pol. 30) = 2ks ### Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 6-8 týždňov od objednania

### Odpoveď na Otázku č. 2:

Obstarávateľ trvá na termíne dodania položiek č. 7 a č. 8, tak ako to bolo uvedené vo Výzve na predloženie ponúk č 45/2025 t.j.: „Termín dodania: do 8 týždňov od doručenia objednávky“.

### Otázka č. 3:

### Žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 5-19,22,27,29,38 výzvy č. 45/2025 pre HS Stavby Časť 1: ### 5 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN200/150 PN10 ks 3 ### 6 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN300/200 PN10 ks 1 ### 7 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN400/300 PN10 ks 2 ### 8 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN400/200 PN10 ks 1 ### 9 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN400/250 PN10 ks 3 ### 10 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN400/150 PN10 ks 1 ### 11 Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN80/80 PN16 ks 1 ### 12 Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN125/125 PN10 ks 1 ### 14 Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN16 L=180 mm s laternou pre servopohon ks 2 ### 15 Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN200/100 PN10 ks 2 ### 17 Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN300/300 PN10 ks 1 ### 18 Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN250/250 PN10 ks 1 ### 19 Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN250/150 PN10 ks 1 ### 22 Prírubová spojka E DN400 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) ks 3 ### 27 Posúvač liatinový prírubový krátky DN125 PN16 L=200 mm s laternou pre servopohon ks 2 ### 29 Posúvač liatinový prírubový krátky DN200 PN10 L=230 mm s laternou pre servopohon ks 4 ### 38 Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN250 2,0-2,5m ( kompatibilná s posúvačom DN 250 pol. 30 a so stojanom pol.8 necertifikované) ks 2 ### Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 5-6,12,14-19,22,27,29,38 termín dodania 8 týždňov, pre položky 7-10 termín dodania 16 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov a 16 týždňov od objednania podľa vyššie uvedených termínov od výrobcov.

### Odpoveď na Otázku č. 3:

### Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

### Otázka č. 4:

### Pri položke č. 38 podľa vyjadrenia výrobcu, je možné dodať so stojanom iba tuhú zemnú súpravu o dĺžke 2,5m, preto žiadame upresniť znenie tejto položky.

### Odpoveď na Otázku č. 4:

### Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v Prílohe č. 3 pre Časť 2 Cenový návrh na plnenie kritérií.

### Otázka č. 5:

žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 5-8 výzvy č. 45/2025 pre HS Stavby Časť 2: 5 Montážna vložka liatinová DN250 PN10 (pitná voda) ks 3 6 Montážna vložka liatinová DN125 PN16 L=187L (pitná voda) ks 2 7 Montážna vložka typ BF 3 DN300 PN10 (pitná voda) L1 - 220 ks 3 8 Stojan pre armatúry s ručným kolesom a ukazovateľom polohy DN 250 - nerezový (kompatibilný so zemnou súpravou pol. 38 a s posúvačom DN 250 pol. 30) ks 2 ### Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 5-8 termín dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania.

Odpoveď na Otázku č. 5:

Obstarávateľ trvá na termíne dodania položky č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, tak ako to bolo uvedené vo Výzve na predloženie ponúk č 45/2025 t.j.: „Termín dodania: do 8 týždňov od doručenia objednávky“.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

kontaktná osoba poverená realizáciou verejného

obstarávania