### odpovede na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov

č. 1-3

| Identifikácia obstarávateľa: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky: | DNS VAKM výzva 47/2025 pre závod VODM Vranov nad Topľou v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ (v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) |
| Číslo spisu zákazky v DNS: | 17/2023-194 |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 47/2025 s názvom „DNS VAKM výzva 47/2025 pre VODM Vranov nad Topľou" zverejneného dňa 19.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

### Otázka č. 1:

### Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacieho termínu k Výzve č. 47/2025 pre závod VODM Vranov nad Topľou - Príloha č. 3 pre Časť 1 Cenový návrh na plnenie kritérií: Položka č. 5 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm = 3ks Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 6 - 8 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 1:

Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

### Otázka č. 2:

### žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 5 a 10 výzvy č. 47/2025 pre Vranov nad Topľou Časť 1: ### 5 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm ks 3 ### 10 Spojka U DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) ks 2 ### Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 5 a 10 termín dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 2:

Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

### Otázka č. 3:

### Otázka k položke č. 17 Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ /hrdlo pre PE potrubie 5/4"-32 kompatibilný so zemnou súpravou tuhou pre domové prípojky zn. HAWLE: Máte na mysli posúvač 5/4“-40, pretože posúvač 5/4“-32 certifikovaní výrobcovia nevyrábajú? Poprosíme o upresnenie tejto položky..

### Odpoveď na Otázku č. 3:

Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v Prílohe č. 3 pre Časť 2 Cenový návrh na plnenie kritérií.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

kontaktná osoba poverená realizáciou verejného

obstarávania