Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Nákup akumulátorov do elektronických sirén (ID 67651)

- Predmetom zákazky je nákup akumulátorov do elektronických sirén systému varovania obyvateľstva za účelom zabezpečenia prevádzky informačného systému civilnej ochrany v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MV SR 
č. 388/2006 o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v aktuálnom znení.

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar nový, zabalený v neporušených pôvodných obaloch výrobcu, funkčný, bez zjavných vád, dodaný 
v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu 
za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný a ani iným spôsobom modifikovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Lehota plnenia je: do 50 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

- Miestom dodania je: Hlavná 285, 951 93 Topoľčianky

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. produkty požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú požiadavku na obstaranie produktov, ktoré musia byť potvrdené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Ventilom regulovaná olovnatá batéria pre stacionárne použitie typ 1 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 150 ks | (doplní uchádzač) | N/A |
| Výrobca: |  | (doplní uchádzač) | N/A |
| Typové označenie: |  | (doplní uchádzač) | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  | (doplní uchádzač) |  |
| Vlastnosti: | hermetické, ventilom riadené, bezúdržbové, zanedbateľné uvoľňovanie plynov s možnosťou montovať do neupravených priestorov a skríň | N/A | (doplní uchádzač) |
| Nominálne napätie: | 12 V | (doplní uchádzač) | N/A |
| Nominálna kapacita: | 45 Ah (10HR) | (doplní uchádzač) | N/A |
| Max. rozmer v mm (LxŠxV): | 240x260x230 | (doplní uchádzač) | N/A |
| Pripojovacie šroubenie (kontakt na závit): | M6 | N/A | (doplní uchádzač) |
| Polarita kontaktov: | + pól napravo | N/A | (doplní uchádzač) |
| Prevádzková teplota: | -15°C až +50°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| Požadovaná životnosť: | min. 5 rokov | (doplní uchádzač) | N/A |
| Položka č. 2 – Ventilom regulovaná olovnatá batéria pre stacionárne použitie typ 2 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 60 ks | (doplní uchádzač) | N/A |
| Výrobca: |  | (doplní uchádzač) | N/A |
| Typové označenie: |  | (doplní uchádzač) | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  | (doplní uchádzač) |  |
| Vlastnosti: | hermetické, ventilom riadené, bezúdržbové, zanedbateľné uvoľňovanie plynov s možnosťou montovať do neupravených priestorov a skríň | N/A | (doplní uchádzač) |
| Nominálne napätie: | 12 V | (doplní uchádzač) | N/A |
| Nominálna kapacita: | 80 Ah (10HR) | (doplní uchádzač) | N/A |
| Max. rozmer v mm (LxŠxV): | 275x260x230 | (doplní uchádzač) | N/A |
| Pripojovacie šroubenie (kontakt na závit): | M6 | N/A | (doplní uchádzač) |
| Polarita kontaktov: | + pól napravo | N/A | (doplní uchádzač) |
| Prevádzková teplota: | -15°C až +50°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| Požadovaná životnosť: | min. 5 rokov | (doplní uchádzač) | N/A |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzač