**Čestné prohlášení o dodržování podmínek DNSH**

**Název zakázky: DĚKANSKÁ ZAHRADA**

**Jedná se o veřejného zadavatele.**

**Zadavatel ve vztahu k zakázce není plátcem DPH.**

**Zadavatel: Město Pelhřimov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

IČO: 00248801

DIČ: CZ00248801

Zastoupený: Ladislav Med, starosta města

**Účastník zadávacího řízení:**

Název/Obchodní firma:…………………………………………………………….

Sídlo:…………………………………………………………………………………

IČO: ……………………

zápis v OR ………………………………………………………………………

zastoupená: …………………………………………………………………….

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že při realizaci díla bude dodržovat zásady DNSH oblasti životního prostředí (zásady udržitelného rozvoje

a zásady „významně nepoškozovat“):

**Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:**

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru; (vypočteno dle vzorce Va[[1]](#footnote-2) = (Vf[[2]](#footnote-3) + (3 × Vr[[3]](#footnote-4) )) /4);

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

**Přechod na oběhové hospodářství:**

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

**Vybraný uchazeč se zavazuje, že k datu ukončení realizace díla doloží:**

* **kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.**

V ………………….. dne ……………………

…………………………………………………… Jméno a podpis statutárního zástupce/dodavatele

1. Va = průměrný objem [↑](#footnote-ref-2)
2. Vf = úplné (velké ) spláchnutí, 6 litrů [↑](#footnote-ref-3)
3. Vr = redukované (malé) spláchnutí, 3 litry [↑](#footnote-ref-4)