## SEZNAM KABELŮ
SEZNAM KABELŮ
P.č. | Odkud | Kam | Popis | SIP | UI | AO | DI | DO | Typ | Délka | Poz.
1 | BA-9/SS-7b | B1 | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty - M.Č. 7.06 |  | 2 |  |  |  | JXFE-R 1x2x1 | 30
2 | BA-9/SS-7b | B2 | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty - M.Č. 7.06 |  | 2 |  |  |  | JXFE-R 1x2x1 | 30
3 | BA-9/SS-7b | PK1 | PK1 - M.Č. 7.06 |  |  |  | 1 |  | JXFE-R 1x2x1 | 30
4 | BA-9/SS-7b | PK2 | PK1 - M.Č. 7.06 |  |  |  | 1 |  | JXFE-R 1x2x1 | 30
5 | BA-9/SS-7b | PK3 | PK1 - M.Č. 7.01 |  |  |  | 1 |  | JXFE-R 1x2x1 | 30
6 | BA-9/SS-7b | PK4 | PK1 - M.Č. 7.01 |  |  |  | 1 |  | JXFE-R 1x2x1 | 30
7 | BA-9/SS-7b | SHZ1 | Signalizace o aktivaci |  |  |  | 1 |  | JXFE-R 1x2x1 | 30
8 | BA-9/SS-7b | SPLIT1 | VNITŘNÍ JEDNOTKA M.Č. 7.06 | [5 empty] | J-H(St)H 2x2x0.8 | 30 | Modbus
9 | BA-9/SS-7b | SPLIT1 | VNITŘNÍ JEDNOTKA M.Č. 7.06 |  |  |  |  | 1 | JXFE-R 1x2x1 | 30
10 | BA-9/SS-7b | SPLIT1 | VNITŘNÍ JEDNOTKA M.Č. 7.06 |  |  |  | 2 |  | JXFE-R 2x2x1 | 30
11 | BA-9/SS-7b | SPLIT2 | VNITŘNÍ JEDNOTKA M.Č. 7.06 | [5 empty] | J-H(St)H 2x2x0.8 | 30 | Modbus
12 | BA-9/SS-7b | SPLIT2 | VNITŘNÍ JEDNOTKA M.Č. 7.06 |  |  |  |  | 1 | JXFE-R 1x2x1 | 30
13 | BA-9/SS-7b | SPLIT2 | VNITŘNÍ JEDNOTKA M.Č. 7.06 |  |  |  | 2 |  | JXFE-R 2x2x1 | 30
14 | FCU7NP | 7.01-FCU1 | FAN COIL | [5 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 15
15 | FCU7NP | 7.01-QMX1 | TEP. A ŽÁDANÁ TEP. V PROSTORU M.Č.7.01 | [5 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 15
16 | FCU7NP | 7.01-Ych1 | ELEKTROTERMICKÝ POHON CHLAZENÍ | [5 empty] | JYTY-O 4x1 | 15
17 | FCU7NP | 7.01-Yt1 | ELEKTROTERMICKÝ POHON OHŘEVU | [5 empty] | JYTY-O 4x1 | 15
18 | FCU7NP | 7.06-FCU1 | FAN COIL | [5 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 15
19 | FCU7NP | 7.06-FCU2 | FAN COIL | [5 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 15
20 | FCU7NP | 7.06-QMX1 | TEP. A ŽÁDANÁ TEP. V PROSTORU M.Č.7.06 | [5 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 15
21 | FCU7NP | 7.06-QMX2 | TEP. A ŽÁDANÁ TEP. V PROSTORU M.Č.7.06 | [5 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 15
22 | FCU7NP | 7.06-Ych1 | ELEKTROTERMICKÝ POHON CHLAZENÍ | [5 empty] | JYTY-O 4x1 | 15
23 | FCU7NP | 7.06-Ych2 | ELEKTROTERMICKÝ POHON CHLAZENÍ | [5 empty] | JYTY-O 4x1 | 15
24 | FCU7NP | 7.06-Yt1 | ELEKTROTERMICKÝ POHON OHŘEVU | [5 empty] | JYTY-O 4x1 | 15
25 | FCU7NP | 7.06-Yt2 | ELEKTROTERMICKÝ POHON OHŘEVU | [5 empty] | JYTY-O 4x1 | 15
26 |  |  | lan komunikace | [5 empty] | Kabel UTP 4x2x0,34 | 30 | 6xRJ45
|  |  | POSPOJOVÁNÍ | [5 empty] | H07V - K4 | 40
[5 empty] | 4 | 0 | 9 | 2 | 15 | 640
Součet z Délka
[9 empty] | Typ | Celkem
[9 empty] | H07V - K4 | 40
[9 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 45
[9 empty] | JYTY-O 4x1 | 90
[9 empty] | Kabel UTP 4x2x0,34 | 30
[9 empty] | JXFE-R 1x2x1 | 270
[9 empty] | J-H(St)H 2x2x0.8 | 60
[9 empty] | JXFE-R 2x2x1 | 60
[9 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 45
[9 empty] | Celkový součet | 640