**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie troch kusov vyšetrovacích lehátok, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú lehátka dodávané v demonte, tak aj vrátane montáže a uvedenia do prevádzky, pre potreby Neurologickej kliniky.

**Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky**

* požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný min. technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota:** | | |
| ***Technické špecifikácie*** | ***Podmienka*** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky**  *uviesť obchodný názov, resp. typové označenie tovaru* |
| ***I. VYŠETROVACIE LEHÁTKO Č. 1*** | |  |
| 1.1 Pevná konštrukcia, bez koliesok | áno |  |
| 1.2 Dvojdielna ložná plocha tvorená  polohovateľným podhlavníkom  a pevnou časťou | áno |  |
| 1.3 Čalúnenie z umývateľnej  a dezinfikovateľnej koženky | áno |  |
| 1.4 Vybavené držiakom rolky  hygienického papiera | áno |  |
| 1.5 Nosnosť | min. 160 kg |  |
| 1.6 Farba koženky | tmavo-šedá/sivá |  |
| 1.7 Rozmer (dxvxš) cm | d-min. 180  v-max.60  š-min. 62 cm |  |
| ***2. VYŠETROVACIE LEHÁTKO Č. 2*** | |  |
| 2.1 Pevná konštrukcia, bez koliesok | áno |  |
| 2.2 Dvojdielna ložná plocha tvorená  polohovateľným podhlavníkom  a pevnou časťou | áno |  |
| 2.3 Čalúnenie z umývateľnej a  dezinfikovateľnej koženky | áno |  |
| 2.4 Vybavené držiakom rolky  hygienického papiera | áno |  |
| 2.5 Nosnosť | min. 160 kg |  |
| 2.6 Farba koženky | svetlo-šedá/sivá |  |
| 2.7 Rozmer (dxvxš) cm | d-min. 180  v-max.60  š-min. 62 cm |  |
| ***3. VYŠETROVACIE LEHÁTKO Č. 3*** | |  |
| 3.1 Pevná konštrukcia, bez koliesok | áno |  |
| 3.2 Dvojdielna ložná plocha tvorená  polohovateľným podhlavníkom  a pevnou časťou | áno |  |
| 3.3 Čalúnenie z umývateľnej a  dezinfikovateľnej koženky | áno |  |
| 3.4 Vybavené držiakom rolky  hygienického papiera | áno |  |
| 3.5 Nosnosť | min. 160 kg |  |
| 3.6 Farba koženky | Oker/sivá |  |
| 3.7 Rozmer (dxvxš) cm | d-min. 180  v-max.60  š-min. 62 cm |  |
| 4. Súčasťou dodávky predmetu  zákazky bude doprava na miesto  určenia | áno |  |