## pre Časť 1 - Ceritifkované
Názov: DNS VAKM výzva 73/2025 pre závod Humenné, Osloboditeľov 108 - pre Časť 1
Príloha č. 3
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Technické posúdenie VVS, a.s. | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Rúra HDPE PE100 d63x3,8mm/50m PN10 SDR17 kotúč | m | 150 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
2 | Rúra HDPE PE100 d90x5,4/6000mm PN10 SDR17 | m | 72 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
3 | Rúra HDPE PE100 d110x6,6/6000mm PN10 SDR17 | m | 60 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
4 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d32x1" PN16 VNZ | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
5 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d32x1" PN16 VOZ | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
6 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d32x32 PN16 | ks | 60 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
7 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d25x3/4" PN16 VOZ | ks | 30 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
8 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d32x1" PN16 VNZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
9 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d32x1" PN16 VOZ | ks | 70 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
10 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d32x3/4" PN16 VOZ | ks | 60 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
11 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka priama d32 PN16 | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
12 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka redukovaná d50/40 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
13 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka redukovaná d32/20 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
14 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka redukovaná d32/25 PN16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
15 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka redukovaná d40/32 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
16 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka redukovaná d50/32 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
17 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka redukovaná d63/32 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
18 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka redukovaná d63/40 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
19 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka redukovaná d63/50 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
20 | Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d32 SDR11 | ks | 30 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
21 | Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d90 SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
22 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d110/45° SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
23 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d110/90° SDR11 | ks | 14 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
24 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d32/90° SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
25 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d63/90° SDR11 | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
26 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d63/45° SDR11 | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
27 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d90/30° SDR11 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
28 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d90/45° SDR11 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
29 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d90/90° SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
30 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d110 SDR17 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
31 | Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d40/32 SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
32 | Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d50/40 SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
33 | Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d50/32 SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
34 | Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d63/32 SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
35 | Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d63/40 SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
36 | Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d63/50 SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
37 | Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d90/63 SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
38 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/3000mm | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
39 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/5000mm | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
40 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d125/3000mm | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
41 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d200/3000mm | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
42 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d250/2000mm | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
43 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
44 | Tvarovka PVC hladké presuvka d160 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
45 | Tvarovka PVC hladké presuvka d200 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
46 | Tvarovka PVC hladké presuvka d250 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
47 | Tvarovka PVC hladké presuvka d315 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
48 | Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie s integrovaným guľovým kĺbom DN 160, L=110mm | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
49 | Tvarovka liatinová prírubová FFR DN100/80 PN16, 8-dierová príruba | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
50 | Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN80 PN25, 8-dierová príruba | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
51 | Prírubová spojka E DN80 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
52 | Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
53 | Pás navŕtavací pre liatinové a oceľové potrubie DN100/1 1/4" | ks | 24 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
54 | Pás navŕtavací pre liatinové a oceľové potrubie DN80/1 1/4" | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
55 | Pás navŕtavací uzáverový pre liatinové a oceľové potrubie DN100/2" | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
56 | Pás navŕtavací univerzálny pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie so závitovým výstupom DN150/2" | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
57 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d90/1 1/4", min. šírka 110mm | ks | 30 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
58 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d110/1 1/4", min. šírka 120mm | ks | 50 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
59 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d110/2" , min. šírka 120mm | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
60 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d160/2", min. šírka 120mm | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
61 | Hydrant podzemný DN80/1250 PN16 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
62 | Vodomerná zostava s odvodňovacím ventilom, uzamykateľná, minimálna dĺžka 60 cm | ks | 50 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
63 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m | ks | 50 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
64 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m | ks | 70 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
65 | Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ/hrdlo pre PE potrubie 1 1/4"/d32 | ks | 70 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
66 | Poklop posúvačový pevný, PA/GG | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
67 | Poklop ventilový pevný, PA/GG, H=250mm | ks | 65 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
68 | Poklop hydrantový pevný, PA/GG | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
Cena celkom bez DPH | [7 empty] | 0
Označenie položiek „viď. Príloha č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov“ ukladá uchádzačovi povinnosť predložiť požiadavku tak, aby táto bola plne v súlade s Prílohou č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov. V predmetej Prílohe č. 2 sa nachádzajú materiály, ktoré prešli technickým posúdením VVS, a.s.
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač