**Opis predmetu zákazky**

**Názov predmetu zákazky:** Prenosný chladiaci box určený na prepravu biologických stôp/vzoriek

**Miesto plnenia**: Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, Bratislava

**Technická špecifikácia**

* pevná konštrukcia,
* izolácia z PU peny,
* použitie: transport vakcín, biologických vzoriek a pod.,
* chladiace náplne súčasťou boxu,
* schopnosť udržať teplotu v boxe pri teplote max. 8°C pri vonkajšej teplote min. 30°C po dobu min. 30 h,
* min. vnútorné rozmery (š x h x v): 20 x 18 x 22 cm

Predpokladaný počet: 60 ks