## DNS_2025EM01_VO
EM03/2025
Názov | Množstvo | MJ | Jednotková cena/ks | Cena spolu | Dodacia lehota | Popis | ** Poznámka - v prípade, ak uchádzač predkldá ponuku na ekvivalentný tovar, uvedie informáciu do poznámky "ekvivalent" a obchodný názov ponúknutého tovaru. | katálogové číslo (ak je relevantné)
Oko káblové neizolované lis. Trubky CLR 35-8 | 50 | ks | 0 | 0
Hadica Flexa 0233.202.029 PG6-AD 34,4 | 100 | m | 0 | 0
Hadica Flexa 0233.202.036 PA6 AD 42,5 | 100 | m | 0 | 0
HT38 - Identifikátor istiacich prvkov | 2 | ks | 0 | 0 |  | https://meratest.sk/pristroje-pre-hladanie-kablov/1818-ht38-identifikator-istiacich-prvkov-8033100185218.html?gad_source=1&gad_campaignid=18127665074&gclid=EAIaIQobChMI38i22crAjQMVO5WDBx2ZjwHuEAQYAiABEgJsM_D_BwE
Zásuvka 12-kolíková Econoseal 174663-2 | 5 | ks | 0 | 0
Zástrčka 12-kolíková Econoseal 174661-2 | 5 | ks | 0 | 0
Dutinka s plastovým krčkom lus. Izol. 0,5x10mm | 300 | ks | 0 | 0
Vložka kontaktov HARTING 09 14 002 2601 | 10 | ks | 0 | 0
Vložka kontaktov HARTING 09 14 002 2701 | 10 | ks | 0 | 0
Batéria NI-CD KPL 20 P s prepojmi | 40 | ks | 0 | 0
Spojka káblová gélová 2x2,5mm2 IP68 | 15 | ks | 0 | 0
Spojka káblová gélová 3x2,5mm2 IP68 | 10 | ks | 0 | 0
Chránička delená elektroinštalačná | 25 | m | 0 | 0
Chránička KOPOS 1250HFPP L25 | 25 | m | 0 | 0
Výkonový istič OEZ LTN-32C-3P+N | 1 | ks | 0 | 0
Trubka KOPOS 8050 HF FA, bal. 3m | 1 | ks | 0 | 0
Príchytka plastová KOPOS 5350HF FB | 3 | ks | 0 | 0
Vodič H07V-k 25mm2 - zelenožtý | 50 | m | 0 | 0
LED svieitidlo 40W, 4K 1200mm, 4800lm | 80 | ks | 0 | 0 |  | IP 65, LEDVANCE 4058075300828
Istič LTN 10A/1P B 10kA | 20 | ks | 0 | 0
istič LTN 16A/1P B 10kA | 20 | ks | 0 | 0
Multimeter UT 133A | 8 | ks | 0 | 0 |  | https://meratest.sk/uni-t/2441-ut133a-multimeter-s-meranim-teploty-6935750513316.html?srsltid=AfmBOoqb1F0dyBQdBPpfGJ1l8lEwtvPAAnOnAyijPFdkjXe-x5--hvjO
Antény predlžovací kábel FME-FME 3m | 50 | ks | 0 | 0 |  | https://www.ahifi.sk/antenny-predlzovaci-kabel-fme-fme-299830.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzYLABhD4ARIsALySuCTCORPWEZ-cBneUJOa7yVTis-PLSDQTpwStFZ8xQdcf7k3RuVFBdvEaAoQuEALw_wcB#tab-description
Skúšačka napätia 2100-BETA | 10 | ks | 0 | 0 |  | https://meratest.sk/s-displejom/1339-2100-beta-skusacka-napatia-a-prepojenia-0095969664615.html?search_query=skusacka&results=60
Batéria CS-VRT 150SL 3.70/2700mAh | 2 | ks | 0 | 0
Vodič H05V-U 1mm čierny | 300 | m | 0 | 0
Vodič H07V-U 1,5 mm čierny | 300 | m | 0 | 0
Vodič H07V-U 1x2,5mm čierny | 200 | m | 0 | 0
Vodič ohybný H07V-K 6mm zelenožltý | 200 | m | 0 | 0
Vodič H07V-U 1x4mm | 100 | m | 0 | 0
Vodič pevný H07V-U 6mm zelenožltý | 300 | m | 0 | 0
Spojka SM-16 k pevným a ohybným trúbkam | 100 | ks | 0 | 0
Spojka SM-20 k pevným a ohybným trúbkam | 100 | ks | 0 | 0
Spojka SM-25 k pevným a ohybným trúbkam | 100 | ks | 0 | 0
Svietidlo doplnkové obrys. LED Firstom FT-038 | 20 | KS | 0 | 0
Trubka pevná UPRM 16 dĺžka 3000 mm | 5 | ks | 0 | 0
Trubka pevná UPRM 20 dĺžka 3000 mm | 5 | ks | 0 | 0
Trubka pevná UPRM 25 dĺžka 3000 mm | 5 | ks | 0 | 0
Oko CU lisovacie neizolované 120x10 KU-L | 50 | ks | 0 | 0
Oko káblové 95-10 | 100 | ks | 0 | 0
Kábel CYSY O 5x1,5 | 50 | m | 0 | 0
0
Poznámka:
** Uchádzač môže predložiť ekvivalent na položku uvedenú v kalkulácii za podmienky, že predkladaný ekvivalent má parametrovo porovnateľné resp. lepšie vlastnosti a hodnoty.
Ekvivalent môže uchádzač ponúknuť iba v prípade, že nie je v poznámke uvedené, že sa požaduje originál produktu pre vozidlá v záruke.
Dňa:
Spracoval: | Podpis:
Schválil: | Podpis: