## List1
Příloha č. 5 - Položkový rozpočet
č. | popis | jednotka | počet | Kč/mj. | Kč celkem
1 | Filtrační komora centrálního filtru | ks |  |  | 0
2 | Jehlanová výsypka filtrační komory | ks |  |  | 0
3 | Podavač odprašků | ks |  |  | 0
4 | Dopravník pro centralizaci odprašků do kontejneru | ks |  |  | 0
5 | Ocelová konstrukce filtrační jednotky - umístěná na ocelové plošině (ocelová plošina je dodávkou zadavatele), žebříky plošiny, apod. | soubor |  |  | 0
7 | Klapky pro regeneraci - každá filtrační komora obsahue vstupní a výstupní klapku. | ks |  |  | 0
8 | Ventilátory vč. příslušenství a monitoringu teploty a vibrací ložisek a otáček oběžného kola | ks |  |  | 0
9 | Klapky pro cyklonání chodu ventilátorů - strana sání , vč příslušenství | ks |  |  | 0
10 | Klapky pro cyklonání chodu ventilátorů - strana výtlaku -vč. příslušenství | ks |  |  | 0
11 | Klapky regulační - regulace výkonu k jednotlivým pecím vč. příslušenství | ks |  |  | 0
12 | Potrubí odsávací D xxx vč.kolen, odboček, přírubových spojů, kontrolních otvorů do potrubí u kolen a odboček | m |  |  | 0
13 | Potrubí odsávací D xxx vč kolen, odboček, přírubových spojů, kontrolních otvorů do potrubí u kolen a odboček | m |  |  | 0
14 | Potrubí odsávací D xxx vč kolen, odboček, přírubových spojů, kontrolních otvorů do potrubí u kolen a odboček | m |  |  | 0
16 | Potrubí přefiltrovaného plynu D xxx, včetně kolen, odboček, přírubových spojů, kontrolních otvorů do potrubí u kolen a odboček | m |  |  | 0
17 | Potrubí přefiltrovaného plynu D xxx, včetně kolen, odboček, přírubových spojů, kontrolních otvorů do potrubí u kolen a odboček | m |  |  | 0
19 | Podpěry pod potrubní trasy, konzoly, uložení potrubí kompletní dodávka | ks |  |  | 0
20 | Tlumič hluku na výtlaku ventilátorů vč. izolace a oplechování | ks |  |  | 0
21 | Výduchový komín do venkovního prostředí vč. izolace a oplechování, míst pro autorizované měření emisí vč. žebříku a plošiny | ks |  |  | 0
22 | Ventilátorovna - prostor pro umístění ventilátorů za účelem omezení hluku do venkového prostředí. Nucené větrání pomocí axiálních ventilátorů, chladící vzduch vstupuje skrze akustické žaluzie. Realizace na klíč, včetne osvětlení, vstupních vrat a manipulační drážky pro serviné činnsti u ventilátorů - výměna motoru / oběžného kola | soubor |  |  | 0
23 | Teplotní izolace potrubí D xxx- vč. oplechování, | m2 |  |  | 0
24 | Teplotní izolace potrubí D xxx- vč. oplechování, | m2 |  |  | 0
25 | Teplotní izolace potrubí D xxx- vč. oplechování, | m2 |  |  | 0
26 | Teplotní izolace potrubí D xxx- vč. oplechování, | m2 |  |  | 0
27 | Teplotní izolace potrubí D xxx- vč. oplechování, | m2 |  |  | 0
28 | Teplotní izolace potrubí D xxx- vč. oplechování, | m2 |  |  | 0
29 | Teplotní izolace potrubí D xxx- vč. oplechování, | m2 |  |  | 0
30 | Dávkovací stanice sorbentu CaOH2, kapacita zásoby 1m3 (big-bag), vč zdvihacího mechanismu s elektrickým pohonem, včetně dávkovacího mechanismu a dopravního ventilátoru, vč. potrubí pro napojení na spalinové cesty. | soubor |  |  | 0
31 | Elektrorozvaděč silový, vč. jistících prvků pro napojení všech potřebných částí zařízení | soubor |  |  | 0
32 | MaR a řídicí systém pro kompletní ovládání technologie filtrace - Měření podtlaku u každé větve připojení pecí, měření celkového podtlaku v sacím potrubí, měření diference tlakové ztráty u každé filtrační komory. - Záznamy dat, grafy, záznamy provozních tlakových ztrát, teplot, výkonů, záznamy poruch a hlášení uchovávat minimálně 1 rok. - Zobrazení v PC, přenos dat na nadřazeného ŘS, dálkové správa pro rychlý servis a identifikaci případného problému. - Měření úrovně TZL a vyhodnocení poškození filtračního média s identifikací konkrétní filtrační komory. | soubor |  |  | 0
33 | Elektroinstalační materiál, kabeláže, kabelové trasy | soubor |  |  | 0
34 | Montážní práce - Práce mechanické a strojní potřebné pro sestavení celového díla | soubor |  |  | 0
35 | Elektromontážní práce | soubor |  |  | 0
36 | Doprava osob a materiálu | soubor |  |  | 0
37 | Ostatní náklady potřebné pro realizaci díla na klíč | soubor |  |  | 0
39 | Zprovoznění, zaregulování, zaškolení obsluhy a údržby | soubor |  |  | 0
40 | Zdvihací mechanismy, jeřábnické práce | soubor |  |  | 0
41 | Montážní mechanicmy, montážní plošiny, lešení | soubor |  |  | 0
42 | Dokumentace skutečného provedení, Návody na obsluhu a údržbu, revize, zkoušky, certifikáty a ostatní doklady k možnosti provozování díla dle zákoných předpisů | soubor |  |  | 0
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky:
1) Uchazeč doplní množství a jednotkovou cenu
2) Uchazeč doplní místo textu xxx příslušnou hodnotu