## Bratislavský
Príloha č. 2 | Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie
BRATISLAVSKÝ KRAJ
VTZ | Adresa objektu | Názov zariadenia | Počet (kusy, zvody) | Rok výroby | Názov prehliadky/skúšky | Dátum poslednej realizácie | Perióda | Nasledujúci termín
EZ | Bratislava, OC NIVY | Elektrické spotrebiče | 40 |  | Pravidelná kontrola |  | 1x 2 roky | 10/2025
EZ | Bratislava Rača, Pri Šajbách 1 | Elektrické spotrebiče | 5 |  | Pravidelná kontrola | 2023-10-27 | 1x 2 roky | 10/2025
EZ | Bratislava Panónska cesta 2 | Elektrické spotrebiče | 1300 |  | Pravidelná kontrola | 2023-10-27 | 1x 2 roky | 10/2025
EZ | Bratislava Panónska cesta 2 | Elektrické ručné náradie | 10 |  | Pravidelná kontrola | 2024-10-27 | 1 x ročne | 10/2025
EZ | Bratislava Mamateyova 17 | Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška | 2023-11-16 | 1x 2 roky | 11/2026
EZ | Bratislava Mamateyova 17 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška | 2021-11-26 | 1x 5 rokov | 11/2026
EZ | Bratislava Mamateyova 17 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška | 2021-12-03 | 1x 5 rokov | 11/2026
EZ | Bratislava Mamateyova 17 | Núdzové osvetlenie (24 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška | 2023-11-16 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Bratislava Mamateyova 17 | Núdzové osvetlenie (24 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-13 | 1x 2 roky | 11/2026
EZ | Bratislava Mamateyova 17 | Bleskozvod aktívny | 2 |  | Odborná prehliadka a skúška | 2023-11-16 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Bratislava Mamateyova 17 | Elektrické ručné náradie | 17 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-13 | 1x ročne | 11/2025
EZ | Bratislava Mamateyova 17 | Elektrické spotrebiče | 624 |  | Pravidelná kontrola | 2023-10-20 | 1x 2 roky | 10/2025
MaR/EZ | Bratislava Mamateyova 17 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2024-11-16 | 1x 2 roky | 11/2026
EZ | Bratislava riaditeľstva, Ondavská 3 | Elektrické ručné náradie | 5 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-12 | 1x ročne | 11/2025
EZ | Bratislava riaditeľstva, Ondavská 3 | Elektrické spotrebiče | 689 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-12 | 1x 2 roky | 11/2026
EZ | Bratislava riaditeľstva, Ondavská 3 | Núdzové osvetlenie (61 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška | 2023-11-16 | 1 x 2 roky | 11/2025
EZ | Bratislava riaditeľstva, Ondavská 3 | Núdzové osvetlenie (61 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-13 | 1x 2 roky | 11/2026
EZ | Bratislava riaditeľstva, Ondavská 3 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška | 2021-12-13 | 1x 5 rokov | 12/2026
EZ | Bratislava riaditeľstva, Ondavská 3 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška | 2021-12-08 | 1x 5 rokov | 12/2026
EZ | Bratislava riaditeľstva, Ondavská 3 | Bleskozvod | 9 |  | Odborná prehliadka a skúška | 2021-12-22 | 1x 4 roky | 12/2025
MaR/EZ | Bratislava riaditeľstva, Ondavská 3 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Bratislava, Tomašíkova 46 | Elektrické spotrebiče | 24 |  | Pravidelná kontrola | 2024-02-06 | 1x 2 roky | 02/2026
EZ | Bratislava, Lamačská cesta 1 | Elektrické spotrebiče | 21 |  | Pravidelná kontrola | 2024-02-06 | 1x 2 roky | 02/2026
EZ | Malacky, Bernolakova 1/A | Elektrické spotrebiče | 24 |  | Pravidelná kontrola | 2024-02-06 | 1x 2 roky | 02/2026
EZ | Pezinok, Moyzesova 2 | Elektrické spotrebiče | 24 |  | Pravidelná kontrola | 2024-02-07 | 1x 2 roky | 02/2026
EZ | Senec, Námestie 1. Mája 9/A | Elektrické spotrebiče | 30 |  | Pravidelná kontrola | 2024-02-07 | 1x 2 roky | 02/2026

## Trnavský
Príloha č. 2 | Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie
TRNAVSKÝ KRAJ
VTZ | Adresa objektu | Názov zariadenia | Počet (kusy, zvody) | Rok výroby | Názov prehliadky/skúšky | Dátum poslednej realizácie | Perióda | Nasledujúci termín
EZ | Dunajská Streda, Hlavná 32 | Elektrické spotrebiče | 166 |  | Pravidelná kontrola | 2024-05-17 | 1x 2 roky | 05/2026
EZ | Hlohovec, SNP 10 | Elektrické spotrebiče | 31 |  | Pravidelná kontrola | 2023-02-07 | 1x 2 roky | 02/2027
EZ | Piešťany, Krajinská cesta 2929/9 | Elektrické spotrebiče | 32 |  | Pravidelná kontrola | 2023-02-07 | 1x 2 roky | 02/2027
EZ | Skalica, Pivovarská 4 | Elektrické spotrebiče | 29 |  | Pravidelná kontrola | 2023-02-08 | 1x 2 roky | 02/2027
EZ | Galanta, kpt.Nálepku 727/13 | Elektrické spotrebiče | 144 |  | Pravidelná kontrola | 2023-02-10 | 1x 2 roky | 02/2027
EZ | Senica, Štefánikova 698/7 | Elektrické spotrebiče | 100 |  | Pravidelná kontrola | 2023-02-08 | 1x 2 roky | 02/2027
EZ | Trnava, Halenárska 22 | Elektrické ručné náradie | 7 |  | Pravidelná kontrola | 2024-02-03 | 1x ročne | 02/2026
EZ | Trnava, Halenárska 22 | Elektrické spotrebiče | 492 |  | Pravidelná kontrola | 2023-02-03 | 1x 2 roky | 02/2027
EZ | Trnava, Halenárska 22 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2023-06-08 | 1x 5 rokov | 06/2028
EZ | Trnava, Halenárska 22 | Elektroinštalácia kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2023-06-08 | 1x 5 rokov | 06/2028
EZ | Trnava, Halenárska 22 | Núdzové osvetlenie (25 ks) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2020-01-28 | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Trnava, Halenárska 22 | Núdzové osvetlenie (25 ks) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2021-01-28 | 1x 2 roky | 08/2025
EZ | Trnava, Halenárska 22 | Bleskozvod aktívny | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2024-08-13 | 1x 2 roky | 08/2026
MaR/EZ | Trnava, Halenárska 22 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2023-06-08 | 1x 2 roky | 08/2025

## Trenčiansky
Príloha č. 2 | Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie
TRENČIANSKY KRAJ
VTZ | Adresa objektu | Názov zariadenia | Počet (kusy, zvody) | Rok výroby | Názov prehliadky/skúšky | Dátum poslednej realizácie | Perióda | Nasledujúci termín
EZ | Bánovce nad Bebravou, Moyzesova 660 | Elektrické spotrebiče | 18 |  | Pravidelná kontrola | 2023-11-27 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | exp. Dubnica nad Váhom | Elektrické spotrebiče | 23 |  | Pravidelná kontrola | 2023-11-20 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | exp. Nové Mesto nad Váhom, Čs. armády 4 | Elektrické spotrebiče | 26 |  | Pravidelná kontrola | 2023-11-16 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | exp. Partizánske, Rudolfa Jašíka 158/8 | Elektrické spotrebiče | 19 |  | Pravidelná kontrola | 2023-05-10 | 1x 2 roky | 05/2027
EZ | Myjava, M.R. Štefánika 524/19 | Elektrické spotrebiče | 19 |  | Pravidelná kontrola | 2023-11-22 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Považská Bystrica, M.R.Štefánika 165 | Elektrické spotrebiče | 115 |  | Pravidelná kontrola | 2023-12-18 | 1x 2 roky | 12/2025
EZ | Považská Bystrica, M.R.Štefánika 165 | Elektrické ručné náradie | 5 |  | Pravidelná kontrola | 2023-12-18 | 1x ročne | 12/2025
EZ | Považská Bystrica, M.R.Štefánika 165 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-01-26 | 1x 5 rokov | 01/2027
EZ | Považská Bystrica, M.R.Štefánika 165 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-11-09 | 1x 5 rokov | 11/2028
EZ | Považská Bystrica, M.R.Štefánika 165 | Núdzové osvetlenie (30 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2023-12-28 | 1x 2 roky | 12/2025
EZ | Považská Bystrica, M.R.Štefánika 165 | Núdzové osvetlenie (30 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-12-09 | 1x 2 roky | 12/2026
EZ | Považská Bystrica, M.R.Štefánika 165 | Bleskozvod | 4 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-11-07 | 1x 4 roky | 11/2027
MaR/EZ | Považská Bystrica, M.R.Štefánika 165 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška EZ | 2023-11-09 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Prievidza, Včelárska 1 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-10-25 | 1x 5 rokov | 10/2027
EZ | Prievidza, Včelárska 1 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-10-27 | 1x 5 rokov | 10/2027
EZ | Prievidza, Včelárska 1 | Bleskozvod aktívny | 4 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-12-18 | 1x 2 roky | 12/2026
EZ | Prievidza, Včelárska 1 | Núdzové osvetlenie (18 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-06-26 | 1x 2 roky | 06/2026
EZ | Prievidza, Včelárska 1 | Núdzové osvetlenie (18 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2023-05-26 | 1x 2 roky | 05/2027
EZ | Prievidza, Včelárska 1 | Elektrické ručné náradie | 7 |  | Pravidelná kontrola | 2023-05-19 | 1x ročne | 05/2026
EZ | Prievidza, Včelárska 1 | Elektrické spotrebiče | 343 |  | Pravidelná kontrola | 2023-05-19 | 1x 2 roky | 05/2027
MaR/EZ | Prievidza, Včelárska 1 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška EZ |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Trenčín, gen.M.R.Štefánika 46 | Elektrické spotrebiče | 10 |  | Pravidelná kontrola | 2023-12-14 | 1x 2 roky | 12/2025
EZ | Trenčín, gen.M.R.Štefánika 46 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2020-12-10 | 1x 5 rokov | 12/2025
EZ | Trenčín, gen.M.R.Štefánika 46 | Bleskozvod | 5 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-11-07 | 1x 4 roky | 11/2027
EZ | Trenčín, gen.M.R.Štefánika 46 | Núdzové osvetlenie (3 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2024-12-17 | 1x 2 roky | 12/2026
EZ | Trenčín, gen.M.R.Štefánika 46 | Núdzové osvetlenie (3 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-12-17 | 1x 2 roky | 12/2025
EZ | Trenčín, Partizánska 2315 | Elektrické ručné náradie | 6 |  | Pravidelná kontrola | 2023-12-14 | 1x ročne | 12/2025
EZ | Trenčín, Partizánska 2315 | Elektrické spotrebiče | 346 |  | Pravidelná kontrola | 2023-12-14 | 1x 2 roky | 12/2025
EZ | Trenčín, Partizánska 2315 | Núdzové osvetlenie (15 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-12-17 | 1x 2 roky | 12/2025
EZ | Trenčín, Partizánska 2315 | Núdzové osvetlenie (15 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2024-12-17 | 1x 2 roky | 12/2026
EZ | Trenčín, Partizánska 2315 | Bleskozvod | 5 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-04-19 | 1x 5 rokov | 04/2026
EZ | Trenčín, Partizánska 2315 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2020-12-10 | 1x 5 rokov | 12/2025
EZ | Trenčín, Partizánska 2315 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2020-12-10 | 1x 5 rokov | 12/2025
MaR/EZ | Trenčín, Partizánska 2315 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška EZ |  | 1x 2 roky | 08/2026
*Trenčín, gen.M.R.Štefánika 46 - kotolňa sa nenachádza na objekte, PK sú umiestnené samostatne po poschodiach

## Nitriansky
Príloha č. 2 | Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie
NITRIANSKY KRAJ
VTZ | Adresa objektu | Názov zariadenia | Počet (kusy, zvody) | Rok výroby | Názov prehliadky/skúšky | Dátum poslednej realizácie | Perióda | Nasledujúci termín
EZ | Šala, Hlavná 39 | Elektrické spotrebiče | 26 |  | Pravidelná kontrola | 2023-06-19 | 1x 2 roky | 06/2027
EZ | Zlaté Moravce, Bernolákova 37 | Elektrické spotrebiče | 23 |  | Pravidelná kontrola | 2024-06-03 | 1x 2 roky | 06/2026
EZ | Komárno, Malá Jarková 18 | Elektrické ručné náradie | 5 |  | Pravidelná kontrola | 2024-07-30 | 1x ročne | 07/2026
EZ | Komárno, Malá Jarková 18 | Elektrické spotrebiče | 78 |  | Pravidelná kontrola | 2023-07-28 | 1x 2 roky | 07/2027
EZ | Komárno, Malá Jarková 18 | Núdzové osvetlenie (8 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-07-30 | 1x 2 roky | 07/2026
EZ | Komárno, Malá Jarková 18 | Núdzové osvetlenie (8 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-06-01 | 1x 2 roky | 06/2027
EZ | Komárno, Malá Jarková 18 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-06-20 | 1x 5 rokov | 06/2027
EZ | Komárno, Malá Jarková 18 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-06-14 | 1x 5 rokov | 06/2027
EZ | Komárno, Malá Jarková 18 | Bleskozvod | 4 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-06-20 | 1x 5 rokov | 06/2027
MaR/EZ | Komárno, Malá Jarková 18 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ |  | 1x 2 roky | 09/2026
EZ | Levice, Sládkovičova 3 | Elektrické spotrebiče | 79 |  | Pravidelná kontrola | 2023-08-31 | 1x 2 roky | 08/2025
EZ | Levice, Sládkovičova 3 | Elektrické ručné náradie | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2023-08-31 | 1x ročne | 08/2025
EZ | Nitra, Mostná 58 | Elektrické ručné náradie | 3 |  | Pravidelná kontrola | 2024-06-21 | 1x ročne | 06/2026
EZ | Nitra, Mostná 58 | Elektrické spotrebiče | 304 |  | Pravidelná kontrola | 2024-06-21 | 1x 2 roky | 06/2026
EZ | Nové Zámky, Petöfiho 1 | Elektrické spotrebiče | 110 |  | Pravidelná kontrola | 2023-02-17 | 1x 2 roky | 02/2027
EZ | Nové Zámky, Petöfiho 1 | Elektroinštalácia objektu (len doplnená časť) | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-09-14 | 1x 5 rokov | 09/2028
EZ | Štúrovo, Komenského 9 | Elektrické spotrebiče | 21 |  | Pravidelná kontrola | 2023-06-20 | 1x 2 roky | 06/2027
EZ | Topolčany, Pribinova 2712 | Elektrické ručné náradie | 6 |  | Pravidelná kontrola | 2024-06-03 | 1x ročne | 06/2026
EZ | Topolčany, Pribinova 2712 | Elektrické spotrebiče | 145 |  | Pravidelná kontrola | 2024-06-03 | 1x 2 roky | 06/2026
EZ | Topolčany, Pribinova 2712 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-11-25 | 1x 5 rokov | 11/2026
EZ | Topolčany, Pribinova 2712 | Elektroinštalácia plynomerne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-02-15 | 1x 2 roky | 02/2027
EZ | Topolčany, Pribinova 2712 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-05-10 | 1x 5 rokov | 05/2029
EZ | Topolčany, Pribinova 2712 | Núdzové osvetlenie (12 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2024-08-16 | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Topolčany, Pribinova 2712 | Núdzové osvetlenie (12 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-08-16 | 1x 2 roky | 08/2025
EZ | Topolčany, Pribinova 2712 | Bleskozvod | 4 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-05-18 | 1x 4 roky | 05/2027
MaR/EZ | Topolčany, Pribinova 2712 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-11-25 | 1x 2 roky | 08/2026

## Banskobystrický
Príloha č. 2 | Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
VTZ | Adresa objektu | Názov zariadenia | Počet (kusy, zvody) | Rok výroby | Názov prehliadky/skúšky | Dátum poslednej realizácie | Perióda | Nasledujúci termín
EZ | Banská Bystrica, Skuteckého 20 | Elektrické ručné náradie | 9 |  | Pravidelná kontrola | 2024-09-18 | 1x ročne | 09/2025
EZ | Banská Bystrica, Skuteckého 20 | Elektrické spotrebiče | 171 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-26 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Brezno, Československej armády 53 | Elektrické spotrebiče | 20 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-25 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Banská Štiavnica, Bratská 17 | Elektrické spotrebiče | 15 |  | Pravidelná kontrola | 2023-10-25 | 1x 2 roky | 10/2025
EZ | Detva, Záhradná 5 | Elektrické spotrebiče | 19 |  | Pravidelná kontrola | 2023-12-15 | 1x 2 roky | 12/2025
EZ | Tornaľa, Hlavné nám. 5 | Elektrické spotrebiče | 20 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-21 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Veľký Krtíš, Nemocničná 1 | Elektrické spotrebiče | 20 |  | Pravidelná kontrola | 2023-11-09 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Žarnovica, Bystrická 53 | Elektrické spotrebiče | 11 |  | Pravidelná kontrola | 2023-10-31 | 1x 2 roky | 10/2025
EZ | Krupina, Námestie SNP 12 | Elektrické spotrebiče | 9 |  | Pravidelná kontrola | 2023-12-13 | 1x 2 roky | 12/2025
EZ | Lučenec, Nám. artezských prameňov 16 | Elektrické ručné náradie | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-06 | 1x ročne | 11/2025
EZ | Lučenec, Nám. artezských prameňov 16 | Elektrické spotrebiče | 150 |  | Pravidelná kontrola | 2023-11-07 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Lučenec, Nám. artezských prameňov 16 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-07-27 | 1x 5 rokov | 07/2028
EZ | Lučenec, Nám. artezských prameňov 16 | Bleskozvod aktívny | 2 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-11-29 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Lučenec, Nám. artezských prameňov 16 | Núdzové osvetlenie (10 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2023-07-27 | 1x 2 roky | 07/2027
EZ | Lučenec, Nám. artezských prameňov 16 | Núdzové osvetlenie (10 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2022-12-27 | 1x 2 roky | 07/2026
EZ | Revúca, Železničná 21, Medicentrum PANORÁMA, | Elektrické spotrebiče | 22 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-21 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Rimavská Sobota, SNP 2 | Elektrické spotrebiče | 35 |  | Pravidelná kontrola | 2023-10-12 | 1x 2 roky | 10/2025
EZ | Rimavská Sobota, Francisciho 11 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-03-22 | 1x 5 rokov | 03/2026
EZ | Rimavská Sobota, Francisciho 11 | Bleskozvod | 4 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-11-29 | 1x 4 roky | 11/2027
EZ | Zvolen, Ľ. Medveckého 4 | Elektrické ručné náradie | 2 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-02 | 1x ročne | 11/2025
EZ | Zvolen, Ľ. Medveckého 4 | Elektrické spotrebiče | 139 |  | Pravidelná kontrola | 2023-11-28 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Zvolen, Ľ. Medveckého 4 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-11-22 | 1x 4 roky | 11/2025
EZ | Zvolen, Ľ. Medveckého 4 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-11-22 | 1x 5 rokov | 11/2026
EZ | Zvolen, Ľ. Medveckého 4 | Bleskozvod | 4 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-11-28 | 1x 2 roky | 11/2026
EZ | Zvolen, Ľ. Medveckého 4 | Núdzové osvetlenie (3 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-12-18 | 1x 2 roky | 11/2026
EZ | Zvolen, Ľ. Medveckého 4 | Núdzové osvetlenie (3 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2022-11-11 | 1x 2 roky | 11/2025
MaR/EZ | Zvolen, Ľ. Medveckého 4 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška EZ |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17 | Elektrické ručné náradie | 2 |  | Pravidelná kontrola | 2024-10-31 | 1x ročne | 10/2025
EZ | Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17 | Elektrické spotrebiče | 58 |  | Pravidelná kontrola | 2023-10-19 | 1x 2 roky | 10/2025
.
*Rimavská Sobota, Francisciho 11 je vysťahovaná budova VŠZP,

## Žilinský
Príloha č. 2 | Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie
ŽILINSKÝ KRAJ
VTZ | Adresa objektu | Názov zariadenia | Počet (kusy, zvody) | Rok výroby | Názov prehliadky/skúšky | Dátum poslednej realizácie | Perióda | Nasledujúci termín
EZ | Čadca, Paláriková 91 | Elektrické ručné náradie | 2 |  | Pravidelná kontrola | 2024-10-10 | 1x ročne | 10/2025
EZ | Čadca, Paláriková 91 | Elektrické spotrebiče | 238 |  | Pravidelná kontrola | 2023-12-19 | 1x 2 roky | 10/2025
EZ | Čadca, Paláriková 91 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-12-21 | 1x 5 rokov | 12/2026
EZ | Čadca, Paláriková 91 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-12-21 | 1x 5 rokov | 12/2026
EZ | Čadca, Paláriková 91 | Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-05-17 | 1x 2 roky | 05/2027
EZ | Čadca, Paláriková 91 | Elektroinštalácia Ubytovacia časť | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-12-27 | 1x 3 roky | 12/2027
EZ | Čadca, Paláriková 91 | Núdzové osvetlenie (23 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2023-11-05 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Čadca, Paláriková 91 | Núdzové osvetlenie (23 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-10-10 | 1x 2 roky | 10/2025
EZ | Čadca, Paláriková 91 | Bleskozvod | 13 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-11-09 | 1x 2 roky | 11/2025
MaR/EZ | Čadca, Paláriková 91 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška EZ |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Dolný Kubín, Radlinského ulica 1716 /46 | Elektrické ručné náradie | 3 |  | Pravidelná kontrola | 2024-09-27 | 1x ročne | 09/2025
EZ | Dolný Kubín, Radlinského ulica 1716 /46 | Elektrické spotrebiče | 108 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-29 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Bytča, S. Sakalovej 161/16 | Elektrické spotrebiče | 14 |  | Pravidelná kontrola | 2023-08-21 | 1x 2 roky | 08/2025
EZ | Kysucké Nové Mesto, Belanského 1345 | Elektrické spotrebiče | 18 |  | Pravidelná kontrola | 2024-10-09 | 1x 2 roky | 10/2026
EZ | Námestovo, Hviezdoslavovo nám. 213 | Elektrické spotrebiče | 38 |  | Pravidelná kontrola | 2024-03-12 | 1x 2 roky | 03/2026
EZ | Tvrdošín, Trojičné nám.191 | Elektrické spotrebiče | 30 |  | Pravidelná kontrola | 2024-03-12 | 1x 2 roky | 03/2026
EZ | Liptovský Mikuláš, M. Pišúta 937/14 | Elektrické spotrebiče | 40 |  | Pravidelná kontrola | 2024-06-28 | 1x 2 roky | 06/2026
EZ | Martin, P. Mudroňa 33 | Elektrické spotrebiče | 154 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-20 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Martin, P. Mudroňa 33 | Elektrické ručné náradie | 5 |  | Pravidelná kontrola | 2024-09-20 | 1x ročne | 09/2025
EZ | Martin, P. Mudroňa 33 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-07-04 | 1x 5 rokov | 07/2029
EZ | Martin, P. Mudroňa 33 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-07-04 | 1x 5 rokov | 07/2029
EZ | Martin, P. Mudroňa 33 | Bleskozvod | 5 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-11-09 | 1x 4 roky | 11/2027
MaR/EZ | Martin, P. Mudroňa 33 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška EZ |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Ružomberok, Štiavnická cesta 3 | Elektrické ručné náradie | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-06-25 | 1x ročne | 06/2026
EZ | Ružomberok, Štiavnická cesta 3 | Elektrické spotrebiče | 155 |  | Pravidelná kontrola | 2024-06-25 | 1x 2 roky | 06/2026
EZ | Ružomberok, Štiavnická cesta 3 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-10-25 | 1x 5 rokov | 10/2026
EZ | Ružomberok, Štiavnická cesta 3 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-10-12 | 1x 5 rokov | 10/2028
EZ | Ružomberok, Štiavnická cesta 3 | Núdzové osvetlenie (6 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-10-30 | 1x 2 roky | 10/2025
EZ | Ružomberok, Štiavnická cesta 3 | Núdzové osvetlenie (6 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2023-10-26 | 1x 2 roky | 10/2025
EZ | Ružomberok, Štiavnická cesta 3 | Bleskozvod | 3 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-10-19 | 1x 4 roky | 10/2025
MaR/EZ | Ružomberok, Štiavnická cesta 3 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška EZ |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Žilina, 1.mája 34 | Elektrické ručné náradie | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-08-28 | 1x ročne | 08/2025
EZ | Žilina, 1.mája 34 | Elektrické spotrebiče | 266 |  | Pravidelná kontrola | 2023-11-20 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Žilina, 1.mája 34 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-08-28 | 1x 4 roky | 08/2028
EZ | Žilina, 1.mája 34 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-08-28 | 1x 5 rokov | 08/2029
EZ | Žilina, 1.mája 34 | Núdzové osvetlenie (23 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2024-08-28 | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Žilina, 1.mája 34 | Núdzové osvetlenie (23 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-08-28 | 1x 2 roky | 08/2025
EZ | Žilina, 1.mája 34 | Bleskozvod | 4 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-05-26 | 1x 4 roky | 05/2026
MaR/EZ | Žilina, 1.mája 34 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška EZ |  | 1x 2 roky | 10/2026
EZ | Žilina, P. O. Hviezdoslava 26 | Elektrické ručné náradie | 8 |  | Pravidelná kontrola | 2024-08-28 | 1x ročne | 08/2025
EZ | Žilina, P. O. Hviezdoslava 26 | Elektrické spotrebiče | 266 |  | Pravidelná kontrola | 2023-08-23 | 1x 2 roky | 08/2025
EZ | Žilina, P. O. Hviezdoslava 26 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-12-11 | 1x 5 rokov | 12/2029
EZ | Žilina, P. O. Hviezdoslava 26 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-12-11 | 1x 5 rokov | 12/2029
EZ | Žilina, P. O. Hviezdoslava 26 | Núdzové osvetlenie (22 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-11 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Žilina, P. O. Hviezdoslava 26 | Núdzové osvetlenie (22 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2024-12-11 | 1x 2 roky | 11/2026
EZ | Žilina, P. O. Hviezdoslava 26 | Bleskozvod | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-12-11 | 1x 2 roky | 12/2026
MaR/EZ | Žilina, 1.mája 34 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška EZ |  | 1x 2 roky | 10/2026

## Prešovský
Príloha č. 2 | Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie
PREŠOVSKÝ KRAJ
VTZ | Adresa objektu | Názov zariadenia | Počet (kusy, zvody) | Rok výroby | Názov prehliadky/skúšky | Dátum poslednej realizácie | Perióda | Nasledujúci termín
EZ | Bardejov, Tačevská 43 | Elektrické spotrebiče | 58 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-09 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Kežmarok, MUDr. Alexandra 52 | Elektrické spotrebiče | 17 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-21 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Levoča, Nám. majstra Pavla 47 | Elektrické spotrebiče | 16 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-21 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Medzilaborce, Mierova 326/4 | Elektrické spotrebiče | 11 |  | Pravidelná kontrola | 2023-08-21 | 1x 2 roky | 08/2025
EZ | Sabinov, Murgašova 1 | Elektrické spotrebiče | 16 |  | Pravidelná kontrola | 2023-03-10 | 1x 2 roky | 03/2027
EZ | Snina, Partizánska ul.1057 | Elektrické spotrebiče | 9 |  | Pravidelná kontrola | 2023-08-31 | 1x 2 roky | 08/2025
EZ | Stropkov, Hlavná 38/2 | Elektrické spotrebiče | 13 |  | Pravidelná kontrola | 2023-11-23 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Humenné, Nám. slobody 58 | Elektrické spotrebiče | 89 |  | Pravidelná kontrola | 2023-07-24 | 1x 2 roky | 07/2027
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-12-15 | 1x 5 rokov | 12/2025
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Verejné osvetlenie | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2024-11-20 | 1x 4 roky | 11/2028
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Elektroinštalácia Suterén a garáže | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-11-20 | 1x 4 roky | 11/2028
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-11-20 | 1x 4 roky | 11/2028
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Núdzové osvetlenie (26 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-03-01 | 1x 2 roky | 03/2027
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Núdzové osvetlenie (26 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2024-11-20 | 1x 2 roky | 03/2026
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-11-11 | 1 x 2 roky | 11/2026
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Bleskozvod | 5 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-05-02 | 1x 4 roky | 05/2026
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Elektrické spotrebiče | 321 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-18 | 1x 2 roky | 11/2026
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Elektrické ručné náradie | 6 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-18 | 1x ročne | 11/2025
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Elektroinštalácia Ubytovacia časť | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-11-11 | 1x 3 roky | 11/2027
EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | Elektroinštalácia Výdajňa jedál a bufet | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-11-12 | 1x ročne | 11/2025
MaR/EZ | Poprad, Tolsteho 363/1 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Prešov, Kúpeľná 5 | Bleskozvod | 7 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-11-09 | 1x 4 roky | 11/2026
EZ | Prešov, Kúpeľná 5 | Elektrické ručné náradie | 9 |  | Pravidelná kontrola | 2024-03-12 | 1x ročne | 03/2026
EZ | Prešov, Kúpeľná 5 | Elektrické spotrebiče | 259 |  | Pravidelná kontrola | 2023-03-30 | 1x 2 roky | 03/2027
EZ | Prešov, Kúpeľná 5 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-02-15 | 1x 5 rokov | 02/2027
EZ | Prešov, Kúpeľná 5 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-02-15 | 1x 5 rokov | 02/2027
EZ | Prešov, Kúpeľná 5 | Núdzové osvetlenie (6 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2023-07-07 | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Prešov, Kúpeľná 5 | Núdzové osvetlenie (6 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2023-07-07 | 1x 2 roky | 08/2025
MaR/EZ | Prešov, Kúpeľná 5 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Prešov, Strojnícka 9 - registratúrne stredisko | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-08-02 | 1x 5 rokov | 08/2026
EZ | Prešov, Strojnícka 9 - registratúrne stredisko | Elektrické spotrebiče | 21 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-11 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Prešov, Strojnícka 9 - registratúrne stredisko | Elektrické ručné náradie | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-09-11 | 1x ročne | 09/2025
EZ | Prešov, Strojnícka 9 - registratúrne stredisko | Bleskozvod | 6 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-08-26 | 1x 4 roky | 08/2025
MaR/EZ | Prešov, Strojnícka 9 - registratúrne stredisko | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Stará Ľubovňa, Budovateľská 42/535 | Elektrické spotrebiče | 60 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-25 | 1x 2 roky | 11/2026
EZ | Svidník,Ul. MUDr.Pribulu 150/8 | Elektrické ručné náradie | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2024-11-12 | 1x ročne | 11/2025
EZ | Svidník,Ul. MUDr.Pribulu 150/8 | Elektrické spotrebiče | 61 |  | Pravidelná kontrola | 2023-11-25 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Svidník,Ul. MUDr.Pribulu 150/8 | Bleskozvod | 4 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-04-21 | 1x 4 roky | 04/2026
EZ | Svidník,Ul. MUDr.Pribulu 150/8 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-01-21 | 1x 5 rokov | 01/2026
EZ | Svidník,Ul. MUDr.Pribulu 150/8 | Núdzové osvetlenie (7 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Svidník,Ul. MUDr.Pribulu 150/8 | Núdzové osvetlenie (7 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1x 2 roky | 08/2025
EZ | Svidník,Ul. MUDr.Pribulu 150/8 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-01-21 | 1x 5 rokov | 01/2026
MaR/EZ | Svidník,Ul. MUDr.Pribulu 150/8 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Vranov nad Topľou, Hronského 1166 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-11-15 | 1x 4 roky | 11/2027
EZ | Vranov nad Topľou, Hronského 1166 | Elektrické spotrebiče | 44 |  | Pravidelná kontrola | 2024-10-25 | 1x 2 roky | 10/2026
EZ | Vranov nad Topľou, Hronského 1166 | Elektrické ručné náradie | 4 |  | Pravidelná kontrola | 2024-10-23 | 1x ročne | 10/2025
EZ | Vranov nad Topľou, Hronského 1166 | Bleskozvod | 3 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-11-29 | 1x 4 roky | 11/2028
MaR/EZ | Svidník,Ul. MUDr.Pribulu 150/8 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1x 2 roky | 08/2026

## Košický
Príloha č. 2 | Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie
KOŠICKÝ KRAJ
VTZ | Adresa objektu | Názov zariadenia | Počet (kusy, zvody) | Rok výroby | Názov prehliadky/skúšky | Dátum poslednej realizácie | Perióda | Nasledujúci termín
EZ | Gelnica, Hlavná 2 | Elektrické spotrebiče | 14 |  | Pravidelná kontrola | 2023-03-10 | 1x 2 roky | 03/2027
EZ | Kráľovský Chlmec, Hlavná 172 | Elektrické spotrebiče | 16 |  | Pravidelná kontrola | 2024-09-18 | 1x 2 roky | 09/2026
EZ | Moldava nad Bodvou, Čs. armády 13 | Elektrické spotrebiče | 15 |  | Pravidelná kontrola | 2023-11-06 | 1x 2 roky | 11/2025
EZ | Sobrance, 1.mája 116/1 | Elektrické spotrebiče | 9 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-19 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Košice, Senný trh 1 | Elektrické spotrebiče | 366 |  | Pravidelná kontrola | 2023-10-23 | 1x 2 roky | 10/2025
EZ | Košice, Senný trh 1 | Elektrické ručné náradie | 5 |  | Pravidelná kontrola | 2024-10-23 | 1x ročne | 10/2025
EZ | Košice, Senný trh 1 | Bleskozvod | 18 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-11-24 | 1x 4 roky | 11/2025
EZ | Košice, Senný trh 1 | Núdzové osvetlenie (14 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola |  | 1 x 2 roky | 08/2026
EZ | Košice, Senný trh 1 | Núdzové osvetlenie (14 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ |  | 1 x 2 roky | 08/2025
EZ | Košice, Senný trh 1 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2020-01-02 | 1x 5 rokov | 01/2030
EZ | Košice, Senný trh 1 | Elektroinštalácia kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2020-01-02 | 1x 5 rokov | 01/2030
MaR/EZ | Košice, Senný trh 1 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Košice, Štúrova 21 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-11-29 | 1x 5 rokov | 11/2028
EZ | Košice, Štúrova 21 | Bleskozvod | 3 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2024-11-21 | 1x 2 roky | 11/2026
EZ | Michalovce, Námestie slobody 17 | Núdzové osvetlenie (6 ks svietidiel) | 1 |  | Pravidelná kontrola | 2023-06-26 | 1x 2 roky | 06/2026
EZ | Michalovce, Námestie slobody 17 | Núdzové osvetlenie (6 ks svietidiel) | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 2023-06-26 | 1x 2 roky | 06/2027
EZ | Michalovce, Námestie slobody 17 | Elektrické ručné náradie | 5 |  | Pravidelná kontrola | 2024-09-22 | 1x ročne | 09/2025
EZ | Michalovce, Námestie slobody 17 | Elektrické spotrebiče | 68 |  | Pravidelná kontrola | 2023-09-21 | 1x 2 roky | 09/2025
EZ | Michalovce, Námestie slobody 17 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-05-10 | 1x 5 rokov | 05/2027
EZ | Michalovce, Námestie slobody 17 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2022-05-10 | 1x 5 rokov | 05/2027
EZ | Michalovce, Námestie slobody 17 | Bleskozvod | 5 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2021-05-16 | 1x 4 roky | 05/2029
MaR/EZ | Michalovce, Námestie slobody 17 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1x 2 roky | 08/2026
EZ | Rožňava, Janka Kráľa 3 | Elektrické spotrebiče | 63 |  | Pravidelná kontrola | 2023-03-10 | 1x 2 roky | 03/2027
EZ | Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 1 | Elektrické spotrebiče | 68 |  | Pravidelná kontrola | 2024-05-20 | 1x 2 roky | 05/2026
EZ | Trebišov, Komenského 1960/4 | Elektrické spotrebiče | 35 |  | Pravidelná kontrola | 2024-09-18 | 1x 2 roky | 09/2026
EZ | Trebišov, Komenského 1960/4 | Bleskozvod | 5 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2023-09-21 | 1x 4 roky | 09/2027
EZ | Trebišov, Komenského 1960/4 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ |  | 1x 5 rokov | 08/2025
EZ | Trebišov, Komenského 1960/4 | Elektroinštalácia objektu | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška EZ | 2020-04-25 | 1x 5 rokov | 04/2030
MaR/EZ | Trebišov, Komenského 1960/4 | MaR Meranie a regulácia | 1 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1x 2 roky | 08/2026