Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 5

Názov predmetu zákazky: Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je: Dodávka „Gáza, vata, tampóny“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov

Časť č. 5: Gázové štvorce skladané

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| A. Gázové štvorce skladané |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Zdravotnícka pomôcka vyrobená z jemnej bavlnenej gázy, ktorá sa používa na krytie rán, absorbovanie tekutín, alebo na ochranu rany pred vonkajšou kontamináciou. Založené okraje kompresu zlepšujú jeho vlastnosti a komfort pri použití. |  |
| Materiál/ Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC – Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
|  | spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie |  |
|  | hypoalergénna, šetrná k pokožke |  |
|  | vysoká priedušnosť |  |
|  | mäkký a hebký materiál |  |
|  | vysoká a rovnomerná savosť |  |
|  | založené okraje umožňujú viacnásobné rozloženie bez vytvorenia rozstrapkaných okrajov |  |
|  | neuvoľňuje vlákna ani častice |  |
|  | počet vláken: min. 17 nití/cm² |  |
|  | 8 vrstiev |  |
|  | nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
| Rozmery cm | 10 x 10 |  |
|  | 7,5 x 7,5 |  |
|  | 5 x 5 |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ............................................................................. (doplní uchádzač)

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača