Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č.1

Názov predmetu zákazky: Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je: Dodávka „Gáza, vata, tampóny“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov.

Časť č. 1: Gázové tampóny a longety

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| - Tampón prešívaný s RTG prúžkom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Jednorazová zdravotnícka pomôcka vyrobená z vysoko kvalitnej bavlnenej gázy. Používa sa v chirurgii, pri prvotnom ošetrení rán a počas invazívnych lekárskych zákrokov. Musí poskytovať optimálnu absorpciu krvi, sekrétov a iných telesných tekutín. |  |
| Materiál/ Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC – Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
|  | spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie |  |
|  | vyhovuje norme ISO 13485 pre zdravotnícke pomôcky |  |
|  | počet vláken: min. 17 nití/cm² |  |
|  | hypoalergénny materiál, šetrný k pokožke |  |
|  | vysoká priedušnosť |  |
|  | vysoká savosť |  |
|  | tampóny sú zošité okolo okrajov a po uhlopriečke, čo zaisťuje pevnosť a zabraňuje uvoľňovaniu vlákien do rany |  |
|  | zošitie kvalitnou, pevnou chirurgickou niťou, ktorá je odolná voči sterilizácii |  |
|  | RTG vlákno v strede štvorca |  |
|  | nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
|  | spôsob balenia: PE vrecká uzatvorené tepelným zvarom |  |
|  | ručný spôsob výroby |  |
| Rozmery prierezu v cm | 20-22 x 22-25 (počet vrstiev: 8) |  |
|  | 45x45 (počet vrstiev: 4) |  |

| - Tampón stáčaný |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Jednorazová zdravotnícka pomôcka vyrobená z vysoko kvalitnej bavlnenej gázy. Používa sa v chirurgii, pri ošetrení rán, odsávaní tekutín a pri zastavovaní krvácania. Gáza je stáčaná do kompaktného tvaru, čím sa zabezpečuje vysoká absorpcia a jednoduché umiestnenie do rany alebo telesnej dutiny. |  |
| Materiál/ Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC – Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
|  | spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie |  |
|  | vyhovuje norme ISO 13485 pre zdravotnícke pomôcky |  |
|  | počet vláken: min. 17 nití/cm² |  |
|  | hypoalergénny materiál, šetrný k pokožke |  |
|  | vysoká priedušnosť |  |
|  | jemná vláknitá štruktúra zabezpečuje efektívnu absorpciu a pohodlie pacienta |  |
|  | tampón je stáčaný do kompaktného valcovitého tvaru |  |
|  | bez uvoľňovania vlákien do rany |  |
|  | nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
|  | spôsob balenia: PE vrecká zapínacie |  |
|  | ručný spôsob výroby |  |
| Rozmery prierezu v cm | stredný 20 x 18-20 |  |
|  | veľký 30 x 25-30 |  |

| C. Gáza skladaná a longeta skladaná |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Jednorazová zdravotnícka pomôcka určená na odsávanie tekutín, ošetrenie a krytie rán. |  |
| Materiál/ Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC – Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
|  | spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie |  |
|  | vyhovuje norme ISO 13485 pre zdravotnícke pomôcky |  |
|  | počet vláken: min. 17 nití/cm² |  |
|  | hypoalergénny materiál, šetrný k pokožke |  |
|  | vysoká priedušnosť |  |
|  | vysoká a rovnomerná savosť |  |
|  | nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
|  | spôsob balenia: PE vrecká uzatvorené tepelným zvarom |  |
|  | ručný spôsob výroby |  |
| Rozmery cm | 12-13 x 7-8 (počet vrstiev: 8) |  |
|  | 22 x 14-16 (počet vrstiev: 8) |  |
|  | 90 x 7-7,5 (počet vrstiev: 6) |  |

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača