- PROTOKOL

- o určení vplyvov prostredí

Objekt :	SOŠ HNÚŠŤA VYBUDOVANIE TRÉNINGOVÉHO CENTRA V RIMAVSKEJ SOBOTE

- Dátum :		           28.10.2024

- Zloženie komisie :

- predseda:			HIP					- Ing. Samuel Župa

- členovia:

- Ing. Dušan Košík			- projektant UK

- Ing. Timotej Kapinay			- projektant  PO

- ING. LUKÁŠ MATULA			- projektant  Vzduchotechnika

- Ing. Škrabák Rudolf			- projektant elektro

- Ing. Škrabák Rudolf			- projektant elektro

- Ing. Karol Kažimír			- projektant elektro

- Ing. Kamil Molnár			- projektant statika

- Mgr. Matej Prokypčák			- projektant EHB

- ING. MICHAL KUBAČNÝ		- projektant zdravotechniky

- Ing. Samuel Filip Drahovský		- projektant architekt

- Ing. Ján Volčko				- projektant architekt

Pracovné výkresy stavby, obhliadka parcely objektu a okolia, katalógy a podklady výrobcov a dodávateľov technológie.

Príloha:	Príloha č.1	Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51(2019)

Popis zariadenia:

Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý bude napojený s RE s polopriameho meraním. Meranie odberu bude na verejneprístupnom mieste pred objektom. V objekte sa nachádzajú dielne a priestory pre vzdelávanie. NO svietidlá budú s vlastným zdrojom.

Elektrická inštalácia v objekte je v štandardnom vyhotovení bezhalogénovými káblami

CXKE-R s nízkou hustotou dymu pri horení.

Rozhodnutie:

SOŠ HNÚŠŤA VYBUDOVANIE TRÉNINGOVÉHO CENTRA V RIMAVSKEJ SOBOTE

Podľa STN 33 20 00-5-51 – vonkajšie vplyvy pozri prílohy k protokolu o prostredí.

Zdôvodnenie:

Prostredia pre jednotlivé miestnosti školy sú určené na základe projekčných podkladov jednotlivých profesií v súlade v súčasnosti platných noriem STN.

Dátum:	28.10.2024

Ing. Samuel Župa

predseda komisie