## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ALFAGEN - VZDUCHOTECHNIKA - ETAPAXVII
VĚTRÁNÍ HALY
Projekt | ELEKTRO A MAR PRO VZT
Investor | AL INVEST, a.s.
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Stanislav Gajzler
Kontroloval
Datum | 01.09.2025
Zpracovatel
CÚ | URS
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky řídícího systému RMAR1 | 0 | 0
Dodávky řídícího systému RMAR2 | 0 | 0
Dodávky řídícího systému RMAR3 | 0 | 0
Dodávky polních přístrojů | 0 | 0
Dodávky rozvaděče RMAR1 | 0 | 0
Dodávky rozvaděče RMAR2 | 0 | 0
Dodávky rozvaděče RMAR3 | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0
HZS | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky řídícího systému RMAR1
1 | Modulární automatizační stanice, 100x I/O, Island bus, 1x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TX-I/O moduly V6.1
4 | Univerzální I/O modul, 8 UIO, pro podstanice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Modul digitálních výstupů, 6 DO, pro podstanice | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Modul digitálních vstupů, 16 DI, pro podstanice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky řídícího systému RMAR1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky řídícího systému RMAR2
7 | Modulární automatizační stanice, 100x I/O, Island bus, 1x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TX-I/O moduly V6.1
10 | Univerzální I/O modul, 8 UIO, pro podstanice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Modul digitálních výstupů, 6 DO, pro podstanice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Modul digitálních vstupů, 16 DI, pro podstanice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky řídícího systému RMAR2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky řídícího systému RMAR3
13 | Modulární automatizační stanice, 100x I/O, Island bus, 1x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TX-I/O moduly V6.1
16 | Univerzální I/O modul, 8 UIO, pro podstanice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Modul digitálních výstupů, 6 DO, pro podstanice | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Modul digitálních vstupů, 16 DI, pro podstanice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky řídícího systému RMAR3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky polních přístrojů
19 | Snímač diferenčního tlaku vzduchu, 24V, 0-10V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ:
20 | Ni1000/5000 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVOPOHON (20 Nm) S PRUŽINOVÝM ZPĚTNÝM CHODEM, pracovní úhel 95°, krytí IP54,
21 | 230V/50Hz | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Talčítkový ovladač, IP44 1xNO na povech | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Detektor kouře do potrubí VZT, 24VAC, 1xNO+NO | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Servisní vypínač ve skříňce 400V, 32A | KS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Frekvenční měnič - zapojení | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Ventilátor - zapojení | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Teplovzdušná plynová jednotka - zapojení komunikace | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky polních přístrojů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče RMAR1
28 | Rozvaděč oceloplechchový 2100x800x400 s MD | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Hlavní vypínač 400V, 160A s VC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PV22 100A gG Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22×58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Svodič přepětí, typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, zapojení 3+1, výměnné moduly, varistor, jiskřiště | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | -25B-3 Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | -6B-3 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | -16B-1 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | -10B-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | -6B-1 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ventilátor - 230V, IP54, 400-600m3/h | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Filtr výstupní IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Termostat 1Z 1NO 0-60C | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Svorky, vývodky, pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky rozvaděče RMAR1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče RMAR2
43 | Rozvaděč oceloplechchový 2100x800x400 s MD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Hlavní vypínač 400V, 63A s VC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Svodič přepětí, typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, zapojení 3+1, výměnné moduly, varistor, jiskřiště | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | -25B-3 Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | -6B-3 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | -16B-1 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | -10B-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | -6B-1 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Ventilátor - 230V, IP54, 400-600m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Filtr výstupní IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Termostat 1Z 1NO 0-60C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Svorky, vývodky, pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky rozvaděče RMAR2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče RMAR3
56 | Rozvaděč oceloplechchový 2100x800x400 s MD | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Hlavní vypínač 400V, 160A s VC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | PV22 100A gG Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22×58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Svodič přepětí, typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, zapojení 3+1, výměnné moduly, varistor, jiskřiště | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | -25B-3 Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | -6B-3 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | -16B-1 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | -10B-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | -6B-1 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Ventilátor - 230V, IP54, 400-600m3/h | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Filtr výstupní IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Termostat 1Z 1NO 0-60C | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Svorky, vývodky, pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky rozvaděče RMAR3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montážní materiál a práce
KABEL STÍNĚNÝ
71 | JYTY-O 2x1 , pevně | m | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | JYTY-O 4x1 , pevně | m | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
73 | CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | CYKY-O 3x1,5 , pevně | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | YSLCY-JZ 4x4 | m | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | YSLCY-JZ 4x1,5 | m | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | CYKY-J 4 X 50 vč. ukončení (přípojka pro RMAR1) | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | CYKY-J 4 X 10 vč. ukončení (přípojka pro RMAR2) | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | CYKY-J 4 X 70 vč. ukončení (přípojka pro RMAR3) | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST ČERNÁ
80 | 20 mm, pevně | m | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | d 40 mm, pevně | m | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
82 | d 20 mm, pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | d 40 mm, pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 66, PRÁZDNÁ
84 | 85x85 mm | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ DRÁTOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK
85 | 200/50 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 50/50 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
87 | CY6 Žlutozelený, pevně | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA UZEMŇOVACÍ
88 | ZSA16 na potrubí | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS
91 | Realizační PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Programování DDC regulátoru | bod | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Vizualizace dat na web-serveru | bod | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Komunikace Modbus - plynové větrací jednotky | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Komunikace Modbus - plynové onftazářiče | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Vizualizace komunikace Modbus | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Test 1:1, parametrizace regulace | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Výrobní dokumentace rozvaděčů MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Mechnizmy, plošiny, pronájem | den | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Zaškolení obsluhy | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Výchozí revize elektro | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0