## Rozpočet
Stavba: | KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA 2. NP A REINŠTALÁCIA EXPOZÍCIE GMM
Profesia: | Vzduchotechnika
Zadanie
p.č. | skrátený popis | množstvo |  | jednotková cena |  | náklady spolu v €
Zariadenie č. 1– Vetranie expozície GMM |  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
Z1.01 | Rekuperačná jednotka Systemair Topvex SR80-S-R Prietok vzduchu 6000 m3//h | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z1.02 | Priamy chladič DXRE 100-50-3-2,5 + odlučovač | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z1.03 | Elektrický parný ODPOROVÝ zvlhčovač Condair RS Visual | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z1.04 | Tlmič hluku bunkový 4xG250x500x1000.1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z1.05 | Požiarná klapka FDS-3G-600x500-H0 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z1.06 | Výfuková hlavica 600x500 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z1.07 | Nasávacie koleno so sitom 600x500 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z1.08 | Multi-dýzový difúzor CAP-C-200-SW | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z1.09 | Multi-dýzový difúzor CAP-CT-200-SW - atyp pre montáž na stenu - výška skrine 100mm, krátky potrubný nástavec bez klapky a meracieho bodu | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z1.10 | Multi-dýzový difúzor CAP-CT-160-SW - atyp pre montáž na stenu - výška skrine 100mm, krátky potrubný nástavec bez klapky a meracieho bodu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z1.11 | Multi-dýzový difúzor CAP-CT-125-SW - atyp pre montáž na stenu - výška skrine 100mm, krátky potrubný nástavec bez klapky a meracieho bodu | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z1.12 | Multi-dýzový difúzor CAP-C-160-SW | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| VOC Room sensor RLQ-W - snímač kvalitu vzduchu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ručná regulačná klapka DN200 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ručná regulačná klapka DN160 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ručná regulačná klapka DN125 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 3200mm | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 2240mm | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1800mm | 61 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1260mm | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu ∅200 | 69 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu ∅160 | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu ∅125 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolácia kaučuková s hliníkovou fóliou hrúbky 25 mm | 30 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zariadenie č. 2– Vykurovanie a chladenie expozície GMM
Z2.01 | Vonkajšia klimatizačná jednotka Toshiba MMY-UP2811HT8P-E | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z2.02 | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Toshiba MMK-UP0071HP-E | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z2.03 | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Toshiba MMK-UP0181HP-E | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z2.04 | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Toshiba MMK-UP0121HP-E | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z2.05 | Vnútorná parapetná klimatizačná jednotka Toshiba MML-UP0181BH-E | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z2.06 | Vetracia sada pre VZT jednotky Toshiba MM-DXC010 + súprava ventilu MM-DXV140 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Centrálne dialkové ovládanie TCB-SC64OU-E | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z2.07 | Hliníková mriežka s pevnými lamelami NOVA-L1-2-850x200-1-12-0-SW | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Chladivo R410a- na doplnenie systemu | 12 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| Y-rozbočovač (refnet) RBM-BT24E | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY105E | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY205E | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY305E | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY55E | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolované medené potrubie 34,9 mm | 20.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolované medené potrubie 28,6 mm | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolované medené potrubie 22,2 mm | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolované medené potrubie 19,1 mm | 20.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolované medené potrubie 15,9 mm | 72 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolované medené potrubie 12,7 mm | 92 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolované medené potrubie 9,5 mm | 53 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolované medené potrubie 6,4 mm | 68 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 2240mm | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Zariadenie č. 3 – Vetranie hygienických priestorov
Z3.01 | Malý radiálny ventilátor BF 100TX | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Z3.02 | DuroVent pre sanitárne odvetranie | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu ∅100 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu ∅160 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatné | Ostatné
| Montážny a kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, závitové tyče...) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Komplexné skúšky zariadení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyregulovanie systému | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Presun hmôt | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Odvod odpadu po realizaácii | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Pre všetky dodávky materiálov platí alebo ekvivalent!!!
| Suma bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Suma spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 23 % |  |  |  |  | 0
| Suma spolu s 23 % DPH |  |  |  |  | 0

## Vykaz
Stavba: | KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA 2. NP A REINŠTALÁCIA EXPOZÍCIE GMM
Profesia: | Vzduchotechnika
Výkaz - výmer
p.č. | skrátený popis | množstvo |  | jednotková cena |  | náklady spolu v €
Zariadenie č. 1– Vetranie expozície GMM |  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
Z1.01 | Rekuperačná jednotka Systemair Topvex SR80-S-R Prietok vzduchu 6000 m3//h | 1 | ks
Z1.02 | Priamy chladič DXRE 100-50-3-2,5 + odlučovač | 1 | ks
Z1.03 | Elektrický parný ODPOROVÝ zvlhčovač Condair RS Visual | 1 | ks
Z1.04 | Tlmič hluku bunkový 4xG250x500x1000.1 | 2 | ks
Z1.05 | Požiarná klapka FDS-3G-600x500-H0 | 2 | ks
Z1.06 | Výfuková hlavica 600x500 | 1 | ks
Z1.07 | Nasávacie koleno so sitom 600x500 | 1 | ks
Z1.08 | Multi-dýzový difúzor CAP-C-200-SW | 4 | ks
Z1.09 | Multi-dýzový difúzor CAP-CT-200-SW - atyp pre montáž na stenu - výška skrine 100mm, krátky potrubný nástavec bez klapky a meracieho bodu | 14 | ks
Z1.10 | Multi-dýzový difúzor CAP-CT-160-SW - atyp pre montáž na stenu - výška skrine 100mm, krátky potrubný nástavec bez klapky a meracieho bodu | 2 | ks
Z1.11 | Multi-dýzový difúzor CAP-CT-125-SW - atyp pre montáž na stenu - výška skrine 100mm, krátky potrubný nástavec bez klapky a meracieho bodu | 4 | ks
Z1.12 | Multi-dýzový difúzor CAP-C-160-SW | 2 | ks
| VOC Room sensor RLQ-W - snímač kvalitu vzduchu | 1 | ks
| Ručná regulačná klapka DN200 | 18 | ks
| Ručná regulačná klapka DN160 | 4 | ks
| Ručná regulačná klapka DN125 | 4 | ks
| Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 3200mm | 9 | m
| Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 2240mm | 15 | m
| Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1800mm | 61 | m
| Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1260mm | 36 | m
| Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu ∅200 | 69 | m
| Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu ∅160 | 28 | m
| Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu ∅125 | 18 | m
| Tepelná izolácia kaučuková s hliníkovou fóliou hrúbky 25 mm | 30
Zariadenie č. 2– Vykurovanie a chladenie expozície GMM
Z2.01 | Vonkajšia klimatizačná jednotka Toshiba MMY-UP2811HT8P-E | 1 | ks
Z2.02 | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Toshiba MMK-UP0071HP-E | 2 | ks
Z2.03 | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Toshiba MMK-UP0181HP-E | 7 | ks
Z2.04 | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Toshiba MMK-UP0121HP-E | 2 | ks
Z2.05 | Vnútorná parapetná klimatizačná jednotka Toshiba MML-UP0181BH-E | 3 | ks
Z2.06 | Vetracia sada pre VZT jednotky Toshiba MM-DXC010 + súprava ventilu MM-DXV140 | 1 | ks
| Centrálne dialkové ovládanie TCB-SC64OU-E | 1 | ks
Z2.07 | Hliníková mriežka s pevnými lamelami NOVA-L1-2-850x200-1-12-0-SW | 6 | ks
| Chladivo R410a- na doplnenie systemu | 12 | kg
| Y-rozbočovač (refnet) RBM-BT24E | 1 | ks
| Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY105E | 6 | ks
| Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY205E | 2 | ks
| Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY305E | 2 | ks
| Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY55E | 4 | ks
| Izolované medené potrubie 34,9 mm | 20.2 | m
| Izolované medené potrubie 28,6 mm | 35 | m
| Izolované medené potrubie 22,2 mm | 40 | m
| Izolované medené potrubie 19,1 mm | 20.2 | m
| Izolované medené potrubie 15,9 mm | 72 | m
| Izolované medené potrubie 12,7 mm | 92 | m
| Izolované medené potrubie 9,5 mm | 53 | m
| Izolované medené potrubie 6,4 mm | 68 | m
| Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 2240mm | 7 | m
Zariadenie č. 3 – Vetranie hygienických priestorov
Z3.01 | Malý radiálny ventilátor BF 100TX | 4 | ks
Z3.02 | DuroVent pre sanitárne odvetranie | 1 | ks
| Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu ∅100 | 4 | m
| Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu ∅160 | 8 | m
Ostatné | Ostatné
| Montážny a kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, závitové tyče...) | 1 | kpl
| Komplexné skúšky zariadení | 1 | kpl
| Vyregulovanie systému | 1 | kpl
| Presun hmôt | 1 | kpl
| Odvod odpadu po realizaácii | 1 | kpl
| Suma bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
0