	[image: image1.png]



	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA

BRATISLAVA

Pažítková 4, 821 01 Bratislava
	

	
	
	


[image: image1.png]

Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky, obchodné a platobné podmienky

Predmetom zákazky je dodanie teleskopických opierok nôh PLATINUM, alebo ekvivalent k operačnému stolu. 
	Ponúkaný typ (označenie):
	

	Výrobca:


	

	Dodacia lehota v dňoch:


	

	Teleskopické opierky nôh PLATINUM, alebo ekvivalent, vrátane držiakov na eurolištu
	Cena za 1 pár v EUR bez DPH
	

	
	Cena za 2 páry v EUR bez DPH
	

	Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
	

	Sadzba DPH 23%
	

	Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
	

	Funkcia: 

 

	Teleskopické opierky nôh PLATINUM alebo ekvivalent,  k operačnému stolu slúžia na uchytenie nôh pacienta pri gynekologických operáciách, veľmi jednoducho sa s nimi manipuluje počas operácie pri potrebe zmeny polohy nôh. 

	Technické vlastnosti


	Požadovaná hodnota /charakteristika
	Ponúkaná hodnota:                                                                              (ÁNO / NIE / presná  hodnota parametra)

	Teleskopické opierky nôh PLATINUM, alebo ekvivalent.
	2 páry
	x

	Držiaky na eurolištu
	2 páry 
	x

	Maximálna hmotnosť pacienta
	272 kg
	

	Teleskopické opierky nôh kompatibilné s operačnými stolmi (CMAX-T Steris a operačný stôl OTESUS), nakoľko fungujú na princípe Euro univerzálnej lišty, kde sa pripevňujú požadované opierky. 
	ÁNO
	


Predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude v rovnakej alebo vyššej kvalite ako predmet zákazky a bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Súčasťou dodania tovaru sú aj:

a.  služby súvisiace s dodaním tovaru
i. doprava do miesta dodania, konkrétne jeho doprav do miesta dodania
ii. vyloženie a vybalenie tovaru,

iii. montáž, inštalácia, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky,

iv. zaškolenie zamestnancov objednávateľa (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru),

v. poskytovanie služieb záručného servisu počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov,

dokumenty nevyhnutné pre riadne užívanie tovaru, a to (v prípade, ak si to tovar vyžaduje zo všeobecných záväzných právnych predpisov)
i.   Príslušná technická a sprievodná dokumentácia,

ii.   Záručný list,

iii.   Inštalačný protokol,
Obchodné a platobné podmienky objednávky:

· Miestom dodania predmetu zákazky je Univerzitná nemocnica Bratislava, Komplex operačných sál, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava.

· Maximálna lehota dodania je 28 dní odo dňa doručenia objednávky. Konkrétny termín dodania tovaru oznámi dodávateľ objednávateľovi najmenej tri pracovné dni vopred kontaktnej osobe uvedenej v objednávke.

· Predávajúci nie je oprávnený zabezpečiť pohľadávku prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Písomný súhlas kupujúceho s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým bude zabezpečená pohľadávka prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením, je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, neplatný.

· Dĺžka záruky min. 24 mesiacov.

· Predávajúci doručí faktúru za dodaný tovar objednávateľovi spolu s podpísaným Preberacím protokolom oboma zmluvnými stranami na adresu sídla objednávateľa - finančný odbor. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia na uvedenú adresu.

· Dodávaný tovar musí byť nový, nerepasovaný, nepoužívaný, podľa technickej špecifikácie.
V ..............................., dňa ......................





(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)





..............................................................





Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača


Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava č. ú.: SK58 8180 0000 0070 0027 9808, IČO: 31813861
Kontakt: Tel.: 02 48234 111, Fax: 02 48234 798, Web: www.UNB.sk


