všetkým záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

Ing. Golejová Ľubica

032/6504265

05.05.2020

Vec:  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

# Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine zaslaná Žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „Cyklotrasy Trenčín - SO ul. Ľ. Stárka - k priemyselnému parku“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 22. 04. 2020 č. 85/2020 pod sp. zn. 14937-WYP.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame nasledovnú odpoveď na predmetnú žiadosť.

I.

Otázka záujemcu č. 1:

„V poskytnutom výkaze výmer pol. č. 914001111 „Osadenie zvislých dopravných značiek“ je uvedená výmera 17 kusov, pričom v špecifikácií je počet v súčte 16 kusov. Chýba značka „P1“.

Môže verejný obstarávateľ doplniť a opraviť výkaz výmer?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 1:

Značka „P1“ nie je v špecifikácii, lebo sa jedna o prekládku jestvujúcej značky. to znamená, že sa použije jestvujúca značka.

Otázka záujemcu č. 2:

„V poskytnutej PD v časti POV – Technická správa sa udáva, že „Predbežný návrh PDZ je ,že stavenisko pri realizácií priechodu pre cyklistov sa označí vodiacimi doskami a z oboch strán pracovného miesta sa označí zvislou značkou A17.-Práca na ceste ,A4b,c- Zúžená vozovka B31a-najvyššia povolená rýchlosť. Medzi vodiacimi doskami musí ostať min. 5,5 m. Položka pre dočasné dopravné značenie sa v poskytnutom výkaze výmer nenachádza.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, prípadne doplniť do výkazu výmer položku pre DDZ?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 2:

V prílohe č. 1 tohto dokumentu prikladáme upravený výkaz-výmer (Cyklo Stárka-upravený v-v), v ktorom je chýbajúca položka doplnená.

Otázka záujemcu č. 3:

V poskytnutej PD vo výkrese č.4 vzorový priečny rez,  je zahumusovanie v hr. 10 cm. V poskytnutom výkaze výmer sa položka pre zahumusovanie a ostatné súvisiace položky / naloženie a dovoz ornice /nenachádzajú.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť pripadne doplniť chýbajúce položky do výkazu výmer?

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 3:

V prílohe č. 1 tohto dokumentu prikladáme upravený výkaz-výmer (Cyklo Stárka-upravený v-v), v ktorom je chýbajúca položka doplnená.

II.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa.

Príloha č. 1: Cyklo Stárka-upravený v-v

............................................

Mgr. Richard Rybníček

primátor mesta Trenčín

v.z. JUDr. Katarína Mrázová

vedúca právneho útvaru