Príloha č. 2.9  Predpokladaný objem odberu a zoznam odberných miest (9. časť)

- Časť zákazky: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala

Tabuľka č. 1

|  | Odberné miesto | Predpoklad. objem odberu (kWh) od 01.01.2026 do 31.12.2026 | ČOM | Sadzba | EIC kód | Napäť. Úroveň | Rezerv. kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW) hodnota ističa (A) | Typ merania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lazaretská 14, 811 08 Bratislava | 30800000 |  | X2 | 24ZZS8009500000N | VVN | 1000kW | 1100kW | A |
| 2. | Lazaretská 8, 811 08 Bratislava | 0 |  | X2 | 24ZZS6092119000Y | VN | 100kW | 500kW | A |
| 3. | Cintorínska 3, 811 08 Bratislava | 550000 |  | X2 | 24ZZS61015550007 | VN | 250kW | 500kW | A |
| 4. | Murgašova 1, 040 01 Košice | 750000 |  | X2 | 24ZVS0000000809Z | VN | 450kW | 580kW | A |
|  | SPOLU: | 4 380 000 |  |  |  |  |  |  |  |