## Hárok1
Príloha č. 12
Cenová kalkulácia - ocenený zoznam položiek
Časť A - Mechanické vodomery DN15 - DN40
Časť A - Mechanické vodomery DN15 - DN40 | Pol. č. | VDM |  | Minimálny rozsah R = Q3/Q1 | Stavebná dĺžka L / pripojenie | Predpokladný počet kusov | Jednotková cena v EUR bez DPH (cena za 1 ks) | Cena celkom za predpokladaný počet ks v EUR bez DPH (Stl. 6 x Stl. 7)
|  | DN | Q3 min
| Stl.1 | Stl.2 | Stl.3 | Stl.4 | Stl.5 | Stl.6 | Stl.7 | Stl.8
| 1 * | 15 | 2.5 | R80 H/R40 V | 110 / G ¾“ | 260 |  | 0
| 2 * | 20 | 2.5 | R80 H/R40 V | 130 / G ¾“ / G1“ | 230 |  | 0
| 3 ** | 20 | 4 | R80 | 165 / G1“ | 18000 |  | 0
| 4 *** | 20 | 2.5 | R160 | koaxiál | 300 |  | 0
| 5 ** | 25 | 6.3 | R80 | 260 / G 5/4“ | 450 |  | 0
| 6 ** | 40 | 16 | R80 | 300 / G2“ | 150 |  | 0
Celková cena za predmet zákazky podľa predpokladaného čerpania - za časť A | Q3 min Stl.8: 0
V ............., dňa .................
.........................................
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby uchádzača