## Hárok1
Príloha č. 12
Cenová kalkulácia - ocenený zoznam položiek
Časť B - Mechanické vodomery DN50 - DN300
Časť B - Mechanické vodomery DN50 - DN300 | Pol. č. | VDM |  | Minimálny rozsah R = Q3/Q1 | Stavebná dĺžka L / pripojenie | Predpokladný počet kusov | Jednotková cena v EUR bez DPH (cena za 1 ks) | Cena celkom za predpokladaný počet ks v EUR bez DPH (Stl. 6 x Stl. 7)
|  | DN | Q3 min
| Stl.1 | Stl.2 | Stl.3 | Stl.4 | Stl.5 | Stl.6 | Stl.7 | Stl.8
| 1 | 50 | 40 | R100 | 200 / príruba | 60 |  | 0
| 2 | 50 | 40 | R100 | 270 / príruba | 150 |  | 0
| 3 | 80 | 100 | R100 | 225 / príruba | 30 |  | 0
| 4 | 100 | 160 | R100 | 250 / príruba | 30 |  | 0
| 5 | 150 | 400 | R100 | 300 / príruba | 30 |  | 0
| 6 | 200 | 630 | R100 | 350 / príruba | 15 |  | 0
| 7 | 300 | 1000 | R63 | 500 / príruba | 30 |  | 0
Celková cena za predmet zákazky podľa predpokladaného čerpania - za časť B | Q3 min Stl.8: 0
V ............., dňa .................
.........................................
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby uchádzača