### ****Opis przedmiotu zamówienia****

1. **Nagrzewnica elektryczna** **– 5 sztuk**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 5 sztuk przenośnej nagrzewnicy elektrycznej** wraz z osprzętem.

1. **Wymagania techniczne dla nagrzewnicy**
2. Moc grzewcza: maksymalnie **9 kW**
3. Zasilanie: **400 V / 50 Hz (trójfazowe)**,
4. Przepływ powietrza: minimum **700 m³/h**,
5. Zakres regulacji temperatury z wbudowanym **termostatem**,
6. Możliwość pracy w trybie **wentylacji bez grzania,**
7. Obudowa **metalowa**, odporna na uszkodzenia mechaniczne i wysoką temperaturę,
8. Wbudowane **zabezpieczenie przed przegrzaniem,**
9. Możliwość podłączenia **zewnętrznego termostatu,**
10. Klasa ochrony:**co najmniej IP24,**
11. Urządzenie przystosowane do **pracy ciągłej w pomieszczeniach zamkniętych,**
12. Kabel zasilający 2 x minimum 10m o przekroju: min. 5 × 2,5 mm².

#### ****Wymagania dodatkowe:****

1. Sprzęt **fabrycznie nowy**, wolny od wad, pochodzący z produkcji nie starszej niż 2024 rok
2. **Dostawa** do miejsca wskazanego przez zamawiającego,
3. **Instrukcja obsługi w języku polskim**.