## Zákl. nastavenie (hidden)
Základné nastavenie súťaže
Por. č. | názov kritéria | jednotka | Max hodnota | Min hodnota | Logika kritéria | Koľko sme ochotní priplatiť si za najlepšiu hodnotu? | Váha kritériá (%) | Hodnota MVP | Hodnota jednotky
1 | Cena celkom | EUR s DPH | 10455000 | 0 | čím menej, tým lepšie | 10455000 | 95.6104 | 109350 | 1
2 | Skúsenosti revíznych technikov | počet | 360 | 0 | čím viac, tým lepšie | 360000 | 3.2922 | 109.35 | 1000
3 | Zapojenie sociálne znevýhodneného zamestnanca | počet | 4 | 0 | čím viac, tým lepšie | 120000 | 1.0974 | 3.645 | 30000
4 |  | počet | 4 | 0 | čím viac, tým lepšie | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ... | ... | 0 | 0 | žiadna | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ... | ... | 0 | 0 | žiadna | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ... | ... | 0 | 0 | žiadna | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ... | ... | 0 | 0 | žiadna | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ... | ... | 0 | 0 | žiadna | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ... | ... | 0 | 0 | žiadna | 0 | 0 | 0 | 0
| spolu |  |  |  |  | 10935000 | 100
Spôsob hodnotenia - bodový
Por. č. | názov kritéria | Váha (%) | Ponuka A |  | Ponuka B |  | Ponuka C
|  |  | Ponuka A | Ponuka A - Body | Ponuka B | Ponuka B - Body | Ponuka C | C - EUR
1 | Cena celkom | 95.6104 | 30000 | 95.3361 | 15000 | 95.4733 | 0 | 95.6104
2 | Skúsenosti revíznych technikov | 3.2922 | 36 | 0.32922 | 18 | 0.16461 | 0 | 0
3 | Zapojenie sociálne znevýhodneného zamestnanca | 1.0974 | 50 | 13.7174 | 75 | 20.5761 | 100 | 27.4348
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | 100 |  | 109.3827 |  | 116.214 |  | 123.0453
Spôsob hodnotenia - peňažný bonusový
Por. č. | názov kritéria |  | Ponuka A |  | Ponuka B |  | Ponuka C
|  |  | Ponuka A | Ponuka A - EUR | Ponuka B | Ponuka B - EUR | Ponuka C | C - EUR
1 | Cena celkom |  | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
2 | Skúsenosti revíznych technikov |  | 36 | -36000 | 18 | -18000 | 0 | 0
3 | Zapojenie sociálne znevýhodneného zamestnanca |  | 50 | -1500000 | 75 | -2250000 | 100 | -3000000
4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu |  |  | -1506000 |  | -2253000 |  | -3000000
Spôsob hodnotenia - peňažný malusový
Por. č. | názov kritéria |  | Ponuka A |  | Ponuka B |  | Ponuka C
|  |  | Ponuka A | Ponuka A - EUR | Ponuka B | Ponuka B - EUR | Ponuka C | C - EUR
1 | Cena celkom |  | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
2 | Skúsenosti revíznych technikov |  | 36 | 324000 | 18 | 342000 | 0 | 360000
3 | Zapojenie sociálne znevýhodneného zamestnanca |  | 50 | -1380000 | 75 | -2130000 | 100 | -2880000
4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu |  |  | -1026000 |  | -1773000 |  | -2520000

## Ponuka v zákazke
Príloha č. 1 - Ponuka v zákazke „Zabezpečenie prevádzkyschopnosti, pravidelná údržba, opravy a modernizácia technologických zariadení a podchodov v správe Hlavného mesta SR Bratislava“
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Tel. číslo:
Platca/Neplatca DPH: | Som platcom 23 % DPH
Čestné vyhlásenia podľa zákona o verejnom obstarávaní
Predložením tejto ponuky prehlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Osobné postavenie" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Koneční užívatelia výhod" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Medzinárodné sankcie" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca
Kritérium č. 1: | Cena celkom
Logika kritéria: |  |  |  | Minimálna hodnota: | Maximálna hodnota:
čím menej, tým lepšie |  |  |  | 0 | 10455000
Názov položky | Počet kusov | Suma v EUR bez DPH |  | Výška DPH | Suma v EUR s DPH
Cena za celý predmet zákazky | 1 | 0 |  | 0 | 0
Ponuková cena: | 0
Kritérium č. 2: | Skúsenosti revíznych technikov
Logika kritéria | Maximálny finančný bonus na účely hodnotenia ponúk |  |  | Minimálna hodnota kritéria | Maximálna hodnota kritéria
čím viac, tým lepšie | 120000 |  |  | 0 | 360
Popis kritéria
V rámci kritéria K2 budú hodnotené skúsenosti odborníkov – revíznych technikov, a to konkrétne kľúčového odborníka KO1 - Revízny technik pre pohyblivé schody a kľúčového odborníka KO2 - revízneho technika pre výťahy.
Pozícia kľúčového odborníka | Meno kľúčového odborníka | Číslo osvedčenia revízneho technika, resp. link na jeho overenie | Počet odborných revízií | Kontaktné údaje odberateľa, resp. link na overenie referencie | Výsledný penažný bonus v EUR na účely vyhodnotenia ponúk (doplní verejný obstarávateľ - predložené referencie budú v priebehu hodnotenia ponúk preverené a o výslednom bonuse rozhodne verejný obstarávateľ). Uvedený bonus sa odpočíta od ponukovej ceny uchádzača, ktorým sa cena na účely vyhodnotenia ponúk zníži.
KO1 - Revízny technik pre pohyblivé schody |  |  |  |  | 240000
KO2 - Revízny technik pre výťahy |  |  |  |  | 120000
Peňažný bonus na účely vyhodnotenia kritéria K2 v EUR: |  |  |  |  | 360000
Kritérium č. 3: Podpora zamestnávania znevýhodnených osôb
Logika kritéria | Maximálny finančný bonus na účely hodnotenia ponúk |  |  | Minimálna hodnota kritéria v EUR s DPH | Maximálna hodnota kritéria v EUR s DPH
čím viac, tým lepšie | 120000 |  |  | 0 | 4
poradové č. osoby | meno a priezvisko osoby znevýhodnenej na trhu práce | status tejto osoby, v dôsledku ktorého je osobou znevýhodnenou na trhu práce |  | činnosť / pozícia, ktorú pre uchádzača vykonáva | Výsledný penažný bonus v EUR na účely vyhodnotenia ponúk (doplní verejný obstarávateľ - predložené doklady budú v priebehu hodnotenia ponúk preverené a o výslednom bonuse rozhodne verejný obstarávateľ). Uvedený bonus sa odpočíta od ponukovej ceny uchádzača, ktorým sa cena na účely vyhodnotenia ponúk zníži.
1. |  |  |  |  | 30000
2. |  |  |  |  | 30000
3. |  |  |  |  | 30000
4. |  |  |  |  | 30000
Peňažný bonus na účely vyhodnotenia ponúk: |  |  |  |  | 120000
Celková cena na účely hodnotenia ponúk: |  |  |  |  | -480000
V ... | Dátum: |  |  | Podpis

## Rozpočet
Príloha č. 1
Rozpočet - cenník
„Zabezpečenie prevádzkyschopnosti, pravidelná údržba, opravy a modernizácia technologických zariadení a podchodov v správe Hlavného mesta SR Bratislava“
Por. č. | Kód položky podľa cenníka CENEKON | názov položky | merná jednotka | Predpokladané množstvo za 4 roky | Cena jednotková v Eur bez DPH | Cena v Eur bez DPH za 4 roky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 965081812.S | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm | m2 | 2500 | 0 | 0
2 | 965044201.S | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm | m2 | 500 | 0 | 0
5 | 971024561.S | Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, | m3 | 50 | 0 | 0
6 | 971042431.S | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 150 mm, | ks | 50 | 0 | 0
7 | 971055008.S | Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pílou | m | 50 | 0 | 0
9 | 974082925.S | Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. nad 150 mm | m | 500 | 0 | 0
10 | 978059211.S | Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky do 2 m2 | m2 | 500 | 0 | 0
11 | 978059511.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2 | m2 | 1500 | 0 | 0
12 | 978059611.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2 | m2 | 1500 | 0 | 0
13 | 763139531.S | Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie | m2 | 2000 | 0 | 0
14 | 767581801.S | Demontáž podhľadov kaziet | m2 | 2000 | 0 | 0
15 | 767581802.S | Demontáž podhľadov lamiel | m2 | 2000 | 0 | 0
16 | 767581803.S | Demontáž podhľadov tvarovaných plechov, | m2 | 2000 | 0 | 0
17 | 767112812.S | Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných | m2 | 500 | 0 | 0
19 | 622465121.S | Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 10 mm | m2 | 2500 | 0 | 0
20 | 622465131.S | Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 10 mm | m2 | 1500 | 0 | 0
21 | 622465154.S | Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. 25 mm | m2 | 1500 | 0 | 0
22 | 612465131.S | Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 10 mm | m2 | 1500 | 0 | 0
23 | 612465163.S | Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 20 mm | m2 | 1500 | 0 | 0
24 | 612465154.S | Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. 25 mm | m2 | 1500 | 0 | 0
25 | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 4000 | 0 | 0
28 | 941955R01 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m + DMT | m2 | 2500 | 0 | 0
32 | 712300831.S | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t | m2 | 3000 | 0 | 0
33 | 712990813.S | Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t | m2 | 3000 | 0 | 0
34 | 762431332.S | Obloženie stien z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm | m2 | 2000 | 0 | 0
35 | 762431346.S | Obloženie stien z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 16 mm | m2 | 2000 | 0 | 0
37 | 762431305.S | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm | m2 | 1500 | 0 | 0
38 | 762431314.S | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm | m2 | 1500 | 0 | 0
39 | 762421305.S | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm | m2 | 1500 | 0 | 0
40 | 762421314.S | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm | m2 | 1500 | 0 | 0
41 | 763138200 | Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 1500 | 0 | 0
42 | 767137512.S | Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním | m2 | 1500 | 0 | 0
43 | 138310001800.S | Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 20 mm, hr. 0,5 - 0,75 mm | m2 | 1500 | 0 | 0
44 | 767995102.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií | kg | 3000 | 0 | 0
45 | 767995295.S | Výroba doplnku stavebného atypického | kg | 3000 | 0 | 0
46 | 145720001000.S | Profil oceľový 120x60x3 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový | t | 1 | 0 | 0
47 | 145640001200.S | Profil oceľový 60x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový | t | 1 | 0 | 0
48 | 133210001300.S | Tyč oceľová plochá šxhr 120x5 mm, ozn. 11 600, podľa EN ISO E335 | t | 1 | 0 | 0
49 | 767646250.S | Montáž bezpečnostnej dvojdielnej kovovej zárubne, ukotvenie | ks | 100 | 0 | 0
50 | 553310002100.S | Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž | ks | 100 | 0 | 0
51 | 642940020.S | Vyliatie ukotvenej bezpečnostnej zárubne čerstvým betónom | ks | 50 | 0 | 0
52 | 771542035.S | Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 200 x 200 mm do flexibilného mrazuvzdorného lepidla, -0,0008t | ks | 2500 | 0 | 0
53 | 771542065.S | Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 335 x 335 mm do flexibilného mrazuvzdorného lepidla, -0,0020t | ks | 2500 | 0 | 0
56 | 781445160.S | Opravy obkladov stien keramických do 5 ks/m2, -0,009t | ks | 5000 | 0 | 0
57 | 781445161.S | Opravy obkladov stien keramických 6-10 ks/m2, -0,0018t | ks | 10000 | 0 | 0
59 | 783201811 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním | m2 | 2500 | 0 | 0
60 | 783201812 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou | m2 | 2000 | 0 | 0
61 | 783201821 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním | m2 | 500 | 0 | 0
62 | 783902811.S | Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím | m2 | 1000 | 0 | 0
63 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 3000 | 0 | 0
64 | 783224900.S | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm | m2 | 3000 | 0 | 0
65 | 783822930.S | Oprava náterov syntetických stien dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením | m2 | 1000 | 0 | 0
69 | 787192312.S | Zasklievanie stien a priečok sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky nad 4 do 8 mm | m2 | 500 | 0 | 0
71 | 636210001000.S | Číre sklo bezpečnostné vsrtvené, laminované s fóliou s grafickou podtlačou, 2x sklo kalené 4 mm + 2x laminovacia fólia | m2 | 250 | 0 | 0
72 | 636210001100.S | Číre sklo bezpečnostné vsrtvené, laminované s fóliou s grafickou podtlačou, 2x sklo kalené 6 mm + 2x laminovacia fólia | m2 | 250 | 0 | 0
74 | 938908R02 | Zametanie - očitenie povrchu samozberným zametačom, alebo ručne | ár* | 150000 | 0 | 0
75 | 938908R03 | Dočistovanie - čistenie povrchu samozberným zametačom alebo ručne - stály dozor v trvaní 1 smeny | ár* | 120000 | 0 | 0
76 | 952901R04 | Umývanie podláh a schodov | ár* | 35000 | 0 | 0
77 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné - čistenie roštov a vpustov | hod | 10000 | 0 | 0
78 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné - odstraňovanie plagátov a nápisov | hod | 15000 | 0 | 0
79 | 952901110.S | Čistenie umývaním - umývanie stien | m2 | 15000 | 0 | 0
80 | 952901R05 | Umývanie sklených prístreškov - jednostarnne | m2 | 5000 | 0 | 0
81 | 938902071.S | Očistenie povrchu tlakovou vodou | m2 | 5000 | 0 | 0
82 | 952903R06 | Ručné čistenie stropu - na sucho zametaním, zametanie prachu, usadenín a pavučín vrátane pracovnej plošiny | m2 | 50000 | 0 | 0
83 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné - ručné odpratávanie snehu, sekanie a vynášanie ľadu, zimný posyp | hod | 10000 | 0 | 0
84 | 939903R07 | Zimná pohotovosť | hod | 30000 | 0 | 0
85 | 115101220.S | Čerpanie vody na dopravnú s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do 100 l | hod | 5000 | 0 | 0
86 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné - dezinfekcia | hod | 20000 | 0 | 0
87 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné - dozor, upratovanie podchodu, krátkodobé dočisťovanie | hod | 10000 | 0 | 0
88 | 783897020.S | Náter na ostránenie grafít a nečistôt tekutý univerzálny na vodorovné plochy | m2 | 500 | 0 | 0
89 | 783897025.S | Náter na ostránenie grafít a nečistôt univerzálnym gélom na zvislé plochy | m2 | 500 | 0 | 0
90 | 783897015.S | Antigraffiti preventívny náter disperzný akrylový s penetráciouna nasiakavé materiály | m2 | 3000 | 0 | 0
91 | 783190010 | Nátery konštrukcií superhydrofóbnym náterom alebo permanentným antigraffiti | m2 | 500 | 0 | 0
92 | 115101204.S | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 2000 l do 4000 l | hod | 5000 | 0 | 0
93 | 330600011.S | Revízia 1 ks ramena pohyblivých schodov, revízie-odborné prehliadky pohyblivých schodov v zmysle platných noriem a predpisov v zmysle právnych predpisov (strojné 4x v roku 15x4x4=240) | ks | 240 | 0 | 0
94 | 330600001.S | Revízia 1 ks ramena pohyblivých schodov, revízie-odborné prehliadky pohyblivých schodov v zmysle platných noriem a predpisov v zmysle právnych predpisov (elektro 1x v roku, každé 2 roky 15x1*2=30) | ks | 30 | 0 | 0
95 | 330600002.S | Opravy výmena hlavného hriadeľa poháňacej stanice pohyblivých schodov | ks | 5 | 0 | 0
96 | 330600023.S | Výmena opotrebovaných dielov globoidnej prevodovky - 1000 (15 kW) | ks | 15 | 0 | 0
97 | 330600024.S | Výmena 2 ks vodiacich kladiek 80 stupňa zariadení - ľahké vyhotovenie | ks | 1000 | 0 | 0
98 | 330600028.S | Demontáž a spätná montáž okopových plechov vrátane opravy obloženia ľahké vyhotovenie | m | 300 | 0 | 0
99 | 35070R08 | Odborné prehliadky čerpacích staníc (každé 2 roky - 23 ks) - ELEKTRO | ks | 46 | 0 | 0
100 | 330600012.S | Čistenie vnútorného priestoru samostatné vyčistenie vnútorného priestoru pohybli vých schodov | ks | 60 | 0 | 0
101 | 330600013.S | Vyčistenie vnútorného priestoru pohyblivých schodov vykonávané pri revízii alebo oprave | ks | 240 | 0 | 0
102 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné - obsluha, nepretržitý dozor, čistenie a spúšťanie pohyblivých schodov a ostatných zdvíhacích zariadení v objekte | hod | 105000 | 0 | 0
103 | 952902110.S | Čistenie zametaním pod pohyblivými schodmi | m2 | 86000 | 0 | 0
104 | HZS000213 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné - prehliadky pohyblivých schodov podľa prevádzkového poriadku | hod | 3600 | 0 | 0
105 | HZS000213 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné - bežná údržba 4% z celkovej prevádzky pohyblivých schodov (oprava zistená na základe prehliadky, odbornej prehliadky, skúšky) - STROJNÁ | hod | 16500 | 0 | 0
106 | HZS000213 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné - bežná údržba 4% z celkovej prevádzky pohyblivých schodov (oprava zistená na základe prehliadky, odbornej prehliadky, skúšky) - ELEKTRO | hod | 16500 | 0 | 0
107 | 33060R09 | Preventívna prehliadka týždenne, revízia 3 mesačná, mazanie a zriadenie týždenné, odborná skúška 3 ročná - VÝŤAHY | mesiac | 336 | 0 | 0
108 | HZS000213 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné - sadzba na opravy eskalátorov mimo bežnej údržby a mesačného paušálu, vandalizmus | hod | 4000 | 0 | 0
109 | 3952100R010 | Náhradné diely pri opravách na jeden kus zariadenia (výťah, eskalátor) na 4 roky | ks | 20 | 0 | 0
110 | HZS000212 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné ) - údržba vzduchotechniky | hod | 200 | 0 | 0
111 | HZS000212 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné- ostatná elektroúdržba (el. vedenie, rozvádzače, el. príslušenstvo, bleskozvod) | hod | 2000 | 0 | 0
112 | HZS000212 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné- bežná údržba čerpacích staníc (kontrola, čistenie košov, klapiek, kontrola elektro, čerpanie vody) | hod | 1200 | 0 | 0
113 | HZS000212 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - údržba čerpacej stanice WC (kontrola, čistenie košov, klapiek, kontrola elektro, čerpanie vody) | hod | 1200 | 0 | 0
114 | HZS000212 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné- údržba zdravotechniky | hod | 400 | 0 | 0
115 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné - čistenie výťahov (podlahy, steny, dvere a sklá na dverách vrátane spotrebného tovaru) | hod | 14600 | 0 | 0
116 | HZS000212 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné oprava bez použitia materiálu a náhradných dielov | hod | 1500 | 0 | 0
117 | 210800011.S | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 10mm2 | m | 2500 | 0 | 0
118 | 341110010900.S | Vodič medený CYY 10 mm2 | m | 2500 | 0 | 0
119 | 210800017.S | Vodič medený uložený v rúrke CYY 450/750 10mm2 | m | 2500 | 0 | 0
120 | 341110010900.S | Vodič medený CYY 10 mm2 | m | 2500 | 0 | 0
121 | 210880075.S | Vodič odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne V07S-U (CS) 450/750 V 4 | m | 1000 | 0 | 0
122 | 341610000700.S | Vodič medený odolný voči zvýšeným teplotám V07S-U 4 mm2 | m | 1000 | 0 | 0
123 | 210100008.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2 | ks | 950 | 0 | 0
124 | 210201925.S | Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg | ks | 250 | 0 | 0
125 | 210201935.S | Montáž svietidla exteriérového na strop do 1,5 kg | ks | 300 | 0 | 0
126 | 210201945.S | Montáž svietidla zavesného do 1,5 kg | ks | 150 | 0 | 0
127 | 210201955.S | Montáž svietidla zapusteného do 1,5 kg | ks | 50 | 0 | 0
136 | 210290903.S | Vŕtanie upevňovacieho bodu pre svietidlo do betónu | ks | 2200 | 0 | 0
137 | 210292041.S | Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním | ks | 500 | 0 | 0
138 | 210292042.S | Oprava domovej zásuvky polozapustenej alebo zapustenej 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 500 | 0 | 0
139 | 210292043.S | Oprava domovej zásuvky nástennej 16 A 380 V 3P + Z | ks | 500 | 0 | 0
140 |  | Informačný elektronický systém | mesiac | 48 | 0 | 0
Celková cena za predmet zákazky v eurách | [5 empty] | 0
| Vysvetlivka: | ar* (100 m2)- v položkách č. 74, 75 a 76 je používaná iná merná jednotka, ako bežná v cenníku Cenekon (m2). Dôvodom je výmera a zároveň zaokrúhľovanie ponúk na dve desatinné miesta.

## Osobné postavenie
Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava
čestne vyhlasujem,
že v spoločnosti uchádazača pôsobia nasledovné osoby splňajúce podmienky stanovené v § 32 ods. 8 ZVO:
1. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
2. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
3. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
4. ... v prípade potreby doplňte ďalšie riadky
Zároveň čestne vhylasujem, že všetky vyššie uvedené osoby spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO.
V prípade, že vyššie nie sú uvedené žiadne osoby, čestne prehlasujem, že žiadne takéto osoby v našej spoločnosti nepôsobia.

## Koneční užívatelia výhod
Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava
čestne vyhlasujem,
že som si vedomý skutočnosti, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, ktorého subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a v registri partnerov verejného sektora má zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je:
a) prezident Slovenskej republiky,
b) člen vlády,
c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
g) verejný ochranca práv,
h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
i) štátny tajomník,
j) generálny tajomník služobného úradu,
k) prednosta okresného úradu,
l) primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
m) predseda vyššieho územného celku.
Vzhľadom na vyššie uvedené čestne vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod úspešného uchádzača a ani jeho subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie je žiadna z osôb uvedených v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení alebo zamlčania takejto osoby.

## Medzinárodné sankcie
Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava
čestne vyhlasujem,
že v spoločnosti uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
a) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom/usadeným v Rusku;
b) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50% subjekt uvedený v písmene a) tohto Čestného vyhlásenia;
c) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto Čestného vyhlásenia;
d) subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity úspešný uchádzač využíva na účely plnenia zákazky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň čestne vyhlasujem, že realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany úspešného uchádzača nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.