Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 8

Predmet zákazky: Materiál na zastavenie krvácania

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 8:  Želatínové hemostatikum – lyofilizovaný kit

| Položka A. Želatínové hemostatikum – lyofilizovaný kit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | želatínové hemostatikum- lyofiliozovaný kit (želatínové častice + ľudský trombín) |  | áno |  |
| 2 | materiál: kombinácia želatínových častíc hovädzieho pôvodu a ľudského trombínu v lyofilizovanej forme, po zmiešaní vzniká priľnavý gél |  | áno |  |
| 3 | použitie: na rýchlu kontrolu krvácania, v situáciách, kde nie je dostatočná účinnosť mechanických metód, vhodný na miesta so zložitou anatómiou (nie je možné použiť stehy a klipy) |  | áno |  |
| 4 | hemostatický účinok |  | do 2minút |  |
| 5 | plne resorbovateľný |  | do 6-8 týždňov |  |
| 6 | súčasťou balenia špeciálny aplikátor (striekačka/kanyla) umožňujúci presné dávkovanie |  | áno |  |
| 7 | biokompatibilný |  | áno |  |
| 8 | neobsahuje latex |  | áno |  |
| 9 | sterilné balenie |  | áno |  |
| 10 | Obsah balenia produktu |  | 5 ml |  |
| 11 | určený na jednorazové použitie |  | áno |  |
| 12 | merná jednotka |  | kus |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

Vyhotovil:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača