Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 6

Predmet zákazky: Materiál na zastavenie krvácania

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 6: Oxidovaná regenerovaná celulóza pre použitie v neurochirurgii

| Položka A. Oxidovaná regenerovaná celulóza pre použitie v neurochirurgii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Plne resorbovateľný lokálny hemostatický materiál určený na kontrolu kapilárneho, venózneho a malého arteriálneho krvácania, keď ligatúra alebo elektrokoagulácia nie sú prakticky uskutočniteľné alebo postačujúce |  | áno |  |
| 2 | Vysoko vhodný pre neurochirurgické zákroky: - na hemostázu v oblastiach dura mater, mozgového parenchýmu a miechy, - pri mikrochirurgických a spinálnych výkonoch, - pri zákrokoch v úzkom alebo hlbokom operačnom poli. |  | áno |  |
| 3 | Štruktúra vláknitá (fibrilárna) – voľne spletené vlákna umožňujú aplikáciu v tenkej vrstve bez rizika kompresie nervových štruktúr |  | áno |  |
| 4 | Nelepí sa na nástroje ani tkanivo |  | áno |  |
| 5 | Pripravené riadenou oxidáciou regenerovanej celulózy |  | áno |  |
| 6 | Absorpcia |  | 7-14 dní |  |
| 7 | Baktericídny |  | áno |  |
| 8 | Sterilný |  | áno |  |
| 9 | Rozmery: tolerancia ± 0,2 cm |  | 2,5 cm x 5,1 cm |  |
|  |  |  | 5,1 cm x 10,2 cm |  |
| 10 | Merná jednotka |  | kus |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

Vyhotovil:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača