Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 2

Predmet zákazky: Materiál na zastavenie krvácania

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 2:  Oxidovaná regenerovaná celulóza

| Položka A. Oxidovaná regenerovaná celulóza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Zabezpečuje lokálnu hemostázu počas chirurgických zákrokov – kapilárne, venózne a arteriálne krvácanie, vhodná na nepravidelné rany alebo dutiny, v prípade ak ligácia alebo zastavenie krvácania tlakom nie je možné |  | áno |  |
| 2 | Rastlinné hemostatikum |  | áno |  |
| 3 | Tkanina pevná, kompaktná, možno ju zašívať a strihať na mieru bez strapkania |  | áno |  |
| 4 | Bezlatexové hemostatikum |  | áno |  |
| 5 | Pripravené riadenou oxidáciou regenerovanej celulózy |  | áno |  |
| 6 | Nízka hladina pH |  | 2,5 - 3,5 |  |
| 7 | Baktericídny |  | áno |  |
| 8 | Plne absorbovateľná v čase |  | 1 až 2 týždne |  |
| 9 | Sterilné balenie |  | áno |  |
| 10 | Flexibilné a tvárne – prispôsobenie sa povrchu |  | áno |  |
| 11 | Možné použiť s elektrokoaguláciou |  | áno |  |
| 12 | Určené na jedno použitie |  | áno |  |
| 13 | Rozmery: tolerancia ± 0,2 cm |  | 10 cm x 20 cm |  |
|  |  |  | 5 cm x 7,5 cm |  |
| 14 | Merná jednotka |  | kus |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| Položka B. Oxidovaná regenerovaná celulóza vrstvená |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Zabezpečuje lokálnu hemostázu počas chirurgických zákrokov – kapilárne, venózne a arteriálne krvácanie, vhodná na nepravidelné rany alebo dutiny, v prípade ak ligácia alebo zastavenie krvácania tlakom nie je možné |  | áno |  |
| 2 | Rastlinné hemostatikum |  | áno |  |
| 3 | Netkaný, vláknitý, vrstvený ORC |  | áno |  |
| 4 | Mäkký, ľahký, poddajný/ fibrilárna štruktúra umožňujúca oddeľovať vrstvy alebo menšie kúsky |  | áno |  |
| 5 | Bezlatexové hemostatikum |  | áno |  |
| 6 | Pripravené riadenou oxidáciou regenerovanej celulózy |  | áno |  |
| 7 | Nízka hladina pH |  | 2,5 – 3,5 |  |
| 8 | Baktericídny |  | áno |  |
| 9 | Plne absorbovateľná v čase: |  | 1 až 2 týždne |  |
| 10 | Sterilné balenie |  | áno |  |
| 11 | Flexibilné a tvárne – prispôsobenie sa povrchu |  | áno |  |
| 12 | Možné použiť s elektrokoaguláciou |  | áno |  |
| 13 | Určené na jedno použitie |  | áno |  |
| 14 | Rozmery: tolerancia ± 0,2 cm |  | 2,5 cm x 5 cm |  |
|  |  |  | 5 cm x 10 cm |  |
| 15 | Merná jednotka |  | kus |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

Vyhotovil:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača