Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 1

Predmet zákazky: Materiál na zastavenie krvácania

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| Časť č. 1: Želatínové vstrebateľné hemostatikum - Želatínová hubka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka A. Želatínové vstrebateľné hemostatikum - Želatínová hubka |  |  |  |  |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Zabezpečuje lokálnu hemostázu počas chirurgických zákrokov – kapilárne, venózne a arteriálne krvácanie |  | áno |  |
| 2 | Sterilné balenie |  | áno |  |
| 3 | pH neutrálna |  | áno |  |
| 4 | Vo vode nerozpustná |  | áno |  |
| 5 | Na použitie v suchom, prípadne napustená sterilný roztokom NaCl |  | áno |  |
| 6 | Porézna štruktúra |  | áno |  |
| 7 | farba |  | off white |  |
| 8 | Materiál: 100% purifikovaná prasacia želatína (prípustný aj iný živočíšny ekivalent) |  | áno |  |
| 9 | Tvarovateľná: v suchom stave je možné krájať do požadovaného tvaru a veľkosti |  | áno |  |
| 10 | Určené na jedno použitie |  | áno |  |
| 11 | Plne absorbovateľlná v čase: |  | 4 až 6 týždňov |  |
| 12 | Účinné zastavenie krvácania do |  | 3 – 6 minút |  |
| 13 | Skvapalňuje sa |  | 2 až 5 dní |  |
| 14 | Rozmer |  | 70 -80 mm x 50 mm x 10 mm |  |
| 15 | Merná jednotka |  | kus |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

Vyhotovil:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača